SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY PRACOWNI HEMODYNAMICZNEJ ODDZIAŁU KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWERNCYJNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

CPV: 33.12.32.20-6 Urządzenia do kardioangiografii

33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

33.11.17.10-1 Wyroby do angiografii

33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nn SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

fax 58 677 00 11

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mmagulska@szpitalepomorskie.eu

Platforma Zakupowa:  www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamicznej Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej do lokalizacji w Wejherowie, w 28 zadaniach przez okres 12 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:

- Zadanie 1 - Zestaw prowadników do pomiarów FFR oraz sond do wewnątrznaczyniowej ultrasonografii w łącznej ilości 250 szt. wraz z użyczeniem urządzenia do ich obsługi;

- Zadanie 2 - Sonda do optycznej koherentnej tomografii tętnic wieńcowych w łącznej ilości 10 szt. wraz z użyczeniem urządzenia do ich obsługi;

- Zadanie 3 - Zestaw systemu do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem zewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa w łącznej ilości 100 szt.;

- Zadanie 4 - Cewniki diagnostyczne standardowe i prowadniki w łącznej ilości 3 520 szt.;

- Zadanie 5 - Cewniki balonowe do zmian ekstremalnie  trudnych CTO w łącznej ilości 20 szt.;

- Zadanie 6 - Zestawy do koronarografii i PTCA w łącznej ilości 3 920 szt.;

- Zadanie 7 - Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym w ilości 150 szt.;

- Zadanie 8 - Zestaw introducerów do tętnicy promieniowej i tętnicy udowej w łącznej ilości 2 400 szt.;

- Zadanie 9 - Cewniki diagnostyczne, prowadzące i strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTCA oraz cewniki do trombektomii aspiracyjnej w łącznej ilości 3 350 szt.

- Zadanie 10 - Cewniki balonowe do zmian trudnych i CTO oraz wysokociśnieniowe do postdylatacji w łącznej ilości 800 szt.

- Zadanie 11 - Cewniki balonowe typu semi-compliant i non-compliant oraz stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe w łącznej ilości 1100 szt.

- Zadanie 12 - Prowadniki angioplastyczne w łącznej ilości 1 900 szt.

- Zadanie 13 - Prowadniki ekstremalnie sztywne w łącznej ilości 25 szt.

- Zadanie 14 - Zestaw zawierający stent kobaltowo-chromowy oraz cewnik balonowy uwalniający paklitaksel w łącznej ilości 50 szt.

- Zadanie 15 - Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe w łącznej ilości 400 szt.

- Zadanie 16 - Cewniki przedłużające i stenty wieńcowe w łącznej ilości 450 szt.

- Zadanie 17 - System do protekcji dystalnej w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych w łącznej ilości 20 szt.

- Zadanie 18 - Zestaw cewników diagnostycznych i prowadzących dedykowanych dla dostępu promieniowego oraz mikrocewników w łącznej ilości 1 070 szt.

- Zadanie 19 - Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych, oraz prowadniki specjalne do CTO oraz cewniki balonowe ekstremalnie wysokociśnieniowe w łącznej ilości 60 szt.

- Zadanie 20 - Stentgrafty wieńcowe w łącznej ilości 12 szt.

- Zadanie 21 - Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej w łącznej ilości 30 szt.

- Zadanie 22 - System do zamykania uszka lewego przedsionka w łącznej ilości 90 szt.

- Zadanie 23 - System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz otworu owalnego razem z systemem wprowadzającym i balonem wymiarującym w łącznej ilości 65 szt.

- Zadanie 24 - Prowadniki i cewniki do aterektomii rotacyjnej w łącznej ilości 60 szt. wraz z użyczeniem konsoli

- Zadanie 25 - Cewniki balonowe do walwuloplastyki aortalnej w łącznej ilości 10 szt.

- Zadanie 26 - Zestawy do walwuloplastyki mitralnej w łącznej ilości 5 szt.

- Zadanie 27 - Pętle do usuwania ciał obcych w łącznej ilości 6 szt.

- Zadanie 28 - Okładziny chłodzące umożliwiające prowadzenie hipotermii terapeutycznej w łącznej ilości 12 szt.

- Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta

- Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: 33.12.32.20-6 Urządzenia do kardioangiografii

33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

33.11.17.10-1 Wyroby do angiografii

33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane, z zadań pojedyncze pozycje.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”.

- W trakcie realizacji umowy zamówiony asortyment we wskazanej ilości i rodzaju będzie sukcesywnie dostarczany na zamówienie Zamawiającego do lokalizacji i w terminie wskazanych w umowie. Termin dostawy zamówienia częściowego jako kryterium oceny ofert określony zostanie na podstawie wybranej oferty (rozdział XVII  SIWZ oraz załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3).

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |  |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |  |  |
| - Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  |
| - Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |  |
| - Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 4 SIWZ |  |  |  |
| - Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2017 Dz.U. poz. 570 z późn. zm.). |  |  |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |  |
| - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |  |
| - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |  |
| - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nn SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.6 nn SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy z zastrzeżeniem wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

dr n.med. Łukasz Lewicki – w zakresie przedmiotu zamówienia

mgr Monika Klause, Marzena Magulska – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.euoraz www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.euoraz www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie , jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 43 770,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt zł 00/100)

- Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określa się na:

Zadanie 1 – 5 500,00 zł

Zadanie 2 – 350,00 zł

Zadanie 3 – 400,00 zł

Zadanie 4 – 1 250,00 zł

Zadanie 5 – 60,00 zł

Zadanie 6 – 4 000,00 zł

Zadanie 7 – 200,00 zł

Zadanie 8 – 1 250,00 zł

Zadanie 9 – 4 200,00 zł

Zadanie 10 – 1 200,00 zł

Zadanie 11 – 4 100,00 zł

Zadanie 12 – 3 300,00 zł

Zadanie 13 – 50,00 zł

Zadanie 14 – 700,00 zł

Zadanie 15 – 2 800,00 zł

Zadanie 16 – 2 750,00 zł

Zadanie 17 – 460,00 zł

Zadanie 18 – 800,00 zł

Zadanie 19 – 220,00 zł

Zadanie 20 – 450,00 zł

Zadanie 21 – 500,00 zł

Zadanie 22 – 4 750,00 zł

Zadanie 23 – 2 500,00 zł

Zadanie 24 – 1 000,00 zł

Zadanie 25 – 200,00 zł

Zadanie 26 – 200,00 zł

Zadanie 27 – 130,00 zł

Zadanie 28 – 450,00 zł

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 7 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309	z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/7-10rj/19.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14 i 15 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 14 i 15 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczonej na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153 poz. 1503  z późn. zm.) tj.:

- czy ww informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 29.04.2019r. do godz. 9:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Wejherowie,  w sali konferencyjnej nr 2, w dniu, o którym mowa w pkt 1  o godz. 10:00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: www.szpitalepomorskie.eu oraz www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Wejherowie oraz opublikuje na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu oraz www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie  wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny zawarty został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena brutto – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w rozdz. XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę brutto końcową podaną w Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena brutto, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena brutto

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena brutto.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw, nie więcej niż 3 dni robocze (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy tj. 3 dni robocze. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostaw powyżej 3 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [DN / DR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

DN – termin dostawy najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

DR – termin dostawy oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” oraz „termin dostawy” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Projekt Umowy – załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………….……………… REGON ……….……………..…… Nr KRS/CEIDG/inny……………….……………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo na: SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY PRACOWNI HEMODYNAMICZNEJ ODDZIAŁU KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWERNCYJNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, ZNAK: D25C/251/N/7-10rj/19

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

Punkt 2 nn dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin dostaw - ….. dni robocze (nie więcej niż 3 dni robocze, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 3 dni robocze oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Poprzez termin dostaw Zamawiający rozumie dostawę, o której mowa w §4 ust. 9 projektu umowy.

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych.

- Termin płatności - 30 dni od dnia wystawienia faktury.

- Termin ważności oferowanych produktów minimum 12 miesięcy, od dnia produkcji i nie mniej niż połowa tego okresu od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione w formie..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 10  SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zawarte są w …………….  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419  z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Wartość brutto = Wartość netto powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE NR 1

Zestaw prowadników do pomiarów FFR oraz sond do wewnątrznaczyniowej ultrasonografii wraz z użyczeniem urządzenia do ich obsługi

CPV: 33123220-6  - Urządzenia do kardioangiografii

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Prowadnik do pomiarów FFR: Sensor optyczny; Długość robocza prowadnika 185cm; Średnica prowadnika ≤0.014” (≤0.36mm); Długość końcówki widocznej w skopii 3cm; Zakres pracy -45mmHg do 300mmHg | 200 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2 | Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej: Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego 30/sekundę; Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości 40 MHz; Rozdzielczość osiowa 38 µm; Maksymalna głębokość penetracji 6mm; Długość robocza cewnika 135cm; Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F; Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika; Wyciągarka jednorazowego użytku kompatybilna z głowicą mechaniczną 40MHz, umożliwiająca wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm; | 50 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy urządzenia do pomiarów FFR i do ultrasonografii naczyniowej – 2 szt. wraz z niezbędną dokumentacją techniczną oraz do bezpłatnego przygotowania 2 niezależnych stanowisk FFR/IVUS; urządzenie winno być dostarczone wraz z osprzętem niezbędnym do jego uruchomienia oraz instrukcją obsługi w języku polskim itd. i paszportem technicznym zawierającym wpis poświadczający sprawność i bezpieczeństwo urządzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do serwisu Przedmiotu Użyczenia wraz z wymianą elementów zużywalnych w ciągu maksymalnie do 48 godzin. Na czas naprawy uszkodzonego urządzenia Wykonawca dostarczy w ciągu maksymalnie 48 godz. od chwili zgłoszenia urządzenie zastępcze o takich samych parametrach i funkcjonalności jak urządzenie użyczone na podstawie umowy użyczenia.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 2

Sonda do optycznej koherentnej tomografii tętnic wieńcowych wraz z użyczeniem urządzenia do ich obsługi

CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sonda do optycznej koherentnej tomografii tętnic wieńcowych wraz z niezbędnymi akcesoriami | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 |

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy urządzenia do optycznej koherentnej tomografii – 1 szt. wraz z niezbędną dokumentacją techniczną; urządzenie winno być dostarczone wraz z osprzętem niezbędnym do jego uruchomienia oraz instrukcją obsługi w języku polskim itd. i paszportem technicznym zawierającym wpis poświadczający sprawność i bezpieczeństwo urządzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do serwisu Przedmiotu Użyczenia wraz z wymianą elementów zużywalnych w ciągu maksymalnie do 48 godzin. Na czas naprawy uszkodzonego urządzenia Wykonawca dostarczy w ciągu maksymalnie 48 godz. od chwili zgłoszenia urządzenie zastępcze o takich samych parametrach i funkcjonalności jak urządzenie użyczone na podstawie umowy użyczenia.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 3

Zestaw systemu do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem zewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa

CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | System do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem wewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa. Wchłanialność komponentów do 90 dni. Wymagane rozmiary 6F – 8F do wyboru przez Zamawiającego. | 100 |  |  |  |  |  |  | 10 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 4

Cewniki diagnostyczne standardowe i prowadniki

CPV: 33111710-1 Wyroby do angiografii

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewniki diagnostyczne standardowe: Cewnik zbrojony zapewniający dobre manewrowanie i obrót z miękką końcówką (atraumatyczne); średnica wewnętrzna minimum 0,047" przy 5F i minimum 0,042" przy 4F; dostępne cewniki o średnicach 4F, 5F, 6F; dobra widoczność w skopii; przepływ w cewniku pigtail 6F >32,5 ml/sekundę; wytrzymałość minimum 1200 PSI; duży wybór kształtów, w tym Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail; cewnik o średnicy 6F nie może powodować kurczu naczyń obwodowych przy dostępie promieniowym | 3 500 |  |  |  |  |  |  | 1 100 |
| 2 | Prowadnik diagnostyczny: Średnica 0.035”; Długość 260 cm; Końcówka prosta Prowadnik diagnostyczny ze stałym rdzeniem o długości od 180 do 260 cm, i średnicy od 0.018" do 0.065" (w tym 0.035”); Elastyczna końcówka o długości od 3 do 20 cm, prosta lub typu „J” o promieniu od 1.5 do 15 mm. Prowanik pokryty substancją PTFE techniką pre-coated zmniejszającą opory podczas wprowadzania i wycofywania prowadnika oraz ułatwiającą manewrowanie. | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 5

Cewniki balonowe do zmian ekstremalnie  trudnych CTO

CPV: 33111710-1 Wyroby do angiografii

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik balonowy do zmian ekstremalnie trudnych i CTO: Cewnik balonowy do pre-dylatacji charakteryzujący się wyjątkową zdolnością do przejścia CTO i zwapniałych zmian, z bardzo niskim profilem wejścia i balonu.Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F. Profil wejścia (distaltip) dla 1.0X6mm ≤0.0157; Średnica: 1-4mm (≥10 rozmiarów), w tym 1.0 i 1.2;Długość: 6-30mm (≥7 rozmiarów);Ciśnienie nominalne- 6 atm; RBP-14 atm; Długośćshaftu- 146 cm; | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 6

Zestawy do koronarografii i PTCA

CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do koronarografii: Sterylnie pakowany w opakowaniu folia-papier; Serweta angiograficzna promieniowa z otworami na tętnice promieniowe oraz dodatkowo jednym otworem na tętnicę udową o rozmiarze min. 240x350cm, z przezroczystą folią z obu stron o długości min.350 cm i szerokości min.55 cm, wykonana z włókniny trójwarstwowej z warstwą absorbującą; Fartuch jednorazowy, rozmiar L (sztuk 2); Ręcznik wysokochłonny do rąk, biały 37x57 cm; Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu ≥150x150 cm; Serweta absorbująca o nieprzemakalnej części spodniej ≥60x90 cm; Prowadnik diagnostyczny typ „J” 0.035” o długości 175 cm; Gaziki 10x10 cm, 8-warstwowe (30 sztuk); Zestaw do przetaczania płynów z odpowietrzaczem 150 cm; Dren wysokociśnieniowy, zbrojony120cm (testowany do 1200 psi), giętki; Miska biała ≥1800 ml, na prowadnik; Miska przezroczysta 250 ml, z podziałką; Igła iniekcyjna 0.8x40 mm; Igła iniekcyjna 1.2x40 mm; Strzykawka 10 ml z gumowym tłokiem typ luer lock; Strzykawka 10 ml typ luer; Strzykawka 10 ml typ luer oznaczona czerwoną etykietą z napisem NITRO; Strzykawka 10 ml typ luer oznaczona zieloną etykietą z napisem HEP; Strzykawka 20 ml typ luer (2 sztuki); Skalpel z rączką rozmiar 11; Jednorazowy pojemnik na zużyte igły; Powłoka ochronna przezroczysta 85x90cm; Powłoka ochronna przezroczysta 110x110cm; Dren do oszczędzania kontrastu, o długości 140cm, z dużym światłem pozwalającym na kontrolowanie przepływu kontrastu; Przetwornik do pomiaru ciśnienia kompatybilny z kardiomonitorem będącym na wyposażeniu Zamawiającego, połączenie z kablem pinowe, wodoszczelne; Rampa wysokociśnieniowa 3-kranikowa testowana do 35 bar z adapterem rotacyjnym; Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu KORONAROGRAFIA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka; Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 4 sztuki; | 2000 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | Zestaw do PTCA: Sterylnie pakowany w opakowanie folia-papier; Y connector typu Myshell z adapterem rotacyjnym i podwójną zastawką hemostatyczną silikonową, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem, z możliwością obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, z możliwością pracy, manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce, w komplecie ze zintegrowanym drenikiem i kranikiem trójdrożnym; Torquer, luminescencyjny, chropowata powierzchnia ułatwiająca pewny uchwyt i skrzydełka umożliwiające mocny zacisk oraz manipulację prowadnikiem; Igła tępa metalowa do prowadnika wieńcowego, wykonana ze stali, o średnicy 20 G, akceptująca prowadniki o średnicy 0.014” i 0.018”; Serweta absorbująca 40x60cm, zapewniająca wysoki poziom absorpcji płynów, z nieprzemakalną częścią spodnią; Gaziki 10x10 cm (20 sztuk); Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu PTCA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka; Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 4 sztuki; | 1200 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Rampa 3-kranikowa typ off: Rampy wysokociśnieniowe testowane do ciśnienia 70 br (1000 psi); Z adapterem rotacyjnym i łącznikiem LL do łączenia z cewnikiem; Przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę wizualną; | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4 | Prowadniki diagnostyczne: Różne długości 150, 175, 200, 260 cm; średnica 0,035; Z dozownikiem i łącznikiem luer lock do przepłukiwania drutu; Pokryte śliską substancją PTFE na całej długości; W komplecie ze strzykawką 10 ml typ luer lock do przepłukiwania drutu; | 50 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 5 | Torquer luminescencyjny: | 40 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 6 | Y-connector: Światło o średnicy 9,5F; | 50 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 7 | Igła tępa, metalowa do prowadnika wieńcowego: | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 8 | Strzykawka trzyczęściowa: Z gumowym tłokiem, luer lock 10ml barwiona z szeroką (min. 16mm) częścią uszczelniającą tłok | 40 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 9 | Igła angiograficzna: Wymiary 1,3x70 mm, cienkościenna wykonana ze stali nierdzewnej z ostrym szlifem, ostra i zdolna do pokonywania zwapnień, kompatybilna z prowadnikiem o grubości do 0.038"; | 400 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 10 | Adapter do techniki kissing baloons: Zapewniający możliwość jednoczesnej inflacji obu balonów (rozwiązanie do wielokrotnych technik dylatacji); | 100 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 7

Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym

CPV: 33111710-1 Wyroby do angiografii

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym: Giętki z atraumatycznym, taperowanym zakończeniem, odporny na załamania, dobrze widoczny w skopii; Długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260 oraz 300 cm; Średnice 0,018”, 0,025”, 0,032”0,035”, 0.038”; Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper); Końcówka prosta, zagięta, kształtowalna oraz typuBolia; Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej; W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; Trwała powłoka hydrofilna na całej długości; Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu; Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej; | 150 |  |  |  |  |  |  | 5 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 8

Zestaw introducerów do tętnicy promieniowej i tętnicy udowej

CPV: 33123220-6  - Urządzenia do kardioangiografii

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw introducera do tętnicy promieniowej: Koszulka wykonana z ETFE; Średnica wewnętrzna 4, 5, 6, 7 F;Długość 7 lub 10 cm (do wyboru przez Zamawiającego); Metalowy miniprowadnik o trzech średnicach dla igły 20, 21 i 22 G; Igła do nakłucia tętnicy 20, 21 i 22 G (38 mm) dla każdego rozmiaru zestawu; Rozszerzadło naczyniowe wyprofilowane atraumatycznie; Wymagana również koszulka z pokryciem hydrofilnym; Bezproblemowe wprowadzanie i usuwanie introducera z tętnicy promieniowej; Dostępny zestaw z prowadnikiem nitinolowym; | 2000 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 2 | Introducer do tętnicy udowejo długości 10 cm: Koszulka wykonana z ETFE; Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”; Średnica wewnętrzna 4-11F; W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką; | 350 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 3 | Introducer do tętnicy udowej o długości 25 cm: Koszulka wykonana z ETFE; Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”; Średnica wewnętrzna 4-8F; W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką; | 50 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 9

Cewniki diagnostyczne, prowadzące i strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTCA oraz cewniki do trombektomii aspiracyjnej

CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewniki diagnostyczne: Długość 100, 110, 125 cm (zależnie od kształtu); Średnica 5-6F ze światłem wewnętrznym 0,047’ (dla 5F) oraz 0,056” (dla 6F); Miękka, atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii; Szeroki wybór kształtów i rozmiarów (dostępne opcje z otworami bocznymi); | 500 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2 | Cewniki prowadzące do PCTA: Odporny na załamania i zagięcia zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką; Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: ≥0,070” dla 6F; 0,060” dla 5F; 0,080” dla 7F; 0,090” dla 8F – przy zachowaniu zbrojenia metalowego; Średnice od 5F do 9 F; Cewnik zbrojony oplotem metalowym, zachowujący niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; Cewnik musi charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu; Cewnik wykonany w technologii zapewniającej odporność na załamania; Atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka; Pełna gama kształtów, typowych i nietypowych, umożliwiająca wykonanie zabiegu z tętnicy promieniowej i udowej, zapewniające również dojście do bypass-ów; Cewnik o średnicy 6F nie może powodować kurczu naczyń obwodowych przy dostępie promieniowym; Cewnik zapewniający stabilność krzywizny w temp. 37°C; Dobra widoczność w skopii; | 1 500 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 3 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTCA: Dobra widoczność całego słupa cieczy wewnątrz strzykawki; Pojemność 20 ml; Ergonomiczna rękojeść z uchwytem pistoletowym; Tłok strzykawki przesuwający się do końca strzykawki; Ciśnienie inflacji od 0-30 atm; | 1 200 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 4 | Cewniki do trombektomii aspiracyjnej: Hydrofilne pokrycie na dystalnym odcinku (≥38 cm) cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F; Długość ≥140 cm; Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F; Profil końcówki ≤0,024”; Typu Rapid Exchange współpracujący z prowadnikiem 0,014”; Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F oraz min. 0,050” dla cewnika 7F; Średnica zewnętrzna ≤0,070” dla cewników prowadzących 6F i średnica zewnętrzna ≤0,080” dla cewników prowadzących 7F; Metalowy oplot o zmiennej gęstości jego utkania (utkanie na całej długości), pokrycie hydrofilne; W ofercie cewniki ze sztyletem zapobiegającym zjawisku załamywania cewnika; W komplecie powinien znajdować się cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20cc z blokadą, koszyczek, oraz przedłużacz 25 cm z kranikiem; | 150 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 10

Cewniki balonowe do zmian trudnych i CTO oraz wysokociśnieniowe do postdylatacji

CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewniki balonowe do trudnych zmian i CTO: Końcówka w połączeniu z niskim profilem musi zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia; Cewnik o ciśnieniu: nominalnym min. 8 atm.; RBP 14atm; Możliwość zastosowania dwóch cewników balonowych w technice kissing z użyciem cewnika prowadzącego 6F, dla balonów o średnicy od 1,5 mm do 3,5 mm; Minimalny przedział średnic balonów od 1,2 do 4,0 mm ; Minimalny przedział długości balonów od 6 mm do 30mm; Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, zmiany ciasne i niedrożności; Profil wejścia ≤0,017” dla balonu o średnicy 3 mm Profil przejścia ≤0,021” dla balonu o średnicy 3mm | 400 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do postdylatacji: Końcówka w połączeniu z niskim profilem musi zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia; Cewnik o ciśnieniu nominalnym 12 atm., RBP 18atm; Minimalny przedział średnic balonów od 1,5 do 5,0mm; Minimalny przedział długości balonów od 6 do 25 mm; Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniane, ciasne zmiany i niedrożności; Profil przejścia balonu dla średnicy 3,0 mm max.0,027”; Średnica końcówki prowadzącej ≤0,018” dla balonu o średnicy 3 mm; Mała podatność balonu na zwiększanie jego średnicy w zakresie ciśnienia nominalnego do RBP; | 400 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 11

Cewniki balonowe typu semi-compliant i non-compliant oraz stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewniki balonowe typu semi-compliant: Typ: RX “rapid exchange”; Ciśnienie nominalne 8 atm; ciśnienie RBP 14 atm; Profil wejścia końcówki balonu 0,016” Balon trwały i odporny na uszkodzenia z gwarantowaną możliwością ≥10 krotnej inflacji do RBP; Wymagany minimalny zakres średnic: 1,25 do 4,0 mm; Wymagany minimalny zakres długości: 6,00 do 30,0 mm, w tym długość 10 mm; Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach; | 500 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 2 | Cewniki balonowe typu non-compliant: Typ: “rapid exchange”; Ciśnienie nominalne 12 atm; ciśnienie RBP 18-20 atm; Profil wejścia końcówki balonu 0,015” Balon trwały i odporny na uszkodzenia z gwarantowaną możliwością ≥10 krotnej inflacji do RBP; Wymagany minimalny zakres średnic: 2,0 do 5,0 mm; Wymagany minimalny zakres długości: 8,0 do 27,0 mm; Długość użytkowa cewnika ≥140 cm; Cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów; Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) co najmniej w rozmiarach 2,00-4,00 mm; | 300 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 3 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte lekiem antyproliferacyjnym: Stent kobaltowo-chromowy o budowie sinusoidalnej; Biokompatybilny polimer składający się z warstwy hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku; Lekantyproliferacyjny: Zotarolimus (pochodna Sirolimusa); Polimer biokompatybilny; Ciśnienia: nominalne 12 atm, RBP 16-18 atm.; Długość stentu od 8 mm do 38 mm; Średnice stentu od 2,0 mm do 5,0 mm Grubość ściany stentu≤0,0032”; Nadaje się do ciasnych i krętych odcinków naczyń oraz do stentowania bezpośredniego; Profil przejścia do 0,037” dla rozmiaru 2,5mm; Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów; | 300 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 12

Prowadniki angioplastyczne

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Prowadniki do PTCA standardowe: Co najmniej 10 stopni twardości końcówki; Długość prowadnika 190 cm i 300cm; Sztywna część proksymalna dająca dobrą sterowność; Elastyczna końcówka prowadnika pozwalająca na gładkie przejście do dystalnych części naczynia; Rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej oraz stopu; Końcówka prowadnika – platyna/nikiel, stal nierdzewna; Pokrycie hydrofilne i hydrofobowe; Wykonane z różnych materiałów (stalowe, nitinolowe, elastilowe); Końcówka w kształcie J i prosta; Wymagany prowadnik z końcówką o co najmniej 4 średnicach | 1 800 |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 2 | Prowadniki do rekanalizacji: Średnica 0,014”; Co najmniej 7 stopni twardości końcówki; Długość 190cm i 300cm; Prowadniki specjalne do rekanalizacji przewlekle zamkniętych naczyń (powyżej 10 rodzajów, niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia); Pokrycie hydrofilne; Wymagany prowadnik z taperowanąkońcówką o co najmniej 4 średnicach | 100 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 13

Prowadniki ekstremalnie sztywne

CPV: - 33111730-7 Wyroby do angioplastyki

.

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Prowadniki typu Amplatz extra sztywne i ultra sztywne (co najmniej dwa rodzaje sztywności), ze stalowym, temperowanym rdzeniem pokrytym teflonem (w części dystalnej stalowy oplot pokryty teflonem),o średnicy 0,025", 0,032” oraz 0,038" i długości 145, 180, 260 i 300 cm, z elastyczną końcówką prostą i J o długości 3 lub 7 cm. | 25 |  |  |  |  |  |  | 5 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 14

Zestaw zawierający stent kobaltowo-chromowy oraz cewnik balonowy uwalniający paklitaksel

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stent kobaltowo-chromowy pokryty cytostatykiem do bezpośredniego stentowania: Stent kobaltowo-chromowy, uwalniający cytostatyk, bez powłoki polimerowej; Montowany fabrycznie na balonie typu semi-compliant w sposób mocny i pewny, zabezpieczający przed zsunięciem w trakcie pokonywania zmiany; Minimalny wymagany przedział średnic: 2,0–4,0mm;Minimalny przedział długości: 9–38mm;Profil przejścia dla średnicy 3,0mm ≤0,035”;Profil wejścia ≤0,016”; Grubość przęsełstentu ≤0,0026”;Łatwość przechodzenia przez kręte naczynia | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2 | Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel, bez powłoki polimerowej, do leczenia restenozy w stencie: Wymagany przedział długości: 10-40mm (min.7 długości);Wymagany przedział średnic: 2,0-4,0mm (min.7 średnic);Ciśnienie nominalne 6 atm.; Ciśnienie RBP-14 atm.;Jednokrotna inflacja balonu gwarantująca skuteczne uwolnienie leku;Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte badaniami klinicznymi z minimum 3-5-letnim okresem kontrolnym;Udokumentowana długość leczenia przeciwpłytkowego ≤1 miesiąc;Łatwość przechodzenia przez kręte naczynia; | 30 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 15

Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe zamocowane na cewniku balonowym wysokociśnieniowym, pokryte lekiem antyproliferacyjnym - analogiem rapamycyny (everolimus): Platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt, a żelazo nie przekracza 3%; Profil przejścia stentu max. 0,041” przy średnicy 3mm; Struktura stentuslottedtube; Średnice min.od 2,0 mm do 4,0 mm; Szeroki wybór długości stentów: od 8,0 mm do 48mm; Grubość przęseł stentu max. 0,0032” dla wszystkich rozmiarów; Stent pokryty analogiem rapamycyny (everolimus); Ciśnienie nominalne od 8 atm, RBP 16- 18 atm; | 400 |  |  |  |  |  |  | 80 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 16

Cewniki przedłużające i stenty wieńcowe

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik przedłużający: Długość systemu 150cm; Długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F; Szaft typu hypotube; Rozmiary 6-8F;Średnice wewnętrzne: 6F-0,057” (1,45mm); 7F-0,063” (1,60mm); 8F-0,072” (1,83mm); | 50 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 2 | Stent wieńcowy: Stop platynowo-chromowy;Ciśnienie nominalne 12 atm; Ciśnienie RBP 18atm; Wymagany zakres średnic 2.25 -4.00mm (≥6 średnic); Wymagany zakres długości 8-38mm (≥7 długości); Lek antyproliferacyjny: everolimus; Profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm ≤0.043”;Siła radialna ≥0.26 N/mm Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ≥10% dla wszystkich rozmiarów; | 400 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 17

System do protekcji dystalnej w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | System do protekcji dystalnej w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych: Zestaw składający się z filtra ,prowadnika i 2 cewników; Dwie wielkości filtra dostosowane do naczyń o średnicy od 2,5 do 7 mm; Niezależność prowadnika od filtra, umożliwiająca przejście trudnych zmian najpierw samym prowadnikiem; Materiał filtra o porowatości ≤120 mikronów; Wymagane różne rodzaje prowadników w zależności od stopnia podparcia; Prowadniki o długości 190cm i 315cm; System kompatybilny z cewnikiem 6F; Łatwe użycie systemu w przypadku krętych i zwapniałych naczyń, w tym graftów; | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 18

Zestaw cewników diagnostycznych i prowadzących dedykowanych dla dostępu promieniowego oraz mikrocewników

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewniki diagnostyczne: Zakres średnic 4F, 5F oraz 6F;Zakres długości 65-110cm;Przepływ kontrastu 4-22 ml/sekundę;Cewnik zbrojony podwójnym oplotem stalowym o dobrej rotacyjności z atraumatyczną końcówką (dostępny cewnik z bocznymi otworami); Wymagane wszystkie standardowe krzywizny, w tym dla dostępu promieniowego (typu TIG, BLK lub równoważne, do cewnikowania graftów);Duża średnica wewnętrzna (≥0,047” dla 5F);Dostępne cewniki pozwalające wykonać badanie lewej i prawej tętnicy wieńcowej;Odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi; | 1000 |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 2 | Cewniki prowadzące: Cewnik zbrojony z miękką, atraumatyczną końcówką, z bardzo dobrym podparciem dla dostępu promieniowego i z bardzo dobrą widocznością w skopii;Wymagane krzywizny dla dostępu promieniowego: IkariLeft, Ikari Right oraz TIG;Duża średnica wewnętrzna min.1,8mm (0,071”) dla 6F oraz min.1,5mm (0,059") dla 5F; | 50 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3 | Mikrocewniki: Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem; Zwężane światło wewnętrzne; Średnica dystalna 0,018”; Średnica proksymalna nie większa 0,021”; Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie); Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu; Elastyczny 13cm segment dystalny; Dostępne długości 130/150cm; | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 19

Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych oraz prowadniki specjalne do CTO oraz cewniki balonowe ekstremalnie wysokociśnieniowe

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. Jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO): Dostępne prowadniki z końcówką taperowaną do 0,009”; Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip; Prowadnik wykonany ze stali 316L; Dostępne prowadniki o sztywności końcówki 0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g; 3g; 3,5g; 4,5g; 6g; 9g; 12g, z powłoką hydrofilną, płaszczem polimerowym i częścią dystalnąpokrytą silikonem oraz z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika; Dostępne długości: 180cm, 190cm i 300cm; Kształt końcówki: prosta i J; | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2 | Prowadniki specjalne do CTO: Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej; Średnica 0,010” i 0,014” z końcówką roboczą taperowaną do 0,010”, 0,011”, i 0,012” (dostępne sztywności końcówki 1,7g; 3,0g; 3,5g; 4,5g) oraz dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika; Prowadnik wykonany ze stali 316L; Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu; Końcówka cieniująca 15cm (platyna); Kształt końcówki: J 1mm; Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm lub 170cm; Pokrycie silikonem na długości 160cm; Dostępne długości: 190cm, 300cm i 330 cm (prowadniki do CTO i do eksternalizacji); | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3 | Cewnik balonowy ekstremalnie wysokociśnieniowy o RBP do 35 atm, o podwójnej konstrukcji, kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, z profilem wejścia ≤0.016”, o średnicy 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm i długości 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic do wyboru przez Zamawiającego, razem z inflatoremo zakresie ciśnień do 40 atm | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 20

Stentgrafty wieńcowe

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stentgraft wieńcowy: Chromowo–kobaltowy o konstrukcji podwójnej spirali, pokryty pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów): Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione); Grubość pokrycia 90 µm;Dostępne długości: od 15 do 26 mm;Dostępne średnice: od 2,5 do 5,0 mm; Różne grubości strut’ówstentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej):0,06mm/60µm/0,0024”dla średnic 2,5-3,0mm; 0,08 mm/80µm/0,0031” dla średnic 3,5-4,0mm; 0,12mm/120µm/0,0047” dla średnic 4,5 i 5,0 mm; Profil przejścia: 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm; Ciśnienie nominalne 7 atm (4.0–5.0 mm), 8 atm (2.5–3.5mm); Ciśnienie RBP: 14 atm (4.5-5.0 mm), 16 atm (2.5–4.0mm); Shaft proksymalny 2.0F, dystalny 2.8F (2,5-3,5mm); 3F (4.0-5.0mm) Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm) i 6F (4.5–5.0 mm) | 12 |  |  |  |  |  |  | 4 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 21

Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Datascope typ: 98XT oraz CS100: 40cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 162 cm do 183 cm 34cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 152 cm do 163 cm 25cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście poniżej 152 cm Sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową; Port do pomiaru ciśnienia; Jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy shaftem cewnika, a balonem); Budowa shaftu typu „co-lumen”, bez metalowego zbrojenia; Markery widoczne w promieniach RTG na obu końcach balonu; Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną; Kanał ciśnienia wykonany z poliimidu, o średnicy ≥0,027”; Prowadnik 0,025” pokryty PTFE; Możliwość zamówienia dodatkowych prowadników, dostępnych niezależnie od balonów; Długość robocza cewnika w przedziale 710–730mm; | 30 |  |  |  |  |  |  | 3 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 22

System do zamykania uszka lewego przedsionka

CPV: 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | System do zamykania uszka lewego przedsionka: Zatyczka sercowa z siatki nitynolowej wprowadzana przezskórnie i przezcewnikowo do nieoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka; Mechanizm zamknięcia przez samorozprężenie płatka i dysku urządzenia; Wymagany zakres średnic płatka ≥16-34mm; Wymagany zakres średnic dysku ≥22-41mm; W zakresie średnic płatka mniejszych (16-22mm) wymagana jest dostępność w wielkościach rosnących co 2mm; W zakresie średnic płatka większych (>22mm) wymagana jest dostępność w wielkościach rosnących co 3 mm; Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające kompatybilne z implantami (≤14F); | 30 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 2 | Kompatybilne koszulki o rozmiarach 12 i 14 F, kąt zagięcia 45x45 stopni | 30 |  |  |  |  |  |  | 12F – 2 14F – 4 |
| 3 | Prowadniki o wzmożonej sztywności, z końcówką w kształcie litery J ( dł.1,5mm ), śr. 0.035”, długości całego prowadnika 260 i 300 cm oraz dł. 5 cm floppy segment | 30 |  |  |  |  |  |  | 5 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 23

System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz otworu owalnego razem z systemem wprowadzającym i balonem wymiarującym

CPV: 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej i międzykomorowej: Samocentralizacjaokludera w ubytku; Zakres części środkowej okludera do zamykania ubytków ≥4-40mm; W zakresie średnic mniejszych (4-20mm) wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1mm; W zakresie średnic większych (>22mm) wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej o 2 mm; Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego; Możliwość wprowadzenia największego okludera (dla średnic 38-40 mm) przez koszulki wprowadzające o wielkości≤12F; | 10 |  |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| 2 | System do zamykania przetrwałego otworu owalnego: Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej); Wymagany zakresokluderów o średnicach dysku prawostronnego ≥18-35 mm Wymagana możliwość wprowadzenia implantów o średnicach dysku prawostronnego 18-30 mm przez koszulki dostarczające o wielkości ≤8F (dla implantów większych przez koszulki ≤9F); Możliwość zamknięcia VSD typu mięśniowego . W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę. Okludery o rozmiarach: od 4mm do 24mm. Dostępność systemów dostarczających (delivery system). Dla VSD w części błoniastej przegrody międzykomorowej. Zakres średnic części środkowej okludera od 4mm do 18mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1mm. Dla VSD w części mięśniowej przegrody międzykomorowej. Zakres średnic części środkowej okludera od 4mm do 18mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2mm. | 15 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3 | Koszulki kompatybilne do okluderów ASD,PFO, VSD rozmiar do wyboru przez zamawiającego Od 4F do 12F dł 80 cm, kąt zagięcia 45 stopni, 90stopni, 180stopni | 15 |  |  |  |  |  |  | 8F – 6 |
| 4 | Prowadniki o wzmożonej sztywności, z końcówką w kształcie litery J ( dł.1,5mm ), śr. 0.035”, długości całego prowadnika 260 i 300 cm oraz dł. 5 cm floppy segment | 15 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 5 | Cewniki Balonowe Trzy różne wielkości balonów, umożliwiające pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20 mm, do 27 mm, do 40 mm : kompatybilne odpowiednio z cewnikami : 6F, 7F,8F. | 10 |  |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 24

Prowadniki i cewniki do aterektomii rotacyjnej wraz z użyczeniem konsoli

CPV: 33.11.17.30-7 Wyroby do angioplastyki

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Prowadnik do aterektomii rotacyjnej: Długość 330 cm;Średnica 0.009”;Dostępne ≥2 sztywności prowadnika;Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości ≥2cm; | 30 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem: Zakres wymaganych średnic wierteł: 1,25–2,50mm (≥6 rozmiarów);Długość cewnika 135cm; | 30 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy konsoli do do aterektomii rotacyjnej, kompatybilnej z zaoferowanym w nn zadaniu 24 asortymentem – 1 szt. wraz z niezbędną dokumentacją techniczną; urządzenie winno być dostarczone wraz z osprzętem niezbędnym do jego uruchomienia oraz instrukcją obsługi w języku polskim itd. i paszportem technicznym zawierającym wpis poświadczający sprawność i bezpieczeństwo urządzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do serwisu Przedmiotu Użyczenia wraz z wymianą elementów zużywalnych w ciągu maksymalnie do 48 godzin. Na czas naprawy uszkodzonego urządzenia Wykonawca dostarczy w ciągu maksymalnie 48 godz. od chwili zgłoszenia urządzenie zastępcze o takich samych parametrach i funkcjonalności jak urządzenie użyczone na podstawie umowy użyczenia.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 25

Cewniki balonowe do walwuloplastyki aortalnej

CPV: 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik balonowy do walwuloplastyki aortalnej: Balony nisko i wysokociśnieniowe (do wyboru przez Zamawiającego); Balon wykonany z poliamidu 12 (PA 12);Akceptujące prowadniki 0,035”;Długość cewnika ≥100 cm;Średnica w zakresie 18-30 mm;Długość balonu w zakresie 4-6 cm;Podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną do 8%; | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 26

Zestaw do walwuloplastyki mitralnej

CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do walwuloplastyki mitralnej: Balony do walwuloplastyki mitralnej o długości 250 mm i średnicy 26, 28, 30 mm (do wyboru przez Zamawiającego); W zestawie dodatkowo: rozszerzacz 14F, 70 cm długości; prowadnik 0,025", 175 cm długości; rurka napinająca 80 cm; miarka plastikowa 0-100mm; sztylet stalowy; 0,038"; 80 cm długości; strzykawka | 5 |  |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 27

Pętle do usuwania ciał obcych

CPV: 33123220-6  - Urządzenia do kardioangiografii

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pętla do usuwania ciał obcych: Długość 120 cm;Zakres średnic 6-45 mm; | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 | Pętla do usuwania ciał obcych: Długość 175 cm;Zakres średnic 2-8 mm; | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 28

Okładziny chłodzące umożliwiające prowadzenie hipotermii terapeutycznej

CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Kod*/nr katalogowy* (*jeśli istnieje) | Nazwa handlowa/ Producent | Cena netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka ma być dostarczona po podpisaniu umowy zgodnie z §4 ust. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Okładziny chłodzące: Kompatybilne z posiadaną konsolą Arctic Sun 5000 Medivance w co najmniej 3 rozmiarach (małe, średnie, duże), do wyboru przez Zamawiającego | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25C/251/N/7-10rj/19 na SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY PRACOWNI HEMODYNAMICZNEJ ODDZIAŁU KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWERNCYJNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SIWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, iż oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i obowiązującymi normami oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu D25C/251/N/7-10rj/19, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr D25C/251/N/7-10rj/19 (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr D25C/251/N/7-10rj/19 na: SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY PRACOWNI HEMODYNAMICZNEJ ODDZIAŁU KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWERNCYJNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 5862286770,

Regon: 190141612,

kapitał zakładowy: 164 480 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw na adres:

84-200 Wejherowo ul. dr A. Jagalskiego 10

…………….(zadanie nr …..)* na warunkach i parametrach zgodnych z treścią oferty złożonej w przetargu nieograniczonym D25C/251/N/7-10rj/19.

2. Załączniki nr 1, 2 do SIWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu D25C/251/N/7-10rj/19 stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do umowy.

*(w zależności od zadania)

§2 Wartość przedmiotu umowy

1.Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

Zadanie ….

……………. zł netto

……………. zł brutto

Łączna wartość przedmiotu umowy:

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

w tym podatek VAT

Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SIWZ złożony w ofercie.

§3.1 Warunki płatności

- dot. zad. 1 – 22, zad. 23 (poz. 2-4), 24, 25, 27, 28

1. Zamawiający przekaże należność za faktycznie wykorzystany towar, o którym powiadomi Wykonawcę, zgodnie z procedurą określoną w  §4 ust. 3 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Wystawioną fakturę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu niezwłocznie tj. w ciągu 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę.

4. Adresem przekazania faktury w wersji papierowej na aders: 84-200 Wejherowo ul. dr A. Jagalskiego 10. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą przesłania faktury w wersji papierowej przesłać ją  w wersji elektronicznej na adres mailowy …

§3.2  Warunki płatności - dot. zad. 23 (poz. 1, 5), 26

1. Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury, przy czym faktura przekazana zostanie wraz z dostarczonym przedmiotem umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę.

4. Adresem przekazania faktury w wersji papierowej na aders: 84-200 Wejherowo ul. dr A. Jagalskiego 10. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą przesłania faktury w wersji papierowej przesłać ją  w wersji elektronicznej na adres mailowy …

§4 Przedmiot umowy oraz warunki dostawy i przechowania

- dot. zad. 1 – 22, zad. 23 (poz. 2-4), 24, 25, 27, 28

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na przechowanie towaru do siedziby Zamawiającego (Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej – lokalizacja Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy asortymentu o którym mowa w załączniku nr 2 w ilościach określonych w kol. 10.

2. Przekazanie przedmiotu umowy na przechowanie każdorazowo następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez upoważnionych pracowników obu stron.

3. Zamawiający stosownie do swoich potrzeb – wykorzystywać będzie w okresie obowiązywania umowy dostarczony mu asortyment, każdorazowo informując o tym fakcie Wykonawcę telefonicznie oraz faksem, wskazując wykorzystany rodzaj i rozmiar. Przekazanie takiej informacji stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zużyty asortyment.

4. Zamawiający jako miejsce przechowywania asortymentu o którym mowa w §4 ust 1 wskazuje:

a/ pomieszczenie w lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo na Oddziale Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej – osoba nadzorująca przechowanie dr hab. n. med. Marek Szołkiewicz;

5. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

6. Zamawiający  ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

7. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Zamawiający powiadamia Wykonawcę w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Następnie Wykonawca wystawia fakturę na pobrany asortyment zgodnie  z §3 ust 1 nn umowy.

8. Zamawiający zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7 stanowi jednocześnie zamówienie na dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu asortymentu w ramach nn umowy o takich samych parametrach jak wykorzystane, w terminie …. dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego informacji o wykorzystanym asortymencie. Asortyment uzupełniany wysłany musi być równocześnie z fakturą zgodnie z §3 ust. 4 wystawioną zgodnie z §3 ust 1 za wykorzystany asortyment.

10. Do chwili wykorzystania ww asortymentu przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w ust. 7,  właścicielem ich pozostaje Wykonawca.

11. Wykonawca może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Zamawiającego oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym terminie.

12. Czynności wymienione w §4 ust. 11 Wykonawca dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

13. Po wygaśnięciu lub rozwiązania umowy w ciągu 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałego nie  wykorzystanego asortymentu o którym mowa w ust. 1, 9 i jego odbioru protokolarnego ze szpitalnego depozytu. W razie nie dokonania powyższych czynności w ww  terminie pozostawiony sprzęt przejdzie nieodpłatnie na własność Zamawiającego.

14. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach wartości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3 umowy. Podane ilości mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania ( z uwzględnieniem § 6 ust.3 umowy) nie będzie większa niż 20% wartości umowy.

15. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

16. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wadzie wraz ze zwrotnym przesłaniem wadliwego towaru. Wykonawca w przypadku zasadności reklamacji zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na wolny od wad.

17. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy lub odesłać dostawę na koszt Wykonawcy, jeżeli termin sterylności jest krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy towaru do siedziby Zamawiającego .

18. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże w terminie 7 dni oryginalną lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji (deklaracje, certyfikaty, świadectwa, wpisy do rejestru) dopuszczającą przedmiot umowy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

19. Dostawa i instalacja urządzeń użyczanych Zamawiającemu w ramach zadań 1, 2, 24 nastąpi w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.

§4 Warunki i termin sukcesywnych dostaw - dot. zad. 23 (poz. 1, 5), 26

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej umowy asortymentu w ciągu ….. dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem lub pisemnego, złożonego przez pracownika Sekcji Logistyki i Transportu lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego, przy czym pierwsza dostawa nastąpi w terminie 3 dni od podpisania umowy w ilościach określonych w załączniku nr 2 – kol. 10.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar we własnym zakresie i na swój koszt do siedziby Zamawiającego w lokalizacji:

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10

Apteka Szpitalna

Przyjmowanie towaru w godz. 800 - 1400

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

4. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wadzie wraz ze zwrotnym przesłaniem wadliwego towaru. Wykonawca w przypadku zasadności reklamacji zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na wolny od wad.

5. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przekaże Zamawiającemu oryginalną lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji (deklaracje, certyfikaty, świadectwa, wpisy do rejestru) dopuszczającą przedmiot umowy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§5 Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w przypadku nie zrealizowania umowy lub jej części zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie  za każdy dzień zwłoki. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie, odpowiednie zastosowanie ma § 7 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Niezależnie od wysokości kary umownej – Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6 Zmiana umowy oraz zakres i warunki wprowadzenia zmian

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy innych niż określone warunkami niniejszej umowy.

2. Nie dopuszcza się możliwości podwyższenia ceny brutto przedmiotu umowy z zastrzeżeniem dalszych postanowień nn umowy.

3. Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie, o którym mowa w §8 ust. 7 umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy.

4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

a/ polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w umowie i parametrów przedmiotu umowy,

b/ polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie,

c/ polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji.

Zmiany ujęte w pkt a i b nie wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a i b. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

5. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości w terminie obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach wartości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 umowy. Podane ilości mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania (z uwzględnieniem § 6 ust. 3 umowy) nie będzie większa niż 20% wartości umowy, przy czym wartość ta może być większa w przypadku, jeśli zmniejszona ilość zamawianego asortymentu wynika z ograniczenia lub niedotrzymania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany np. procedur medycznych, które uzasadniają zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu.

6. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w umowie.

7. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie.

8. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §6 ust. 4 umowy.

9. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §6 ust. 4 umowy.

§7 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia w oparciu o art. 142 ust. 5

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- W przypadku umowy trwającej dłużej niż 12 miesięcy w wyniku przedłużenia okresu jej obowiązywania, Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposób określony w §7 ust. 2 – 12 umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2 lub 3 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 3 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników wykonujących czynności na rzecz umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2 umowy, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników wykonujących czynności na rzecz umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 3 umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 3 umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w §7 ust. 8 pkt 2 umowy.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w §7 ust. 7 umowy, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa §7 w ust. 7 umowy. W takim przypadku przepisy §7 ust. 8 - 10 oraz 12 umowy stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§8 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

a/ realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,

b/ podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów nn umowy

c/ innej nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia…………………………….…. do dnia …………………………….…..

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

# Załącznik nr  3 do umowy

# Protokół przyjęcia towaru

DO LOKALIZACJI:

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości

i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………...

### ………………………………………………………..

Data i podpis osoby przyjmującej

# Załącznik nr  4 do umowy

### RAPORT O ZUŻYCIU ..................

### Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

- PEŁNE DANE SZPITALA 	  		NR KLIENTA :

LOKALIZACJA

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10

- Data zabiegu:..............................................................................................

- Inicjały pacjenta i nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

- Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!					  Pieczątka i podpis

Załącznik nr 5 do UMOWY nr D25C/251/N/7-10rj/19, zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/7-10rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.