Łódź, 03 luty  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na dostawę materiałów i produktów medycznych - numer sprawy: 1/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z

Pytanie nr 1 pakiet 23 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w poz.1 lub 2 , ponieważ obie pozycje zawierają ten sam opis.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w poz.2. Jest:” Petle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku, do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową; długosć narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane po 10szt” , a powinno być:” Petle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku, do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową; długosć narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane po 10szt”

Pytanie nr 2 pakiet 26 poz. 7

Czy w pak. 26 poz. 7 Zamawiający dopuszcza alternatywnie zastosowanie spacerów kolanowych w formie zestawu składającego się ze sterylnych form jednorazowych ( komponent udowy oraz piszczelowy)  o 3 rozmiarach- S,M lub L z dodatkową możliwością regulacji wysokości tacy piszczelowej w zakresie od 12mm do 37 mm , 4 cementów kostnych z dwoma antybiotykami – gentamycyną i klindamycyną w proporcji 1:1 oraz mieszalnika próżniowego podwójnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza alternatywnie zastosowanie spacerów kolanowych w formie zestawu składającego się ze sterylnych form jednorazowych ( komponent udowy oraz piszczelowy)  o 3 rozmiarach- S,M lub L z dodatkową możliwością regulacji wysokości tacy piszczelowej w zakresie od 12mm do 37 mm , 4 cementów kostnych z dwoma antybiotykami – gentamycyną i klindamycyną w proporcji 1:1 oraz mieszalnika próżniowego podwójnego.

Pytanie nr 3 pakiet  26 poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli poz. 8  do osobnego pakietu lub wyrazi zgodę na zaoferowanie   cementu kostnego rewizyjnego z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. 1 x 40 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 8, a także nie wyraża zgody na na zaoferowanie   cementu kostnego rewizyjnego z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. 1 x 40 g. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA