## zał. nr 1
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do oferty na dostawę sprzętu laboratoryjnego do pobierania materiału biologicznego do badań diagnostycznych nr sparwy ZCM - ZP.270.14.2024.ZO
Pakiet 1 System zamknięty do pobierania krwi Wymagane parametry techniczno-użytkowe systemu zamkniętego do pobierania krwi: 1. wszystkie elementy systemu używanego do pobierania krwi winny być ze sobą kompatybilne, pożądane jest by pochodziły od jednego producenta; 2. system zapewniający pobieranie krwi techniką aspiracyjną-próżniową; 3. igły systemowe i igły motylkowe sterylne, pakowane pojedynczo; 4. system pobierania krwi umożliwia pobieranie próbek krwi do wszystkich badań diagnostycznych wykonywanych przez zamawiającego tj.: hematologicznych, biochemicznych, gazometrycznych, koagulologicznych; 5. probówki , probówko-strzykawki wykonane z nietłukącego się materiału (tworzywo sztuczne), 6. wszystkie elementy systemu jednorazowego użytku; 7. każda probówka , probówko-strzykawka opatrzona etykietą 8.wszystkie elementy systemu jednorazowego użytku,łatwe i bezpieczne do utylizacji 9. Probówki systemu z zakręcanymi korkami
Poz. | Asortyment | Jm. | Ilośc/24 msc | cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment np..: numer katalogowy/ nazwa | producent
1 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania o poj. w zakresie 2-3ml, średnica do 13mm | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
2 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania o poj. w zakresie 4-5ml, średnica do 13mm | szt. | 14000 |  | 0 |  | 0
3 | Probówka lub probówko-strzykawka do prób krzyzowych z EDTA-K3 , poj do 5 ml , średnica do 13 mm | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
4 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań hematologicznych z EDTA-3K o poj. 1-2ml, średnica do 13mm | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
5 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu (3,2%)o poj. w zakresie 1-2ml, średnica do 13mm | szt. | 17500 |  | 0 |  | 0
6 | Łącznik-adapter umożliwiający pobranie krwi z wkłuć dożylnych tj. wenflon wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem umożliwiającym pobranie krwi sterylnie | szt. | 12500 |  | 0 |  | 0
7 | Adapter umożliwiający podanie leku przez igłę systemową | szt | 400 |  | 0 |  | 0
8 | Igła systemowa 0,7/22 G z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym pobranie krwi, sterylne | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0
9 | Igła systemowa 0,8/21 G wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym pobranie krwi, sterylne | szt. | 14000 |  | 0 |  | 0
10 | Igła systemowa 0,9/20G wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym pobranie krwi, sterylne | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
11 | Igła systenowa z zabezpieczeniem ostrza 0,8 /21G, sterylna, do probówek systemowych | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
12 | Igła motylkowa do probówek systemowych 0,8 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym pobranie krwi, sterylne, dren nie dłuższy niż 80mm | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
13 | Igła motylkowa do probówek systemowych 0,9 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym pobranie krwi, sterylne, dren nie dłuższy niż 80mm | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
14 | Igła motylkowa z zabezpieczeniem ostrza 0,8 /21G, sterylna , do probówek systemowych | szt | 1200 |  | 0 |  | 0
15 | Strzykawka do badań gazometrycznych z heparyna litową z zamontowanym filtrem odpowietrzającym, o poj. 2 ml, z możliwością pobrania krwi na 1, 2 ml, pakowana pojedynczo sterylnie | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
16 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań OB.z cytrynianem sodowym(0,106 mol/l) o poj. w zakresie do 2,0ml (metoda manualna) | szt. | 5200 |  | 0 |  | 0
17 | Rurki ze skalą do ww. probówek lub probówko-strzykawek do OB. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
18 | Probówki do uzyskania osocza z heparyną litową, poj 2-4 ml, średnica do 13mm | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
19 | Probówka do pseudotrobmocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian lub heparyna , poj 2-3 ml | szt | 150 |  | 0 |  | 0
20 | motylki na posiew do butelek BD ( STERYLNE) | szt | 150 |  | 0 |  | 0
21 | Probówka lub probówko-strzykawka do badań glukozy z fluorkiem sodu , poj do 3 ml, średnica do 13mm | szt | 13000 |  | 0 |  | 0
22 | Staza automatyczna | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2
1 | Probówki z polistyrenu o pojemności 4 ml (12x75) okragłodenne | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0
2 | Probówki typu eppendorf o pojemnosci 1,5 ml z dnem stożkowym , bezbarwne | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
3 | Probówki z polipropylenu , wirówkowe o poj 7 ml ( 16x65)stożkowe , z kołnierzem, znaczniki, 3,4,5 ml | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
4 | Szkiełka podstawowe , standardowe, z ciętymi krawędziami , bez pola do opisu, gładkie | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
5 | Szkiełka nakrywkowe, kwadratowe, o wymiarach 22x22 | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
6 | Pojemniki na mocz z nakrętką o pojemności 120ml. | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
7 | Pojemnik ido kału o wymiarach 30x 80 mm z zakrętką z i łopatką | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
8 | Pipeta Pasteura, polietylenowa, pojemność 2,5- 3 ml, dł. 150-155mm z podziałką , pojemność całkowita 6,5-7ml | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
9 | korki do probówek o srednicy 12 mm | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
10 | Końcówka do pipety automatycznej typu Eppendorf, pojemność 200 mikrolitrów | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
11 | Mikrokońcówka o pojemności 0,1 – 10 µl typu Gilson Pipetman, ze znacznikami poj :2 i 10 µl, bezbarwne | szt | 7000 |  | 0
12 | Końcówka do pipety automatycznej pojemność 1000 mikrolitrów | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
13 | Końcówka do pipety automatycznej , pojemność do 5000 mikrolitrów | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
13 | Płytka z 10 komorami z siatką pomiarową do ilościowej analizy osadu moczu 1 op=100 szt | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
14 | Korki duże do probówek o srednicy 16 mm | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
15 | Probówka do barwienia liczenia retikulocytów na 120ul , zawierające 100 ul błękitu brylantowo-krezolowego | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
16 | probówki z kapilarąna 100 ul do pobierania krwi wlośniczkowej zawierające roztwór fluorku sodu i EDTA-K2 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
17 | Preparowana mikropróbówka do badań hematologicznych z EDTA-K2 o poj. w zakresie 100-200μl. | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
18 | nakłuwacze igłowe, głębokość nakłucia 2,4mm | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
19 | nakłuwacze igłowe, głębokość nakłucia 1,8mm | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
20 | kapilary do gazometrii 100 ul, średnica 1,6 mm, dł 125 z heparyna litową | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
21 | zatyczki do w/w kapilar | szt | 12000 |  | 0 |  | 0
22 | mieszadełka do kapilar | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
23 | Okrągłodenne próbówki 11 ml ( 16 x 100 ) z polistyrenu | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
24 | Okrągłodenne próbówki 11 ml ( 16 x 100 ) z polipropylenu | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
25 | Jednorazowa płyta z białego lub przeźroczystego PVC do oznaczeń grup krwi na 45 testów | szt | 100 |  | 0 |  | 0
26 | Czasomierz/stoper laboratoryjny , zakres zliczania czasu od 1 sek do 99 min 59 s, sposób mocowania ( magnes, podstawka ) zasilany baterią AAA | szt | 5 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
wartość zamowienia |  |  |  |  | 0 |  | 0