Szczecin, 17-10-2023 r.

Znak sprawy: ZP/220/105/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie analizatora typu luminex z oprogramowaniem oraz pompą.

WYJAŚNIENIA NR 1

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie nr 1, Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ (Lp. 1.2, 1.3 oraz 3.1)

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Lp. 1.2 („Analizator do wykonywania testów do oznaczania HLA w locus A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQA1, DQB1, DPA1, DPB1 - bez etapu płukań, neutralizacji i denaturacji”) wymaga dostarczenia wraz z analizatorem testów startowych do typowania antygenów zgodności tkankowej np. HLA DRB1 (zapis Lp. 3.1), w których procedura nie wymaga etapu płukań, neutralizacji i denaturacji oraz całkowity czas  wykonania badania w analizatorze wynosi max. 1h 45min?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia zestawów startowych do typowania antygenów zgodności tkankowej np. HLA DRB1, w których procedura nie wymaga etapu płukań, neutralizacji i denaturacji

Zamawiający wyznaczy nowy termin składania i otwarcia ofert. Zmiana terminu zostanie zamieszczona za dwa dni.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086