Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy.

Grupa 1  Wkładki ginekologiczne i podkłady higieniczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry | Spełnianie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego ( WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | J.M | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT W % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = ( 6 x 7 ) | 9 | 10 = ( 8 x 9 ) | 11 = ( 8 + 10 ) |
| 1 | Wkładki ginekologiczne, chłonne zbudowane z waty celulozowej chłonnej, owinięte bibułą higieniczną oraz włókniną izolacyjną. Część izolacyjną stanowi folia umiejscowiona w dolnej części wyrobu. Chłonność powyżej 23g/g. Rozmiar 34cm x 9 cm – opakowanie maksymalnie 10 szt.- jałowe | Wkładka chłonna, jałowa z waty celulozowej owinięta bibułą higieniczną i włókniną izolacyjną –zgodne z wymaganiami dotyczącymi Ustawy o Wyrobach Medycznych. |  | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładki ginekologiczne, chłonne zbudowane z waty celulozowej chłonnej, owinięte bibułą higieniczną oraz włókniną izolacyjną. Część izolacyjną stanowi folia umiejscowiona w dolnej części wyrobu. Chłonność powyżej 23g/g. Rozmiar27cm x 7,5cm – opakowanie 10 szt. - jałowe | Wkładka chłonna, jałowa z waty celulozowej owinięta bibułą higieniczną i włókniną izolacyjną – zgodne z wymaganiami dotyczącymi Ustawy o Wyrobach Medycznych. |  | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkłady higieniczne wysokochłonne, o wymiarach 60x90 cm, warstwa chłonna – pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą, górna warstwa – miękka włóknina, spód nieprzepuszczalna folia antypoślizgowa, chłonność min. 2000g. Opakowanie 30 sztuk | Górna warstwa – miękka włóknina, spód nieprzepuszczalna folia antypoślizgowa. Wyrób zgodny z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych. |  | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkłady higieniczne chłonne o wymiarach 60 x60cm, warstwa chłonna – pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą, górna warstwa – miękka włóknina, spód nieprzepuszczalna folia antypoślizgowa, chłonność 1400g. Opakowanie 30szt | Górna warstwa – miękka włóknina, spód nieprzepuszczalna folia antypoślizgowa . Wyrób zgodny z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych. |  | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkłady higieniczne wysokochłonne, o wymiarach 60x170cm, warstwa chłonna –pulpa celulozowa, górna warstwa miękka włóknina spód nieprzepuszczalna folia antypoślizgowa,z dodatkowymi skrzydłami bocznymi, chłonność min. 2000g. Opakowanie 30 sztuk | Górna warstwa – miękka włóknina, spód nieprzepuszczalna folia antypoślizgowa. Wyrób zgodny z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych. |  | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: 1-5 |  |  |  |  |  |

Grupa 2 Zestawy do porodu

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry | Spełnianie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego ( WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | J.M | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT W % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = ( 6 x 7 ) | 9 | 10 = ( 8 x 9 ) | 11 = ( 8 + 10 ) |
| 1 | Zestaw do porodu naturalnego zawierający minimalnie: serwetę na stolik narzędziowy dwuwarstwowa o wymiarach 150 x 100 cm - 1szt. ręczniki celulozowe - 3 szt. serweta chłonna dla noworodka o minimalnych wymiarach 80 x 90 cm – 1szt. serweta nieprzylepna dwuwarstwowa 45 x 75 cm - 1 szt. 20 kompresów włókninowych o minimalnej wielkości 7,5x 7,5 cm, nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrobnionej celulozy, o minimalnych wymiarach 60 x 90 cm nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm – sterylne jednorazowe narzędzie wykonane ze stali – 1szt kleszczyki anatomiczne, metalowe typu pean, jednorazowe, wymiar minimalny 14cm tampon z nitką RTG z gazy, wielkości przed założeniem ok. 47x40 cm (rozmiar pięści) – 1szt. Miska nerkowata o pojemności około 700 ml – 1szt. Jednorazowy zacisk do pępowiny, wielkości około 53mm – 1szt | Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowa nie mniej niż 54g/m2, niepyląca zgodna z normą EN 13795 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia, jako obszaru krytycznego. Serwety chirurgiczne z pełno barierowej 2 warstwowej włókniny. Narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali nierdzewnej, oznaczone symbolem graficznym ” do jednorazowego stosowania”. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. Opakowanie powinno być zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do szycia po episiotomii zawierający minimalnie serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa o min. Wymiarach 90 x75 cm, może być opakowanie zestawu - 1szt nożyczki chirurgiczne metalowe proste długości ok. 14,5 cm tępo/ostre- 1szt pęseta chirurgiczna prosta metalowa długości minimum 16 cm – 1szt imadło chirurgiczne metalowe typu Mayo - Hegar długości minimalnej 20 cm - 1szt serweta nieprzylepna 2 warstwowa o minimalnych wymiarach 90 x 75 cm – 1szt kleszczyki plastikowe proste, dł. 19 cm- 1szt kompres z włókniny 7,5 cm 7,5 cm,4 warstwy, 40 g/m²- 20szt tupfer miękki z gazy z nitką Rtg, wielkości minimalnej 47x40cm ( rozmiar pięści) przed złożeniem – 1szt | Włóknina pełno barierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowa nie mniej niż 54g/m2, niepyląca zgodna z normą EN 13795 - 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia, jako obszaru krytycznego. Serwety chirurgiczne z pełno barierowej 2 warstwowej włókniny. Narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali nierdzewnej, oznaczone symbolem graficznym ”do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980. Opakowanie powinno być zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe nożyczki do episiotomii typu Braun – Stadler wymiarach ok. 14, 5 cm, | Narzędzie chirurgiczne ,sterylne, jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „ do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980. |  | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa igła kulkowa 1, 20 x80 - 81 mm, Luer lock – sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficzny "do jednorazowego użycia” | Narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali. Oznaczone symbolem graficznym „ do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980. |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkład na fotel ginekologiczny – niesterylny podkład w rolce do pokrycia fotela ginekologicznego, o minimalnych wymiarach 30cmx 25m i perforacją co 48 cm . podkład nieprzemakalny z dwiema warstwami bibuły, o minimalnej gramaturze30g/m2 . | Podkład niesterylny na rolce , nieprzemakalny z dwiema warstwami bibuły, o gramaturze minimum 30g/m2 ,Każda rolka zapakowana w folię. |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: 1-5 |  |  |  |  |  |

Grupa 3 Zestawy do cięcia cesarskiego

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry | Spełnianie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego ( WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | J.M | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT W % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = ( 6 x 7 ) | 9 | 10 = ( 8 x 9 ) | 11 = ( 8 + 10) |
| 1 | Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający serweta dwuwarstwowa do cięcia, wyposażona w otwór min.21 x 13,5 cm z folią na brzegach i workiem na płyny 360 stopni , bez osłony na kończyny o dł. około 260 x 320 cm-1 szt. serweta gazowa z chipem lub nitką rtg i tasiemką, 4 warstwy 20 nitek o minimalnych wymiarach 50 x 60 cm, zielona - 10szt kompresów gazowych z nitką rtg 12 warstw 17 nitek o wymiarach min.10 x 10 cm - 80 szt., konfekcjonowane a΄ 10szt krepową banderolą, cewnik Nelaton w rozmiarze 10/3,33 CH/mm 40 cm - 1szt., dren do ssaka z końcówką Yankauer midi Supertip 18/6,00 CH/mm,l 28/9,33 CH/mm ,długości ok. 300 cm - 1 szt. Łącznik do podłączenia drenu z cewnikiem ( 21/7,00CH/mm – 1 szt. ręczniki celulozowe chłonne- 3 szt. serweta nieprzylepna o wymiarach min. 90 x 75 cm- 1 szt. serweta włókninowa dla noworodka o wymiarach min.87 x 90 cm- 1szt serweta teleskopowo złożona na stolik Mayo o minimalnych wymiarach 80 x 145 cm - 1szt serweta wzmocniona na stół narzędziowy o min. wymiarach 190 x 140 cm -1szt opatrunek na ranę pooperacyjną o min. wymiarach 20 x 8 cm - 1szt, jednorazowy fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XL - 1szt jednorazowy fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze L- 2szt fartuch chirurgiczny typu open – back o rozmiarze L – 1szt. | "Włóknina pełno barierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paro przepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, grubość dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia, jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchne zaopatrzone w klej hipoalergiczny, akrylowy, nie zawierający cynku, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełno barierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura min. 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach, wzmocnienie po lewej stronie fartucha, umocowane na całej powierzchni, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania – z zachowaniem pełnej sterylności tylnej części fartucha. Opakowanie powinno być zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna jałowa – serweta pełno barierowa, dwuwarstwowa, nieprzylepna, o minimalnych rozmiarach 45cmx75cm, gramatura włókniny min. 50g/m2. | Jałowa serweta operacyjna z włókniny pełno barierowej. Każda serweta pakowana indywidualnie w rękaw papierowo – foliowy. Spełniająca wymogi normy EN 13795 1-3 |  | szt | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: 1-2 |  |  |  |  |  |

Grupa 4 Fartuchy chirurgiczne

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry | Spełnianie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego ( WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | J.M | Zamawiane ilości | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN | Stawka VAT W % | Wartość Stawki VAT w PLN | Wartość BRUTTO w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = ( 6 x 7 ) | 9 | 10 = ( 8 x 9 ) | 11 = ( 8 + 10 ) |
| 1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony: jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełno barierowy; gramatura min. 40g/m2 posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. U góry zapinany na taśmę samoprzylepną, zachowując pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego, wzmocnienia min. 165cm H2O natomiast BI=6. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuchy z indywidualnym oznakowaniem rozmiaru nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikacje przed rozłożeniem, Rozmiar: S, M, L, XL | Włóknina pełno barierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paro przepuszczalna, niepyląca. Fartuch sterylny, wzmocnienie po lewej stronie fartucha, umocowane na całej powierzchni, zapakowany pojedynczo w pakiet z mankietem ułatwiającym otwieranie. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuchy chirurgiczne: Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełno barierowy. Gramatura minimum 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. U góry zapinany na taśmę samoprzylepną, zachowując pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuchy z indywidualnym oznakowaniem rozmiaru nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikacje przed rozłożeniem ,Rozmiar S, M, L, XL, | Włóknina pełno barierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paro przepuszczalna, niepyląca. Fartuch sterylny zapakowany pojedynczo w pakiet z mankietem ułatwiającym otwieranie. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Komplety chirurgiczne jednorazowe , wykonane z miękkiej włókniny o minimalnej gramaturze 38g/m2, niejałowe , składające się z bluzy i spodni, nogawki spodni bez ściągaczy, bluza – wycięcie pod szyją w kształcie V lub U, rozmiar: S, M, L, XL, | Ubrania chirurgiczne jednorazowe, niejałowe na salę operacyjną, wykonane z włókniny nieprześwitującej o minimalnej gramaturze 38g/m2. Ubranie w kolorze niebieskim lub zielonym, składające się z bluzy i spodni, nogawki bez ściągaczy. |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa bluza chirurgiczna wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram 44 g/m2, antystatyczna, przy szyi wykończona lamówką z wycięciem V, krój typu kimono, krótki rękaw, trzy duże kieszenie. Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. Produkt pakowany w kartonowy dyspenser. Wyrób medyczny. Kolor niebieski i zielony, rozmiar: S, M, L, XL, | Bluza jednorazowa, niejałowe na salę operacyjną, z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram 44 g/m2, antystatyczna, przy szyi wykończona lamówką z wycięciem V, krój typu kimono, krótki rękaw, trzy duże kieszenie. Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe spodnie chirurgiczne wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram 44 g/m2, antystatyczne. W pasie spodni przeszyta taśma oraz 2 duże kieszenie. Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. Produkt pakowany w kartonowy dyspenser. Wyrób medyczny. Kolor niebieski i zielony, rozmiar: S, M, L, XL, | Spodnie jednorazowe, niejałowe na salę operacyjną, z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gram 44 g/m2, antystatyczna. Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: 1-5 |  |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 według powyższego wzoru - należy wypełnić wszystkie kolumny. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | ……………………………………………… |
|  |  |  |  |  |  | ( podpis wykonawcy ) |  |