## Pakiet nr 1
DZP/PN/73/2023 Dostawa Produktów medycznych i implantów | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 System do przezskórnej stabilizacji odcinka piersiowo- lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Śruby sztywne pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: grubość 4,5mm i 5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; grubość 6,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm grubość 7,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm grubość 8,5mm o dłg. 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm grubość 9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm grubość 10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: grubość 4,5mm i 5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; grubość 6,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm grubość 7,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm grubość 8,5mm o dłg. 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm grubość 9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm grubość 10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm Śruby sztywne i ruchome augumentacyjne o rozmiarach: grubość 5,5mm o dłg. 35-50mm, ze skokiem co 5mm; grubość 6,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm grubość 7,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm grubość 8,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm grubość 9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm grubość 10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm Pręty proste heksagonalne w grubościach 5,5mm , 24 szt. rozmiarów długości od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. • sterylne pręty w opakowaniach z datą sterylności i oznakowaniem rozmiaru oraz z naklejką do raportu operacyjnego • pręty wstępnie dogięte o grubości 5,5mm , dłg. 35-150mm, w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący • w zestawie drut Kirchnera • przejście przez warstwę korową trzonu kręgosłupa za pomocą igły dostępowej wielokrotnego użytku • możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej • zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach , zamykanych pojemnikach do sterylizacji • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne • zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych.
A | śruba transpedikularna | szt | 140
B | blokery | szt | 140
C | pręty | szt | 80
D | drut Kirchnera | szt | 20
RAZEM
| …................................................ |  |  | …...............
| podpis |  |  | data

## Pakiet nr 2
DZP/PN/73/2023 Dostawa produktów medycznych i implantów | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 Tytanowe śruby łamane
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
1 | Tytanowe śruby typu "snap-off" do osteotomii Weila, średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | szt | 30
Razem
| …................................................ |  |  | …...............
| podpis |  |  | data