## Pakiet 1
DZP/TP/110/2023 Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego do endoskopii
zał. 2 do SWZ
Pakiet nr 1 - Osprzęt do endoskopii I
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Igły do ostrzykiwania śr. 0,5 mm, dł 4mm, dł. robocza 2300 mm. | sztuka | 150 |  | 8%
2 | Klipsy hemostatyczne jednorazowe do kanału 2,8, długości 2300mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia, płynna funkcja rotacji, rozwarcie ramion klipsa 13 mm i 16 mm (do wyboru przy zamówieniu). Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. | sztuka | 200 |  | 8%
3 | Ustniki jednorazowe z gumką | sztuka | 2500 |  | 8%
4 | Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu, dwustronne, śr. włosia 6mm na obu końcach, dł. 2300 mm. | sztuka | 2000 |  | 8%
5 | Dreny jednorazowe do urządzenia ‘water-jet’ f-my Endotechnik posiadanego przez Zamawiającego. | sztuka | 150 |  | 8%
6 | Końcówki dystalne do endoskopu Pentax posiadanego przez Zamawiającego, OE -A55 lub odpowiednik. | sztuka | 10 |  | 23%
7 | Jednorazowa siatka do ciał obcych, typu "rothnet", kształt owalny z funkcją rotacji, wymiary 30 x 60 mm, śr osłonki 2,3 mm, dł. robocza 230 cm. | sztuka | 2 |  | 8%
8 | Jednorazowy woreczek foliowy do polipów, śr. pętli 35 mm, śr. osłonki 2,3 mm., dł. robocza 230 cm, funkcja rotacji | sztuka | 2 |  | 8%
9 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne, śr. 2,3 mm. dł. 2300mm, pokryte teflonem, w wersji z igłą i bez igły | sztuka | 100 |  | 8%
10 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne , śr. 2,3mm, dł. 2300 | sztuka | 100 |  | 8%
11 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne typu JUMBO, śr 3,0 mm, dł. 2300 mm, pokryte teflonem, bez igły | sztuka | 150 |  | 8%
12 | Jednorazowe pętle do polipektomii, plecione, owalne, śr. 10,15,25,35 mm, dł. 2300 mm, funkcja płynnej rotacji | sztuka | 200 |  | 8%
13 | Pułapka na polipy, czterokomorowa. | sztuka | 2 |  | 8%
14 | Olejek silikonowy 10 ml | sztuka | 3 |  | 8%
15 | Zatyczka kanału biopsyjnego, gumowa | sztuka | 10 |  | 23%
16 | Zawór ssący do 40/KV/W do endoskopów Pentax posiadanych przez zamawiającego | sztuka | 1 |  | 23%
17 | Zawór woda/powietrze do Hi-Line do endoskopów Pentax – posiadanych przez zamawiającego | sztuka | 1 |  | 23%
18 | Wężyk nawadniający do endoskopu Pentax (water jet) | sztuka | 2 |  | 8%
19 | Butelka do ssaka MEVACS 1 L | sztuka | 1 |  | 8%
20 | Butelka do ssaka MEVACS 2 L z pokrywą | sztuka | 1 |  | 8%
21 | Pokrywa do butelki 1,0L/2,0 typ CM | sztuka | 1 |  | 8%
22 | Chwytak do usuwania ciał obcych (jedn. Uż, sterylny), powlekany, śr. 2,3mm, dł. 180cm, typ: zęby aligatora i szczura NEX1422-C lub odpowiednik | sztuka | 40 |  | 8%
23 | Butelka do źródła światła OS-H5 lub odpowiednik | sztuka | 1 |  | 8%
24 | Butelka do pompy Endo Washer 2003 z konektorem 14-W300 lub odpowiednik | sztuka | 1 |  | 8%
25 | Adapter czyszczący A/W do endoskopu Pentax OF-B153 lub odpowiednik | sztuka | 1 |  | 23%
26 | Tester szczelności do endoskopów Pentax – posiadanych przez zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
27 | Kapturek osłonowy na złącze elektryczne endoskopu | sztuka | 1 |  | 8%
28 | Przełącznik nożny do pompy Endo Washer 2003 | sztuka | 1 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/TP/110/2023 Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego do endoskopii
zał. 2 do SWZ
Pakiet nr 2 - Osprzęt do endoskopii II
Lp | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku nad / lub w miejscu połączenia żołądkowo-przełykowego oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Magazynek Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki. Nasadka na czoło endoskopu o powiększonym polu widzenia z zatopionym sznurkiem. Wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka. Przedostatnia gumka przeźroczysta. Każdy zestaw powinien zawierać magazynek Opti-Vu z gumkami do obliteracji, sznur zapadkowy, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Ilość gumek 4, 6 i 10 szt., zew. średnica endoskopu 8,6-9,2, 9,5-11,5, 9,5-13, 11-14 mm. | sztuka | 80 |  | 8%
2 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji "Push" i "Pull", w rozmiarach 20 Fr średnica wew. 4,47 mm i 24 Fr średnica wew. 5,5 mm, wykonany z elastycznego silikonu, z możliwością usunięcia zestawu bez konieczności wykonywania endoskopii, elementy zestawu zapakowane na tackach w kolejności użycia. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalepl, obłożenie z otworem, komplet gazików, nożyczki i pean, adaptery do ożywiania i podawania leków, klamra do zamknięcia drenu, plastikowy pierście mocujący; Zestawy pakowane pojedynczo, sterylne. | sztuka | 40 |  | 8%
3 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa do 16 mm, funkcja rotacji 360° i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem. Średnica giętkiego powleczonego cewnika 7 Fr dł. 230 cm. Możliwość rezonansu magnetycznego (statyczne pole magnetyczne o indukcji 3T do 1.5T). Sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 5 |  | 8%
4 | Marker endoskopowy ze specjalnie opracowaną, biokompatybilną, przebadaną klinicznie zawiesiną przeznaczoną do endoskopowego tatuowania lub zaznaczania zmian w przewodzie pokarmowym. Każda strzykawka zawiera 5ml zawiesiny zawierającej wysoce oczyszczone, bardzo drobne cząstki węgla, które pozostają w miejscu wstrzyknięcia podśluzówkowego, tworząc trwały tatuaż. Marker endoskopowy zawierającej wysoce oczyszczone, bardzo drobne cząstki węgla, które pozostają w miejscu wstrzyknięcia podśluzówkowego, tworząc trwały tatuaż. Każda sterylizowana parą, niepirogenna strzykawka zawiera 5 ml następujących składników: woda, polysorbate 80, glicerol, alkohol benzylowy, symetykon, sadza o wysokim stopniu czystości. Wskazany w endoskopowym tatuowaniu znaków w przewodzie pokarmowym na 36 miesięcy w celu ułatwienia klinicznej kontroli lub chirurgicznej lokalizacji. Sterylny. | sztuka | 5 |  | 8%
RAZEM
| …......................................... |  |  | …............................
| podpis |  |  | data