## część nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 1 Zestaw do drenażu.
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Wysokociśnieniowy system drenażu ran typu Redona, wysokociśnieniowa butelka zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała kolorowa skala lub tłoczona, zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu (wyłączenia podciśnienia), łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona CH 6-18 długość drenu 123-125 cm, z drenem | 150-200 ml | 1szt. | 1320 | [9 empty] | 1
2 |  | 600ml | 1szt. | 630 | [9 empty] | 1
3 | Wysokociśnieniowy system drenażu ran typu Redona - wysokociśnieniowa butelka, zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała skala, zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu (wyłączenia podciśnienia), łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, element łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona CH 6-18, bez drenu | 600ml | 1szt. | 10 | [9 empty] | 1
4 | Niskociśnieniowy system drenażu ran typu Redona: - niskociśniniowa butelka o pojemności 40ml z drenem Ch 6 - 8 | 40-50ml | 1szt. | 10 | [9 empty] | 1
5 | Dren Redona, sterylny, ze znacznikiem RTG. Podwójna perforacja na długości 15 cm, zgodny z oferowanym systemem do drenażu | 12 | 1szt. | 800 | [9 empty] | 1
6 |  | 16 | 1szt. | 400 | [9 empty] | -
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 2 Sprzęt jednorazowy różny I
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Zestaw pediatryczny do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z metalowym mandrynem, z przezroczystą nasadką, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika wykonanego z poliamidu, odpornego na załamania ze znacznikami długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. Rozmiar: 19G/5cm | 19G/5cm | 1 szt. | 100 | [9 empty] | -
2 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna. | 2,0/225mm | 1 szt. | 2 | [9 empty] | -
3 |  | 5,0/365mm | 1 szt. | 2
4 |  | 4,0/335mm | 1 szt. | 2
5 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-500ml i co 10ml w zakresie 500-2200ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. | - | 1 szt. | 20 | [9 empty] | -
6 | Wielokomorowy zestaw do drenażu aktywnego i grawitacyjnego z mechaniczną regulacją siły ssania i odłączanym drenem, o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml w zakresie do 2000ml. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. | - | 1 szt. | 5
7 | Dren do drenażu opłucnej z trokarem tępy, prosty - typ trójgraniec z oznaczeniem rozmiaru na drenie, łączniku i płaskim uchwycie trokara z podziałką co 2 cm i zabezpieczeniem opakowania przed przekłuciem, sterylny | 24F | 1 szt. | 16 | [9 empty] | -
8 |  | 20F | 1 szt. | 20
9 |  | 16F | 1szt. | 12
10 |  | 28F | 1 szt. | 4
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 3 Sprzęt jednorazowy różny II
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. w op. | Ilość op. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Igła zewnątrzoponowa pediatryczna z ostrzem typu Tuohy o długości 5cm do znieczuleń zewnątrzoponowych z mandrynem w rozmiarze 19G; z podziałką długości 5mm, kolorowa nasadka na mandryn | 19G | 1 szt. | 100 | [9 empty] | 2
2 | Igła jednorazowa Luer apirogenna, sterylna, dwupłaszczyznowe ostrze wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej, cienkościenna pojedynczo pakowana, silikonowa powłoka igły | 0,45x16 | 100szt. | 20 | [9 empty] | 10szt.
3 |  | 0,5x25 |  | 200
4 |  | 0,7x40 |  | 140
5 |  | 0,6x30 |  | 50
6 |  | 0,9x40 |  | 90
7 |  | 1,2x40 |  | 600
8 |  | 1,8x40 |  | 20
9 |  | 0,7x50 |  | 18
10 |  | 0,8x50 |  | 1
11 |  | 0,8x40 |  | 230
12 | Igła do penów (do podawania insuliny) | 0,3 x 8mm | 100szt. | 40 | [9 empty] | -
13 | Igła z bocznym otworem do pobierania leków z fiolek | 1,2x30 | 100szt. | 1200 | [9 empty] | -
14 | Opaska uciskowa bezlateksowa | - | 25 szt. | 1800 | [9 empty] | 1
15 | Szpatułki laryngologiczne drewniane, jałowe | - | 100szt. | 20 | [9 empty] | -
16 | Strzykawki 2ml do pobierania krwi tętniczej do gazometrii zawierającej zrównoważoną wapniem heparynę 80IU, sterylne, bez igły, z gumowym korkiem z suchego kauczuku naturalnego, kompatybilne z aparatem OMNI | - | 1 szt. | 800 | [9 empty] | -
17 | Zestaw infuzyjny uniwersalny do pompy PLUM A PLUS, kompatybilne z wymienioną pompą (np.: REF - F895) | - | 1 szt. | 260 | [9 empty] | -
18 | Dren do pompy perystaltycznej AP31, wkładka silikonowa | 230/22cm | 1 szt. | 80 | [9 empty] | -
19 | Szyny Zimmera aluminiowe podklejone pianką poliuretanową do unieruchomienia palców. Grubość blachy 0,8 mm | 500x15 | 1 szt. | 200 | [9 empty] | -
20 |  | 500x20 | 1 szt. | 320
21 |  | 500x25 | 1 szt. | 20
22 |  | 500x40 | 1 szt. | 20
23 |  | 500x50 | 1 szt. | 20
24 | Marker do skóry jałowy, z linijką | - | 1 szt. | 2900 | [9 empty] | -
25 | Łączniki do drenów z kontrolą odsysania, sterylne, pakowane pojedynczo. Łączniki powinny być odpowiednio miękkie i nie wypadać z drenów. | Średnica wew. 4-6 mm, średnica zewn. 6-10 mm | 1 szt. | 200 | [9 empty] | 3
26 | Elektrody do EKG, klej hypoalergiczny wykonany z pianki, prostokątne trzy lub pięć elektrod na jednym nośniku lub na kilku osobnych nośnikach do monitorowania krótkoterminowego. Klej utrzymujący elektrody na ciele pacjenta przez cały okres badania EKG. Elektrody łatwe w usuwaniu ze skóry i nie pozostawiające na niej podrażnień. | 34-36x48-51mm | 50 szt. | 720 | [9 empty] | 10szt.
27 | Elektrody do EKG, klej hypoalergiczny wykonany z pianki, prostokątne trzy lub pięć elektrod na jednym nośniku lub na kilku osobnych nośnikach do monitorowania krótkoterminowego. Klej utrzymujący elektrody na ciele pacjenta przez cały okres badania EKG. Elektrody łatwe w usuwaniu ze skóry i nie pozostawiające na niej podrażnień. | 30mm śr. | 50 szt. | 60
28 | Czyścik jednorazowy, drobnoziarnisty do czyszczenia koncówek koagulatora typu Surgisite. | 5x5cm | 1 szt. | 1600 | [9 empty] | -
29 | Automatyczne nakłuwacze jednorazowe, sterylne, igłowe (trzypłaszczyznowe) do pobierania z naczyń włosowatych. W kształcie litery "T". | 1,8 mm | 1x200 | 200 | [9 empty] | -
30 | Automatyczne nakłuwacze jednorazowe, sterylne, igłowe (trzypłaszczyznowe) do pobierania z naczyń włosowatych. W kształcie litery "T". | 2,4 mm | 1x200 | 1 | [9 empty] | -
31 | Przyrząd do ćwiczeń oddechowych | - | 1 szt. | 460 | [9 empty] | -
32 | Worek na wymiociny | - | 1 sz. | 1200
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 4 Opaski unieruchamiające żywiczne
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Opaska unieruchamiająca syntetyczna żywiczna sztywna, czas utwardzania do 3 min. Wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, przezierna dla promieni RTG. | 7,6cmx3,6m | 1 szt. | 20 | [9 empty] | 3
2 |  | 10-10,1cmx3,6m | 1 szt. | 80
3 |  | 12,7cmx3,6m | 1 szt. | 200
4 | Opaska unieruchamiająca syntetyczna półsztywna - elastyczna i miękka nawet po uzyskaniu końcowej twardości. Wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, czas utwardzania do 10min, przezierna dla promieni RTG, mix kolorów. | 5cmx3,6m | 1 szt. | 680 | [9 empty] | x
5 | Opaska unieruchamiająca syntetyczna półsztywna - elastyczna i miękka nawet po uzyskaniu końcowej twardości. Wykonana z włókna szklanego, impregnowana żywicą poliuretanową, czas utwardzania do 10min, przezierna dla promieni RTG. | 7,6cmx3,6m | 1 szt. | 560 | [9 empty] | 3
6 |  | 10-10,1cmx3,6m | 1 szt. | 880
7 |  | 12,7cmx3,6m | 1 szt. | 460
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 5 nr Opaski
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Opaska elastyczna tkana uciskowa z zapinką, z domieszką bawełny, długość w stanie relaksacji nie mniej niż 1,5m. Opaski pakowane pojedynczo w kartoniki lub max. 20 szt. w kartoniku . Rozciągliwość 100%-120% | 8cmx5m | 1 szt. | 1440 | [9 empty] | 3
2 |  | 10cmx5m | 1 szt. | 2880
3 |  | 12cmx5m | 1 szt. | 4320
4 |  | 15cmx5m | 1 szt. | 20000
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 6 Opatrunki podtrzymujące
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Opaska elastyczna podtrzymująca typu PEHA-FIX, posiadająca krepinową strukturę splotu, w czasie noszenia nie zsuwa się i nie mechaci, miękka, przewiewna do podtrzymywania opatrunków, szczególnie na stawach stożkowatych, o rozciągliwości min. 125%. Pojedyncza warstwa opaski wystarczająca do stabilnego umocowania opatrunku. Opakowanie po max 30szt. Każda opaska w opakowaniu jednostkowym. | 4cmx4m | 1szt. | 60 | [9 empty] | 3
2 |  | 6cmx4m | 1szt. | 300
3 |  | 8cmx4m | 1szt. | 140
4 |  | 10cmx4m | 1szt. | 320
5 |  | 12cmx4m | 1szt. | 480
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 7 nr Tupfery
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Tupfery kule jałowe | 30x30cm | 3 | 1440 | [9 empty] | 3
2 |  | 30x30cm | 5 | 1800
3 | Tupfery fasolki jałowe | 15x15cm | 10 | 320 | [9 empty] | 3
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)
Produkty muszą być wykonane z gazy 17 nitkowej, ze 100% bawełny, hydrofilowej, bielonej bezchlorowo, z przędzy minimum 15 TEX, brzegi podwójnie zakładane typu ES, produkowane zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny wg reguły 7; Zamawiający wymaga aby produkty jałowe były sterylizowane parowo lub radiacyjnie. Zamawiający dopuszcza produkty z nitką radiacyjną. Opakowanie bezpośrednie typu papier-folia z etykietą identyfikującą produkt (nazwa wytwórcy, nr serii, data ważności, nazwa wyrobu).

## część nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 8 Podkłady podgipsowe jałowe, opaski, chusty.
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Opaska elastyczna typu MATOLAST, delikatna, podtrzymująca, tkana z niestrzępiącymi się brzegami, jednorazowego użytku, o wysokiej rozciągliwości 130%-140%. Opakowanie zbiorcze max 20 szt. w kartoniku. | 8cmx4m | 1 szt. | 10 | [9 empty] | 3
2 |  | 10cmx4m | 1 szt. | 120
3 |  | 12cmx4m | 1 szt. | 10
4 | Bawełniany rękaw podgipsowy typu TUBULA, długość 20m | 7 cm | 1 op. | 6 | [9 empty] | 1
5 |  | 10cm | 1 op. | 12
6 |  | 15cm | 1 op. | 4
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 9 Przylepce opatrunkowe
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Przylepiec opatrunkowy do umocowania i pokrywania całej powierzchni opatrunku na włókninie perforowanej, miękkiej, półelastycznej z papierem wyścielającym o wysokiej przylepności i przepuszczalności, wodoodporny hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce. | 10cmx9,1-10m | 1 szt. | 20 | [9 empty] | 2
2 |  | 15cmx9,1-10m | 1 szt. | 136
3 |  | 20cmx10m | 1 szt. | 320
4 | Przylepiec hypoalergiczny dla pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze, ze 100% włókniny poliestrowej, białej, bez zawartości wiskozy i celulozy, mikroperforowany na całej powierzchni, umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z równomiernie nałożonym klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku, wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej. | 2,5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 1200 | [9 empty] | 2
5 |  | 5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 24
6 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu, tkany z klejem akrylowym o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek; | 2,5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 6240 | [9 empty] | 2
7 |  | 5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 360
8 | Przylepiec hypoalergiczny z przeźroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchnii, wysoce elastyczny, przepuszczalny z wodoodpornym klejem akrylowym, łatwo dzielący się wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek | 2,5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 360 | [9 empty] | 2
9 |  | 5cmx9,14-9,5m | 1 szt. | 10
10 | Opatrunek przeźroczysty, półprzepuszczalny, z cienkiej folii poliuretanowej, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, kształt prostokąt bez wcięcia, ramka otaczająca cały opatrunek ułatwiająca aplikację, pakowany pojedynczo. Nie przepuszczalne dla bakterii i wirusów, pory o srednicy poniżej 27nm. Opakowanie folia-folia. | 6x7cm | 1szt. | 5200 | [9 empty] | 5
11 | Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Wzmocniony po bokach włókniną, posiadający dodatkowo 2 paski mocujące z włókniny i metkę do adnotacji daty naklejenia. Trwałość na skórze minimum 72h. Opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny, z cienkiej folii poliuretanowej, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, kształt prostokątny z wcięciem, ramka otaczająca cały opatrunek ułatwiająca aplikację, pakowany pojedynczo. Nie przepuszczalne dla bakterii i wirusów, pory o średnicy poniżej 27nm. Opakowanie folia-folia. | 7x8 cm | 1 szt. | 400 | [9 empty] | 5
12 | Opatrunek do wkłuć centralnych podobojczykowych | 8,5x11,5 cm | 1 szt. | 100 | [9 empty] | 5
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 10 Zestawy do autotransfuzji krwi
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Zamknięty system do autotransfuzji, worek na krew o min. pojemności 800ml z filtrem 40mikronów, dren Redona z trokarem w rozmiarze 16CH, podciśnienie początkowe min. 65mm HG, silikonowy mieszek ze sprężyną z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów | - | szt. | 150 | [9 empty] | 1
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 11
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 11 Kompresy
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość w opakowaniu | Ilość op. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w opak.)
1 | Kompresy jałowe | 10-10,5x10-10,5cm | op. | 50* | 14400 | [9 empty] | 3
2 | Serweta jałowa operacyjna gazowa z gazy 17-nitkowej, hydrofilowej 4-warstwowa 100% bawełny z tasiemką, z nitką rtg | 45x45cm | op. | 2 szt. | 22000 | [9 empty] | 3
3 | Kompresy włókninowe, 30g/m3, niejałowe, spoista struktura zapobiegająca występowanie luźnych nitek | 5x5cm | op. | 100 | 100 | [9 empty] | 3
Razem | [10 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)
| 73807.2 | 113649.8 |  | 122741.78
| 48816 | 34094.94 |  | 36822.54
| 118.58 | 147744.74 |  | 159564.32
* dopuszcza się kompresy pakowane po 40szt. po odpowiednim przeliczeniu ilosci opakowań
Produkty poz. 1, 2 muszą być wykonane z gazy 17 nitkowej, min. 8 warstwowej, ze 100% bawełny, hydrofilowej, bielonej bezchlorowo, z przędzy minimum 15 TEX, brzegi podwójnie zakładane typu ES, z niestrzępiącymi brzegami, produkowane zgodnie z wymaganiami normy EN 14079, klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa wg reguły 7; Zamawiający wymaga aby produkty jałowe sterylizowane parowo, radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. Zamawiający dopuszcza produkty z nitką radiacyjną. Opakowanie bezpośrednie typu papier-folia z etykietą identyfikującą produkt (nazwa wytwórcy, nr serii, data ważności, nazwa wyrobu).

## część nr 12
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 12 Watki chirurgiczne
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w opak.)
1 | Watki chirurgiczne typu CODMAN | 1,5 x 0,5 cal | 10 wacików | 190 | [9 empty] | 2
RAZEM | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 13
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 13 Igły do znieczuleń.
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | nazwa handlowa | Kod katalogowy | ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Igła do znieczuleń nerwów i splotów nerwowych techniką jednorazowego podania przy zastosowaniu stymulatora typu Stimuplex. Igła izolowana na całej długości, odizolowana tylko końcówka (ścięcie igły) stymulująca, igła o krótkim szlifie. Igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji i gniazdem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem. G 24 x 25 mm szlif 30 stopni. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | 24G x 25mm | szt. | 550 | [9 empty] | 1
2 | Igła do znieczuleń nerwów i splotów nerwowych techniką jednorazowego podania przy zastosowaniu stymulatora typu Stimuplex i USG. Igła izolowana na całej długości, odizolowana tylko końcówka (ścięcie igły) stymulująca. Echogeniczna powierzchnia igły 360 stopni na długości minimum 20 mm, czytelne znaczniki głębokości co 10 mm. Igła o krótkim szlifie. Igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji i gniazdem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem. Opakowanie pojedyncze, sterylne. Wzór na pierwszych 20 mm od czubka igły umożliwiający lepszą wizualizacje igły oraz tworzący trzy segmenty typu „krótki-krótki-długi” poprawiające bezpieczeństwo. Igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła o szlifie 30 stopni 22 G x 50 mm. Opakowanie pojedyncze, sterylne | 22G x 50mm | szt. | 400 | [9 empty] | 1
3 | Igła do znieczuleń nerwów i splotów nerwowych techniką jednorazowego podania przy zastosowaniu stymulatora typu Stimuplex. Igła izolowana na całej długości, odizolowana tylko końcówka (ścięcie igły) stymulująca, igła o krótkim szlifie. Igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji i gniazdem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem. G 22 x 50 mm szlif 30 stopni. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | 22G x 50mm | szt. | 1400 | [9 empty] | x
4 | Igła do znieczuleń nerwów i splotów nerwowych techniką jednorazowego podania przy zastosowaniu stymulatora typu Stimuplex i USG. Igła izolowana na całej długości, odizolowana tylko końcówka (ścięcie igły) stymulująca. Echogeniczna powierzchnia igły 360 stopni na długości minimum 20 mm, czytelne znaczniki głębokości co 10 mm. Igła o krótkim szlifie. Igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji i gniazdem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem. Wzór na pierwszych 20 mm od czubka igły umożliwiający lepszą wizualizacje igły oraz tworzący trzy segmenty typu „krótki-krótki-długi” poprawiające bezpieczeństwo. Igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła o szlifie 30 stopni 22 G x 80 mm. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | 22G x 80mm | szt. | 160 | [9 empty] | x
5 | Igła do znieczuleń nerwów i splotów nerwowych techniką jednorazowego podania przy zastosowaniu stymulatora typu Stimuplex. Igła izolowana na całej długości, odizolowana tylko końcówka (ścięcie igły) stymulująca, igła o krótkim szlifie. Igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji i gniazdem zabezpieczającym przed przypadkowym użyciem. G 21 x 100 mm szlif 30 stopni. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | 21G 100mm | szt. | 10
6 | Zestaw do ciągłej blokady splotów nerwowych z wykorzystaniem stymulatora typu Stimuplex oraz USG. Igła izolowana na całej długości, odizolowana tylko końcówka (ścięcie igły) stymulująca. Igła z wzorem na 3 odcinkach od czubka zapewniającym dobrą wizualizację ultrasonograficzną. Igła ze szlifem 20 stopni o długości około 50 mm. Zintegrowany z igłą kabel elektryczny do podłączenia stymulatora. Echogeniczny cewnik o długości 400 mm z otworami bocznymi i elementem ułatwiającym jego wprowadzenie do igły. Adapter z zastawką hemostatyczną. Płaski filtr 0,2 um. Łącznik do cewnika. System mocowania filtra do skóry. Strzykawka 5 ml. Etykieta. |  | szt. | 10
7 | Urządzenie do monitorowania ciśnienia wstrzykiwania leku podczas blokad nerwów obwodowych montowane pomiędzy strzykawką a drenem infuzyjnym igły. Końcówka luer lock żeńska i luer lock męska. Kolorowa 3-stopniowa skala informująca o przekroczeniu bezpiecznego ciśnienia: do 15 psi, 15-20 psi i powyżej 20 psi. Opakowanie pojedyncze, sterylne. |  | szt. | 10 | [9 empty] | x
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)
|  | 74905 | 80897.4
|  | 22471.5 | 24269.22
|  | 97376.5 | 105166.62

## część nr 14
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 14 Stapler skórny
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Stapler jednorazowy, sterylny, zawierający 35 zszywek, ze wskaźnikiem ilości zszywek. Uchwyt staplera o ergonomicznym kształcie zapewniający widoczność brzegów zszywanej rany. Zszywki o wymiarach 6,5-7,5mm x 3,5-5,0mm x 0,55-0,65 mm. 35 zszywek w magazynku | op | 4000 | [9 empty] | 2
Razem | [8 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 15
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 15 Chusty trójkątne
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
7 | Chusta trójkątna bawełniana | 134x95x95cm | 1 szt. | 1200 | [9 empty] | 3
8 | Chusta trójkątna włókninowa | 100x100x141 cm | 1 szt. | 960 | [9 empty] | 3
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 16
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 16 Ostrza kompatybilne z shaverem Formula
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Ostrze do shavera, do tkanek miękkich w rozmiarach 3.5mm do 5.5mm, w skokach co 0,5 mm, jednorazowego użycia, sterylne, kodowane kolorem, kompatybilne z shaverem Formula. | 3,5mm | szt. | 607 | [8 empty] | 5szt. | x
4,0mm
5,0mm
5,5mm
2 | Frez w kształcie kuli lub beczułki w rozmiarach 4.0mm do 5.5mm, w skokach co 0,5 mm, z 6 lub 12 częściami skrawajacymi, jednorazowego uzycia, sterylne, kodowane kolorem, kompatybilne z shaverem Formula. | 3,5mm | szt. | 15 | [8 empty] | 5szt. | x
4,0mm
5,0mm
5,5mm
3 | Wydłużone ostrze do artroskopii biodra, do tkanek miekkich w rozmiarach 4.0mm do 5.5mm w skokach co 0,5mm, dostępne w wersji prostej oraz zakrzywionej, jednorazowego użycia, sterylne, kodowane kolorem, kompatybilne z shaverem Formula. | 4,0mm | szt. | 20 | [8 empty] | 5szt. | x
5,0mm
4 | Frez do artroskopii biodra z 8 częściami skrawającymi, w rozmiarach 4.0mm oraz 5.5mm, z mocniej odsloniętą częścią dystalną oraz wydłużonym kapturkiem chroniącym obrąbek, jednorazowego użycia, sterylne, kodowane kolorem, kompatybilne z shaverem Formula. | 4,0mm | szt. | 20 | [8 empty] | 5szt. | x
5,5mm
5 | Ostrze do tkanek miękkich o srednicy 2,5mm, automatycznie rozpoznawane przez konsolę shavera, kodowane kolorem, sterylne, jednorazowego użytku. | 2,5mm | szt. | 5 | [8 empty] | 5szt. | x
6 | Ostrze do tkanek twardych, o srednicy 2,0mm, automatycznie rozpoznawane przez konsolę shavera, kodowane kolorem, sterylne, jednorazowego użytku. | 2,0mm | szt. | 5 | [8 empty] | 5szt. | x
Razem | [7 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 17
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 17 Ostrza typu ELITE
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Ostrza ELITE okrągłe, precyzyjne dwukrawędziowe, w rozmiarach od 3,0mm do 7,5mm w skokach co 1mm | - | szt. | 1 | [9 empty] | x
2 | Ostrza ELITE okrągłe delikatne, w rozmiarach od 2,0mm do 6,0 mm, w skokach co 0,5mm | - | szt. | 90 | [9 empty] | x
3 | Ostrze ELITE okrągłe z falistymi krawędziami w rozmiarach od 2,0mm do 6,0mm, w skokach co 1,0mm | - | szt. | 1 | [9 empty] | x
4 | Ostrza ELITE okrągłe wydłużone z krawędziami falistymi w rozmiarach od 2,0mm do 4,0,mm. | - | szt. | 1 | [9 empty] | x
5 | Ostrza ELITE okrągłe węglikowe z krawędziami falistymi w rozmiarach od 2,0mm do 6,0mm, w skokach co 1,0mm | - | szt. | 1
6 | Ostrze ELITE okrągłe diamentowe delikatne w rozmiarach od 2,0mm do 6,0mm, w skokach co 0,5mm | - | szt. | 90 | [9 empty] | x
7 | Ostrze ELITE okrągłe diamentowe w rozmiarach od 2,0mm do 6,0mm, w skokach co 1,0mm | - | szt. | 1 | [9 empty] | x
8 | Ostrza ELITE okrągłe diamentowe wydłuzone stożkowo w rozmiarach od 2,0mm do 4,0mm, w skokach co 1,0mm | - | szt. | 1 | [9 empty] | x
9 | Ostrze ELITE typu zapałka (Match Head) delikatna w rozmiarach: | 1,5x2,3mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
|  | 2,0x3,3mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
|  | 2,5x3,7mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
|  | 3,0x3,8mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
|  | 4,0x5,1mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
10 | Ostrza ELITE typy zapałka (Match Head), mało agresywna w rozmiarach: | 3,0x3,8mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
|  | 4,0x5,1mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
11 | Ostrza ELITE typu zapałka (Match Head), precyzyjna w rozmiarach 3,0x3,8mm | - | szt. | 1 | [9 empty] | x
12 | Ostrza ELITE typu zapałka (Match Head) | - | szt. | 1 | [9 empty] | x
13 | Ostrza ELITE typu zapałka (Match Head), diamentowe w rozmiarach: | 2,0x3,3mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
|  | 3,0x3,8mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
|  | 4,0x5,1mm | szt. | 1 | [9 empty] | x
Razem | [7 empty] | 0 | 0 | Wartość zamówienia podstawowego
[8 empty] | 0 | 0 | Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
[8 empty] | 0 | 0 | Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 18
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 18 Elektroda Serfas Energy
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Elektroda waporyzacyjna, długość 135 mm, rozmiar 3.5 mm, typ 90-S, jednorazowa, kompatybilna z waporyzatorem Serfas Energy firmy Stryker. | - | szt. | 25 | [9 empty] | x
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 19
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 19 Przetwornik ciśnieniowy
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Pojedynczy zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 150 cm (1 x 125 cm + 1 x 25 cm); przetwornik o częstotliwości >1200 Hz wyposażony w systemy zintegrowane płuczące (2 szt.) o przepływie min. 3 ml/godz. Igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z kardiomonitorem – pinowe kompatybilne z kablami typu Ohmeda PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy. Zestaw pakowany w opakowanie odporne na uszkodzenia mechaniczne. | 150cm | szt. | 250 | [9 empty] | x
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)

## część nr 20
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część nr 20 Zestaw do drenażu.
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Wymagana ilość próbek (w sztukach)
1 | Kanister nietłukący jednorazowy, sterylny, wyskalowany do drenażu elektronicznego do zbierania wydzieliny, wykonany z polipropylenu, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8l. | 0,8 litra | szt. | 240 | [9 empty] | x
2 | Dren jednorazowy dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta), sterylny do drenażu elektronicznego wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką pojedynczą, długość 1,5m; średnica 5mm. | 1,5 metra | szt. | 240 | [9 empty] | x
Razem | [9 empty] | Wartość zamówienia podstawowego
Wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość (wartość zamówienie podstawowe plus wartość prawa opcji)