# Załącznik nr 8 do SWZ

# Załącznik nr 8 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   stół do rehabilitacji

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Parametry: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 |  | - Zasilanie 220V/50 Hz | Tak |  |
| 3 |  | - Stół dwusekcyjny na stabilnej konstrukcji z przełącznikiem ramowym i z czujnikiem magnetycznym który steruje zmianą wysokości leża. | Tak |  |
| 4 |  | - 4 stopki z możliwością regulacji wysokości oraz cztery unoszone koła kierunkowe służące do transportu. | Tak |  |
| 5 |  | - Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej, z otworem na twarz z zatyczką. | Tak |  |
| 6 |  | - chwyty do mocowania pasów. | Tak |  |
| 7 |  | - Otwory do mocowania bananków. | Tak |  |
| 8 |  | - Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego | Tak |  |
| 9 |  | - Kąt pochylenia zagłówka: + 40 / - 70°. | Tak |  |
| 10 |  | - Regulacja wysokości: 470 - 950 mm. | Tak |  |
| 11 |  | - Wymiary max 2020 x 690 mm. | Tak |  |
| 12 |  | - Maksymalne obciążenie: 150 kg. | Tak |  |
| 13 |  | - Masa max: 95 kg. | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy