****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce**

**Dział Zamówień Publicznych tel.: 41/36-74-072**

**IZP.2411.196.2024.MS**

Kielce, dn. 27.08.2024 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.196.2024.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści jałowe serwetki wykonane z włókniny spunlace, zamiast z celulozy? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający silikonowe pętle naczyniowe o długości 45cm?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**


**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający silikonowe pętle naczyniowe w opakowaniu a’2, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 3, pozycja nr 1 **–** Czy zamawiający silikonowe pętle naczyniowe w rozmiarach:



**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetki w opakowaniu typu blister z etykietą TAG ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek do osuszania rąk zgodnych z aktualną normą PN EN 14971 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485 ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 7**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak