Poznań, 12.02.2024 r.

AZ.281.2.3.2024

dot. postępowania przetargowego na **Wykonanie robót budowlano – konserwatorskich w Muzeum Etnograficznym, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu polegających na odnowieniu elewacji, montażu iluminacji oraz zmianie zagospodarowania terenu wokół Muzeum Etnograficznego.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający, Muzeum Narodowe w Poznaniu informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie 1:**

W nawiązaniu do postępowania AZ.281.2.3.2024 - proszę o podanie parametrów rolet zaciemniających sale ekspozycyjne, o których mowa w pozycjach 110 i 111 przedmiaru robót budowlanych.

**Odpowiedź:**

W przedmiarze robót w pliku PDF nie ma ujętych rolet do realizacji. W udostępnionym pliku ath pozycje 110 i 111 są zamrożone.

**Obowiązującym dokumentem określającym zakres robót jest PR w formacie PDF**, format ath jako edytowalny został dołączony jako plik pomocniczy dla wykonawcy do opracowania oferty.

**Pytanie 2:**

Proszę o doprecyzowanie warunku udziału opisanego w dz.VII pkt.4 ppkt.A czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykonał robotę budowlaną - konserwatorską na budynku wpisanym do rejestru zabytków, o wartości ponad 5,5mln gdzie między innymi były wykonywane roboty elewacyjne wraz z wymianą i renowacją stolarki okiennej i drzwiowej? czy wartość samej elewacji ma wynosić 1,0mln zł brutto?

**Odpowiedź:**

Doprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu określonego w dziale VII ust. 2 pkt. 4 lit. a) SWZ:

„w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jeden raz wykonał należycie robotę budowlano – konserwatorską – elewację w budynku lub zespole budynków - obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o wartości tej roboty (**wartość samej elewacji** bez stolarki okiennej i iluminacji) nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto”

**Pytanie 3:**

Proszę o wyjaśnienie, ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jest informacja o zakresie robót instalacyjnych ( oświetlenia podstawowego awaryjnego itd..) w szatni. Natomiast niema żadnego projektu elektrycznego szatni?

**Odpowiedź:**

Przedmiotem niniejszego postępowania nie są roboty instalacyjne w szatni.

**Pytanie 4:**

Czy w zamówienie wchodzi wymiana rozdzielnic wewnątrz budynku?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 5:**

W dokumentach do przetargu, w załączonych kosztorysach w formacie ath i pdf są różnice co do zakresu robót: wymiana drzwi aluminiowych?; docieplenie stropodachu łącznika ? - jaka grubość ?; rolety zaciemniające ? - jakie ?.

Jaki ostatecznie zakres przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

**Obowiązującym dokumentem określającym zakres robót jest PR w formacie PDF**, format ath jako edytowalny został dołączony jako plik pomocniczy dla wykonawcy do opracowania oferty.

**Pytanie 6:**

Kosztorys, dokumentacja dotycząca iluminacji prezentuje zestawienie opraw -ok., brakuje mi projektu zasilania ? w/w opraw

**Odpowiedź:**

Zasilanie iluminacji nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

**Obowiązującym dokumentem określającym zakres robót jest PR w formacie PDF**, format ath jako edytowalny został dołączony jako plik pomocniczy dla wykonawcy do opracowania oferty.

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Stosownie do treści art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 23.02.2024 r., do godz. 10.00**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Stosowanie do treści art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób, że:

1. **rozdział VII ust. 2 pkt. 4 lit. a) SWZ otrzymuje brzmienie:**

„w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jeden raz wykonał należycie robotę budowlano – konserwatorską – elewację w budynku lub zespole budynków - obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o wartości tej roboty (**wartość samej elewacji** bez stolarki okiennej i iluminacji) nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto”.

1. **rozdział XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez **30** dni tj. do dnia **23.03.2024 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

1. **rozdział XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/mnp**](https://platformazakupowa.pl/pn/mnp)w terminie do dnia **23.02.2024 r.** do godz. **10.00”.**

1. **rozdział XVIII ust. 3 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.02.2024 r.** o godz. **10.05** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie. W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii”.

**Niniejsze odpowiedzi Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.**

**Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.**

**ZATWIERDZAM:**

(-) Tomasz Łęcki

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu