OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa diagnozy awarii sprzętów medycznych znajdujących się na wyposażeniu 32 BLT w Łasku szczegółowo opisanych w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość urządzeń** | **Uwagi** |
| **Typ, rodzaj** | **Producent** |
| 1. | Ssak OB. 2012 F.A | BOSCAROL | 11 szt. | Nie włącza się |
| 2. | Elektrokardiograf CARDIOWIT AT-1 | SCHILLER POLAND sp. z o.o. | 2 szt. | Nie włącza się |
| 3. | Defibrylator M- SERIES | ZOLL | 4 szt.  | Nie włącza się |
| 4. | Pojemnik izotermiczny Thermosecure TC 45 | THERMOSECURE MEDICAL EQUIPMENT GMGH | 3 szt. | Nie włącza się |
| 5. | Zewnętrzny moduł zasilania awaryjnego ZA- TECH- 1600 | TECHTRON | 2 szt. | Nie podtrzymuje działania sprzętu przy braku prądu. |
| 6. | Defibrylator Lifeline View | Defibtech | 1 szt. | Kod serwisowy 5062 |

**Wykonanie diagnozy obejmuje:**

1. Wykonanie indywidualnych raportów diagnostycznych dla każdego urządzenia zawierających przyczynę awarii, zakres czynności niezbędnych do naprawy i wykaz części podlegających wymianie (w formie pisemnej).

2. Wyszczególnienie materiałów, części zamiennych, podlegających wymianie, kompatybilnych z diagnozowanym sprzętem ( m.in.. typ, model, producent).

3. Sporządzenie szacunkowej wyceny naprawy dla poszczególnych sprzętów (wliczając ceny materiałów i cenę wykonania usługi).

4. Dojazd do miejsca zamontowania urządzenia (tj. 98-100 Łask, ul. 9 Maja 95) i powrót do siedziby firmy.

5. W przypadku konieczności przeprowadzenie diagnozy w siedzibie firmy transport sprzętów do/z siedziby firmy.

6. Wykonanie usługi w terminie 10 dni roboczych od dnia wyboru wykonawcy.

7. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz zachowaniem przepisów BHP, przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje zgodnie z:

* 1. zaleceniami producenta,
	2. obowiązującą ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.