## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1 Preparaty do przygotowania endoskopów do ponownego użycia.
Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia potwierdzajacego możliwość użycia preparatu w myjni Choang CYW 100 oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni pod oferowane preparaty w pkt. 2, 3.
Do pozycji 1 i 3 wymagane są paski testowe wliczone w cenę preparatu.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji endoskopów , na bazie buforowanego i stabilizowanego 2,5 % aldehydu glutarowego,zachowujacy aktywność biobójczą do 45 dni, kontrolowany za pomocą pasków testowych.Wykazujący działanie : | 25 | 5 l.
B,Tbc,F,V/Noro,Adeno,Polio/ w czasie do 10 minut,S/sporobójczy/w czasie 15 minut oraz bójczy wobec spor Clostridium w czasie 30 min. Skuteczność potwierdzona badaniami.
Wyrób medyczny kl IIb
Możliwość użycia preparatu w myjni Choyang CYW 100
|  | 5 | op. ok. 100 szt
2. | Preparat koncentracie, do manualnego i maszynowego mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych, zawierający kompleks enzymów, skutecznie myjący w niskim stężeniu ok. 0,3 %, wykazujący działanie bakteriostatyczne, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. | 49 | 5 l.
| Możliwość użycia w myjni Choyang CYW 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zamawiający wymaga wyposażenia w pomki do dozowania w ilości |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 szt.( w cenie preparatu). |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kompatybilny z preparatem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| z poz 1, 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny kl I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów i innych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego. | 97 | op. 5 l.
| Wykazujący działanie: B,Tbc,F,V/Noro,Adeno,Polio/ S /sporobójczy i bójczy wobec spor Clostridium /w czasie 5 min. Skuteczność potwierdzona badaniami. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Preparat powinien zachować aktywność biobójczą do 15 dni. Wymagane testy kontrolne potwierdzające aktywność biobójczą używanego preparatu. Kompatybilny z preparatem z poz.2 , |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wymagany dokument potwierdzajacy możliwość użycia preparatu w myjni Chyoang CYW 100. Wyrób medyczny kl II b. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| Testy kontrolne do poz.3 | 5 | ok.100 szt op.
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 2 Preparaty do myjni dezynfektora typu Nevamatic H 02 2T ( kompatybilne- pochodzące od jednego producenta)
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1. | Płynny środek płuczący zawierajacy środki powierzchniowo czynne,fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach, nie zawierajacy oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu | 18 | 5 l.
| tłuszczowego. Do szybkiego,bezzaciekowego płukania , znacznie przyspieszajacy suszenie po maszynowym myciu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| w miejscach, gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka od ok. 0,2-0,8 ml/l . |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach,skutecznie usuwajacy pozostałości organiczne typu zaschnięta krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego,także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Spełniający wymagania Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creutzwelda Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD>2 log. Nie wymagający neutralizacji, umożliwiajacy zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. PH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne,alkalia,enzymy, tenzydy, środki konserwujące,inhibitor korozji. | 84 | 5 l.
| Nie zawiera glicerolu oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Środek płynny w postaci koncentratu do wstępnego mycia | 4 | op. 5 l.
| i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych,endoskopów elastycznych przed dekontaminacją. Środek do stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierajacy aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych, zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę,kwas mlekowy i alloksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Działanie na B,(13727,14561)VAH 0,5% 15 min, drożdżakobójcze (13624,14562),VAH 0,5%,15 min,działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z (HIV,HBV,HCV)] RKI, DVV (14476) 1% -15 min. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny kl II b |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 3 Preparat do konserwacji narzędzi
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 |  | 9 | 400 ml
| Preparat do manualnej konserwacji narzędzi, zawiera olej biały ( olej mineralny, płynna parafina) nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne>30% alifatyczne węglowodory, nie wpływające na proces sterylizacji parowej ( rozpuszczalny w wodzie) Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów CFC. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 4 Środek do uzdatniania wody.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1. | Tabletki solne do użytkowanej stacji uzdatniania wody typ B12A-PT model ITT | 39 | 25 kg
| Neo Dyn 100 T 45 C3 | +
( worki)
Ogółem:
Pakiet nr 5 Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i skóry
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry,( do mycia rąk i ciała) nie zawierający barwników | 87 | op. 1 l.
| i związków alkalicznych z alantoiną , PH 5-6, preparat kompatybilny z prep.z poz 3,4,5,6,7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| kosmetyk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry, ( do mycia rąk i ciała) nie zawierający barwników | 71 | op.5 l.
| i związków alkalicznych z alantoiną , PH 5-6, preparat kompatybilny z prep.z poz 3,4,5,6,7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| kosmetyk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze, oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez potencjalnie drażniacych | 340 | 1 l
i alergizujacych związków tj.barwniki,środki zapachowe, pochodne fenolowe
i chlorcheksydyny, kwasy organiczne. Skuteczny w czasie 30 sek. dez.higieniczna, 90 sek. dez. chirurgiczna. Wykazujący działanie B,( w tym Tbc),F,V (HIV,HBV, HCV, Herpes Simpleks,Vaccinia,Rota,Noro,
Adeno – 30 sek. oraz Polio 60 sek.
Produkt leczniczy.
Zamawiający wymaga by oferent wyposażył zamawiającego w pompki do preparatu na op. 0,5 l w ilości 60 szt, na op. - 1 l. w ilości 60 szt. oraz w wieszaki na łóżko w ilości 60 szt. w cenie preparatu.
|  | 240 | 0,5 l
4. | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze,oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez potencjalnie drażniacych | 276 | 5 l
| i alergizujacych związków tj.barwniki,środki zapachowe,pochodne fenolowe |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| i chlorcheksydyny,kwasy organiczne.Skuteczny w czasie 30 sek dez higieniczna,90 sek. dez. chirurgiczna.Wykazujący działanie B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV) HerpesSimpleks,Vaccinia,Rota, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Noro, Adeno – 30 sek. oraz Polio 60 sek. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Produkt leczniczy. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w koszyki /wieszaki na łóżko w ilości 30 szt na op. 0,5 l oraz w pompki do opakowań do w/w preparatu w ilości 60 szt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania zawierający w swoim składzie etanol 72% ( 720 mg/g) , z dodatkiem propan -2-olu ( max do 5%) oraz glicerolu, bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych ( chlorheksydyny, pochodnych fenolowych). Skuteczny wobec B,Tbc,F ( drożdżako-, grzybobójczy),V ( Polio,Adeno,Noro). Możliwość stosowania do skóry wrażliwej. | 180 | 0,5 l
| Skuteczny max 30 sek. dezynfekcja higieniczna i max 90 sek. dezynfekcja chirurgiczna . |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Produkt biobójczy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania zawierający w swoim składzie etanol 72% ( 720 mg/g) , z dodatkiem propan -2-olu ( max do 5%) oraz glicerolu, bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych ( chlorheksydyny, pochodnych fenolowych). Skuteczny wobec B,Tbc,F ( drożdżako-, grzybobójczy),V ( Polio,Adeno,Noro). Możliwość stosowania do skóry wrażliwej. | 350 | op. 1 l
| Skuteczny max 30 sek. dezynfekcja higieniczna i max 90 sek. dezynfekcja chirurgiczna . |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Produkt biobójczy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania zawierający w swoim składzie etanol 72% ( 720 mg/g) , z dodatkiem propan -2-olu ( max do 5%) oraz glicerolu, bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych ( chlorheksydyny, pochodnych fenolowych). Skuteczny wobec B,Tbc,F ( drożdżako-, grzybobójczy),V ( Polio,Adeno,Noro). Możliwość stosowania do skóry wrażliwej. | 47 | op.5 l
| Skuteczny max 30 sek. dezynfekcja higieniczna i max 90 sek. dezynfekcja chirurgiczna . |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Produkt biobójczy. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w koszyki /wieszaki na łóżko w ilości 20 szt na op. 0,5 l oraz w pompki do opakowań do w/w preparatu w ilości 60 szt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 6 Preparaty do pielęgnacji rąk
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk. Przeznaczony dla osób narażonych na wysuszenie | 135 | op. 500 ml
| i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. |  | z pompką |  |  | 0 | 0 | 0
| Zawierający w składzie min. glicerynę witaminę E, prowitaminę B5. Posiadający badania dermatologiczne. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kosmetyk |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 7 Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni trudnodostępnych i wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne /w tym etanol / w ilości max 60 g /100 g płynu. Bez dodatkowych substancjiaktywnych | 2700 | op. do 1 l.
/aldehydy,związki amoniowe itp./. Możliwość zastosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania B ( MRSA),F/C.albicans/ Tbc/ M.terrae i M.avium/, V /Rota,Vaccinia,BVDV, Noro / w czasie do 1 min.z możliwością rozszerzenia działania o wirusy Adeno i Polio.
Produkt biobójczy
Zamawiający wymaga aby op. wyposażone były w spryskiwacz wliczony w cenę preparatu.
|  | 22 | op. ok. 10 l.
Ogółem:
Pakiet nr 8 Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego ( zamawiający wymaga, aby opakowania zaopatrzone były w pompki dozujące).
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat w koncentracie do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyposażenia pomieszczeń , wykazujacy wysoką tolerancję materiałową, posiadajacy dobre właściwości myjące, bez konieczności spłukiwania. Zawierajacy czwartorzędowe zwiazki amoniowe,bez zawartości fenoli, aldehydów,chloru, związków tlenowych,alkoholi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych,dziecięcych, w obecności pacjentów. PH ok.11. Wykazujacy działanie w niskim stężeniu 0,5% na B,F ( C. albicans) Tbc ( M. avium, M. terrae) V /HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota/ , z możliwością poszerzenia działania wobec Noro,Adeno oraz grzybów A. niger. Przebadany zgodnie z normą europejską 14885 dla obszaru medycznego lub metodą zaakceptowaną przez URPLWMPB. | 110 | op.5 l.
Produkt biobójczy
Zamawiający wymaga dostarczenia systemu kontroli czystości powierzchni, poprzez dostarczenie znaczników ultrafioletowych w ilości 2 0 szt w cenie preparatu.
|  | 17 | op.1 l.
Ogółem:
Pakiet nr 9 Preparat mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. ( zamawiający wymaga , aby opakowania zaopatrzone były w pompki dozujące)
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat na bazie nadtlenku wodoru ( bez zawartości chloru,fenolu,aldehydów) do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.Preparat z możliwościa zastosowania wobecności pacjentów.Spektrum działania B ( MRSA) ,F,V ( HIV,HBV,HCV,Rotawirus) w czasie do 15 min,prątki w czasie do 30min.Możliwość rozszerzenia o Clostridium difficile w czasie do 30 min. | 18 | op. 5 l.
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny lub produkt biobójczy. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zamawiający wymaga dostarczenia systemu kontroli czystości powierzchni, poprzez dostarczenie znaczników ultrafioletowych w ilości |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ok.10 szt w cenie preparatu. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 10 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, osprzętu anestezjologicznego. (zamawiajacy wymaga, aby opakowania wyposażone były w miarki kalibracyjne )
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 |  | 122 | op 4 kg
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych,osprzętu anestezjologicznego, innych wyrobów medycznych, endoskopów ( również giętkich) w postaci proszku, na bazie aktywnego tlenu ( nadwęglan sodu), bez aktywatora.
Skuteczny na B ( w tym Tbc),F ( Aspergillus Niger),V ( Polio,Adeno)) do 15 min, S w stężeniu 2%
Wyrób medyczny kl II b
|  | 13 | op.800 g
Ogółem:
Pakiet nr 11. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat w postaci koncentratu na bazie dwutlenku chloru,do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Spektrum: B ( w tym MRSA),F,Tbc (M.avium,M. terrae) V Noro,Adeno,Polio) S | 440 | saszetka na 5l wody
| C. difficile) do 5 min. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny kl II a |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 12. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, i sprzętu medycznego.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat w postaci tabletek wykazujący działanie sporobójcze do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, zawierający tenzydy myjące, na bazie aktywnego chloru (Troklozen sodu), możliwość zanurzenia w roztworze,możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wykazujący działanie na B,Tbc (M.avium,M. terrae) F (co najmniej C albicans) V (Adeno,Polio), S ( w tym Clostridium difficile) czas działania do 15 min. | 240op | op. conajmniej 200 tabl.
| Produkt biobójczy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 13. Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji sprzętu, przedmiotów, powierzchni obciążonych substancjami organicznymi, szczególnie | 1000 | op. conajmniej 300 tabl.
| w obiektach służby zdrowia ( możliwość zanurzenia w roztworze np. kaczek,basenów itp. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozpuszczalny w wodzie,oparty o aktywny chlor. Tabletka o gramaturze 2,7 g o zawartości 1,5 g. aktywnego chloru, pH roztw. ok. 8. Wykazujący działanie na B, F,Tbc V w czasie do 15 min. Przy wyższych stężeniach możliwość stosowania do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych,krwi. Potwierdzona zgodnie z normą EN 13704 skuteczność wobec spor: C. difficile. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Produkt biobójczy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 14. Preparat do dezynfekcji delikatnych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Gotowy do użycia preparat bezzapachowy,w postaci piany, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji, miejsc trudnodostępnych,urządzeń, małych powierzchni, wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych do inkubatorów, głowic USG, ekranów LCD, monitorów, pomp infuzyjnych.Oparty o 1-propanol (15-17g/100 g preparatu) i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alkiloamin; skuteczny w czasie do 1 min.na B ( w tym MRSA) Tbc,F, V (HIV,HBV,HCV,) Rota, Vaccinia oraz w czasie do 5 min. na wirusy Polioma oraz Norowirus. | 59 | op. Co najmniej 750 ml, wyposażone w spryskiwacz
Norowirus
|  | 21 | op.5 l
| Wyrób medyczny kl II a |  | ( op. wyposażone w kranik lub pompkę dozującą)
Ogółem:
Pakiet nr 15 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, inkubatorów, urządzeń anestezjologicznych.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat w proszku,bez aktywatora, na bazie nadwęglanu sodu i TAED, zawierający kwas adypinowy i enzymy ( proteaza,amylaza,lipaza). | 1 | 5 kg
| Przeznaczony do mycia |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| i dezynfekcji narzędzi medycznych,urządzeń anestezjologicznych. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Możliwość stosowania do inkubatorów |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| i innych sprzętów medycznych. Do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Preparat z zawartością substancji zapobiegajacych pyleniu. Spektrum działania: B ( MRSA),F ( C.albicans, A brasiliensis), Tbc ( M.avium,M.terrae) V (Adeno,Polio,Noro), C.difficile – 2% w 10 min., B. Subtilis – 1% w 30 min. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny kl II b |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 16 Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Chusteczki do szybkiej | 495 | 100 szt
| dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyrobów medycznych..Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20g/100g), charakteryzujace się dobrą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję np. klawiatur,ekranów dotykowych, powierzchni aparatury, sprzętu medycznego,sond USG, itp. Rozmiar chusteczki 20x20 cm., |  | ( flow-pack) |  |  | 0 | 0 | 0
| o gramaturze ok. 50 g/m². |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Nie zawiera barwników |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| i substancji zapachowych. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Przebadane zgodnie z normą PNEN16615 :2015 w 1 min. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 17. Preparaty do mycia i wykonania procesów dezynfekcji.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym. Przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z mieszanki celulozy, poliestru | 22 | Rozm. 30x34
i wiskozy o gramaturze nie mniej niż 70 g/m² . Produkt niepylący nie pozostawiajacy smug po użyciu. Rozmiar 30x 34 cm.
Wyrób medyczny.
pakowane po 100 szt. w rolce
Ogółem:
Pakiet nr 18 Ręczniki czyściwo papierowe.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Ręczniki papierowe w rolkach,chłonne i wytrzymałe, | 150 | Rolka dwupack
| do stosowania w różnych warunkach,elastyczne ,nie rozrywają się. Bezpieczne dla skóry,do czyszczenia powierzchni i przedmiotów. Można stosować |  | (szt.2)
| w połączeniu z wodą,detergentami,środkami dezynfekcyjnymi.Nie powodują uczuleń.Czyściwo tworzy celuloza w białym kolorze.Podzielona na odcinki ( perforowane) o gramaturze 20g/m,dwuwarstwowy. | (op.-2szt)
Szer.min.28 cm,długość min.260 m,bezzapachowy, wysoka absorbcja.
Ogółem:
Pakiet nr 19 Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych powierzchni, wyrobów medycznych, wyposażenia. Zawierające w składzie głównie nadtlenek wodoru ( ok.70 g/kg) . | 70 | op. co najmniej
| Wymiar chusteczki ok. 20 x 30 cm. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami B,Tbc,F, ( C. albicans) V ( Polio,Adeno,Noro), spory C. difficile. Czas ekspozycji do 1 min., prątki do 10 min, C. difficile – ok.3 min, z możliwością rozszerzenia o |  | 80 szt. |  |  | 0 | 0 | 0
| A. brasiliensis. |  | w tubie |  |  | 0 | 0 | 0
| Opakowanie ze szczelnym zamknięciem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Produkt biobójczy lub |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 20 Preparat do mycia rąk, ciała i toalety pacjentów przed zabiegami operacyjnymi.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat do mycia rąk i ciała o działaniu mikrobójczym,zawierający w składzie diglukonian chlorheksydyny,zapewniający działanie nawilżające | 2 | 5 l
| i wygładzające. Możliwość dekolonizacj skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Spektrum działania: B ( w tym MRSA),drożdże,wirusy osłonione (HIV,HBV,HCV) – czas działania 60 sek. |  | (op.wyposażone w miarkę kalibracyjną lub pompkę dozującą)
Możliwośc użycia preparatu do higienicznego mycia rąk,zgodnie z normą ( EN 1499) – czas działania – 30 sek.
Produkt biobójczy
1 l
|  | 5 | ( op. wyposażone w pompkę)
Ogółem:
Pakiet nr 21 Preparat do dezynfekcji butów operacyjnych.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych.Produkt przystosowany do manualnego mycia jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w postaci powlekanego granulatu. Zawierajacy w składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie bakteriobójcze,drożdżakobójcze,ograniczone wirusobójcze oraz sporobójcze w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 min. Działanie bakteriobójcze, | 2 | op. min. 2 kg
| grzybobójcze, prątkobójcze, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| wirusobójcze,sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 min. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wyrób medyczny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 22 Preparat do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego pow.2% kwasu cytrynowego, środków powierzchniowo czynnych,alkoholu izopropylowego pow.2% oraz kompozycję zapachową <1%. Preparat w aerozolu do usuwania odoru moczu i innych, nieprzyjemnych zapachów. Nie może być substancją żrącą. | 3 | op . 1 l
(wyposażone w spryskiwacz)
|  | 2 | op. 5 l
Ogółem:
Pakiet nr 23 Preparat do dezynsekcji.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogo
1. | Preparat do dezynsekcji zawierający deltrametrynę,tetrametrynę, | 20 | 300 ml
| piperonyl |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ogółem:
Pakiet nr 24 Preparat do dezynsekcji.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat do dezynsekcji zawierajacy bendiokarb | 1 | 500 g
Ogółem:
Pakiet nr 25 Preparat do dezynsekcji.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat do dezynsekcji zawierajacy d- fenotrynę, piperonyl | 10 | 400 ml
Ogółem:
Pakiet nr 26 Preparat do dezynsekcji .
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat do dezynsekcji zawierający Alfa cypermetynę | 1 | op. 1 l
Ogółem:
Pakiet nr 27 Preparat do deratyzacji.
L.p. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentratu na rok | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto koncentratu w PLN | VAT | Cena jednostkowa brutto koncentratu | Wartość netto | Wartość brutto | Informacje o preparacie:
|  |  | koncentr. |  | w % | w PLN | w PLN | w PLN | Nazwa handlowa
Nr katalogowy
1 | Preparat do deratyzacji zawierający brodifacum | 2 | 10 kg
Ogółem: