Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.104. 5107 /2019 Tarnów, dnia 26.11.2019r
Dotyczy: sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 14/11/2019 r., Zamawiający wyjaśnia:

Przedmiot zamówienia :
Zakres 9:
Poz. 2 - Czy można zaoferować serwetę wykonaną na całej powierzchni z dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 57,5g/m2 z oknem w rozmiarach 28cm x 32cm otoczonym folią operacyjną? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odp. Tak dopuszczamy.

Poz. 7 – Prosimy o korektę ocenianych parametrów, ponieważ każdy z opisanych parametrów dotyczy
innych cech produktu i nie ma możliwości ich porównania

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w poz. 1 pkt. 7 na: opakowanie transportowe podwójne 20pkt. , opakowanie pojedyncze 0pkt.

Zakres 17:
Poz. 1 i 2 – Czy można zaoferować zestawy, w których serwety wykonane są z laminatu o chłonności warstwy zewnętrznej wynoszącej 340%?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych TUR w następującym składzie:
1.Serweta główna w rozmiarze 225/260 x 210 cm z otworem w okolicy odbytu 5 cm i otworem nadłonowym 8 cm oraz z osłoną na palec do badania per rectum
2. Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm
3. Uchwyt typu rzep do mocowania przewodów
4.Ręczniki chłonne - 2 szt.
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do cystoskopii w następującym składzie:
1. Serweta z samoprzylepnym otworem 9 x 15 cm w rozmiarze 175 x 90 cm
2. Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm
3. Osłony na kończyny w rozmiarze 75 x 120 cm – 2 szt.
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Zakres 20:
Czy można zaoferować zestaw do operacji brzuszno-kroczowych w którego skład poza serwetą główną wchodzą:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190cm
2. Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145cm
3. 4 ręczniki celulozowe w rozmiarach 30 x 40cm
Serweta stanowiąca obłożenie o chłonności warstwy zewnętrznej wynoszącej 340%.
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odp. Tak dopuszczamy.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala