## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 Zestaw prowadników do pomiarów FFR oraz sond do wewnątrznaczyniowej ultrasonografii (IVUS) wraz z użyczeniem urządzeń do ich obsługi, w tym dwóch modułów przetwarzających sygnał z prowadnika do pomiaru FFR
CPV: 33123220-6 - Urządzenia do kardioangiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Prowadnik do pomiarów FFR: Sensor optyczny; Długość robocza prowadnika 185 cm; Średnica prowadnika ≤0.014” (≤0.36mm); Długość końcówki widocznej w skopii 3 cm; Zakres pracy - 45 mmHg do 300 mmHg | 200 | [6 empty] | 20
2. | Sondy do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej: Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego 30/sekundę; Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości 60 MHz; Rozdzielczość osiowa 22 µm; Maksymalna głębokość penetracji 6 mm; Długość robocza cewnika 135 cm; Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F; Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150 mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika; Wyciągarka jednorazowego użytku kompatybilna z głowicą mechaniczną 40 MHz, umożliwiająca wykonanie badania i pomiaru na długości 100 mm | 100 | [6 empty] | 20
RAZEM
Zadanie 2 Sonda do optycznej koherentnej tomografii tętnic wieńcowych (OCT) wraz z użyczeniem urządzenia do ich obsługi
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Sonda do optycznej koherentnej tomografii tętnic wieńcowych wraz z niezbędnymi akcesoriami | 10 | [6 empty] | 2
Zadanie 3 Zestaw systemu do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem zewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | System do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem wewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa. Wchłanialność komponentów do 90 dni. Wymagane rozmiary 6F – 8F do wyboru przez Zamawiającego. | 100 | [6 empty] | 10
Zadanie 4 Cewniki diagnostyczne standardowe i prowadniki
CPV: 33111710-1 Wyroby do angiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewniki diagnostyczne standardowe: Cewnik zbrojony zapewniający dobre manewrowanie i obrót z miękką końcówką (atraumatyczne); średnica wewnętrzna minimum 0,047" przy 5F i minimum 0,042" przy 4F; dostępne cewniki o średnicach 4F, 5F, 6F; dobra widoczność w skopii; przepływ w cewniku pigtail 6F >32,5 ml/sekundę; wytrzymałość minimum 1200 PSI; duży wybór kształtów, w tym Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail; cewnik o średnicy 6F nie może powodować kurczu naczyń obwodowych przy dostępie promieniowym | 3500 | [6 empty] | 300
2. | Prowadnik diagnostyczny: Średnica 0.035”; Długość 260 cm; Końcówka prosta; Prowadnik diagnostyczny ze stałym rdzeniem o długości od 180 do 260 cm, i średnicy od 0.018" do 0.065" (w tym 0.035”); Elastyczna końcówka o długości od 3 do 20 cm, prosta lub typu „J” o promieniu od 1,5 do 15 mm. Prowadnik pokryty substancją PTFE techniką pre-coated zmniejszającą opory podczas wprowadzania i wycofywania prowadnika oraz ułatwiającą manewrowanie. | 20 | [6 empty] | 5
RAZEM
Zadanie 5 Cewniki balonowe do zmian ekstremalnie trudnych i CTO
CPV: 33111710-1 Wyroby do angiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewnik balonowy do zmian ekstremalnie trudnych i CTO: Cewnik balonowy do pre-dylatacji charakteryzujący się wyjątkową zdolnością do przejścia CTO i zwapniałych zmian, z bardzo niskim profilem wejścia i balonu. Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F, Profil wejścia (distaltip) dla 1.0X6mm ≤0.0157; Średnica: 1-4 mm (≥10 rozmiarów), w tym 1,0 i 1,2; Długość: 6-30 mm (≥7 rozmiarów); Ciśnienie nominalne - 6 atm; RBP-14 atm; Długość shaftu- 146 cm; | 20 | [6 empty] | 5
Zadanie 6 Zestawy do koronarografii i PTCA wersja Wejherowo
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Zestaw do koronarografii: Sterylnie pakowany w opakowaniu folia-papier; Serweta angiograficzna promieniowa z otworami na tętnice promieniowe oraz dodatkowo jednym otworem na tętnicę udową o rozmiarze min. 240x350 cm, z przezroczystą folią z obu stron o długości min. 350 cm i szerokości min. 55 cm, wykonana z włókniny trójwarstwowej z warstwą absorbującą; Fartuch jednorazowy, rozmiar L (sztuk 2); Ręcznik wysokochłonny do rąk, biały 37x57 cm; Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu ≥150x150 cm; Serweta absorbująca o nieprzemakalnej części spodniej ≥60x90 cm; Prowadnik diagnostyczny typ „J” 0.035” o długości 175 cm; Gaziki 10x10 cm, 8-warstwowe (30 sztuk); Zestaw do przetaczania płynów z odpowietrzaczem 150 cm; Dren wysokociśnieniowy, zbrojony 120 cm (testowany do 1200 psi), giętki; Miska biała ≥1800 ml,na prowadnik; Miska przezroczysta 250 ml, z podziałką; Igła iniekcyjna 0.8x40 mm; Igła iniekcyjna 1.2x40 mm; Strzykawka 10 ml z gumowym tłokiem typ luer lock; Strzykawka 10 ml typ luer; Strzykawka 10 ml typ luer oznaczona czerwoną etykietą z napisem NITRO; Strzykawka 10 ml typ luer oznaczona zieloną etykietą z napisem HEP; Strzykawka 20 ml typ luer(2 sztuki); Skalpel z rączką rozmiar 11; Jednorazowy pojemnik na zużyte igły; Powłoka ochronna przezroczysta 85x90 cm; Powłoka ochronna przezroczysta 110x110 cm; Dren do oszczędzania kontrastu, o długości 140 cm, z dużym światłem pozwalającym na kontrolowanie przepływu kontrastu; Przetwornik do pomiaru ciśnienia kompatybilny z kardiomonitorem będącym na wyposażeniu Zamawiającego, połączenie z kablem pinowe, wodoszczelne; Rampa wysokociśnieniowa 3-kranikowa testowana do 35 bar z adapterem rotacyjnym; Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu KORONAROGRAFIA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka; Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 4 sztuki; | 2000 | [6 empty] | 100
2. | Zestaw do PTCA: Sterylnie pakowany w opakowanie folia-papier; Y connector typu Myshellz adapterem rotacyjnym i podwójną zastawką hemostatyczną silikonową, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem, z możliwością obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, z możliwością pracy, manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce, w komplecie ze zintegrowanym drenikiem i kranikiem trójdrożnym; Torquer, luminescencyjny, chropowata powierzchnia ułatwiająca pewny uchwyt i skrzydełka umożliwiające mocny zacisk oraz manipulację prowadnikiem; Igła tępa metalowa do prowadnika wieńcowego, wykonana ze stali, o średnicy 20 G, akceptująca prowadniki o średnicy 0.014” i 0.018”; Serweta absorbująca 40x60 cm, zapewniająca wysoki poziom absorpcji płynów, z nieprzemakalną częścią spodnią; Gaziki 10x10 cm (20 sztuk); Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu PTCA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka; Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 4 sztuki; | 1200 | [6 empty] | 100
3. | Rampa 3-kranikowa typ off: Rampy wysokociśnieniowe testowane do ciśnienia 70 bar (1000 psi); Z adapterem rotacyjnym i łącznikiem LL do łączenia z cewnikiem; Przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę wizualną; | 20 | [6 empty] | 5
4. | Prowadniki diagnostyczne: Różne długości 150, 175, 200, 260 cm; średnica 0,035; Z dozownikiem i łącznikiem luer lock do przepłukiwania drutu; Pokryte śliską substancją PTFE na całej długości; W komplecie ze strzykawką 10 ml typ luer lock do przepłukiwania drutu; | 50 | [6 empty] | 10
5. | Torquer luminescencyjny; | 40 | [6 empty] | 10
6. | Y-connector: Światło o średnicy 9,5F; | 50 | [6 empty] | 10
7. | Igła tępa, metalowa do prowadnika wieńcowego; | 20 | [6 empty] | 5
8. | Strzykawka trzyczęściowa: Z gumowym tłokiem, luer lock 10 ml barwiona z szeroką (min. 16 mm) częścią uszczelniającą tłok | 40 | [6 empty] | 10
9. | Igła angiograficzna: Wymiary 1,3x70 mm, cienkościenna wykonana ze stali nierdzewnej z ostrym szlifem, ostra i zdolna do pokonywania zwapnień, kompatybilna z prowadnikiem o grubości do 0.038"; | 400 | [6 empty] | 20
10. | Adapter do techniki kissing baloons: Zapewniający możliwość jednoczesnej inflacji obu balonów (rozwiązanie do wielokrotnych technik dylatacji); | 100 | [6 empty] | 10
RAZEM
Zadanie 7 Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym
CPV: 33111710-1 Wyroby do angiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym: Giętki z atraumatycznym, taperowanym zakończeniem, odporny na załamania, dobrze widoczny w skopii; Długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260 oraz 300 cm; Średnice 0,018”, 0,025”, 0,032”0,035”, 0.038”; Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper); Końcówka prosta, zagięta, kształtowalna oraz typu Bolia; Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej; W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; Trwała powłoka hydrofilna na całej długości; Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu; Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej; | 150 | [6 empty] | 10
Zadanie 8 Zestaw introducerów do tętnicy promieniowej i tętnicy udowej
CPV: 33123220-6 - Urządzenia do kardioangiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Zestaw introducera do tętnicy promieniowej: Koszulka wykonana z ETFE; Średnica wewnętrzna 4, 5, 6, 7 F; Długość 7 lub 10 cm (do wyboru przez Zamawiającego); Metalowy miniprowadnik o trzech średnicach dla igły 20, 21 i 22 G; Igła do nakłucia tętnicy 20, 21 i 22 G (38 mm) dla każdego rozmiaru zestawu; Rozszerzadło naczyniowe wyprofilowane atraumatycznie; Wymagana również koszulka z pokryciem hydrofilnym; Bezproblemowe wprowadzanie i usuwanie introducera z tętnicy promieniowej; Dostępny zestaw z prowadnikiem nitinolowym; | 2000 | [6 empty] | 200
2. | Introducer do tętnicy udowej o długości 10 cm: Koszulka wykonana z ETFE; Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”; Średnica wewnętrzna 4-11F; W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką; | 350 | [6 empty] | 50
3. | Introducer do tętnicy udowej o długości 25 cm: Koszulka wykonana z ETFE; Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”; Średnica wewnętrzna 4-8F; W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką; | 50 | [6 empty] | 5
4. | Introducer do obkurczających się tętnic promieniowych: Koszulka wykonana z ETFE; Dostępne średnice 4, 5, 6Fr, a każda kompatybilna także z cewnikiem o ≥1Fr szerszym; Dostępne długości 10 i 16 cm; Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025”; Długość prowadnika 45 cm; Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie | 100 | [6 empty] | 10
RAZEM
Zadanie 9 Cewniki diagnostyczne, prowadzące i strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTCA oraz cewniki do trombektomii aspiracyjnej
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewniki diagnostyczne: Długość 100, 110, 125 cm (zależnie od kształtu); Średnica 5-6F ze światłem wewnętrznym 0,047’ (dla 5F) oraz 0,056” (dla 6F); Miękka, atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii; Szeroki wybór kształtów i rozmiarów (dostępne opcje z otworami bocznymi); | 500 | [6 empty] | 50
2. | Cewniki prowadzące do PCTA: Odporny na załamania i zagięcia zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką; Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej: ≥0,070” dla 6F; 0,060” dla 5F; 0,080” dla 7F; 0,090” dla 8F – przy zachowaniu zbrojenia metalowego; Średnice od 5F do 9 F; Cewnik zbrojony oplotem metalowym, zachowujący niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika; Cewnik musi charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu; Cewnik wykonany w technologii zapewniającej odporność na załamania; Atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka; Pełna gama kształtów, typowych i nietypowych, umożliwiająca wykonanie zabiegu z tętnicy promieniowej i udowej, zapewniające również dojście do bypass-ów; Cewnik o średnicy 6F nie może powodować kurczu naczyń obwodowych przy dostępie promieniowym; Cewnik zapewniający stabilność krzywizny w temp. 37°C; Dobra widoczność w skopii; | 1500 | [6 empty] | 200
3. | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTCA: Dobra widoczność całego słupa cieczy wewnątrz strzykawki; Pojemność 20 ml; Ergonomiczna rękojeść z uchwytem pistoletowym; Tłok strzykawki przesuwający się do końca strzykawki; Ciśnienie inflacji od 0-30 atm; | 1200 | [6 empty] | 100
4. | Cewniki do trombektomii aspiracyjnej: Hydrofilne pokrycie na dystalnym odcinku (≥38 cm) cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F; Długość ≥140 cm; Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F; Profil końcówki ≤0,024”; Typu Rapid Exchange współpracujący z prowadnikiem 0,014”; Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F oraz min. 0,050” dla cewnika 7F; Średnica zewnętrzna ≤0,070” dla cewników prowadzących 6F i średnica zewnętrzna ≤0,080” dla cewników prowadzących 7F; Metalowy oplot o zmiennej gęstości jego utkania (utkanie na całej długości), pokrycie hydrofilne; W ofercie cewniki ze sztyletem zapobiegającym zjawisku załamywania cewnika; W komplecie powinien znajdować się cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20cc z blokadą, koszyczek, oraz przedłużacz 25 cm z kranikiem; | 150 | [6 empty] | 10
RAZEM
Zadanie 10 Cewniki balonowe do zmian trudnych i CTO oraz wysokociśnieniowe do postdylatacji
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewniki balonowe do trudnych zmian i CTO: Końcówka w połączeniu z niskim profilem musi zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia; Cewnik o ciśnieniu: nominalnym min. 8 atm.; RBP 14 atm; Możliwość zastosowania dwóch cewników balonowych w technice kissing z użyciem cewnika prowadzącego 6F, dla balonów o średnicy od 1,5 mm do 3,5 mm; Minimalny przedział średnic balonów od 1,2 do 5,0 mm; Minimalny przedział długości balonów od 6 mm do 30 mm; Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, zmiany ciasne i niedrożności; Profil wejścia ≤0,017” dla balonu o średnicy 3 mm; Profil przejścia ≤0,032” dla balonu o średnicy 3 mm | 400 | [6 empty] | 50
2. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do postdylatacji: Końcówka w połączeniu z niskim profilem musi zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia; Cewnik o ciśnieniu nominalnym 12 atm., RBP 18 atm; Minimalny przedział średnic balonów od 1,5 do 5,0 mm; Minimalny przedział długości balonów od 6 do 25 mm; Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, ciasne zmiany i niedrożności; Profil przejścia balonu dla średnicy 3,0 mm max.0,033”; Średnica końcówki prowadzącej ≤0,018” dla balonu o średnicy 3 mm; Mała podatność balonu na zwiększanie jego średnicy w zakresie ciśnienia nominalnego do RBP; | 400 | [6 empty] | 50
RAZEM
Zadanie 11 Cewniki balonowe typu semi-compliant i non-compliant oraz stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte lekiem antyproliferacyjnym
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewniki balonowe typu semi-compliant: Typ: RX “rapid exchange”; Ciśnienie nominalne 8 atm; ciśnienie RBP 14 atm; Profil wejścia końcówki balonu ≤0,016”; Balon trwały i odporny na uszkodzenia z gwarantowaną możliwością ≥10 krotnej inflacji do RBP; Wymagany minimalny zakres średnic: 1,25 do 4,0 mm; Wymagany minimalny zakres długości: 6,00 do 30,0 mm, w tym długość 10 mm; Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach; | 500 | [6 empty] | 60
2. | Cewniki balonowe typu non-compliant: Typ: “rapid exchange”; Ciśnienie nominalne 12 atm; ciśnienie RBP 18-20 atm; Profil wejścia końcówki balonu ≤0,015”; Balon trwały i odporny na uszkodzenia z gwarantowaną możliwością ≥10 krotnej inflacji do RBP; Wymagany minimalny zakres średnic: 2,0 do 5,0 mm; Wymagany minimalny zakres długości: 8,0 do 27,0 mm; Długość użytkowa cewnika ≥140 cm; Cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów; Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) co najmniej w rozmiarach 2,00-4,00 mm; | 300 | [6 empty] | 60
3. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte lekiem antyproliferacyjnym: Stent kobaltowo-chromowy o budowie sinusoidalnej; Biokompatybilny polimer składający się z warstwy hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku; Lekantyproliferacyjny: Zotarolimus (pochodna Sirolimusa); Polimer biokompatybilny; Ciśnienia: nominalne 12 atm, RBP 16-18 atm.; Długość stentu od 8 mm do 38 mm; Średnice stentu od 2,0 mm do 5,0 mm; Grubość ściany stentu ≤0,0032”; Nadaje się do ciasnych i krętych odcinków naczyń oraz do stentowania bezpośredniego; Profil przejścia do 0,037” dla rozmiaru 2,5 mm; Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów; | 300 | [6 empty] | 40
RAZEM
Zadanie 12 Prowadniki angioplastyczne
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Prowadniki do PTCA standardowe: Co najmniej 10 stopni twardości końcówki; Długość prowadnika 190 cm i 300 cm; Sztywna część proksymalna dająca dobrą sterowność; Elastyczna końcówka prowadnika pozwalająca na gładkie przejście do dystalnych części naczynia; Rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej oraz stopu; Końcówka prowadnika – platyna/nikiel, stal nierdzewna; Pokrycie hydrofilne i hydrofobowe; Wykonane z różnych materiałów (stalowe, nitinolowe, elastilowe); Końcówka w kształcie J i prosta; Wymagany prowadnik z końcówką o co najmniej 4 średnicach | 1800 | [6 empty] | 250
2. | Prowadniki do rekanalizacji: Średnica 0,014”; Co najmniej 7 stopni twardości końcówki; Długość 190 cm i 300 cm; Prowadniki specjalne do rekanalizacji przewlekle zamkniętych naczyń (powyżej 10 rodzajów, niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia); Pokrycie hydrofilne; Wymagany prowadnik z taperowaną końcówką o co najmniej 4 średnicach | 100 | [6 empty] | 15
RAZEM
Zadanie 13 Prowadniki ekstremalnie sztywne
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Prowadniki typu Amplatz extra sztywne i ultra sztywne (co najmniej dwa rodzaje sztywności), ze stalowym, temperowanym rdzeniem pokrytym teflonem (w części dystalnej stalowy oplot pokryty teflonem), o średnicy 0,025", 0,032” oraz 0,035" i długości 145, 180 i 260 cm, z elastyczną końcówką prostą i J o długości 3 lub 7 cm. | 25 | [6 empty] | 5
Zadanie 14 Zestaw zawierający stent kobaltowo-chromowy pokryty cytostatykiem do bezpośredniego stentowania oraz cewnik balonowy uwalniający paklitaksel, bez powłoki polimerowej, do leczenia restenozy w stencie
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Stent kobaltowo-chromowy pokryty cytostatykiem do bezpośredniego stentowania: Stent kobaltowo-chromowy, uwalniający cytostatyk, bez powłoki polimerowej; Montowany fabrycznie na balonie typu semi-compliant w sposób mocny i pewny, zabezpieczający przed zsunięciem w trakcie pokonywania zmiany; Minimalny wymagany przedział średnic: 2,0–4,0mm; Minimalny przedział długości: 9–38 mm; Profil przejścia dla średnicy 3,0 mm ≤0,035”; Profil wejścia ≤0,016”; Grubość przęseł stentu ≤0,0026”; Łatwość przechodzenia przez kręte naczynia | 20 | [6 empty] | 5
2. | Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel, bez powłoki polimerowej, do leczenia restenozy w stencie: Wymagany przedział długości: 10-40 mm (min. 7 długości); Wymagany przedział średnic: 2,0-4,0 mm (min.7 średnic); Ciśnienie nominalne 6 atm.; Ciśnienie RBP-14 atm.; Jednokrotna inflacja balonu gwarantująca skuteczne uwolnienie leku; Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte badaniami klinicznymi z minimum 3-5-letnim okresem kontrolnym; Udokumentowana długość leczenia przeciwpłytkowego ≤1 miesiąc; Łatwość przechodzenia przez kręte naczynia; | 30 | [6 empty] | 5
RAZEM
Zadanie 15 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe zamocowane na cewniku balonowym wysokociśnieniowym, pokryte lekiem antyproliferacyjnym - analogiem rapamycyny (everolimus)
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe zamocowane na cewniku balonowym wysokociśnieniowym, pokryte lekiem antyproliferacyjnym - analogiem rapamycyny (everolimus): Platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt, a żelazo nie przekracza 3%; Profil przejścia stentu max. 0,041” przy średnicy 3 mm; Struktura stentu ‘slotted tube’; Średnice min.od 2,0 mm do 4,0 mm; Szeroki wybór długości stentów: od 8,0 mm do 48 mm; Grubość przęseł stentu max. 0,0032” dla wszystkich rozmiarów; Stent pokryty analogiem rapamycyny (everolimus); Ciśnienie nominalne od 8 atm, RBP 16- 18 atm; | 400 | [6 empty] | 80
Zadanie 16 Cewniki przedłużające i stenty wieńcowe platynowo-chromowe
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewnik przedłużający: Długość systemu 150 cm; Długość kanału roboczego 25 cm dla 6F, 7F i 8F; Szaft typu hypotube; Rozmiary 6-8F; Średnice wewnętrzne: 6F-0,057” (1,45 mm); 7F-0,063” (1,60 mm); 8F-0,072” (1,83 mm); | 50 | [6 empty] | 5
2. | Stent wieńcowy: Stop platynowo-chromowy; Ciśnienie nominalne 12 atm; Ciśnienie RBP 18 atm; Wymagany zakres średnic 2,25 -4,00 mm (≥6 średnic); Wymagany zakres długości 8-38 mm (≥7 długości); Lek antyproliferacyjny: everolimus; Profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 mm ≤0.043”; Siła radialna ≥0.26 N/mm; Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ≥10% dla wszystkich rozmiarów; | 400 | [6 empty] | 30
3. | Stent wieńcowy: Stop platynowo-chromowy; Ciśnienie nominalne 11 atm; ciśnienie RBP 16 atm; Wymagany zakres średnic 3,50 - 5,00mm (≥4 średnice); Wymagany zakres długości 8-38 mm (≥7 długości); Lek antyproliferacyjny: everolimus uwalniany z polimeru biodegradowalnego; Profil stentu z balonem dla średnicy 3,5 mm ≤ 0.049”; Siła radialna ≥0.38 N/mm dla średnicy 3,50 mm; Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ≥7% dla wszystkich rozmiarów; Możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury do 6,0 mm | 20 | [6 empty] | 5
RAZEM
Zadanie 17 System do protekcji dystalnej w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | System do protekcji dystalnej w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych: Zestaw składający się z filtra, prowadnika i 2 cewników; Dwie wielkości filtra dostosowane do naczyń o średnicy od 2,5 do 7 mm; Niezależność prowadnika od filtra, umożliwiająca przejście trudnych zmian najpierw samym prowadnikiem; Materiał filtra o porowatości ≤120 mikronów; Wymagane różne rodzaje prowadników w zależności od stopnia podparcia; Prowadniki o długości 190 cm i 315 cm; System kompatybilny z cewnikiem 6F; Łatwe użycie systemu w przypadku krętych i zwapniałych naczyń, w tym graftów; | 20 | [6 empty] | 2
Zadanie 18 Zestaw cewników diagnostycznych i prowadzących dedykowanych dla dostępu promieniowego oraz mikrocewników
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewniki diagnostyczne: Zakres średnic 4F, 5F oraz 6F; Zakres długości 65-110 cm; Przepływ kontrastu 4-22 ml/sekundę; Cewnik zbrojony podwójnym oplotem stalowym o dobrej rotacyjności z atraumatyczną końcówką (dostępny cewnik z bocznymi otworami); Wymagane wszystkie standardowe krzywizny, w tym dla dostępu promieniowego (typu TIG, BLK lub równoważne, do cewnikowania graftów); Duża średnica wewnętrzna (≥0,047” dla 5F); Dostępne cewniki pozwalające wykonać badanie lewej i prawej tętnicy wieńcowej; Odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi; | 1000 | [6 empty] | 120
2. | Cewniki prowadzące: Cewnik zbrojony z miękką, atraumatyczną końcówką, z bardzo dobrym podparciem dla dostępu promieniowego i z bardzo dobrą widocznością w skopii; Wymagane krzywizny dla dostępu promieniowego: Ikari Left, Ikari Right oraz TIG; Duża średnica wewnętrzna min. 1,8 mm (0,071”) dla 6F oraz min. 1,5 mm (0,059") dla 5F; | 50 | [6 empty] | 5
3. | Mikrocewniki: Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem; Zwężane światło wewnętrzne; Średnica dystalna 0,018”; Średnica proksymalna nie większa 0,021”; Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie); Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu; Elastyczny 13 cm segment dystalny; Dostępne długości 130/150 cm; | 20 | [6 empty] | 5
RAZEM
Zadanie 19 Prowadniki do rekanalizacji CTO, prowadniki specjalne do CTO, prowadniki specjalistyczne do CTO oraz cewniki balonowe ekstremalnie wysokociśnieniowe
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Prowadniki do rekanalizacji CTO: Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej, Średnica 0,014”, Prowadnik wykonany ze stali 316L, Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika, Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip, Sztywność końcówki 0,5 g i 0,7 g, Końcówka cieniująca 3 cm (platyna), Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm oraz „J”, Pokrycie hydrofilne na oplocie, Dostępne długości: 180 cm i 300 cm, Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach | 100 | [6 empty] | 20
2. | Prowadniki specjalne do CTO: Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej, Średnica 0,014”, Prowadnik wykonany ze stali 316L, Dystalna część upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika, Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip, Sztywność końcówki: 0,5 g, 0,6 g, 0,8 g, 1,0 g, 3 g, 3,5 g, 4,5 g, 6 g, 9 g, 12 g, Powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem, Kształt końcówki: prosta i „J”, Dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm, Dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,009 | 10 | [6 empty] | 5
3. | Prowadniki specjalistyczne do CTO: Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej, Średnica: 0,010” i 0,014” z końcówką taperowaną do 0,010”, 0,011” i 0,012”, Prowadnik wykonany ze stali 316L, Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika, Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu, Sztywności końcówek: 1,7 g, 3,0 g, 3,5 g, 4,5 g, Końcówka cieniująca 15 cm (platyna), Kształt końcówki: „J” 1 mm, Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm lub 170 cm, Dostępne długości: 190 cm, 300 cm i 330 cm | 10 | [6 empty] | 5
4. | Cewnik balonowy ekstremalnie wysokociśnieniowy o RBP do 35 atm, o podwójnej konstrukcji, kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, z profilem wejścia ≤0.016”, o średnicy 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm i długości 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic do wyboru przez Zamawiającego, razem z inflatorem o zakresie ciśnień do 40 atm | 20 | [6 empty] | 5
RAZEM
Zadanie 20 Cewniki balonowe do zmian trudnych i stenty pozwalające skrócić podwójną terapię przeciwpłytkową do 1 miesiąca
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewniki balonowe typu semi-compliant do okluzji typu RX/OTW; Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F; Długość systemu 145cm i 135/148cm dla wersji OTW; Średnica od 1.25 do 4.00mm (≥9 średnic); Długość od 10mm do 20mm (≥5 długości); Średnica szaftu dystalnego 2,4–2,6F i proksymalnego 2,0F Ciśnienie nominalne 6 atm; RBP 14 atm/12atm; Profil balonu: 0,026” dla balonu 1,25mm i 0,032” dla balonu 3,0mm; Ultra niski entry profil końcówki: 0,40mm dla balonów o średnicy 1,25mm; Końcówka atraumatyczna o dużej elastyczności ułatwiająca przejście z prowadnikiem w bardzo krętych naczyniach; Pokrycie hydrofilne; Marker na balonie; Możliwość wykorzystanie w technice Kissing Balloon; | 50 | [6 empty] | 10
2. | Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych: Cewnik w systemie rapid exchange, semi compliant, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; Balon wykonany z Nylonu 12; Ciśnienie nominalne 6 atm; RBP 14/12 atm; Profil wejścia 0.41mm dla 1.00-1.50mm; Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm; Długość użytkowa 145 cm; Długość odcinka RX 25 cm; Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu; Kompatybilne z cewnikami 4F; Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie; Długość od 5-40mm (≥6 długości); Średnica od 1,00 do 4,00 mm (≥12 średnic); | 50 | [6 empty] | 10
3. | Stent wieńcowy, kobaltowo-chromowy L605, uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus), z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, typu „slotted tube”, z dwukonektorowymi połączeniami; Uwalnianie leku abluminalne; Grubość ściany stentu 80µm; Średnice od 2.25 do 4.0mm; Długość od 9 do 38mm (≥9 długości); Możliwość bezpiecznego doprężania stentów o średnicach 2,25-3,0mm do ≥4,3mm oraz 3,5–4,0mm do ≥5,8mm; Ciśnienie nominalne ≥9 atm; RBP 14/16 atm; Wzmocniony szaft OD 0,64mm ID 0,46mm typu hypotube, proksymalny 1,9F, dystalny 2,5F/2,7F; Możliwość skrócenia czasu podawania podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 1 miesiąca (informacja zawarta w instrukcji obsługi) | 100 | [6 empty] | 20
RAZEM
Zadanie 21 Stentgrafty wieńcowe
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Stentgraft wieńcowy: Chromowo–kobaltowy o konstrukcji podwójnej spirali, pokryty pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strutów): Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione); Grubość pokrycia 90 µm; Dostępne długości: od 15 do 26 mm; Dostępne średnice: od 2,5 do 5,0 mm; Różne grubości strutów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): 0,06 mm/60 µm/0,0024” dla średnic 2,5-3,0 mm; 0,08 mm/80 µm/0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm; 0,12 mm/12 µm/0,0047” dla średnic 4,5 i 5,0 mm; Profil przejścia: 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3,0 mm; Ciśnienie nominalne 7 atm (4,0–5,0 mm), 8 atm (2,5–3,5mm); Ciśnienie RBP: 14 atm (4,5-5,0 mm), 16 atm (2,5–4,0 mm); Shaft proksymalny 2,0F, dystalny 2.8F (2,5-3,5 mm); 3F (4,0-5,0 mm); Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2,5–4,0 mm) i 6F (4,5–5,0 mm) | 12 | [6 empty] | nie dotyczy
Zadanie 22 Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Datascope typ: 98XT oraz CS100: 40cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 162 cm do 183 cm 34cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 152 cm do 163 cm 25cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście poniżej 152 cm Sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową; Port do pomiaru ciśnienia; Jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy shaftem cewnika, a balonem); Budowa shaftu typu „co-lumen”, bez metalowego zbrojenia; Markery widoczne w promieniach RTG na obu końcach balonu; Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną; Kanał ciśnienia wykonany z poliimidu, o średnicy ≥0,027”; Prowadnik 0,025” pokryty PTFE; Możliwość zamówienia dodatkowych prowadników, dostępnych niezależnie od balonów; Długość robocza cewnika w przedziale 710–730 mm; | 30 | [6 empty] | 3
Zadanie 23 System do zamykania uszka lewego przedsionka
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | System do zamykania uszka lewego przedsionka: Zatyczka sercowa z siatki nitynolowej wprowadzana przezskórnie i przezcewnikowo do nieoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka; Mechanizm zamknięcia przez samorozprężenie płatka i dysku urządzenia; Wymagany zakres średnic płatka ≥16-34 mm; Wymagany zakres średnic dysku ≥22-41 mm; W zakresie średnic płatka mniejszych (16-22 mm) wymagana jest dostępność w wielkościach rosnących co 2 mm; W zakresie średnic płatka większych (>22 mm) wymagana jest dostępność w wielkościach rosnących co 3 mm; Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające kompatybilne z implantami (≤14F); | 25 | [6 empty] | 5
Zadanie 24 System do zamykania uszka lewego przedsionka razem z zestawem do nakłucia transeptalnego
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | System do zamykania uszka lewego przedsionka: Samorozprężalna konstrukcja, jednoczęściowa, wykonana z nitinolu z PET (tetraftalan polietylenu), z aktywnie fiksującymi się ramionami/kotwiczkami w kształcie J w dwóch rzędach; membrana o gęstości 160 mikronów; możliwość repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu; Dostępne rozmiary urządzenia: 20 mm, 24 mm, 27 mm, 31 mm i 35 mm; Dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej o średnicy 12F(ID) i 14F (OD); Kompletny zestaw do nakłucia transeptalnego; | 10 | [6 empty] | 3
Zadanie 25 System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz otworu owalnego razem z systemem wprowadzającym i balonem wymiarującym
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej i międzykomorowej: Samocentralizacja okludera w ubytku; Zakres części środkowej okludera do zamykania ubytków ≥4-40 mm; W zakresie średnic mniejszych (4-20 mm) wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm; W zakresie średnic większych (>22 mm) wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej o 2 mm; Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego; Możliwość wprowadzenia największego okludera (dla średnic 38-40 mm) przez koszulki wprowadzające o wielkości ≤12F; | 10 | [6 empty] | 2
2. | System do zamykania przetrwałego otworu owalnego: Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej); Wymagany zakres okluderów o średnicach dysku prawostronnego ≥18-35 mm Wymagana możliwość wprowadzenia implantów o średnicach dysku prawostronnego 18-30 mm przez koszulki dostarczające o wielkości ≤8F (dla implantów większych przez koszulki ≤9F); | 20 | [6 empty] | 5
3. | Koszulki kompatybilne do okluderów ASD, PFO, VSD, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego od 4F do 12F dł. 80 cm, kąt zagięcia 45 stopni, 90 stopni, 180 stopni | 15 | [6 empty] | 5
4. | Prowadniki o wzmożonej sztywności, z końcówką w kształcie litery J (dł.1,5mm ), śr. 0.035”, długości całego prowadnika 260 i 300 cm oraz dł. 5 cm floppy segment | 10 | [6 empty] | 5
5. | Cewniki Balonowe Trzy różne wielkości balonów, umożliwiające pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20 mm, do 27 mm, do 40 mm: kompatybilne odpowiednio z cewnikami: 6F, 7F, 8F. | 10 | [6 empty] | 2
RAZEM
Zadanie 26 Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego: Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu; Rozmiary: 18 mm (dla koszulki 7F), 25 mm (dla koszulki 9F), 30 mm (dla koszulki 9F), 35 mm (dla koszulki 11F); System odczepiania w formie kleszczy; System doprowadzający zakończony kulką, do której montowany jest okluder, zapewniający swobodną jego rotację w wielu płaszczyznach poprzez uzyskanie kąta ≥50 stopni pomiędzy okluderem, a systemem wprowadzającym. | 10 | [6 empty] | 2
Zadanie 27 Prowadniki i cewniki do aterektomii rotacyjnej wraz z użyczeniem konsoli
CPV: 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Prowadnik do aterektomii rotacyjnej: Długość 330 cm; Średnica 0.009”; Dostępne ≥2 sztywności prowadnika; Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości ≥2 cm; | 40 | [6 empty] | 10
2. | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem: Zakres wymaganych średnic wierteł: 1,25–2,50 mm (≥6 rozmiarów); Długość cewnika 135 cm; | 40 | [6 empty] | 10
RAZEM
Zadanie 28 Cewniki balonowe do walwuloplastyki aortalnej
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewnik balonowy do walwuloplastyki aortalnej: Balony nisko i wysokociśnieniowe (do wyboru przez Zamawiającego); Balon wykonany z poliamidu 12 (PA 12); Akceptujące prowadniki 0,035”; Długość cewnika ≥100 cm; Średnica w zakresie 18-30 mm; Długość balonu w zakresie 4-6 cm; Podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną do 8%; | 10 | [6 empty] | 2
Zadanie 29 Zestaw do walwuloplastyki mitralnej
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Zestaw do walwuloplastyki mitralnej: Balony do walwuloplastyki mitralnej o długości 250 mm i średnicy 26, 28, 30 mm (do wyboru przez Zamawiającego); W zestawie dodatkowo: rozszerzacz 14F, 70 cm długości; prowadnik 0,025", 175 cm długości; rurka napinająca 80 cm; miarka plastikowa 0-100 mm; sztylet stalowy; 0,038"; 80 cm długości; strzykawka | 5 | [6 empty] | 1
Zadanie 30 Pętle do usuwania ciał obcych
CPV: 33123220-6 - Urządzenia do kardioangiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Pętla do usuwania ciał obcych: Długość 120 cm; Zakres średnic 6-45 mm; | 4 | [6 empty] | 1
2. | Pętla do usuwania ciał obcych: Długość 175 cm; Zakres średnic 2-8 mm; | 2 | [6 empty] | 1
RAZEM
Zadanie 31 Okładziny chłodzące umożliwiające prowadzenie hipotermii terapeutycznej
CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Okładziny chłodzące: Kompatybilne z posiadaną konsolą Arctic Sun Medivance w co najmniej 3 rozmiarach (małe, średnie, duże), do wyboru przez Zamawiającego | 12 | [6 empty] | 3