Załącznik nr 1 do SIWZ

| Lp | Nazwa | Ilość kpl na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Implant dynamiczny do kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego Tytanowy Górna i dolna powierzchnia wykonana z siatki umożliwiającej przenikanie osteoblastów i szybszy przerost kostny implantu Górna i dolna powierzchnia z licznymi kolcami umożliwiającymi alokację implantu Powierzchnia środkowa pusta bez dodatkowych rusztowań. Implant co najmniej w dwu kształtach anatomicznych o nachyleniu 0 i 5 stopni Implant w różnych wysokościach 4/5/6/7/8/9 mm i rozmiarach 12x12/14x14/16x16mm. Pakowany sterylnie Instrumentarium niezbędne do implantacji Implant TLIF Górna i dolna powierzchnia wykonana z siatki umożliwiającej przenikanie osteoblastów i szybszy przerost kostny implantu Górna i dolna powierzchnia z licznymi kolcami umożliwiającymi alokację implantu Powierzchnia środkowa pusta bez dodatkowych rusztowań dzięki czemu zachowana jest sprężystość i dynamika górnej i dolnej powierzchni implantu, zapobiegająca załamaniom blaszek granicznych kręgów Implanty w kształcie banana. Dwa stopnie nachylenia : 5 i 8 stopni, trzech długościach: 26/29/32mm Osiem wysokości od 714mm stopniowane co 1 mm Każdy implant pakowany sterylnie Instrumentarium niezbędne do implantacji Stabilizator międzywyrostkowy Implant wykonany z PEEK pozwalający na implantację bez uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych Implant w 2 rozmiarach 12 oraz 15mm, każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8 do 16mm stopniowane co 2 mm. Budowa implantu- jednoelementowa ze znacznikiem widocznym w badaniach Rtg i MRIbez dodatkowych elementów mocujących Implant dostarczany w formie sterylnej | 250 100 50 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto     ……………………. PLN                                                                    Wartość pakietu brutto  …………………..PLN

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

Podpis i pieczęć