## PAK 1 Pieluchomajtki
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1 - 1 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 1 - Pieluchomajtki i majtki chłonne CPV: 33198000-4
Lp. | Nazwa | Producent | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opak.) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, chłonne, nie przesiąkające, posiadające falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym, z przylepcami umożliwiającymi dokładne zamocowanie i powtórne przyklejanie, przeznaczone przez producenta dla osób o obwodzie talia-biodra 75 – 110 cm +/- 10 cm (rozmiar M), chłonność min. 2200 g, opakowanie max. 30 szt. |  | 9000
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych, chłonne, nie przesiąkające, posiadające falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym, z przylepcami umożliwiającymi dokładne zamocowanie i powtórne przyklejanie, przeznaczone przez producenta dla osób o obwodzie talia-biodra 100 – 150 cm +/- 10 cm (rozmiar L), chłonność min. 2500 g, opakowanie max. 30 szt. |  | 64800
3. | Pieluchomajtki dla dorosłych, chłonne, nie przesiąkające, posiadające falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym, z przylepcami umożliwiającymi dokładne zamocowanie i powtórne przyklejanie, przeznaczone przez producenta dla osób o obwodzie talia-biodra 130 – 170 cm +/- 10 cm (rozmiar XL), chłonność min. 2500 g, opakowanie max. 30 szt. |  | 58980
4. | Pieluchomajtki dla dorosłych, chłonne, nie przesiąkające, posiadające falbanki z przędzą elastyczną, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym, z przylepcami umożliwiającymi dokładne zamocowanie i powtórne przyklejanie, przeznaczone przez producenta dla osób o obwodzie talia-biodra 160-210 cm +/- 10 cm (rozmiar XXL), chłonność min. 2500 g, opakowanie max. 30 szt. |  | 680
5. | Majtki chłonne dla dorosłych. Wkład chłonny od wewnętrznej strony majtek z paskiem włókniny dystrybucyjnej rozprowadzający równomiernie wilgoć po wkładzie. Majtki z zabezpieczeniem przed wyciekami bocznymi za pomocą osłonek bocznych oraz falbanek obszarze pachwinowym, przeznaczone przez producenta dla osób o obwodzie talia – biodra 80 – 110 cm +/- 10 cm (rozmiar M) chłonność min. 1000 g, opakowanie max. 30 szt. |  | 1800
Razem Pakiet 1 | [7 empty] | X

## Pak 2 Podkłady chłonne
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1 - 2 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 2 - Podkłady chłonne CPV: 33198000-4
Lp. | Nazwa | Producent | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opak.) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1. | Podkład chłonny nieprzepuszczalny, dookoła zamknięty, wkład chłonny z pulpy celulozowej, gładki niepikowany, rozmiar całkowity 60 x 60 cm +/- 2 cm (wkład chłonny min. 51 x 53 cm), chłonność min. 600 g (600 ml) zakładając że 1 g jest równy 1 ml, opakowanie max. 60 szt. |  | 26100
2. | Podkład chłonny nieprzepuszczalny, wkład chłonny z pulpy celulozowej, dookoła zamknięty, gładki niepikowany, rozmiar całkowity 60 x 90 cm +/- 2 cm (wkład chłonny min. 80 x 53 cm), chłonność min. 950 g (950 ml) zakładając, że 1 g jest równy 1 ml, opakowanie max. 60 szt. |  | 57180
Razem Pakiet 2 | [7 empty] | X

## PAK 3 Prześcieradła papierowe
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1 - 3 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 3 - Prześcieradła papierowe CPV: 33198000-4
Lp. | Nazwa | Producent | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opak.) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1. | Podkłady medyczne w rolce, białe dwuwarstwowe – 2 x min. 17 g/m2, wykonane w 100 % z celulozy o szer. 50 cm x 80 m (± 5%), niepylący perforacja ułatwiająca łatwe odrywanie co 30 cm do max. 50 cm. Każda rolka pakowana indywidualnie z naklejoną etykietą zawierającą nazwę wyrobu, szerokość i długość rolki nazwę producenta, datę ważności, symbol CE. |  | 1242
2. | Podkłady medyczne w rolce, białe dwuwarstwowe – 2 x min. 17 g/m2, wykonane w 100 % z celulozy o szer. 60 cm x 80 m (± 5%), niepylący, perforacja ułatwiająca łatwe odrywanie co 30 cm do max. 50 cm. Każda rolka pakowana indywidualnie z naklejoną etykietą zawierającą nazwę wyrobu, szerokość i długość rolki nazwę producenta, datę ważności, symbol CE. |  | 700
Razem Pakiet 3 | [7 empty] | x

## PAK 4 Podkład na stół operacyjn
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1 - 4 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 4 - Podkłady chłonne na stół operacyjny CPV: 33199000-1
Lp. | Nazwa | Producent | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opak.) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowy wysokochłonny podkład na stół operacyjny pod pacjenta, złożony z czterech trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw. Z mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego. Chłonność całkowita min. 4 L. Wymiary 100 x 220 cm +/- 2 cm - opakowanie max 10 szt |  | 2400

## PAK 5 Serwety wielorazowe
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1-5 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 5 - Serwety wielorazowe CPV: 33199000-1
Lp. | Nazwa | Producent | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opak.) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1. | Serwety wielorazowe, nieprzemakalne, jednowarstwowe, przeznaczone do zabezpieczenia stolików narzędziowych stołu operacyjnego, wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, min. 70% bawełna, min. 1% włókno węglowe rozm. całkowity 75x90 cm +/- 5 cm , gramatura min. 160 g/m2 w kolorze niebieskim. Serwety zachowujące swe właściwości barierowe przez okres min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji parowej w parametrach 121 stopni 20 minut lub 134 stopnie 7 min. Serwety zgodne z normą PN-EN 13795 |  | 100

## PAK 6 Podkłady chłonne, białe
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1 - 6 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 6 - Podkłady chłonne, białe CPV: 33198000-4
Lp. | Nazwa | Producent | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opak.) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1. | Podkład chłonny nieprzepuszczalny, kolor biały, wkład chłonny z pulpy celulozowej, dookoła zamknięty, gładki niepikowany, rozmiar całkowity 60 x 90 cm +/- 2 cm (wkład chłonny min. 80 x 53 cm), chłonność min. 950 g (950 ml), zakładając że 1 g jest równy 1 ml, opakowanie max. 30 szt. |  | 180

## PAK 7 Obłożenia chirurgiczne
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1 - 7 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 7 Obłożenia chirurgiczne CPV 331.98.000-4
L.p. | Nazwa artykułu | Parametry szczegółowe | Producent/ Nr katalogowy | Ilość (zestawów) | Cena jednostkowa netto w zł za 1 zestaw | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego
1. | Zestaw obłożeń chirurgicznych, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm (+/- 0,5 cm). Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Materiał obłożenia zgodny z z normą wysokiej PN EN 13795 . Zestaw powinien posiadać minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr kat, LOT, datę ważności i dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach pokryta klejem repozycjonowalnym, szerokość min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu zestawu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania (w postaci piktogramów). Zestaw jałowy, jednorazowego użytku (sterylizacja tlenkiem etylenu), pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton. | zawierający: - 1 taśmę samoprzylepną 9 cm x 50 cm, - 1 serwetę na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, - 4 ręczniki 30 x 40 cm, - 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm, - 1 samoprzylepną serwetę operacyjną wzmocnioną 180x200 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, - 1 samoprzylepną serwetę operacyjną wzmocnioną 180 x 240 cm, - 1 serwetę na stół do instrumentarium 150 cm x 190 cm. Zestaw winien zawierać 2 kieszenie samoprzylepne (jedna sekcja), wymiar kieszeni 30 cm x 40 cm |  | 800

## PAK 8 Serwety włókninowe jałowe
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1 - 8 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 8 Serwety włókninowe jałowe CPV 331.98.000-4
L.p. | Nazwa artykułu | Parametry szczegółowe | Producent/ Nr katalogowy | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto w zł za 1 szt. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego
1. | Serweta operacyjna jałowa. Pełnobarierowa, nieprzylepna, dwuwarstwowa. Zgodna z normą EN 137951-3, gramatura włókniny łącznie z folią min. 53 g/m2. Rozmiar 90 cm x 75 cm. |  |  | 4700
2. | Serweta operacyjna jałowa. Pełnobarierowa, samoprzylepna, dwuwarstwowa. Zgodna z normą EN 137951-3, gramatura włókniny łącznie z folią min. 53 g/m2. Rozmiar 100 cm x 90 cm. |  |  | 310
3. | Serweta operacyjna jałowa. Pełnobarierowa, samoprzylepna, dwuwarstwowa. Zgodna z normą EN 137951-3, gramatura włókniny łącznie z folią min. 53 g/m2. Rozmiar 75 cm x 75 cm. |  |  | 960
Razem Pakiet 8 | [6 empty] | x |  | x

## PAK 9 Ręcznik chirurgiczny
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1 - 9 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 9 Ręcznik chirurgiczny, jałowy CPV: 331.98.000-4
L.p. | Nazwa artykułu | Parametry szczegółowe | Producent/ Nr katalogowy | Ilość (opakowań) | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego
1. | Jałowy ręcznik chirurgiczny, celulozowy, pakowany po 2 szt., data ważności na każdym opakowaniu | 30 cm x 40 cm |  | 2700

## PAK 10 Zestaw do zamykania ran
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania 21 Z TP 24 Załącznik 1 - 10 do SWZ
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 10 Zestaw do zamykania małych ran CPV 331.98.000-4
L.p. | Nazwa artykułu | Parametry szczegółowe | Producent/ Nr katalogowy | Ilość (zestawów) | Cena jednostkowa netto w zł za 1 zestaw | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego
1. | Zestaw do zamykania małych ran - sterylny, jednorazowego użytku, trwale i szczelnie opakowany z datą ważności i numerem serii na każdym zestawie. | zawierający: nożyczki, kleszczyki chirurgiczne 14 cm, kleszczyki Kocher 14 cm, igłotrzymacz, skalpel nr 10, serwetę 75 cm x 75 cm, kompres gazowy 7,5 cm x 7,5 cm, serwetę 60 cm x 50 cm z otworem Ø 7 cm |  | 360