BZP.271.9.2024 Skoczów, dnia 08.04.2024r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Pogórze rejon ulicy Dębina i ulicy Zalesie**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy na wyżej wymienionej inwestycji inwestor będzie wymagał zabudowy studni wodomierzowych opisanych zgodnie z projektem technicznym? Natomiast w przedmiarze udostępnionym w zał. przez Państwa nie występują takie pozycje jak studnie wodomierzowe jeżeli będą wymagane studnie to prosimy o konfiguracje w przedmiarze robót do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej.

W związku z powyższym prosimy o przesuniecie terminu składania ofert w celu przygotowania prawidłowej oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż studnie wodomierzowe są ujęte w przedmiarze w pozycji 106 - Dostawa i montaż: Studnia wodomierzowa PE DN 1000 z regulatorem ciśnienia DN 1" i armaturą zgodnie z rys. nr 3 – 4 kpl.

**Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert**, ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 11.04.2024 r. do godziny 800.

 Podpisane przez:

 Andrzej Bubnicki – Z-ca Burmistrza Miasta Skoczowa