Załącznik 2

Pieczątka Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym

pn. Dostawa urządzeń rehabilitacyjnych  ZP/4782/21

PAKIET 1 – poz. 1  APARAT DO TERAPII FALĄ UDERZENIOWĄ

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba sztuk | 1 sztuka |

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowanego sprzętu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bieżąca kontrola zużycia toru balistycznego | TAK |  | X |
| 2 | aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym pochłaniającym drgania | TAK |  | X |
| 3 | tryby emisji fal uderzeniowych: pojedynczy, ciągły, burst, interwałowy | TAK |  | X |
| 4 | Kolorowy ekran dotykowy 7'' ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  | X |
| 5 | Baza programów zabiegowych w pamięci aparatu | TAK |  | X |
| 6 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów | TAK |  | X |
| 7 | Możliwość alfabetycznego sortowania programów | TAK |  | X |
| 8 | Możliwość wyszukiwania i wybierania, jednostek chorobowych po nazwie/ dziedzinie | TAK |  | X |
| 9 | Ciśnienie 1-5 barów | TAK |  | X |
| 10 | Żywotność pracy toru balistycznego minimum 2 000 000 uderzeń | TAK |  | X |
| 11 | dezynfekowalna głowica | TAK |  | X |
| 12 | zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia wykonanie kolejnych 2 000 000 uderzeń lub więcej | TAK |  | X |
| 13 | tryb manualny | TAK |  | X |
| 14 | ilość uderzeń 1-10 000 1-25Hz | TAK |  | X |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 15 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  | Punktacja: od 36 m-cy ( i więcej) – 20 pkt. od 30 - 35 m-cy – 10 pkt. min 24 – 29 m-cy – 0 pkt. |
| 16 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  | X |
| 17 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max. 48 godz.) | TAK, podać ilość godzin |  | Punktacja: do 12h – 20 pkt. od 13h -24h– 15 pkt. od 25h -368h– 10 pkt. od 37h - 48h – 0 pkt |
| Dodatkowe |  |  |  |  |
| 18 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | X |
| 19 | Świadectwo CE | TAK |  | X |
| 20 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  | X |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | X |
| 22 | Instrukcja serwisowa urządzenia | TAK |  | X |
| 23 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  | X |

PAKIET 2 – poz. 1  ROTOR NEUROLOGICZNY DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH ORAZ GÓRNYCH

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba sztuk | 1 sztuka |

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowanego sprzętu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb aktywny - różne stopnie oporu | TAK |  | X |
| 2 | Tryb wspomagany - - wysiłek fizyczny połączony z elektryczną pracą silnika | TAK |  | X |
| 3 | Tryb pasywny - regulacja prędkości oraz ilości obrotów | TAK |  | X |
| 4 | Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych | TAK |  | X |
| 5 | Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim | TAK |  | X |
| 6 | Elektroniczna pomoc przy wsiadaniu | TAK |  | X |
| 7 | Funkcja do przodu lub do tyłu | TAK |  | X |
| 8 | Komputer monitorujący: - Prędkość ćwiczenia - Poziom obciążenia | TAK |  | X |
| 9 | Regulacja wysokości | TAK |  | X |
| 10 | Dotykowa zmiana treningu nóg na trening ramion | TAK |  | X |
| 11 | Możliwość wstępnego ustawienia parametrów treningu | TAK |  | X |
| 12 | Kolorowy ekran dotykowy 7'' pochylany, dotykowy wyświetlacz ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  | X |
| 13 | w pełni dezynfekowalny | TAK |  | X |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 14 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  | Punktacja: od 36 m-cy ( i więcej) – 20 pkt. od 30 - 35 m-cy – 10 pkt. min 24 – 29 m-cy – 0 pkt. |
| 15 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  | X |
| 16 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max. 48 godz.) | TAK, podać ilość godzin |  | Punktacja: do 12h – 20 pkt. od 13h -24h– 15 pkt. od 25h -368h– 10 pkt. od 37h - 48h – 0 pkt |
| Dodatkowe |  |  |  |  |
| 17 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | X |
| 18 | Świadectwo CE | TAK |  | X |
| 19 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  | X |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | X |
| 21 | Instrukcja serwisowa urządzenia | TAK |  | X |
| 22 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  | X |

PAKIET 2 – poz. 2  STÓŁ PIONIZACYJNY

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba sztuk | 1 sztuka |

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowanego sprzętu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leżysko główne + podpórka na nogi | TAK |  | X |
| 2 | Pasy stabilizacyjne w zestawie - 3 sztuki | TAK |  | X |
| 3 | Uchwyt na pasy stabilizacyjne | TAK |  | X |
| 4 | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego | TAK |  | X |
| 5 | Elektryczna regulacja kąta leżyska do 87 stopni | TAK |  | X |
| 6 | Długość leżyska nie mniejsza niż 190cm | TAK |  | X |
| 7 | Szerokość leżyska nie mniej niż 65cm | TAK |  | X |
| 8 | Obciążenie nie mniejsze niż 130kg | TAK |  | X |
| 9 | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących | TAK |  | X |
| 10 | Centralny system jezdny | TAK |  | X |
| 11 | Stabilna konstrukcja - wytrzymała rama ze stali | TAK |  | X |
| 12 | rama malowana proszkowo - odporna na obicia i zarysowania | TAK |  | X |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 13 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  | Punktacja: od 36 m-cy ( i więcej) – 20 pkt. od 30 - 35 m-cy – 10 pkt. min 24 – 29 m-cy – 0 pkt. |
| 14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  | X |
| 15 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max. 48 godz.) | TAK, podać ilość godzin |  | Punktacja: do 12h – 20 pkt. od 13h -24h– 15 pkt. od 25h -368h– 10 pkt. od 37h - 48h – 0 pkt |
| Dodatkowe |  |  |  |  |
| 16 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | X |
| 17 | Świadectwo CE | TAK |  | X |
| 18 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  | X |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | X |
| 20 | Instrukcja serwisowa urządzenia | TAK |  | X |
| 23 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  | X |

PAKIET 2 – poz. 3  ROTOR DO CWICZEŃ BIERNYCH ORAZ CZYNNYCH KOŃCZYN DOLNYCH

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba sztuk | 4 sztuki |

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowanego sprzętu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotor elektryczny do ćw. aktywnych i pasywnych szt.1 | TAK |  | X |
| 2 | Tryb aktywny - różne stopnie oporu | TAK |  | X |
| 3 | Tryb pasywnym - regulacja prędkości oraz ilości obrotów. | TAK |  | X |
| 4 | Tryb pasywno-aktywny - wysiłek fizyczny połączony z elektryczną pracą silnika | TAK |  | X |
| 5 | Funkcjonuje do przodu lub do tyłu | TAK |  | X |
| 6 | odpowiedni do ćwiczeń nóg | TAK |  | X |
| 7 | w pełni dezynfekowalny | TAK |  | X |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 8 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  | Punktacja: od 36 m-cy ( i więcej) – 20 pkt. od 30 - 35 m-cy – 10 pkt. min 24 – 29 m-cy – 0 pkt. |
| 9 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  | X |
| 10 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max. 48 godz.) | TAK, podać ilość godzin |  | Punktacja: do 12h – 20 pkt. od 13h -24h– 15 pkt. od 25h -368h– 10 pkt. od 37h - 48h – 0 pkt |
| Dodatkowe |  |  |  |  |
| 11 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | X |
| 12 | Świadectwo CE | TAK |  | X |
| 13 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  | X |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | X |
| 15 | Instrukcja serwisowa urządzenia | TAK |  | X |
| 16 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  | X |

PAKIET 3 – poz. 1  SYMULATOR CHODU

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba sztuk | 1 sztuka |

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowanego sprzętu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmotoryzowany chodzik z pionizatorem | TAK |  | X |
| 2 | Wspieranie pacjenta od pozycji siedzącej do stojącej | TAK |  | X |
| 3 | Uprzęż umożliwiająca poruszanie się w bezpieczny sposób | TAK |  | X |
| 4 | Uniwersalne szelki wspierające pacjentów podczas podnoszenia i ruszania się | TAK |  | X |
| 5 | Umożliwia podnoszenie pacjenta | TAK |  | X |
| 6 | Rama dopasowana do standardowych wózków inwalidzkich | TAK |  | X |
| 7 | Zmotoryzowane sterowanie kontrolerem ręcznym | TAK |  | X |
| 8 | W pełni dezynfekowalny | TAK |  | X |
| 9 | Masa użytkownika nie więcej niż: 160kg | TAK |  | X |
| 10 | Szerokość wewnętrzna nie mniejsza niż 67 cm | TAK |  | X |
| 11 | Akumulator ołowiowo-kwasowy | TAK |  | X |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 12 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  | Punktacja: od 36 m-cy ( i więcej) – 20 pkt. od 30 - 35 m-cy – 10 pkt. min 24 – 29 m-cy – 0 pkt. |
| 13 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  | X |
| 14 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max. 48 godz.) | TAK, podać ilość godzin |  | Punktacja: do 12h – 20 pkt. od 13h -24h– 15 pkt. od 25h -368h– 10 pkt. od 37h - 48h – 0 pkt |
| Dodatkowe |  |  |  |  |
| 15 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | X |
| 16 | Świadectwo CE | TAK |  | X |
| 17 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  | X |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | X |
| 19 | Instrukcja serwisowa urządzenia | TAK |  | X |
| 20 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  | X |

PAKIET 4 – poz. 1  SZYNA CPM DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba sztuk | 1 sztuka |

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowanego sprzętu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmotoryzowana szyna do biernej mobilizacji | TAK |  | X |
| 2 | Do rehabilitacji ruchowej po urazach oraz zabiegach operacyjnych stawów kończyny dolnej | TAK |  | X |
| 3 | Duży wyświetlacz ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  | X |
| 4 | W pełni dezynfekowalna | TAK |  | X |
| 5 | Regulacja głębokości kończyny w szynie | TAK |  | X |
| 6 | Regulacja prędkości | TAK |  | X |
| 7 | Możliwość zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń | TAK |  | X |
| 8 | Sterowanie na panelu sterującym | TAK |  | X |
| 9 | Pilot sterujący w zestawie | TAK |  | X |
| 10 | Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120° | TAK |  | X |
| 11 | Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100° | TAK |  | X |
| 12 | Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40° | TAK |  | X |
| 13 | Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm | TAK |  | X |
| 14 | Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm | TAK |  | x |
| 15 | Waga nie większa niż 11kg | TAK |  | X |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 16 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  | Punktacja: od 36 m-cy ( i więcej) – 20 pkt. od 30 - 35 m-cy – 10 pkt. min 24 – 29 m-cy – 0 pkt. |
| 17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  | X |
| 18 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max. 48 godz.) | TAK, podać ilość godzin |  | Punktacja: do 12h – 20 pkt. od 13h -24h– 15 pkt. od 25h -368h– 10 pkt. od 37h - 48h – 0 pkt |
| Dodatkowe |  |  |  |  |
| 19 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | X |
| 20 | Świadectwo CE | TAK |  | X |
| 21 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  | X |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | X |
| 23 | Instrukcja serwisowa urządzenia | TAK |  | X |
| 24 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  | X |

PAKIET 5 – poz. 1  STÓŁ REHABILITACYJNY Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba sztuk | 4 sztuki |

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowanego sprzętu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczna zmiana wysokości leżyska | TAK |  | X |
| 2 | Stół złożony z dwóch elementów - leżyska głównego oraz zagłówka z otworem na nos i brodę | TAK |  | X |
| 3 | Elektryczna regulacja wysokości | TAK |  | X |
| 4 | Wysokość zagłówka regulowana ręcznie | TAK |  | X |
| 5 | Pilot ręczny | TAK |  | X |
| 6 | Długość nie mniej niż: 190cm | TAK |  | X |
| 7 | Szerokość nie mniej niż: 66cm | TAK |  | X |
| 8 | Obciążenie: | TAK |  | X |
| 9 | Centralny system jezdny | TAK |  | X |
| 10 | Podłokietniki | TAK |  | X |
| 11 | Uchwyt do mocowania papieru | TAK |  | X |
| 12 | Zaślepka do otworu na twarz | TAK |  | X |
| 13 | Stabilna konstrukcja - rama ze stali | TAK |  | X |
| 14 | Rama malowana proszkowo - odporna na działanie środków dezynfekujących | TAK |  | x |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 15 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  | Punktacja: od 36 m-cy ( i więcej)– 30 pkt. od 30 - 35 m-cy – 15 pkt. min 24 – 29 m-cy – 0 pkt. |
| Dodatkowe |  |  |  |  |
| 16 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | X |
| 17 | Świadectwo CE | TAK |  | X |
| 18 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  | X |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | X |
| 20 | Instrukcja serwisowa urządzenia | TAK |  | X |
| 21 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  | X |

PAKIET 5 – poz. 2  MATERAC GIMNASTYCZNY

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba sztuk | 10 sztuk |

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowanego sprzętu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary : nie mniejsze niż: 200x100x10cm | TAK |  | X |
| 2 | Materiał PCV, medyczny, skaj - odporny na przetarcia, łatwo zmywalny, odporny na działanie środków dezynfekujących | TAK |  | X |
| 3 | Wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysokoelastyczna , twarda, wtórnie spieniana o gęstości nie mniej niż R-70kg/m3 | TAK |  | X |
| 4 | Wzmocnione naroża | TAK |  | X |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 5 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  | Punktacja: od 36 m-cy ( i więcej)– 30 pkt. od 30 - 35 m-cy – 15 pkt. min 24 – 29 m-cy – 0 pkt. |
| Dodatkowe |  |  |  |  |
| 8 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | X |
| 9 | Świadectwo CE | TAK |  | X |
| 10 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  | X |

PAKIET 5 – poz. 3  PORĘCZE (TOR) DO NAUKI CHODZENIA

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba sztuk | 1 sztuka |

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowanego sprzętu | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulowana wysokość poręczy | TAK |  | X |
| 2 | Regulowany rozstaw poręczy | TAK |  | X |
| 3 | Przeszkody z możliwością regulacji wysokości - minimum 5 poziomów | TAK |  | X |
| 4 | Długość toru i poręczy 3000 mm. | TAK |  | X |
| 5 | Szerokość toru 750mm | TAK |  | X |
| 6 | Bez schodów | TAK |  | X |
| 7 | W pełni dezynfekowalne | TAK |  | X |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 8 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  | Punktacja: od 36 m-cy ( i więcej)– 30 pkt. od 30 - 35 m-cy – 15 pkt. min 24 – 29 m-cy – 0 pkt. |
| Dodatkowe |  |  |  |  |
| 9 | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  | X |
| 10 | Świadectwo CE | TAK |  | X |
| 11 | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  | X |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | X |
| 13 | Instrukcja serwisowa urządzenia | TAK |  | X |
| 14 | Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  | X |

Uwagi:

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).