Załącznik nr 3 do SWZ

Część 1         Parametry  graniczne analizatora immunologicznego

Producent : 	__________________________________________

Model :  	__________________________________________

Rok produkcji: __________________________________________

| Lp | Parametry graniczne | Tak/Nie | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż z 2021 r w pełni automatyczny Umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymania pracy aparatu. |  |  |
| 2 | Tryb pomiaru: chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja. |  |  |
| 3 | Aparat o wymiarach umożliwiających instalację i pracę na stole laboratoryjnym-stół dostarcza Wykonawca |  |  |
| 4 | Wydajność aparatu minimum 80 analiz na godzinę |  |  |
| 5 | Jednorazowe końcówki w systemie dozującym zabezpieczające przed błędem przeniesienia lub rozwiązania równorzędne |  |  |
| 6 | Możliwość wstawienia do analizatora jednocześnie minimum 30 próbek |  |  |
| 7 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych |  |  |
| 8 | Możliwość dostawiania próbek, kalibratorów i kontroli w trakcie pracy aparatu |  |  |
| 9 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu |  |  |
| 10 | Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów w rotorze odczynnikowym w celu eliminacji parowania |  |  |
| 11 | Chłodzenie komory odczynnikowej umożliwiającej ciągłe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 12 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym odczynnika wczytywana automatyczne po wstawieniu odczynnika na pokład aparatu |  |  |
| 13 | Materiał kontrolny wieloparametrowy |  |  |
| 14 | Detektor wykrywania skrzepu w próbce |  |  |
| 15 | Możliwość stosowania automatycznych rozcieńczeń |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |  |
| 17 | Wykonawca zapewnia bezpłatną gwarancję na oferowany Analizator przez cały okres obowiązywania umowy uwzględniającą koszty napraw, wymiany podzespołów, corocznych przeglądów serwisowych zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego. |  |  |
| 18 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis aparatu (wraz z dojazdem) przez czas trwania umowy – przyjazd serwisu do zgłaszanej usterki w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. |  |  |
| 19 | Wykonawca zapewni dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji aparatu na własny koszt (przynajmniej jeden raz w roku) w trakcie trwania umowy |  |  |
| 20 | Wykonawca podłączy analizator do systemu LIS INFOMEDICA na swój koszt oraz umożliwi współpracę aparatu z programem QC LAB. |  |  |
| 21 | Wykonawca zapewni objęcie kontrolą zewnętrzną : accp ,HbsAg, HCV, HIV |  |  |
| 22 | Zamawiający wymaga w sekretariacie Laboratorium zainstalowania: 1. Zestawu komputerowego z oprogramowaniem Win 7, Monitora min 22 cale. 2. Urządzenia wielofunkcyjnego: drukarka, kopiarka, skaner i fax (kolor) o niskich kosztach eksploatacyjnych. Oferent wyposaży Laboratorium w wirówkę nastołową z wirnikiem horyzontalnym. |  |  |

Uwaga:

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Kolumna „Parametry oferowane przez Wykonawcę” musi być w całości wypełniona. Niewypełnienie w całości spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Podpis własnoręczny nie jest tożsamy z elektronicznym podpisem osobistym.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

…………………….…………………………………....

(data i podpisy osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)