AZP.25.1.78.2023                                                                Białystok, 18.10.2023

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części.                                                                                                              

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty nr 3 złożonej na część 2
   
Zamawiający tj. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 3 złożonej na część nr 2 postępowania przez Wykonawcę Symbios Sp. z o.o., Ul. Jaśkowa Dolina 68, 80-286 Gdańsk. 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
   W pozycji 212 wprowadzono produkt o numerze katalogowym 0030506103, a w pozycji 213 wprowadzono produkt o numerze katalogowym 0030506200. Obydwa te produkty to są standardowe płytki PCR. Zamawiający prosił o podanie płytek PCR niskowiążących białka. Standardowe płytki PCR nie są płytkami PCR niskowiążącymi białka, w związku z czym Zamawiający odrzuca ofertę złożoną na Część 2 postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodną z treścią SWZ.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty nr 4 złożonej na część 2
   
Zamawiający tj. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 4 złożonej na część nr 2 postępowania przez Wykonawcę Th. Geyer Polska Sp. z o.o. Czeska 22A 03-902 Warszawa. 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
   W formularzu wprowadzono produkty niezgodne z opisem. W pozycji 143 wprowadzono produkt o numerze katalogowym 4982000411. W formularze poproszono o podanie baterii do dozownika, a został zaproponowany holder. W pozycji 151 wprowadzono produkt o numerze katalogowym 7695677, a w pozycji 152 wprowadzono produkt o numerze katalogowym 7695678. W obydwu tych pozycjach wielkość opakowania to 25 szt./1 op., gdzie w formularzu jest zamieszczone opakowanie 100 szt./1 op. W pozycji 212 wprowadzono produkt o numerze katalogowym 0030506103, a w pozycji 213 wprowadzono produkt o numerze katalogowym 0030506200. Obydwa te produkty to są standardowe płytki PCR. Zamawiający prosił o podanie płytek PCR niskowiążących białka. Standardowe płytki PCR nie są płytkami PCR niskowiążącymi białka, w związku z czym Zamawiający odrzuca ofertę złożoną na Część 2 postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodną z treścią SWZ.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty nr 2 złożonej na część 2
   
Zamawiający tj. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 2 złożonej na część nr 2 postępowania przez Wykonawcę Eppendorf Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa. 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
   W formularzu wprowadzono produkty niezgodne z opisem - w pozycji 187, Wykonawca EPPENDORF zaproponował produkt z zakrętką, podczas Zamawiający żądał produktu z pokrywką zatrzaskiwaną. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę złożoną na Część 2 postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodną z treścią SWZ.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2

Podstawa prawna: zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne 
W w.w. części w przedmiotowym postępowaniu wszystkie oferty zostały odrzucone.

                                                           W imieniu Zamawiającego
        Kanclerz UMB 
    mgr Konrad Raczkowski