## p-1
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1 - Etykiety, koperty
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Etykiety do metkownicy trzyrzędowej, alfanumerycznej w systemie dokumentacji Browne DOQ; dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, kl.A rol. =500 szt. | rol | 800
2 | Koperty A-4 dwustronne do systemu dokumentacji Browne DOQ kontrola sterylizacji parowej; | szt. | 4000
| data ………………………………………. | [6 empty] | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-2
Załącznik nr 1.2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 - Testy do kontroli sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test zintegrowany chemiczny do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskażnikową w okienku. Nie wymagający interpretacji zmiany koloru do sterylizacji parowej 134 ° C/ 7 min.; klasa 5 Zgodność z normą EN 867 - 1 lub EN ISO 11140-1 | szt. | 90000
2 | Test kontroli wsadu klasy 2 PN-EN ISO 11140-1 z substancją klejącą na całej powierzchni testu, z przyrządem PCD wykonanym z tworzywa sztucznego przystosowanym do sterylizacji parowej 134 °C/7min z kartą interpretacji wyników max op. = 500szt do każdego opakowania dołączony przyrząd testowy. | szt. | 20000
data ……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-3
Załącznik nr 1.3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3 - Osłonki i wkładki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej 134 stopnie C. 15mm op=1000szt. | op. | 12
2 | Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej 134 stopnie C. 30mm op=1000szt. | op. | 12
3 | Wkładki pochłaniajace wilgoć w czasie schładzania komory autoklawu w fazie próżni końcowej rozm. 250x250 op=2400szt. | op. | 10
4 | Wkładki pochłaniajace wilgoć w czasie schładzania komory autoklawu w fazie próżni końcowej rozm. 305x410 op=1000szt. | op. | 10
5 | Oslonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej, nadające się również do sterylizacji plazmowej 15mm op= 200szt. Przezroczyste. | op. | 10
6 | Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej. Nadające się również do sterylizacji plazmowej. Przezroczyste 30mm op= 200 szt. | op. | 10
data ……………………………………….
……………………………………………………
| Wymagania Zamawiającego: | [6 empty] | (Imię i nazwisko osoby
| Wkładki o poziomie wchłanialności 750 %. Gramatura 70g/m2 | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-4
Załącznik nr 1.4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4 - Czyściki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw czyścików do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych o małym przekroju (3mm, 9mm, 12mm, 15mm): wsad wymienny op.=10mb | op | 8
2 | Zestaw czyścików mikroflex, jednokrotnego użytku do narzędzi o bardzo małym przekroju (3mm-6mm): wymienny wsad op.=10 mb | op | 8
data ……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-5
Załącznik nr 1.5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5 - Szczoteczki czyszczące
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 ºC, nadająca się do mycia maszynowego dł. włosia 15 mm, dł.szczotki 75 mm, dł.całkowita 235 mm, uchwyt prosty, twarde syntetyczne włosie do utrwalonych zabrudzeń. 2 sztuki w opakowaniu | szt. | 40
2. | Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 ºC, nadająca się do mycia maszynowego dł. włosia 15 mm, dł.szczotki 75 mm, dł.całkowita 235 mm, zakrzywiony uchwyt , twarde syntetyczne włosie do utrwalonych zabrudzeń. 2 sztuki w opakowaniu | szt. | 10
3. | Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 ºC, nadająca się do mycia maszynowego dł. włosia 10 i 10 mm, dł.szczotki 30 i 40 mm, dł.całkowita 175 mm, uchwyt prosty, twarde syntetyczne włosie do utrwalonych zabrudzeń. Dwustronna 2 sztuki w opakowaniu | szt. | 50
4. | Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 ºC, nadająca się do mycia maszynowego. Średnica szczotki 3 mm, dł, 100 mm, dł.całkowita 800 mm. Do rozwiertaków śródszpikowych, drut ze stali kwasoodpornej, bez końcówki. 3 szt. w opakowaniu | szt. | 50
5 | Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 ºC, nadająca się do mycia maszynowego średnica szczotki 5 mm, dł, 100 mm, dł.całkowita 800 mm. Do rozwiertaków śródszpikowych, drut ze stali kwasoodpornej z końcówką. 3 szt. w opakowaniu | szt. | 48
6 | Szczoteczka do mycia narzędzi, odporna na tem.134 ºC, nadająca się do mycia maszynowego Średnica szczotki 7 mm, dł, 100 mm, dł.całkowita 800 mm. Do rozwiertaków śródszpikowych, drut ze stali kwasoodpornej, z końcówką .3 szt. w opakowaniu | szt. | 48
data……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-6
Załącznik nr 1.6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6 - Etykiety, testy Bowie - Dick
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru, kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną; rol. =750szt.; | rolka | 60
2 | Koperty systemu dokumentacji sterylizacji niskotemperaturowej | szt. | 1200
3 | Test symulacyjny Bowie-Dick (134oC,3,5 min) do kontroli pracy sterylizatorów w procesie sterylizacji parą wodną, test pokryty powłoką polimerową, samoprzylepny z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu zgodny z normą EN-ISO 11140-1 Kl 2, kompatybilny z przyrządem PCD składającym się z plastkowej obudowy, wewnątrz której znajduje się kwasoodporna stalowa rurka i kapsuła na zintegrowany test paskowy, pakowany po 500 szt. | op | 8
data……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-7
Załącznik nr 1.7
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 7 - Taśmy i markery
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Taśma neutralna do sterylizacji (bez indykatora) parą wodną do włókniny 25 mm/50 m | rol. | 800
2 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną, wytrzymała na rozciąganie i rozerwanie, wodoodporna, do włókniny 25 mm/50m | rol. | 800
3 | Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny, czerwony | szt. | 440
data……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-8
Załącznik nr 1.8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 8 - Papier krepowany do sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Papier do sterylizacji z włókna celulozowego składany naprzemiennie zielony/biały o rozmiarze 1200 mm/1200 mm, | ark | 10000
2 | Papier do sterylizacji z włókna celulozowego składany naprzemiennie zielony/biały o rozmiarze 1000 mm/1000 mm | ark | 12000
3 | Papier do sterylizacji z włókna celulozowego składany naprzemiennie zielony/biały o rozmiarze 600 mm/600mm | ark | 6000
0
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
Papier do sterylizacji spełniający wymagania normy ISO 11607-1 i PNEN 868-2 o gramaturze ≥60g/m2 ; wytrzymały na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,80kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,30kN/m; wytrzymały na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42kN/m; pakowany od 250 do 500 arkuszy.
Do pakietu dołaczyć:
1. Odpowiednie dokumenty wydane przez producenta potwierdzające wysoką barierę bakteriologiczną w stanie sterylnym o okresie przechowywania wyrobów sterylnych min. 60 dni
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
| data………………………………………. | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-9
Załącznik nr 1.9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 9 - Torebki posterylizacyjne, osłonowe do transportu i przechowywania, pyłochronne, samoprzylepne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | rozmiar 420 x 700 mm | szt. | 14000
2 | rozmiar 300 x 500 mm | szt. | 10000
3 | rozmiar 200 x 300 mm | szt. | 8000
data……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-10
Załącznik nr 1.10
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 10 - Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość oferowanych rolek | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | rozmiar 400 mm | mb | 14000
2 | rozmiar 300 mm | mb | 40000
3 | rozmiar 250 mm | mb | 40000
4 | rozmiar 200 mm | mb | 40000
| rozmiar 150 mm | mb | 40000
5 | rozmiar 120 mm | mb | 20000
6 | rozmiar 100 mm | mb | 40000
7 | rozmiar 75 mm | mb | 40000
8 | rozmiar 100 mm z fałdą | mb | 20000
9 | rozmiar 150 mm z fałdą | mb | 24000
10 | rozmiar 200 mm z fałdą | mb | 13000
11 | rozmiar 250 mm z fałdą | mb | 10000
data……………………………………….
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
gramatura papieru min. 60g/m2, zawartość chlorków niewięcej niż 0,05% i siarczanów niewięcej niż 0,25%, grubość folii nie większa niż 52 mikrony, folia minimum 5 warstwowa (bez warstwy kleju) w/g PN EN 868-5 przeźroczysta, bez rozwastwień, zgrzewalna w temperaturze 180-2100C, wskaźniki chemiczne do pary wodnej, tlenku etylenu, oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią, wszystkie oznaczenia poza przestrzenią załadowczą i tylko od strony folii; nr serii podany na rękawie; oznaczenie CE i numer katalogowy podane na rękawie lub na opakowaniu wysyłkowym producenta; powierzchnia wskaźnika procesu nie mniejsza niż 100mm2
Jednoznacznie określony kierunek otwierania.
Do pakietu dołączyć:
1. kompletną charakterystykę papieru i folii wydaną przez producenta o zgodności z normami (PN EN 868-3, 868-5)
2. oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferowane produkty wysokiej bariery bakteriologicznej
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-11
Załącznik nr 1.11
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 11 - Testy skuteczności mycia, dezynfekcji i zgrzewu
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test skuteczności mycia mechanicznego w postaci arkusza z substancją testową zgodną z normą PN EN ISO 15883, kompatybilny z przyrządem zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach, op=100 testów | op. | 80
2 | Test chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej ( 93°C, 10 min); op = 100 testów | op. | 80
3 | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny, pakowany po 250 szt. | op. | 16
data……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-12
Załącznik nr 1.12
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 12 - Włóknina do sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość oferowanych opakowań | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Włóknina do sterylizacji niebieska; w rozmiarze 1000x1000mm; | ark. | 22000
2 | Włóknina do sterylizacji niebieska; w rozmiarze 1200x1200mm; | ark | 24000
3 | Włóknina do sterylizacji niebieska; w rozmiarze 1370x1370mm; | ark | 7000
data……………………………………….
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
Włókniny spełniające wymagania normy ISO 11607-1 i PN EN 868-2 nie mniej niż 57g/m2 ; wytrzymała na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9kN/m; wytrzymała na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,60kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7kN/m
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-13
Załącznik nr 1.13
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 13 - Włóknina wzmocniona do sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość oferowanych opakowań | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Włóknina zielona w rozmiarze 1370 x 1370 mm wzmocniona lateksem i włóknami syntetycznymi, przeznaczona do sterylizacji ciężkich tac narzędziowych o gramaturze 66 g/m² pakowana po 100 arkuszy | ark | 10000
data……………………………………….
Do pakietu dołączyć należy:
1. oświadczenie producenta o zgodności z normą EN ISO 11607 - 2 i PN EN 868 - 2
2. dokumenty potwierdzające:
a) wysoką barierę bakteriologiczną w stanie sterylnym o okresie przechowywania wyrobów sterylnych min. 60 dni
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-14
Załącznik nr 1.14
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 14 - Wskaźniki biologiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Fiolkowy wskażnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej , ostateczny odczyt po 1 godzinie inkubacji. Zgodność wskażnika z normą EN ISO 11138 Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 1 godzinie inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników.Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.Wskaźnikł kompatybilny z posiadanym autoczytnikiem model 490. | szt. | 4000
data ……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-15
Załącznik nr 1.15
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 15 - Plomby do kontenerów
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Plomby do kontenerów. Wielkość plomb powinna być kompatybilna z plombowanymi zamkami znajdującymi się na kontenerze. Plomby kompatybilne z kontenerami Aesculap. Plomby muszą posiadać odpowiednio długie elementy blokujące zamek, (wchodzące w tunel zamka) - całkowita długośc zapięcia 47 mm, zapięcie o przekroju prostokątnym. Plomby muszą być wykonane z odpowiednio twardego tworzywa sztucznego, odpornego na temp 134 °C, które nie ulegną przypadkowemu uszkodzeniu lub odkształceniu podczas zakładania plomby do zamka. Zachowają pierwotny kształt po sterylizacji, zaś zatrzask blokujący samą plombę nie zmieni swojej funkcji. op=1000szt. | op. | 50
data ……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-16
Załącznik nr 1.16
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 16 - Materiały do plazmy
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość oferowanych opakowań | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękaw Tyvek zgodny z normą EN ISO 11607-1 i 11607-2
1.1 | 75mm | mb | 3360
1.2 | 100mm | mb | 5600
1.3 | 150mm | mb | 7700
1.4 | 200mm | mb | 4900
1.5 | 250mm | mb | 6440
1.6 | 350mm | mb | 2800
1.7 | 420mm | mb | 1960
2 | Kaseta STERRAD 100S do sterylizacji plazmowej op=5szt. | op. | 170
3 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy paskowy sterylizacji plazmowej odpowiadający klasie 4 ISO 11140-1 a'1000szt. | op. | 20
4 | Wskaźnik biologiczny BI CycleSure sterylizacji plazmowej a 60szt. | op. | 24
5 | Akcesoria Sterrad 100S : 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | kpl | 4
6 | Włóknina do sterylizacji plazmowej z włókna syntetycznego, pozbawiona celulozy o gramaturze nominalnej 75g/m2, zgodna z normą ISO 536, 101×101; pakowana po 250 arkuszy; | op. | 12
7 | Wskaźnik taśmowy do sterylizacji plazmowej, op= 330m | op. | 4
8 | Akcelerator - Booster op=20szt. | op. | 2
9 | Łącznik typ II- 3 mm; opak po 50 szt | op. | 2
10 | Łącznik typ III- 6 mm; opak po 50 szt | op. | 2
data ……………………………………….
……………………………………………………
| Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych | [6 empty] | (Imię i nazwisko osoby
| Oferowany asortyment powinien umożliwiać walidację systemu zgodnie z normą ISO 14937 | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-17
Załącznik nr 1.17
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 17 - Etykiety do systemu dokumentacji TDOC
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Etykieta do drukarki Ptouch Brother TZ - 251, laminowana , biała czarny nadruk, taśma dł. 8 m, szer.24 mm | rolka | 20
2 | Etykieta podwójnie klejona, trójdzielna, odporna na warunki sterylizacji parowej. Rozmiar 102 mm x 56 mm, 1 rolka = 2 000 etykiet | rolka | 600
3 | Kalka woskowo - żywiczna do drukarki typu Zebra; rolka=450 m, 110 mm szer. | rolka | 140
data ……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-18
Załącznik nr 1.18
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 18 - Środki pielęgnacyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Środek pielęgnacyjny do narzędzi w aerozolu, nie zawietający CFC (chlorofluorowęglowodorów) , na bazie białego oleju medycznego, nie powoduje żadnych osadów, do manualnej pielegnacji narzędzi z przegubami przed procesem sterylizacji Opakowanie 400 ml | szt. | 250
2. | Preparat w aerozolu do konserwacji prostownic i kątnic. Do zastosowania przed sterylizacją. Odpowiedni do procesów sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-1340C | szt. | 148
3. | Preparat myjąco - czyszczący do pokryw kontenerów wykonanych z tworzywa sztucznego | szt. | 24
4. | Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów wykonanych z aluminium i tworzywa sztucznego. Do zastosowania przed sterylizacją. Odpowiedni do procesów sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-1340C | szt. | 24
data ……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.19
Załącznik nr 1.19
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-38/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 19 - Filtry do kontenerów ze wskaźnikiem procesu klasy I
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe, papierowe, okrągłe o średnicy nie mniejszej niż 190 mm filtry do kontenerów ze wskaźnikiem procesu klasy I, spełniające wymagania normy ISO 11140. Op = 500 szt. | op | 60
data ……………………………………….
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)