

UE-01/29/KPO/24 Balice, 13.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup mikroskopu fluorescencyjnego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści mikroskop z nasadką obserwacyjną z regulacją dioptryjną w lewym tubusie?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający dopuszcza również mikroskop z nasadką obserwacyjną z regulacją dioptryjną w lewym tubusie.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści oświetlacz episkopowy z niewymagającym centrowania źródłem światła LED, rezygnując tym samym z konieczności wyposażenia mikroskopu w obiektyw centrujący? Jest to znacznie wygodniejsze rozwiązanie w porównaniu z wymagającym centrowania palnikiem rtęciowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, Zamawiający podtrzymuje obecny zapis z SWZ, dopuszczając również oświetlacz episkopowy z niewymagającym centrowania źródłem światła LED (rezygnując tym samym z konieczności wyposażenia mikroskopu w obiektyw centrujący).

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający oczekuje, że filtry fluorescencyjne będą umieszczone w karuzeli obrotowej będącej elementem składowym oświetlacza episkopowego?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dopuszcza również możliwość umieszczenia filtrów fluorescencyjnych w karuzeli obrotowej będącej elementem składowym oświetlacza episkopowego

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB