**Załącznik nr 7**

**SPRZĘT MEDYCZNY I**

**REHABILITACYJNY**

**Specyfikacja wyposażenia/ Szczegółowa kalkulacja ceny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Produkt** | **Ilość**  **(szt/kpl)** | **Opis** | **Cena jednostk.**  **za szt./kpl**  **NETTO** | **Wartość NETTO** | **Wartość BRUTTO** | **VAT** |
| **Pokój pielęgniarki zgodnie z wymogami POZ** | | | | | | | |
| **1** | Kozetka | 1 szt. | **Budowa:**   * Rama stołu * Leże * Wezgłowie * Regulacja kąta pochylenia wezgłowia * Uchwyt na rolkę prześcieradła * Całkowita szerokość: 55 cm * Całkowita długość: 188 cm * Całkowita wysokość: 51 cm * Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40° * Masa stołu: 27 kg * Dopuszczalne obciążenia: 180 kg   https://www.ronomed.com.pl/userdata/public/gfx/58ee9443cb06789ff34c3e2752083213.jpg  Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 8% |
| **2** | Szafka przeznaczona na przechowywanie leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów medycznych z zamkiem | 1 szt. | Szafa medyczna wisząca posiadająca jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadające przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona w 1 półkę wykonaną ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel). Szafa posiadająca otwory umożliwiające podwieszenie na ścianie.   |  |  | | --- | --- | | **Wymiary zewnętrzne** | | | Wysokość | 500mm | | Szerokość | 600mm | | Głębokość | 250mm |   MD-W1 Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 8% |
| **3** | Parawan 166/97 cm | 3 szt. | Jednoczęściowy parawan metalowy wykonany z metalowych rurek parawan jest stabilny, nie tracąc przy tym na lekkości.   Parametry techniczne: Wysokość: 172 cm Szerokość: 144 cm Głębokość: 65 cm Waga: 5,5 kg  Tech-Med parawan medyczny PM-01  Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 8% |
| **4** | Stolik zabiegowy | 1 szt. | **Dane techniczne:**   * Wysokość [mm]: 850 * Długość [mm]: 750 * Szerokość [mm]: 450 * Półki ze szkła hartowanego * Kółka do łatwego przemieszczania   https://www.ronomed.com.pl/userdata/public/gfx/3c01cb4cf28c4a58a4d9431a4147835c.jpg  Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 8% |
| **5** | Drobne wyposażenie medyczne (rękawiczki 100 szt., różne rozmiary, bandaże różne rozmiary, maski medyczne – 100 szt.) | 4 kpl. | Zestaw rękawiczek, bandaży, masek medycznych po 100 szt. – 4 komplety spełniające normy. |  |  |  | 8% |
| **6** | Kosz na śmieci dostosowany do wymogów POZ | 2 szt. | Pojemnik na odpady otwierany pedałem o poj. 40 l, szer. x wys. x głęb. 353 x 676 x 295 mm, srebrny.  rothopro Pojemnik na odpady otwierany pedałem PASO ,poj. 40 l, szer. x wys. x głęb. 353 x 676 x 295 mm  Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 23% |
| **7** | Neseser pielęgniarki: podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku, zestaw do wykonywania iniekcji, zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw przeciwwstrząsowy, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, testy do oznaczania wartości cukru we krwi, pakiet do odkażania i dezynfekcji, glukometr, maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego | 1 kpl. | **Zestaw pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z wyposażeniem**  Zestaw pielęgniarki POZ.  Konstrukcja torby pozwalająca na łatwy dostęp do niezależnych komór. Wyposażona w uchwyty umożliwiające transport w ręku i na ramieniu oraz elementy odblaskowe. Zewnętrzna część torby wykonana z materiału typu Cordura, w kolorze granatowym z naszytym Krzyżem św. Andrzeja.  **Wymiary torby:**   * szer. 42 cm * wys. 32 cm * głęb. 27cm   **Zestaw zawiera:**   * Zestaw do wykonywania iniekcji   + 1 szt. Neseser pielęgniarski POZ   + 2 szt. Strzykawka jednorazowa 2 ml   + 2 szt. Strzykawka jednorazowa 5 ml   + 2 szt. Strzykawka jednorazowa 10 ml   + 2 szt. Strzykawka jednorazowa 20 ml   + 5 szt. Igła Luer 0,8\*40   + 5 szt. Igła Luer 1,2\*40   + 1 szt. Plaster poiniekcyjny   + 1 szt. Matocomp kompresy z gazy 5 x 5 cm torba papierowa A.100 niejałowe * Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych   + 1 szt. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS   + 2 szt. Wenflon niebieski 0,8 mm   + 2 szt. Wenflon różowy 1,0 mm   + 2 szt. Wenflon zielony 1,2 mm   + 2 szt. Wenflon biały 1,4 mm   + 1 szt. przylepiec do wenflonów   + 1 szt. Staza standardowa z plastikowym zamkiem * Zestaw do wykonywania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi   + 3 szt. Kompres gazowy jałowy 5 x 5 cm   + 3 szt. Kompres gazowy jałowy 9 x 9 cm   + 1 szt. Przylepiec z opatrunkiem Fixovis 6 cm x 1 m   + 1 szt. Przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5 m   + 1 szt. Plaster Steri-Strip/szwy 3,5 cm x 6 mm   + 1 szt. Plaster Steri-Strip/szwy 7,5 cm x 6 mm   + 1 szt. Opaska opatrunkowa elastyczna Matopat 5 m x 8 cm   + 1 szt. Opaska opatrunkowa elastyczna Matopat 5 m x 10 cm   + 1 szt. Opaska opatrunkowa elastyczna Matopat 5 m x 12 cm   + 1 szt. Opaska opatrunkowa dziana 4 m x 5 cm   + 1 szt. Opaska opatrunkowa dziana 4 m x 10 cm   + 1 szt. Opaska opatrunkowa dziana 4 m x 15 cm   + 1 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2   + 1 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2   + 1 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1/4 m2   + 1 szt. Kleszczyki typ Pean Rochster proste 12,5cm   + 1 szt. Kleszczyki typ Pean Rochster zakrzywione 24 cm   + 1 szt. Penseta anatomiczna 12 cm   + 1 szt. Nożyczki do cięcia bandaży 19 cm * Pakiet ochronny przed zakażeniem   + 10 szt. Rękawice winylowe rozm. M   + 5 szt. Maski chirurgiczne   + 1 szt. Okulary ochronne   + Pozosały sprzęt   + 1 szt. Glukometr On Call Advanced   + 1 szt. Stetoskop anestezjologiczny Multi   + 1 kpl. Rurki ustno-gardłowe Guedela (6 szt.)   + 5 szt. Maseczka ratownicza "usta-usta" jednorazowa z filtrem   + 1 szt. Ciśnieniomierz z mankietem dla dorosłych * Pakiet do odkażania   + 1 szt. Płyn do odkażania rąk i skóry * Opakowanie   + 1 szt. Neseser pielęgniarski POZ   Neseser Pielęgniarki POZ z Wyposażeniem Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 8% |
| **8** | Ciśnieniomierz naramienny | 1 szt. | Ciśnieniomierz posiadający następujące funkcje i parametry:   * Klasyfikacja wizualna ciśnienia krwi w/g WHO * Wykrywanie objawów arytmii * Duży niebieski wyświetlacz, łatwy odczyt wyników widoczny na podświetlanym wyświetlaczu LCD * Szybki pomiar ciśnienia krwi i tętna * Szybkie pompowanie mankietu * Dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób * Pamięć 2x99 wyników wraz z godziną i datą pomiaru * Funkcja wyciągania średniej z 3 ostatnich pomiarów * Ochrona przed nadmiernym napompowaniem mankietu - jeśli ciśnienie w mankiecie przekracza 300 mmHg (40 kPa), urządzenie automatycznie uruchamia funkcję szybkiego spuszczania powietrza. * Niewielki rozmiar, przemyślana konstrukcja i łatwa obsługa * Prosty pomiar jednym naciśnięciem przycisku * Wskaźnik zużycia baterii * Standardowy mankiet na ramię od 22cm do 32cm obwodu * Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 280 mmHg * Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę * Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg * Dokładność: tętno +/- 5 % * Wskaźnik zużycia baterii * Zasilanie: 4 baterie "AAA" lub zasilacz USB (możliwość dokupienia) * Wymiary: 98mm x 126mm x 50mm * Tryb automatycznego oszczędzania energii - urządzenie wyłącza się po 1 min., jeśli nie jest używane * Ciśnieniomierze TECH-MED są zarejestrowane jako urządzenia medyczne w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, co gwarantuje wysoką dokładność ich wskazań. * Gwarancja: 36 miesięcy   **Skład zestawu**   * Ciśnieniomierz * Mankiet * Etui * 4 baterie "AAA" * Dzienniczek pomiarowy * Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | 8% |
| **9** | Basen sanitarny z pokrywką | 6 szt. | **Basen sanitarny** pozwalający na załatwienie potrzeb fizjologicznych bez konieczności przemieszczania się. Posiadający pokrywkę pozwalającą na zachowanie większej higieny oraz rączkę ułatwiającą korzystanie z produktu.  Basen sanitarny z pokrywką |  |  |  | 8% |
| **10** | Kaczka sanitarna męska z przykrywką |  | Kaczka męska z rączką 1000ml  posiadająca następujące cechy:   * produkt można myć środkami myjącymi, które nie zawierają substancji ścieralnych, * produkt można dezynfekować klasycznymi środkami przeznaczonymi do tego celu, * produkt poddawany może być sterylizacji termicznej w atmosferze suchego powietrza lub w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej * uniwersalna, biała kolorystyka |  |  |  | 8% |
| **SPRZĘT SPECJALISTYCZNY/MEDYCZNY/REHABILITACYJNY** | | | | | | | |
| **1** | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne na pilota | 6 szt. | Funkcje:   * Dwie wysokości zawieszenia leża, wyżej-niżej, * leże cztero-segmentowe, * płynna regulacja wysokości leża na pilota, * pozycja anty-trendelenburga, * płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, * płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, * manualna regulacja kąta nachylenia segmentu, * siłowniki LINAK, * obudowa skrzynkowa w kolorze drzewa bukowego, * wysięgnik, * barierki, * leże metalowe, * łóżko dostarczane na systemie transportowym, * materac przeciwodleżynowy.     Gwarancja 60 m-cy (Door to door) |  |  |  | 8% |
| 2 | Szafka przyłóżkowa | 6 szt. | Główna rama wykonana z litego drzewa bukowego. Obudowa ze sklejki oklejonej naturalna okleiną bukową.   * szuflada, * półka z drzwiczkami, * wysuwany blat nieregulowany, * kołka.   Wysokość - 91 cm  Szerokość - 58 cm  Głębokość - 45 cm    Gwarancja 60 m-cy (Door to door) |  |  |  | 8% |
| **3** | Fotel do masażu | 6 szt. | Kolor: butelkowa zieleń   * Materiał: tkanina * Wymiary w pozycji do siedzenia: 71 x 90,5 x 96 cm (szer. x gł. x wys.) * Wymiary w pozycji do leżenia: 71 x 158 x 71 cm (szer. x gł. x wys.) * Wymiary siedziska: 50 x 52 cm (szer. x gł.) * Wysokość siedziska nad ziemią: 47,5 cm * Długość oparcia: 54 cm * Kąt odchylenia oparcia fotela: 150 stopni * Z funkcją podgrzewania * 5 trybów do wyboru * 6 punktów do masażu pośladków, pleców i nóg * 3 poziomy intensywności * W skład przesyłki wchodzi również pilot * zasilacz 5V nie jest dołączony * materiał: Poliester: 100%   vidaXL Rozkładany fotel masujący, elektryczny, ciemnozielony, tkanina  Gwarancja 60 m-cy (Door to door) |  |  |  | 23% |
| **4** | Stół do masażu | 1 szt. | * stół w wersji M-S2.F0 składa się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek, * 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji, * wysokość regulowana elektrycznie za pomocą ramy dookoła podstawy stołu, * ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska (zagłówka) za pomocą sprężyn gazowych, * profilowany otwór w zagłówku mieszczący twarz pacjenta, zaślepka w zestawie, * uchwyty służące mocowaniu pasa, * relingi do zamocowania pasów oraz 2 otwory na bananki,     Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 8% |
| **5** | Kabina do zawieszeń wraz z wyposażeniem | 1 zestaw | Zbudowana z prostokątnych ram ~ 1000 × 2000 mm w tym drabinki i przewieszki.  Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 8% |
| **6** | Rower stacjonarny | 1 szt. | * Typ urządzenia: ergometr * Rodzaj: indukcyjny * Waga koła zamachowego: 14 kg * Regulacja oporu: elektroniczna, 1 - 32 * Maksymalna waga użytkownika: 150 kg * Pomiary: czas, prędkość, dystans, kadencja (obr./min), tętno, kalorie * Wyposażenie: komputer treningowy, uchwyt na smartfon, sensory dotykowe, uchwyty na stopy * Kierownica: U-kształtna, regulowany kąt nachylenia * Siodełko: ergonomiczne, regulowane w pionie i w poziomie * Zasilanie: zasilacz (230V) * Zużycie prądu podczas pracy: 60W * Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.): 108,7x55,8x137,2 cm * Waga: 37 kg     Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 23% |
| **7** | Bieżnia | 1 szt. | * Typ urządzenia: bieżnia elektryczna * Silnik: prądu stałego, moc ciągła 2,50 KM, moc szczytowa 3,50 KM * Kąt nachylenia: 0–12 % * Prędkość: 0,8 – 18 km/h * Wymiary pasa biegowego: 132 x 46 cm * Maksymalna waga użytkownika: 110 kg * Pomiary: czas, prędkość, dystans, kat nachylenia, tętno, kalorie, wysokość n.p.m., ilość kroków, tępo * Wyposażenie: podnoszony bieżnik, komputer treningowy, uchwyt na smartfon/tablet, głośniki, rolki transportowe, uchwyt na bidon * Liczba profili użytkowników: 3 * Programy treningowe: 12 * Głośniki: wbudowane głośniki do odtwarzania muzyki * Łączność: Bluetooth, Kinomap, Zwift App, iConsole+ (po dokupieniu TRX APP GATE 3.0) * Zasilanie: zasilacz zewnętrzny (230V) * Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.): 166x73x125 cm * Wymiary opakowania: 176x86x29 cm * Waga opakowania: 70 kg     Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 23% |
| **8** | Profesjonalna lampa antydepresyjna do światłoterapii z atestem oraz pełnym wyposażeniem wraz z atestowanymi okularami do światłoterapii | 2 szt. | * Zegar LED do wyświetlacza czasu sesji * Bezstopniowa regulacja nachylenia * Wyjątkowo równomierne oświetlenie * Natężenie światła: ok. 10 000 luksów (w odległości ok. 15 cm) * Uruchamianie bez migotania * Nie migocząca i nie emitująca promieniowania UV * Czas sesji wyświetlany w 15-minutowych krokach (8 diod LED) * Zegar z funkcją automatycznego wyłączania * Energooszczędne źródło światła * Wygodna obsługa za pomocą jednego przycisku * Solidny statyw   Powierzchnia świetlna 51 × 34 cm  Temperatura barwowa 6500 K  Moc 100–110 W  Natężenie światła Ok. 10 000 luksów (w odległości 15 cm)  Regulacja nachylenia Tak  Zasilanie sieciowe Tak  Wymiary 58,1 × 33,7 × 24,1 cm  Okres gwarancji 3 lata  https://almamed.pl/userdata/gfx/3a18ee1660d85dfe2468ff025625791f.jpg  Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 23% |
| **9** | Materace do ćwiczeń | 4 szt. | Materace do ćwiczeń, rozmiar min. 180x60, gr. 10 cm, jednolite.  Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 23% |
| **10** | Maty do ćwiczeń | 12 szt. | Maty do ćwiczeń, rozmiar, 180x60, gr. 10 cm., jednolite  Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 23% |
| **11** | Piłki do ćwiczeń rehabilitacyjne | 12 szt. | Piłka rehabilitacyjna do ćwiczeń 85cm gimnastyczna z Pompką Fitness Niebieska Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 23% |
| **12** | Mini rower treningowy | 2 szt. | Ogólne wymiary urządzenia:  D48,5 x S36,5 x W26,5 cm  Wymiary złożone:  dł. 32 x szer. 36,5 x wys. 18,7 cm  Mini rower treningowy rotor  inSPORTline Raryo Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 23% |
| **13** | Krzesło prysznicowe dla niepełnosprawnych z podłokietnikami | 4 szt. | Krzesło prysznicowe dla niepełnosprawnych z podłokietnikami  Gwarancja 24 m-ce (Door to door) |  |  |  | 8% |