## kody_kreskowe
Pakiet Nr
Kody kreskowe samoprzylepne

L.p.	Nazwa asortymentu	Nr katal	Ilość sztuk/ 3 lata	Ilość opakowań	Preferowana wielkość opakowania w sztukach	Cena netto za op	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Producent
1	Kody kreskowe samoprzylepne		4 000 000 szt pojedynczych kodów podzielonych wg poniżej podanego schematu

	Warunki graniczne:
Szkic wyglądu bloku etykiet w załączeniu / Warunki poz.1 / standard: interleaved 2 of 5 / bloczki po 2,4,6,8 kodów / dziesięć znaków w kodzie / jako pierwszy znak musi wystąpić cyfra 8 / ostatni , dziesiąty znak w kodzie identyfikuje rodzaj materiału ( np. : krew, mocz, osocze, kał, surowica itp. ) / Przykład: bloczek x 2 / 800000100 1 / 800000100 2 / Przykład: bloczek x 4 / 800000101 1 / 800000101 2 / 800000101 3 / 800000101 4 / Przykład: bloczek x 6 / 800000102 1 / 800000102 2 / 800000102 3 / 800000102 4 / 800000102 5 / 800000102 6 / Kody współpracujące z oprogramowaniem Asseco – AMMS , Infomedica / Wielkość dopasowana do oklejania probówek z systemu zamkniętego Medlab lub innych dostępnych na rynku probówek systemu zamkniętego / kody identyfikowane przez analizatory pracujące w Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej: Analizator Hematologiczny Sysmex XN 1000, Sysmex 550, Firmy Roche Diagnostics U 411, Integra 400, Architect i1000, Architect Plus, STA COMPACT, Firmy Beckman AU 680 DIAHEM IH 500, Becton Dickinson – PHOENIX, BACTEC / Zestaw kodów dla jednego Pacjenta osobno przycięty, nie stosować kodów na rolce. / Odporne na działanie temperatury od -30 do 42 stopni C / Odporne na ścieranie ręką lub ręką w rękawiczce / Rozdział kodów na bloczki po 2,4,6,8 itp. kodów z możliwością zmiennego zamówienia rodzajów bloczków / Kody samoprzylepne, podkład papierowy z nadrukowanym kodem kreskowym i numerycznym, gotowe do użycia / ewidencja kolejności numeracji po stronie wykonawcy, kolejność do uzgodnienia z poprzednim Wykonawcą firma ETISOFT / niepowtarzalność numeracji kodów / Rodzaje bloczków / bloczek x2 / bloczek x4 / bloczek x6 / bloczek x8 / Identyfikacja numeryczna oddziału w kodzie kreskowym / lub skrót oddziału na nalepce poza kodem np. OKO, WEW, REH, PUL I INNE WG POTRZEB. / Wielkość etykiet 40x14mm (szerokość x wysokość)

## Kalprotektyna,elastaza
Pakiet
Zakup odczynników i innego asortymentu do wykonywania badań kalprotektyny i elastazy ilościowo w kale na analizatorze biochemicznym firmy Beckman na okres 36 miesięcy

L.p.	Nazwa oznaczanego parametru	Ilość badań/ 3 lata	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Nr katal.	Producent	Cena netto za op.	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Koszt pojedynczego oznaczenia
1	Kalprotektyna ilościowo w kale	3 800
2	Elastaza trzustkowa ilościowo w kale	1 200

	Materiały kontrolne:
	*do w/ w ilości badań

	Materiały kalibracyjne:
	*do w/ w ilości badań

	Materiały zużywalne:
	do w/ w ilości badań w tym probówki do przygotowania kału do ozn. kalprotektyny,elastazy trzustkowej.

	Inne:

	Warunki graniczne dla odczynników:

1.	Ilość opakowań winna być dostosowana do ilości wykonywanych badań w okresie 36 miesięcy
2.	Podana ilość odczynników ma zapewniać wykonanie badań w podanym okresie, należy uwzględnić ilość odczynników niezbędną do wykonania badań,
	kalibracji i kontroli z uwzględnieniem trwałości odczynników po wstawieniu na pokład analizatora, kalibratorów i kontroli po otworzeniu opakowania.
3.	Kontrola jakości kalprotektyna – 5 razy w tygodniu na 2 poziomach, elastaza przy każdym oznaczeniu na 2 poziomach – wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4.	Do oferowanej ilości odczynników do wykonania ilości badań podanych w tabeli należy doliczyć odczynniki przeznaczone do wykonania kontroli i kalibracji

5	Do oferty dołączyć oświadczenie o dostarczeniu Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wersji papierowej przy pierwszej dostawie lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach
6.	W przypadkach opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania
7.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć metodykę oznaczeń w j. Polskim
8.	Nadzór nad wprowadzeniem, ustawieniem, funkcjonowaniem aplikacji na analizatorze.

Należy uwzględnić wszystkie elementy asortymentu do zapewnienia wykonania badań i taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych/ kontroli, kalibratorów zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych rozcieńczeń po przekroczeniu liniowości, stabilności po otworzeniu opakowania w okresie 36 miesięcy

## Elektroforeza
Pakiet
Najem aparatu wraz z zakupem odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania rozdziału
elektroforetycznego białek w materiałach biologicznych

L.p.	Nazwa oznaczanego parametru	Ilość badań/ 3 lata	Ilość opakowań	Preferowana wielkość opakowania	Nr katal	Producent	Cena netto za op	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto
1	Zestaw odczynników i żeli agarozowych do wykonania elektroforezy w surowicy, moczu i płynach ustrojowych	2 800
2.	Komory do zagęszczania moczu	250
3.	Kontrole fizjologiczna do w/w ilości badań
4.	Kontrola patologiczna do w/w ilości badań
5.	Zewnętrzna kontrola jakości 1 raz w roku	3/ 3lata
6.	Materiały zużywalne:	na okres 36 miesięcy
7.	Inne:	na okres 36 miesięcy
		Okres trwania dzierżawy					Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto
	Najem aparatu do rozdziału elektroforetycznego białek ( z podajnikiem próbek pierwotnych )	na okres 36 miesięcy

	Warunki graniczne:
1.	Wymagane jest wstawienie aparatury ( nie starszej niż 2017 rok )umożliwiającej całkowicie dokonanie rozdziału elektroforetycznego, procesu barwienia, suszenia oraz odczytu i drukowania wyników pacjentów i kontroli ( ok. 2800 wydruków ). Jeśli wymagana pipeta to wymagana jej kalibracja wraz ze świadectwem. Zestaw musi być kompletny, zapewniać całkowite wykonanie badań wraz z oprogramowaniem
2.	Gwarancja aparatury na cały okres trwania umowy
3.	Aparat i inne części objęte gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym, konserwacyjnym przez cały okres trwania umowy
4.	Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości na 2 poziomach przez 2 dni w tygodniu z uwzględnieniem jego stabilności po otwarciu przez okres 36 miesięcy.
5.	Naprawy i wymagane konserwacje urządzeń w trakcie trwania umowy po stronie Wykonawcy
6.	Wymiana tonera w drukarce po stronie Wykonawcy.
7.	Do oferty należy dołączyć min. 3 referencje dotyczące dostawy odczynników wraz z dzierżawą oferowanego aparatu
8.	Podłączenie analizatora przez Zleceniobiorcę do sieci informatycznej funkcjonującej w Laboratorium INFOMEDICA/AMMS ASSECO- możliwość elektronicznej archiwizacji densytogramów w systemie szpitalnym
9.	Naprawa aparatu do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku przedłużającego się czasu naprawy dostarczenie aparatu o tych samych parametrach co analizator dzierżawiony / analizatora zastępczego / lub zapewnienie badań u Podwykonawcy wraz z zapewnieniem transportu próbek i odbioru wyników z jego placówki.

10.	Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wersji papierowej wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenie producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach.

11.	Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości zgodnie z wymogami w tabeli
12.	Raporty walidacji warunków transportu odczynników do siedziby Zamawiającego wraz z dostawami
13.	Dostarczenie wraz z aparatem termometru i wilgotnościomierza w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych wraz z zapewnieniem walidacji urządzenia/ urządzeń przez okres trwania umowy

14.	Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów.
15.	Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości oznaczeń elektroforetycznych w okresie 36 miesięcy, uwzględniając okresy ważności oraz przydatność po rozpoczęciu. Nie ujęcie lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkuje dostarczaniem przez Wykonawcę.

16	Należy zagwarantować archiwizację całego wyniku elektroforezy w przypadku zakończenia umowy

## Lateksy
Pakiet
Odczynniki do badań manualnych

L.p.	Nazwa odczynnika	preferowana wielkość opakowania	Ilość badań / 3 lata	Numer kat	Jedostka miary	Ilość opakowań	Cena jednost. netto	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Lateks RF z kontrolami *	100 testów	2500
	Odczynniki na kontrole	100 testów
2	Lateks ASO z kontrolami ( badania wykonywane pojedynczo) opak o poj. Max. 50 ozn *	100 testów	500
	Odczynniki na kontrole	100 testów
3	Test ELISA na obecność Giardia Lamblia *	96 testów	480
	Odczynniki na kontrole	96 testów
4	Jednorazowy zestaw diagnostyczny do testów parazytologicznych ( probówka do zagęszczania kału z filtrami )	100 testów	600
5	Test do oznaczania krwi utajonej w kale, test kasetkowy - bez stosowania diety czułość min. 10 ng. Zestaw wraz z kontrolami dodatnią i ujemną. W przypadku osobnego zestawu kontroli należy zabezpieczyć taką ilość aby wykonać kontrolę na 2 poziomach 5 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy.	20-30 testów	1000
	Odczynniki na kontrole	20-30 testów
*
Poz. 1 i 2 badania wykonywane 2 razy w tygodniu, do których należy doliczyć ilość wykonywanych przy oznaczeniu kontroli.
Poz. 3 badania wykonywane 1 raz na ok. 1,5 tygodnia.
Poz. 5 badania wykonywane 5 razy w tygodniu.
Wymagane:
Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wersji papierowej wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenie producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach.

Odczynniki laboratoryjne: ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość badań, kontroli oraz okres stabilności po otworzeniu opakowania i datę ważności na okres 36 miesięcy dla zapewnienia w/w ilości badań
Data ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Wymagane raporty walidacji warunków transportu odczynników do siedziby Zamawiającego.
Czas reklamacji nie może przekroczyć 72 godz. od daty zgłoszenia reklamacji do daty wymiany reklamowanego asortymentu. W umowie
Wszystkie zaoferowane odczynniki/ zestawy muszą posiadać wymaganą dokumentację

## ICH
Pakiet
Najem analizatora wraz z zakupem odczynników do wykonywania oznaczeń immunochemicznych

L.p.	Nazwa oznaczanego parametru	Ilość badań/ 3 lata	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Nr katal.	Producent	Cena netto za op.	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto	Koszt pojedynczego oznaczenia
1	hs Troponina	65000
2	Prokalcytonina	54000
3	HBs antygen	32000
4	HBs antygen test potwierdzenia	500
5	HBs przeciwciała ilość	1500
6	HBc przeciwciała	4000
7	HBe antygen	300
8	HBe przeciwciała	200
9	HCV przeciwciała test III generacji	9500
10.	HIV test IV generacji /badania wykonywane pojedynczo, należy uwzględnić ilość odczynników zapewniającą wykonanie badania, kontroli jakości do oznaczeń pojedynczych / i ilość odczynnika do kalibracji	2 500
11.	P/c anty CCP badania wykonywane 3 razy w miesiącu należy uwzględnić ilość odczynnika do wykonania kontroli oraz kalibracji	1500
12.	Nt proBNP	6 000
13.	p/c CMV IgM	500
14.	p/c CMV IgG	500
15.	CMV awidność	100
16.	C-peptyd	500
	Materiały kontrolne:
	do w/ w ilości badań
	Poz. 1,2,3,9,12 kontrola wszystkie dni tygodnia min. 2 poziomy
	Poz 7, 8, 13, 14 wykonywane 1 raz w tygodniu na 2 poziomach
	Poz. 11 kontrola wyk. 3 razy w miesiącu min. 2 poziomy.
	Poz. 11 kontrola wyk. Przy każdym oznaczeniu
	Poz. 16 kontrola wyk. 2 razy w tygodniu na 2 poziomach
	Poz. pozostałe 4 razy w tygodniu
	Należy uwzględnić taką ilość odczynnika która zapewni wykonanie kontroli i kalibracji do w/ w badań

	Materiały kalibracyjne:
	do w/ w ilości badań

	Materiały zużywalne:
	do w/ w ilości badań

	Inne:

	Materiał kontrolny do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z możliwością uzyskania Certyfikatu. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości przez cały czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku	na 36 miesięcy
	Najem analizatora wraz z wyposażeniem	na 36 miesięcy

	Warunki graniczne dla odczynników:

1.	Wielkość opakowania winna być dostosowana do ilości wykonywanych badań
2.	Podana ilość odczynników ma zapewniać wykonanie badań w podanym okresie, należy uwzględnić ilość odczynników niezbędną do wykonania badań, kalibracji i kontroli z uwzględnieniem trwałości odczynników po wstawieniu na pokład analizatora, kalibratorów i kontroli po otworzeniu opakowania

3.	Odczynniki w opakowaniach do bezpośredniego włożenia na pokład analizatora
4.	Kontrola jakości jak wymieniona wyżej
5.	Materiały kontrolne powinny zawierać wszystkie wykonywane przez analizator parametry
6.	Kalibratory, kontrole w postaci płynnej, gotowe do bezpośredniego użycia w analizatorze
	Stabilność kalibracji nie mniej niż 4 tygodnie.
7.	Do oferowanej ilości odczynników należy doliczyć odczynniki przeznaczone do wykonania codziennej kontroli i kalibracji oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej
8.	Dostawa odczynników do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faksem.
9.	Wyrównanie strat odczynnikowych/ cz. zużywalnych w przypadku sytuacji awaryjnych leżących po stronie Wykonawcy
10.	Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne z terminem ważności min. 5 miesięcy od dnia dostarczenia do Laboratorium
	lub odpowiednio do zaoferowanej ilości w tabeli
11.	Do oferty dołączyć Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych materiałach
12.	Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań z zapewnieniem opracowania wyników
13.	W przypadkach opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania
14.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć metodykę oznaczeń w j. Polskim
15.	Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji do daty jej rozpatrzenia.
16.	Czas dostarczenia reklamowanych odczynników i innych elementów nie może przekroczyć 24 godz. Od uznania reklamacji.
	Zapewnienie tego samego nr lotu odczynników i kontroli w ciągu całego roku
	Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych/ kontroli, kalibratorów, elektrod, materiałów niezbędnych do okresowej konserwacji, kuwet, płynów , filtrów i in. /, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań immunochemicznych z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych rozcieńczeń po przekroczeniu liniowości, kontroli / zewnętrznej i wewnętrznej / w okresie 36 miesięcy

	W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i in. niezbędnych do prowadzenia
	w/ w ilości badań biochemicznych zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy

	Warunki graniczne dla analizatora

1.	Analizator wraz z niezbędnymi urządzeniami / UPS,klimatyzator, drukarka należy uwzględnić w tabeli asortymentowo cenowej ilość tonerów do drukarki niezbędnych do wydruków kontroli, kalibracji i ew. pojedynczych wyników badan w przypadku awarii sieci informatycznej, stół pod analizator w przyp. Analizatora nie wolno stojącego i in. /
	Analizator nie starszy niż 2021 rok z udokumentowaną przeszłością techniczną, po zerowym przeglądzie technicznym
2.	Analizator w pełni automatyczny,od momentu pobrania surowicy z próbki macierzystej do uzyskania wyniku
3.	Rzeczywista wydajność analizatora – min. 40 oznaczeń na godzinę
4.	Metoda wykonywania oznaczeń chemiluminescencja
	Pomiar w jednorazowych kuwetach reakcyjnych
5.	Oznaczenia CITO
6.	Analizator z monitorowaniem zużycia odczynników i części zużywalnych
7.	Analizator z chłodzeniem odczynników
8.	Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym funkcjonującym w Laboratorium
9.	Identyfikacja odczynników, kalibratorów, kontroli oraz próbek przy użyciu kodów kreskowych
10.	Aktualizacja oprogramowania po stronie zleceniobiorcy
11.	Analizator z automatycznym rozcieńczaniem próbek
12.	Wykonywanie badań z próbek pierwotnych / różne systemy zamkniętego pobierania krwi /oraz naczyniek pediatrycznych
13.	Detekcja skrzepu w próbie
14.	Możliwość dostawiania próbek bez przerywania ciągłości pracy analizatora
15.	Wbudowany program kontroli jakości – możliwość archiwizacji wyników kontroli, przedstawienia wyników w postaci graficznej, statystyka wykonanych oznaczeń badań i kontroli
16.	Wstawienie klimatyzatora do pomieszczenia w którym będzie się znajdował analizator
17.	Podłączenie analizatora przez Zleceniobiorcę do sieci informatycznej funkcjonującej w Laboratorium
18.	Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobę, naprawy po stronie wykonawcy.( Infomedica – AMMS ASSECO )
19.	Dostawa analizatora, montaż, demontaż, odbiór i okresowa konserwacja oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy
20.	Analizator objęty gwarancją
21.	Naprawa analizatora do 24 godzin od momentu zgłoszenia, w przypadku przedłużającego się czasu naprawy dostarczenie analizatora o tych
	samych parametrach co analizator dzierżawiony / analizatora zastępczego / lub zapewnienie badań u Podwykonawcy na koszt Zleceniobiorcy
	wraz z zapewnieniem transportu próbek i odbioru wyników z jego placówki z zapewnieniem czasu wykonania dla badań CITO lub rutynowych
22.	Bezpłatne przeszkolenie personelu Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi analizatora
	wg potrzeb Zleceniodawcy,okresowe szkolenia aktualizujące. Potwierdzenie szkoleń stosownymi certyfikatami.
23.	Bezpłatne przeszkolenie Pracowników PTM w zakresie podstawowych czynności naprawczo – konserwacyjnych
24.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
25.	Całodobowa pomoc serwisowa z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej. Kontakt telefoniczny z serwisem 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia
26.	Dostarczenie wraz z aparatem termometru i wilgotnościomierza w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych
27.	Walidacja termometru i wilgotnościomierza przez cały okres umowy
29.	Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów.

## T_ciążowe
Pakiet
Odczynniki do oznaczeń jakościowych

L.p.	Nazwa oznaczanego parametru	Ilość badań/ 3 lata	Ilość opakowań	Preferowana wielkość opakowania	Nr katal	Producent	Cena netto za op	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto
1.	Test ciążowy, kasetkowy pakowany pojedynczo z możliwością wykonania oznaczenia w surowicy i w moczu o czułości 10 mIU/ml.	1 500		10 szt.					40,00

	Warunki graniczne :

Wykonawca dostarcza Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach.

Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość badań, okres ważności po otworzeniu opakowani na 36 miesięcy dla zapewnienia w/ w ilości badań
Data ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
Dołączyć dokumentację parametrów techniczno – użytkowych, deklarację zgodności, certyfikat CE,
oświadczenie o klasie wyrobu

## drobny_sprzęt
Pakiet Nr
Drobny sprzęt laboratoryjny na okres 3 lat

L.p.	ASORTYMENT	Ilość sztuk/ 3 lata	Jednostka miary	Ilość opakowań	Max. wlk. opakowania	Nr katalogowy/Producent		Cena netto za opakowanie	Wartość netto	VAT( % )	Wartość brutto

1	Końcówki do pipet niebieskie 0-1000µl	55000	sztuka		1000
2	Końcówki do pipet żółte 0-200µl	50000	sztuka		1000
3	Probówki Eppendorf 1,6 ml zamykane dopuszczono probówki 1,5 ml	60000	sztuka		1000
4	Pojemnik na kał o poj. całkowitej od 25 ml do 30 ml	10000	sztuka		100
5	Pojemnik na mocz niesterylny zakręcany, szczelny, do transportu pocztą pneumatyczną o pojemności całkowitej 100 ml do 120 ml	73000	sztuka		1000
6	Końcówki do pipet automatycznych do dozowania objętości w zakresie 1 – 5 ml	1000	sztuka		1000
7	Probówki serologiczne polistyrenowe 75x12mm	80000	sztuka		1000
8	Probówki stożkowe polistyrenowe przezroczyste o poj ok.10 ml	72000	sztuka		2000
9	Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x2 mm	12000	sztuka		50
10	Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x1 mm	10000	sztuka		50
11	Szkiełka nakrywkowe 22x22mm grubość 0,13 – 0,17 mm	72000	sztuka		1000
12	Urometr szklany 1,000-1,030 g/ml	1	sztuka		1
13	Urometr szklany 1,030-1,060 g/ml	1	sztuka		1
14	Bagietki laboratoryjne jednorazowe, plastikowe, niesterylne dł. 120 -150 mm	30000	sztuka		100
15	Końcówki do pipet automatycznych do dozowania objętości w zakresie 1 – 10 ml	2000	sztuka		1000
16	Pojemnik na PMR sterylny 10 ml zamykany, szczelny/ probówki z wciskanym korkiem, sterylne o poj. 10 ml	1000	sztuka		400
17	Granulat przyspieszający wykrzepianie, bez wpływu na badania laboratoryjne.	1800g	op		600 g
18	Korki o średnicy 12 mm białe dopasowane do probówek serologicznych polistyrenowych 75x12mm	8000	sztuka		1000 szt.
19	Korki o średnicy 15-17 mm uniwersalne dopasowane do w/w probówek stożkowych polistyrenowych przezroczystych o poj ok.10 ml	60000	sztuka		1000 szt.
20	Probówki okrągłodenne o pojemności 10 ml polistyrenowe	50000
RAZEM

Wielkość opakowania dostosowana do ilości zamawianych równomiernie w okresie 3 lat.

Dopuszczalne oferty cząstkowe na poszczególny asortyment zawarty w pakiecie.

## Bibułki
Pakiet Nr
Materiały zużywalne – bibuła do wirówki SHANDON

L.p.	Nazwa oznaczanego parametru	Ilość szt./ 3 lata	Ilość opakowań	Wielkość opakowania preferowana	Nr katal	Producent	Cena netto za op	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto
1	Bibuła do wirówki Shandon	600 szt. bibułek		200 szt.

## Odczynniki_man_
Pakiet
Odczynniki laboratoryjne

L.p.	Nazwa odczynnika	Numer kat	Producent	Jedostka miary	Ilość opakowań/ 3 lata	Preferowana maks. Wlk. opakowania	Ilość w j. Miary / 3 lata	Cena jednost. netto	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Denaturat			litr		1 l	24l
2	NaCl cz.d.a			kg		1 kg	12 kg
3	Kwas octowy 30%			ml		najmniejsze	500 ml
4	Odczynnik Ehrliha			ml		500 ml	1500 ml
5	Odczynnik Sudan III			ml		50 ml	100 ml
6	Odczynnik Lugola			ml		100 ml	300 ml
7	Odczynnik Samsona			ml		100 ml	300 ml
8	Odczynnik Turka			ml		100 ml	300ml
9	Barwnik May Grunwalda			ml		1000 ml	12 000 ml
10	Barwnik Giemsy			ml		1000 ml	6000 ml

Dopuszczalne oferty cząstkowe na poszczególny asortyment zawarty w pakiecie.

Wykonawca dostarcza Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach.

Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy
Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji do daty jej rozpatrzenia.
Czas dostarczenia reklamowanych odczynników nie może przekroczyć 48 godz. Od uznania reklamacji.
Wszystkie zaoferowane odczynniki muszą posiadać wymaganą dokumentację

Wymagana dokumentacja
Pozycja nr 1. Pozycja nr 2.
- deklaracja zgodności, str..............oferty, - deklaracja zgodności, str..............oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str............. oferty, - certyfikat CE (lub inne), str..............oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty. - parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty - oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty

Pozycja nr 3. Pozycja nr 4.
- deklaracja zgodności, str..............oferty, - deklaracja zgodności, str..............oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str............. oferty, - certyfikat CE (lub inne), str..............oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty. - parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty - oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty

Pozycja nr 5. Pozycja nr 6.
- deklaracja zgodności, str..............oferty, - deklaracja zgodności, str..............oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str............. oferty, - certyfikat CE (lub inne), str..............oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty. - parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty - oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty

Pozycja nr 7. Pozycja nr 8.
- deklaracja zgodności, str..............oferty, - deklaracja zgodności, str..............oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str............. oferty, - certyfikat CE (lub inne), str..............oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty. - parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty - oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty

Pozycja nr 9. Pozycja nr 10.
- deklaracja zgodności, str..............oferty, - deklaracja zgodności, str..............oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str............. oferty, - certyfikat CE (lub inne), str..............oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty. - parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty - oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty

Pozycja nr 11 Pozycja nr 12.
- deklaracja zgodności, str..............oferty, - deklaracja zgodności, str..............oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str............. oferty, - certyfikat CE (lub inne), str..............oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty. - parametry techniczno – użytkowe, str..............oferty.
- oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty - oświadczenie o klasie wyrobu, str..............oferty

## Kw_Solny
Pakiet
Odczynniki laboratoryjne

L.p.	Nazwa odczynnika	Numer kat	Producent	Jedostka miary	Ilość opakowań/ 3 lata	Cena jednost. netto	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kwas solny 6 mol/L płynny			1 op. - 10ml	100
Wykonawca dostarcza Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach.

Wszystkie zaoferowane odczynniki muszą posiadać wymaganą dokumentację

## thrombo_
Pakiet
	Sprzęt dodatkowy

L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość ml / 3 lata	Numer kat	Maksymalna wielkość opakowania	jednostka miary	Il. opak	Cena jednost.op. netto	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Thrombo Plus-probówki do przygotowania krwi do liczenia płytek krwi PLT minimalny termin ważności 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.	300 szt.		50 szt.	szt.
2	Olejek imersyjny	500 ml		25 ml	op.

## Olejek
Pakiet
	Sprzęt dodatkowy

L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość ml / 3 lata	Numer kat	Maksymalna wielkość opakowania	jednostka miary	Il. opak	Cena jednost.op. netto	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Olejek imersyjny – buteleczka z zakraplaczem	600 ml		25 ml	op.

## o_monoklonalne
Pakiet
Odczynniki do badań serologii grup krwi i prób zgodności.

L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość ml / 3 lata	Numer kat	Maksymalna wielkość opakowania	jednostka miary	Il. opak	Cena jednost.op. netto	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Odczynnik monoklonalny anty K	15		Amp 5 ml	ml
2	Odczynnik monoklonalny antyA - klon I	30		amp 10 ml	ml
3	Odczynnik monoklonalny anty-A klon II	30		amp 10 ml	ml
4	Odczynnik monoklonalny anty-B klon I	30		amp 10 ml	ml
5	Odczynnik monoklonalny anty-B klon II	30		amp 10 ml	ml
6	Odczynnik monoklonalny anty-D Rum	30		amp 10 ml	ml
7	Odczynnik monoklonalny anty-D Blend	30		amp 10 ml	ml

	Pozycja 1 – 7 pojemniki z zakraplaczem, z możliwością zabezpieczenia przechowywania w lodówce.

	Odczynniki monoklonalne winny posiadać odpowiednie miano do metod probówkowych zgodnie z zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

## Strzykawki_i_igły
Pakiet
Igły i strzykawki typu Hamilton

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wielkość opakowań	Ilość opakowań	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ / nr katalogowy
1.	STRZYKAWKI TYPU HAMILTON O POJ 10UL	30szt
2.	IGŁY DO STRZYKAWEK TYPU HAMILTON	12szt

## ściereczki
Pakiet
Materiały Dodatkowe

L.p.	Nazwa	Ilość sztuk/ 3 lata	Nr katal	Producent	Cena netto za op	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto
1	Ściereczki do wycierania powierzchni – żółte	624
2	Ściereczki do wycierania powierzchni – czerwone	624
3	Ściereczki do wycierania powierzchni – niebieska	624

Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji do daty jej rozpatrzenia.
Czas dostarczenia reklamowanych pozycji nie może przekroczyć 48 godz. Od uznania reklamacji.

## pł__chrom_
Pakiet Nr
Płytki Chromatograficzne

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość/ 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wielkość opakowań	Ilość opakowań	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ / nr katalogowy
1.	PŁYTKI CHROMATOGRAFICZNE ALUMINIOWE SILICA GEL 60 F 254 (UV) GRUBOŚĆI 0,25 MM 20X20	300 SZT

	Ilość opakowań winna uwzględniać okres przydatności do zużycia przez okres 3 lat

## kon_toks_
PAKIET
Nazwa materiału kontrolnego

Materiał do oznaczania alkoholu etylowego, alkoholu metylowego, alkoholu izopropylowego, acetonu we krwi pełnej, o stężeniach
- alkohol metylowy 0,75 g/L
- alkohol etylowy 3 g/L
- alkohol izopropylowy 0,5 g/L
- aceton 0,5 g/L
Dopuszczalna zmiana wartości oczekiwanych +/- 10%
Dopuszczalna poj buteleczki 2-3 ml
Zapotrzebowanie na okres 3 lat 72 ml

Materiał do oznaczania alkoholu etylowego, alkoholu metylowego, alkoholu izopropylenowego, acetonu we krwi pełnej, o stężeniach
- alkohol metylowy 0,3 g/L
- alkohol etylowy 1 g/L
- alkohol izopropylowy 0,1 g/L
- aceton 0,1 g/L
Dopuszczalna zmiana wartości oczekiwanych +/- 10%
Dopuszczalna poj buteleczki 2-3 ml
Zapotrzebowanie na okres 3 lat 72 ml

## kontr__toks_2
PAKIET
Nazwa materiału kontrolnego

Materiał do oznaczania glikolu etylenowego w surowicy o stężeniu 10mg/dl
Dopuszczalna zmiana wartości oczekiwanych +/- 20%
Dopuszczalna poj buteleczki do 5 ml
Zapotrzebowanie na okres 3 lat 150 ml

Materiał do oznaczania glikolu etylenowego w surowicy o stężeniu 30 mg/dl
Dopuszczalna zmiana wartości oczekiwanych +/- 10%
Dopuszczalna poj buteleczki od 3 do 5ml
Zapotrzebowanie na okres 3 lat 150 ml

## kontr_toks_3
PAKIET
Nazwa materiału kontrolnego

Materiał do oznaczania fenolu w moczu o stężeniu 16 mg/l
Dopuszczalna zmiana wartości oczekiwanych +/- 10%
Dopuszczalna poj buteleczki do 25 ml
Zapotrzebowanie na okres 3 lat 750 ml