Stojak do misek na odpadki pojedynczy		szt.	1

Typ / Model: 	______________________

Producent: 	______________________

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Stojak fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 |  |
| Stojak na odpadki medyczne |  |
| Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). |  |
| Konstrukcja stojaka wykonana z profila okrągłego o przekroju 25 mm x 2 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych, klejonych) |  |
| Stojak wyposażony w 1 miskę ze stali kwasoodpornej o min. pojemności 5l, górna średnica miski wraz z rantem 300 mm +/- 20 mm |  |
| Miska z możliwością wyjmowania ze stelaża |  |
| Stojak na pięcioramiennej podstawie wykonanej z zamkniętych profili 25 x 25 x 1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) z pięcioma kółkami ze stali kwasoodpornej (w tym min. dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. |  |