## Pakiet 1
Pakiet 1
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NR KATALOGOWY
1 | Strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 60 ml (bez PVC) Strzykawka wykonana z polipropylenu z oświadczeniem producenta o mozliwości pracy z cytostatykami. | 1000 szt
2 | Strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 5 ml (bez PVC). Strzykawka wykonana z polipropylenu z oświadczeniem producenta o mozliwości pracy z cytostatykami. | 100 szt
3 | Strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 20 ml (bez PVC). Strzykawka wykonana z polipropylenu z oświadczeniem producenta o mozliwości pracy z cytostatykami. | 300 szt
4 | Strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 10 ml (bez PVC). Strzykawka wykonana z polipropylenu z oświadczeniem producenta o mozliwości pracy z cytostatykami. | 500 szt
5 | Strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 30 ml (bez PVC). Strzykawka wykonana z polipropylenu z oświadczeniem producenta o mozliwości pracy z cytostatykami. | 500 szt
6 | Zestaw do przygotowywania cytostatyków z możliwością przyłączania do linii do podawania cytostatyków.Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem filtrem p/bakeryjnym 0,8 mikrometra. Zastawka bezigłowa do podaży leku chroniąca przed kontaktem z cytostatykiem, z portem bezigłowym otwierającym drogę tylko w momencie podłączenia strzykawki ( bez PCV) Wymagane badania i zaświadczenie producenta potwierdzajace jako system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH 2004 oraz szczelnośc chemiczną i mikrobiologiczną. Zakończenie drenu z wyczyuwalnym i słyszalnym kliknięciem, potwierdza własciwe podłaczenie do linii infuzyjnej. Wersja stanardowa i UV Protect. | 3000 szt
7 | Przyrząd do podawania cytostatyków z 3 bezigłowymi zastawkami do przyłączenia opakowań z cytostatykami.Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem,bez PCV, z membraną z filtrem p/bakteryjnym 08, mikrometra. Bezigłowy port na drenie dla dodatkowego podania leku umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta , mozliwośc podania jedną linią 2 dawek cytostatyku i przepłukiwania bez rozłączania elementów zestawu. Możliwość podaży leku przez pompę i grawitacyjnie.Kompatybilny z pompami Infusomat Space. Bursztynowe i przeźroczyste.Wymagane badania i zaświadczenie producenta potwierdzajace jako system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH 2004 oraz szczelność mikrobiologiczną i chemiczną. . Zestawy z funkją air stop zapobiegają dostaniu sie powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Bezigłowe zastawki posiadają zabepieczenie przed coaniem się leków i płynów podczas infuzji. Wersja stanardowa i UV Protect. | 800 szt
8 | Filtr infuzyjny do 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną. Zatrzymujący bakterie, endotoksyny. Mozliwość stosowania do 96 h bez utraty jakości leku. Szybkie wypełnienie z automatycznym odpowietrzaniem, zamknięcie Luer Lock, nie zawiera lateksu i DEHP. Objetość wypełnienia nie więcej niż 2,5 ml. powierzchnia filtra nie mniejsza niz 10 cm2 | 400 szt
9 | Aplikator do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania leków, z filtrem cząsteczkowym 0,2 µm. Zastawka otwierajaca drogę do płynu przy otwartej zatyczce. ( bez PCV) Wymagane badania bezpiecznego stosowania przy karboplatynie,etopozydzie,paklitaxelu,5FU,epirubicynie,cisplatynie.Wymagane badania i zaświadczenie producenta potwierdzajace jako system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH 2004. | 5000 szt.
10 | Pojedynczy dren z portem bezigłowym,z kolorową silikonową membraną ( bez PCV) z możliwością użycia w ciagu 7 dni. | 500 szt
11 | Przyrząd do podawania cytostatyków z 5 bezigłowymi zastawkami do przyłączenia opakowań z cytostatykami.Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem,bez PCV, z membraną z filtrem p/bakteryjnym 08, mikrometra. Bezigłowy port na drenie dla dodatkowego podania leku umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta , mozliwośc podania jedną linią 4 dawek cytostatyku i przepłukiwania bez rozłączania elementów zestawu. Możliwość podaży leku przez pompę i grawitacyjnie.Kompatybilny z pompami Infusomat Space. Bursztynowe i przeźroczyste.Wymagane badania i zaświadczenie producenta potwierdzajace jako system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH 2004 oraz szczelność mikrobiologiczną i chemiczną. . Zestawy z funkją air stop zapobiegają dostaniu sie powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Bezigłowe zastawki posiadają zabepieczenie przed coaniem się leków i płynów podczas infuzji. Wersja stanardowa i UV Protect. | 600 szt
12 | Łącznik międzystrzykawkowy, dodatkowy uchwyt chroniacy przed przypadkowym dotknięciem miejsca połaczeń strzykawek z fabrycznie nałożonymi osłonkami. Pakowany pojedynczo, sterylny, (bezPCV) | 500 szt
13 | Worki/osłony przed światłem na flakony 500ml-1000ml | 4000 szt
RAZEM
UWAGA
Sprzęt powinien spełniać wymogi pracy z cytostatykami i bezpiecznej linii naczyniowej.