- Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektoniczno-technologicznej dla nowej bryły budynku głównego szpitala na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

Zakres przedmiotu zamówienia

W zakresie zamówienia jest wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z technologią medyczną, dla nowego obiektu i częściowo istniejącego wraz z zagospodarowaniem terenu szpitala, w formie opisowej i rysunkowej.

Opracowanie koncepcji należy wykonać w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej, pliki PDF i dwg na płytce CD/DVD lub innym nośniku w 1 egzemplarzu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa szpitala o dodatkowe skrzydło ma na celu poprawienie funkcjonowania istniejących struktur organizacyjnych, które wymagają powiększenia, przeniesienia w inne miejsce lub modernizacji. W nowej koncepcji  należy przewidzieć rozplanowanie poradni specjalistycznych, pracowni badań diagnostycznych, apteki szpitalnej, laboratorium, rehabilitacji oraz pomieszczeń pomocniczych. W opracowaniu należy również ująć powierzchnie w budynkach istniejących, w zakresie dokonywanych zmian i reorganizacji związanych z rozbudową. W zakresie koncepcji jest również opracowanie planu zagospodarowania terenu szpitala, który będzie obejmował między innymi komunikację wewnętrzną, parkingi. Budynek planuje się jako 4 – kondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej kondygnacji ok. 600 m2.

Opracowanie powinno zawierać w formie opisowej i graficznej takie elementy jak:

- założenia technologii medycznej;

- strefy organizacyjne z pomieszczeniami, ich funkcje i rozmieszczenie;

- powierzchnie użytkowe stref organizacyjnych oraz poszczególnych pomieszczeń, zestawienia powierzchni użytkowych;

- szczególne wymagania wynikające z lokalizacji;

- plan zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji obiektu oraz zagospodarowania terenu;

- rozwiązania komunikacyjne, dojazdy, parkingi;

- rozwiązania dla osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa użytkowania;

- zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- wskaźnikowy koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych; z uwzględnieniem zasady uzyskiwania optymalnego efektu jak najniższym kosztem.

- Kryteria oceny ofert: cena: 100 %

- Termin wykonania: 120 dni od daty podpisania umowy.

4.   Warunki, jakie powinien spełniać wykonawca:

* Wykonał min.  1 projekt w zakresie architektury i technologii medycznej dla jednostek służby zdrowia, o wartości min. 60 000 zł brutto każdy, zrealizowany nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem opisu przedmiotu zamówienia, wartości, daty, miejsca wykonania  i podmiotów, na rzecz których dokumentacja została sporządzona, a w szczególności informacji o tym czy usługa została wykonana zgodnie z przepisami prawa, przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego sporządzono wymaganą dokumentację, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
* Dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji architektonicznej obejmującej projektowanie bez ograniczeń.