Załącznik nr 1 do Formularza oferty

*(Pieczęć Wykonawcy*)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Materiały elektryczne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość brutto [PLN] | Nazwa  producenta | | 1 | Wyłącznik nadprądowy S301 B16A | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 2 | Wyłącznik nadprądowy S301 B20A | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 3 | Wyłącznik nadprądowy S303 B16A | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 4 | Wył różnicowoprądowy 30mA 25A 3-faz, charakterystyka AC | szt. | 3 |  |  |  |  |  | | 5 | Wtyczka do gniazda 230V, 2P+z | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 6 | Puszka elektryczna p/t fi 60 | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 7 | Puszka elektryczna p/t fi 60 głęboka | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 8 | Pokrywa uniwersalna do puszek p/t fi 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 9 | Wyłącznik p/t jednobiegunowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 10 | Wyłącznik p/t świecznikowy | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 11 | Wyłącznik p/t schodowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 12 | Wyłącznik n/t jednobiegunowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 13 | Wyłącznik n/t świecznikowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 14 | Wyłącznik n/t schodowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 15 | Listwa Lz 2,5; 12 torowa | szt. | 15 |  |  |  |  |  | | 16 | Listwa Lz 4, 12 torowa | szt. | 15 |  |  |  |  |  | | 17 | Listwa Lz 6, 12 torowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 18 | Gniazdo p/t z bolcem 2P+z pojedyncze | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 19 | Gniazdo p/t z bolcem 2x 2P+z podwójne | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 20 | Gniazdo p/t z bolcem 2P+z pojedyncze hermetyczne | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 21 | Gniazdo n/t z bolcem 2P+z pojedyncze hermetyczne | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 22 | Gniazdo n/t z bolcem 2x2P+z podwójne hermetyczne | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 23 | Oprawa plafoniera, Led 12 W 4000° K | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 24 | Żarówka standardowa 24V 40W, E27 | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 25 | Świetlówka 18W barwa 840 | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 26 | Świetlówka 36W barwa 840 | szt. | 400 |  |  |  |  |  | | 27 | Świetlówka 58W barwa 840 | szt. | 25 |  |  |  |  |  | | 28 | Świetlówka kompakt G23 9W 2 PIN | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 29 | Żarówka E 27 60W, 75W, 40W (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 600 |  |  |  |  |  | | 30 | Żarówka E 14 40W | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 31 | Żarówka E 14 15W | szt. | 400 |  |  |  |  |  | | 32 | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 450/750 V | mb | 400 |  |  |  |  |  | | 33 | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 450/750 V | mb | 200 |  |  |  |  |  | | 34 | Przewód YDY 5x4 mm² | mb | 200 |  |  |  |  |  | | 35 | Przewód OWY 3G2,5 lub H05V V-F 3G2,5 biały polwinit | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 36 | Przewód OW 5G2,5 lub H05 RR-F 5G2,5 czarna guma | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 37 | Przewód OW 5G4 lub H05RR-F 5G4 czarna guma | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 38 | Przewód OWY 5G6 lub H05 V V- F 5G6 biały polwinit | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 39 | Przewód YDY 5x6 mm² | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 40 | Przewód YDY 5x2,5 mm² | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 41 | Przewód OMY 3x1,5 mm² | mb | 100 |  |  |  |  |  | | 42 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 6 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 43 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 12 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 44 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 18 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 45 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 24 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 46 | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 36 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 47 | Gniazdo p/t z bolcem pojedyncze (biały) | szt. | 110 |  |  |  |  |  | | 48 | Gniazdo p/t z bolcem podwójne (biały) | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 49 | Ramka do gniazda pojedynczego biała (2 pola) | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 50 | Ramka do gniazda pojedynczego biała (3pola) | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 51 | Ramka do gniazda pojedynczego biała (4 pola) | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 52 | Ramka do gniazda pojedynczego biała (5 pól) | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 53 | Wyłącznik dzwonkowy p/t (biały) | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 54 | Statecznik 2x36W elektroniczny | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 55 | Taśma izolacyjna czarna, wymiar 0,13mmx19mmx20m | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 56 | Dzwonek czaszowy 230V | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 57 | Bezpiecznik topikowy 16A, WTS szybkie | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 58 | Bezpiecznik topikowy 20A, WTS szybkie | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 59 | Bezpiecznik topikowy 25A, WTS szybkie | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 60 | Bezpiecznik topikowy 10A, WTS szybkie | szt. | 50 |  |  |  |  |  | | 61 | Wentylator osiowy ø100, | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 62 | Wentylator osiowy ø125 | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 63 | Wentylator osiowy ø150 | szt. | 15 |  |  |  |  |  | | 64 | Wentylator osiowy ø200 | szt. | 4 |  |  |  |  |  | | 65 | Wentylator osiowy ø250 | szt. | 3 |  |  |  |  |  | | 66 | Oprawa świetlówkowa z kloszem natynkowa 2x36W klosz przeźroczysty IP 20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 67 | Moduł awaryjny 3h wraz z akumulatorem 3,6 V 4000mA (natynkowa) | szt. | 1 |  |  |  |  |  | | 68 | Złączka instalacyjna 3 przewodowa, trzytorowa (samozaciskowa) | szt. | 300 |  |  |  |  |  | | 69 | Złączka instalacyjna 4 przewodowa , czterotorowa (samozaciskowa) | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 70 | Uchwyt do kabla wbijany, op. a'100 szt., symbol UWP-3 | op. | 10 |  |  |  |  |  | | 71 | Opaska zaciskowa op. a'100 szt., 4,5x250 | op. | 10 |  |  |  |  |  | | 72 | Uchwyty kablowe-paskowe plastikowe, UP-22 | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 73 | Akumulator AA, pojemność min 2700 | szt. | 20 |  |  |  |  |  | | 74 | Akumulator AAA, pojemność min 1000 | szt. | 25 |  |  |  |  |  | | 75 | Bateria AA | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 76 | Bateria AAA | szt. | 300 |  |  |  |  |  | | 77 | Bateria R20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 78 | Bateria R14 | szt. | 30 |  |  |  |  |  | | 79 | Bateria CR2032 | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 80 | Bateria SR41 | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 81 | Bateria 9V | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 82 | Bateria LR6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 83 | Taśma izolacyjna PCV biała 15mm, 10m | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 84 | Środek czyszczący do czyszczenia styków, rozpuszczający tlenki - 200 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 85 | Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 86 | Starter do świetlówki 36W | szt. | 200 |  |  |  |  |  | | 87 | Projektor LED 10W z czujnikiem zmierzchowym ruchowym IP 65 | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 88 | Oprawa ewakuacyjna dwuzadaniowa, 8W/3h AT LED (natynkowa) | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 89 | Oprawa ewakuacyjna jednozadaniowa, 8W/3h AT LED (natynkowa) | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 90 | Starter do świetlówki 18W | szt. | 100 |  |  |  |  |  | | 91 | Nóż monterski | szt. | 2 |  |  |  |  |  | | 92 | Żarówka E-14 15 W do pracy w tem. do 0 stopni (do lodówki) | szt. | 8 |  |  |  |  |  | | 93 | Wentylator stojący (min.40 W) | szt. | 10 |  |  |  |  |  | | 94 | Latarka czołowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 95 | Latarka ledowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  | | 96 | Taśma ostrzegawcza żółto- czarna przylepna szer.50mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  | |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.  
UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

Osoba/y uprawniona/e do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia:

Imię i nazwisko ……………………………. tel. ……………………….

Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy:

Imię i nazwisko …………………………….tel. ………………………..

Miejscowość ………………………………., dnia ……………… 2020 r

………………………………………………

*Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych*

*do reprezentowania Wykonawcy*