{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":25,"sheets":["Spis treści","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24"],"not_rendered":{"defined_names":17},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Spis treści","index":0,"n_rows":30,"n_cols":2,"rows_kept":30}
[]
[null,"SPECYFIKACJA"]
[null,"ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["Nr pakietu","Nazwa / opis"]
["Pakiet 1"," Strzykawki, igły, aparaty do przetoczeń, kaniule dożylne, kraniki, akcesoria"]
["Pakiet 2","Butle typu Redon, dreny typu Redon"]
["Pakiet 3","Zestawy do odsysania, zestawy do drenażu, kanki rektalne"]
["Pakiet 4","Ostrza chirurgiczne"]
["Pakiet 5","Zamknięty system pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniowądo oznaczania badań z krwi żylnej oraz mikrokapilary do pobierania krwi włośniczkowej"]
["Pakiet 6","Sterylna substancja do znieczuleń miejscowych o właściwościach odkażających, opaski uciskowe, igły do pobierania i rozpuszczania leków, osłonki, aplikatory, myjki"]
["Pakiet 7","Drobny sprzęt jednorazowego użytku"]
["Pakiet 8","Zestawy do drenażu ran"]
["Pakiet 9","Filtry do podawanie leków"]
["Pakiet 10","Cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu-jałowe"]
["Pakiet 11","Wzierniki ginekologiczne"]
["Pakiet 12"," Lancety do punktowego nakłuwania skóry"]
["Pakiet 13","Zestawy urologiczne"]
["Pakiet 14","Sety do pompy infuzyjnej"]
["Pakiet 15","Papier do sterylizacji"]
["Pakiet 16","Torebki, rękawy do sterylizacji"]
["Pakiet 17","Testy do kontroli sterylizacji i kontroli zgrzewu"]
["Pakiet 18","Testy biologiczne do szybkiego odczytu do pary wodnej"]
["Pakiet 19","Testy do kontroli mycia i dezynfekcji"]
["Pakiet 20","Akcesoria do czyszczenia"]
["Pakiet 21","Szczotki do chirurgicznego mycia rąk"]
["Pakiet 22","Chusty gazowe"]
["Pakiet 23","Rękawice  chirurgiczne sterylne:  bezpudrowe latexowo – nitrylowe "]
["Pakiet 24","Rękawice diagnostyczne- nitrylowe"]
["Szczegółowe opisy - w kolejno ponumerowanych arkuszach "]

{"sheet":"1","index":1,"n_rows":188,"n_cols":10,"rows_kept":188,"merged":[[51,0,51,3],[54,0,54,4],[55,0,55,1],[70,0,70,4],[71,0,71,1],[80,0,80,4],[91,0,91,4],[92,0,92,1],[94,3,94,4],[107,0,107,4],[108,0,108,3],[109,1,109,3],[110,1,110,3],[111,1,111,3],[112,1,112,3],[113,1,113,3],[114,1,114,3],[126,0,126,4],[127,0,127,1],[128,1,128,4],[129,1,129,4],[132,0,132,4],[133,0,133,1],[141,0,141,4],[149,0,149,4],[150,0,150,1],[151,1,151,3],[152,1,152,3],[153,1,153,3],[154,1,154,3],[155,1,155,3],[156,1,156,3],[157,1,157,3],[160,0,160,4],[161,0,161,1],[162,1,162,3],[163,1,163,3],[164,1,164,3],[165,1,165,3],[166,1,166,3],[167,1,167,3],[168,1,168,3],[169,1,169,3],[170,1,170,3],[171,0,171,4],[172,0,172,1],[173,1,173,3],[174,1,174,3],[175,1,175,3],[176,1,176,3],[177,1,177,3],[178,1,178,3],[179,1,179,3],[180,1,180,3],[181,1,181,3],[182,0,182,4]]}
["PAKIET 1"]
[" Strzykawki, igły, aparaty do przetoczeń, kaniule dożylne, kraniki, akcesoria"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Strzykawka  dwuczęściowa -  poj. 2 ml - komora i tłok w kolorze nie zaburzającym wizualizacji wnętrza i podziałki, podziałka co 0,1ml  centryczny stożek luer.                  ","op. (100 szt.)",100,{"$nulls":5},5]
[2,"Strzykawka  dwuczęściowa - poj. 5 ml - komora i tłok w kolorze nie zaburzającym wizualizacji wnętrza i podziałki, podziałka co 0,2ml, niecentryczny stożek luer","op. (100 szt.)",200,{"$nulls":5},5]
[3,"Strzykawka  dwuczęściowa - poj. 10 ml - komora i tłok w kolorze nie zaburzającym wizualizacji wnętrza i podziałki, podziałka co 0,5ml, niecentryczny stożek luer ","op. (100 szt.)",350,{"$nulls":5},5]
[4,"Strzykawka  dwuczęściowa - poj. 20 ml - komora i tłok w kolorze nie zaburzającym wizualizacji wnętrza i podziałki, podziałka co 1ml, niecentryczny stożek luer ","op. (80 szt.)",750,{"$nulls":5},5]
[5,"Strzykawka  - poj. 100 ml, typu Janeta, końcówka cewnikowa","   szt",800,{"$nulls":5},2]
[6,"Strzykawka insulinówka, końcówka luer, op. 100 szt. pakowane pojedynczo, igła pakowana razem lub osobno, nakładana  (strzykawka nie może posiadać wtopionej igły)                                                                                 ","op. (100 szt.)",10,{"$nulls":5},2]
[7,"Strzykawka ifuzyjna, trzyczęściowa do strzykawkowej pompy infuzyjnej,  poj. 50-60ml,  bez lateksu, zamknięcie luer-lock, podziałka co 1ml.     100 szt w opakowaniu.","op. (100 szt.)",35,{"$nulls":5},3]
[8,"Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml służąca do pracy z cytostatykami  wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe jej oznaczenie w kolorze umozliwiającym odczyt. Podziałka co 1 ml, centryczne zakończenie luer- lock /wkręcane/ do mocowania igły luh podłaczenia z drenami do infuzji. Kołnierz strzykawki owalny, ożebrowany, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca wysunięciu tłoka z komory w sosób niekontrolowany. Tłok strzykawki z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonany z materiału pozbawionego lateksu, 1op =50 szt.","op( 50 szt.)",10,{"$nulls":5},2]
[9,"Strzykawka trzyczęściowa  z gumowym mankietem uszczelniającym tłok, poj. 20 ml, niezmywalna  podziałka co 1ml, końcówka luer-lock, materiał polipropylen ","op",120,{"$nulls":5},5]
[10,"Strzykawka trzyczęściowa  z gumowym mankietem uszczelniającym tłok, poj. 10 ml, niezmywalna  podziałka co 0,5ml, końcówka luer-lock, materiał polipropylen ","op. (100 szt.)",100,{"$nulls":5},5]
[11,"Igła luer 0,5 x 25 mm   ","op. (100 szt.)",100,{"$nulls":5},5]
[12,"Igła luer 0,6 x 30 mm  ","op. (100 szt.)",5,{"$nulls":5},5]
[13,"Igła luer 0,7 x 30 mm","op. (100 szt.)",40,{"$nulls":5},3]
[14,"Igła luer 0,8 x 40 mm","op. (100 szt.)",170,{"$nulls":5},5]
[15,"Igła luer 0,9 x 40 mm","op. (100 szt.)",20,{"$nulls":5},5]
[16,"Igła luer 1,2 x 40 mm","op. (100 szt.)",{"v":1000,"d":"1,000"},{"$nulls":5},10]
[17,"Igła luer 0,9 x 50 mm   (20 G)","op. (100 szt.)",5,{"$nulls":5},5]
[18,"Igła luer typu „bezpieczna” , z ostrzem umożliwiającym m.in. iniekcje pod małym kątem, aktywacja mechanizmu zabezpieczającego igłę jedną ręką rozm. 0,8 x 38- 40 mm, ","op (50 szt.)",100,{"$nulls":5},5]
[19,"Igła luer typu „bezpieczna” z ostrzem umożliwiającym m.in. iniekcje pod małym kątem, aktywacja mechanizmu zabezpieczającego igłę jedną ręką rozm  1,2 x 38- 40 mm ","op (50 szt.)",400,{"$nulls":5},5]
[20,"Igła luer typu „bezpieczna” z ostrzem umożliwiającym m.in..iniekcje pod małym kątem, aktywacja mechanizmu zabezpieczającego igłę jedną ręką                                                                                           rozm.0,5 x 25-38mm  ","op (50 szt.)",50,{"$nulls":5},5]
[21,"Igła luer typu „bezpieczna” z ostrzem umożliwiającym m.in..iniekcje pod małym kątem, aktywacja mechanizmu zabezpieczającego igłę jedną ręką                                                                                            rozm.0,6 x 25-38mm ","op (50 szt.)",4,{"$nulls":5},5]
[22,"Igła luer typu „bezpieczna” z ostrzem umożliwiającym m.in..iniekcje pod małym kątem, aktywacja mechanizmu zabezpieczającego igłę jedną ręką                                                                                            rozm.0,7 x 25-38mm  ","op (50 szt.)",15,{"$nulls":5},5]
[23,"Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych, końcówka luer –lock – komora  o dł. min. 6cm, filtr infuzyjny 15µm, dł. drenu 150cm, opakowanie w kolorze odróżniającym od aparatów do przetoczeń krwi ","szt.",{"v":25000,"d":"25,000"},{"$nulls":5},5]
[24,"Aparaty do przetoczeń krwi, końcówka luer- lock, komora o dł. min. 9cm, filtr infuzyjny 200 µm, dł. drenu 150cm, opakowanie w kolorze odróżniającym od aparatów do przetoczeń płynów infuzyjnych","szt.",{"v":15000,"d":"15,000"},{"$nulls":5},3]
[25,"Aparat typu Intrafix czarny, końcówka luer-lock, dwuczęściowa komora z elastyczna częścią dodrenową i sztywna dokolcową z pierścieniem oddzielającym obie części komory, - dren o dł. 180cm +/- 5 %, - zacisk rolkowy, logo producenta na komorze, bez zawartości ftalanów (DEHP)","szt.",{"v":1000,"d":"1,000"},{"$nulls":5},5]
[26,"Kaniule luer G 22 wykonane z termoplastycznego materiału poliuretanu, z zastawką zwrotną, z  samodomykającym się korkiem  portu bocznego bez możliwości obracania , tego samego producenta, co koreczki z poz. 29,          przepływ  min. 42 ml /min","szt.",{"v":8000,"d":"8,000"},{"$nulls":5},2]
[27,"Kaniule luer G 20  wykonane  z termoplastycznego materiału poliuretanu, z zastawką zwrotną, z  samodomykającym się korkiem  portu bocznego bez możliwości obracania,  tego samego producenta, co koreczki z poz. 29,            przepływ min. 67 ml/ min","szt.",{"v":10000,"d":"10,000"},{"$nulls":5},2]
[28,"Kaniule luer G 18 wykonane z termoplastycznego materiału poliuretanu, z zastawką zwrotną, z  samodomykającym się korkiem  portu bocznego, bez możliwości obracania, tego samego producenta, co koreczek z poz. 29,  przepływ min. 103 ml /min","szt.",{"v":5000,"d":"5,000"},{"$nulls":5},2]
[29,"Kaniule luer G 17 wykonane z termoplastycznego materiału poliuretanu,  z zastawką antyzwrotną, z  samodomykającym się korkiem  portu bocznego, bez możliwości obracania, tego samego producenta, co koreczki z poz. 29, przepływ min. 133 ml /min","szt.",500,{"$nulls":5},2]
[30,"Koreczki do kaniul – sterylne, standardowe, bezlateksowe końcówka luer- lock, jednostronne  – tego samego producenta, co kaniule z poz. 25-28                                                    ","szt.",{"v":25000,"d":"25,000"},{"$nulls":5},10]
[31,"Kraniki trójdrożne bez drenu, wykonane z poliwęglanu, końcówka luer-lock","szt.",{"v":1400,"d":"1,400"},{"$nulls":5},3]
[32,"Kraniki trójdrożne z drenem 7-10 cm /sterylne, końcówka luer-lock, wykonane z poliwęglanu  wytrzymujące ciśnienie 3-4 bary /325 psi/ ciśnienie graniczne posiadanego wstrzykiwacza automatycznego i stosowana prędkość przepływu  - 3 ml/sek., wolne od  DEHP","szt.",{"v":2500,"d":"2,500"},{"$nulls":5},3]
[33,"Łączniki bezigłowe  z membraną  uniemożliwiającą przemieszczanie się płynu  podczas stosowania leków, podawania kroplówki                                                                                •  sterylne\n•  pakowane pojedynczo\n•  samozamykająca się membrana\n•  spełniające funkcje łącznika bezigłowego\n•  możliwe do zastosowania w dostępie  naczyniowym obwodowym  żylnym\n• użyteczność dla przetaczania preparatów  krwi i przy badaniu  rezonansem magnetycznym\n• użyteczność dla przetaczania preparatów zawierających cytostatyki, tłuszcze\n• nie powodujące zwiększonego ciśnienia przepływu\n• eliminujące cofanie się krwi\n• pozbawione lateksu oraz DEHP","szt",{"v":5000,"d":"5,000"},{"$nulls":5},5]
[34,"Kaniule luer G 22  z portem bocznym – typu  bezpiecznego z metalowym zatrzaskiem zabezpieczającym, przepływ min. 36ml/min","szt.",{"v":2000,"d":"2,000"},{"$nulls":5},1]
[35,"Kaniule luer G 20  z portem bocznym – typu  bezpiecznego z metalowym zatrzaskiem zabezpieczającym, przepływ min. 61ml/min","szt.",{"v":3000,"d":"3,000"},{"$nulls":5},2]
[36,"Kaniule luer G 18  z portem bocznym – typu  bezpiecznego z metalowym zatrzaskiem zabezpieczającym, przepływ  min. 96ml/min","szt.",{"v":1000,"d":"1,000"},{"$nulls":5},2]
[37,"Kaniule luer G 17  z portem bocznym – typu  bezpiecznego z metalowym zatrzaskiem zabezpieczającym, przepływ min. 128ml/min","szt.",300,{"$nulls":5},2]
[38,"Przyrząd typu Vasofix braunule, bez PCV - rozm. G 22, przepływ 36ml/min","szt.",500,{"$nulls":5},2]
[39,"Przyrząd typu Vasofix braunule, bez PCV - rozm. G 20, przepływ 61ml/min","szt.",500,{"$nulls":5},3]
[40,"Kaniula dotętnicza, rozm. 20G, luer z zaworem odcinającym Floswitch, wykonana z poliuretanu, ze skrzydełkami (uszkami) do bezpiecznego mocowania","szt.",200,{"$nulls":5},2]
[41,"Aparat do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu. Filtr powietrza BFE min. 99,9999. Kontrola przepływu w zakresie 3-270 ml/h. Dren bez DEHP. Komora kroplowa bez PCV, zawór BCV zapobiegający refluksowi krwi do aparatu","szt.",{"v":2000,"d":"2,000"},{"$nulls":5},3]
[42,"Igła 18 G z filtrem, tępo ścięta","szt.",300,{"$nulls":5},2]
[43,"Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku.","szt",{"v":4000,"d":"4,000"},{"$nulls":5},5]
[44,"Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku.","szt",{"v":10000,"d":"10,000"},{"$nulls":5},10]
[45,"Aparat czterodrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm","szt",{"v":6000,"d":"6,000"},{"$nulls":5},5]
[46,"Zestaw drenów przezroczystych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa komora kroplowa, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. ","szt",{"v":2000,"d":"2,000"},{"$nulls":5},2]
[47,"Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni.","szt",{"v":2000,"d":"2,000"},{"$nulls":5},2]
[]
[]
[]
["Dotyczy pozycji 1-4"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ","kryza zabezpieczająca przed wysunięciem strzykawki wyczuwalna wyłącznie wewnątrz strzykawki"]
["Ÿ","tłok w kolorze białym  (nie kontrastującym i nie przeźroczystym)"]
["Ÿ","logo lub nazwa producenta  na komorze strzykawki, logo i nazwa własna strzykawki na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym"]
["Ÿ","nieścieralna, nominalna ,czarna skala pomiarowa wyskalowana zgodnie z wymaganą dokładnością na całej długości podziałki"]
[]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","szczelność sprzętu w połączeniu z innymi kompatybilnymi elementami",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","łatwość manipulacji podczas użycia, np. ruchomość tłoka tj. mały opór  tłoczenia ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","czytelne oznakowanie skali",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ"," wizualizacja zawartości cylindra",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines",null,"0-2 pkt."]
[]
["Dotyczy pozycji 7 i 8"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ","zapewniająca zgodną z ustawieniami pracę pompy"]
[null,"poz 7 - kompatybilna z posiadanymi pompami  strzykawkowymi  Ascor,                                                                         poz. 8 - kompatybilna z pompami B- Braun."]
["Ÿ","poprzeczne wcięcie na tłoku i dodatkowy pierścień wokół ujścia luer-lock, stabilizujące strzykawkę w ramieniu pompy"]
["Ÿ","logo lub nazwa producenta  i nazwa własna strzykawki na komorze strzykawki"]
["Ÿ","dwustronna ,nieścieralna skala pomiarowa wyskalowana zgodnie z wymaganą dokładnością na całej długości podziałki"]
[]
[]
["Dotyczy pozycji 11-22 i 42"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","szczelność sprzętu w połączeniu z innymi elementami kompatybilnymi",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","ostrość zakończenia ( z wyjątkiem poz. 40)",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","barwne oznakowanie każdego kartonika zbiorczego umożliwiające wizualne rozróżnienie rozmiaru igieł  (z wyjątkiem poz. 40)",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","pojedyncze igły łatwe do oddzielenia od listka",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","opakowanie kompatybilne z wielkością i masą wyrobu",null,"0-2 pkt."]
[]
[]
["Dotyczy pozycji 23-25 i 41"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ","brak zawartości ftalanów (DEHP) – potwierdzony przez Producenta"]
["Ÿ","brak zawartości lateksu"]
["Ÿ","hydrofobowy filtr odpowietrzający w komorze"]
[]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","szczelność sprzętu w połączeniu z innymi elementami kompatybilnymi ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","niezawodność zastosowanych przez producenta zatyczek, odpowietrzeń  np. ruchomość, trwałość pozycji zatyczki",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","łatwy w manipulacji i niezawodny system regulacji przepływu np. elastyczny zbiornik na płyn ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","opakowanie kompatybilne z wielkością i masą wyrobu ",null,"0-2 pkt."]
[]
[]
["Dotyczy pozycji 26-29"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ","zastawka antyzwrotna"]
["Ÿ","sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie typu Tyvek"]
["Ÿ","barwne oznakowanie korka portu bocznego odpowiednie do rozmiaru"]
["Ÿ","rodzaj sterylizacji R lub EO"]
["Ÿ"," znacznik rtg w postaci minimum 4 pasków"]
[]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","szczelność sprzętu w połączeniu z innymi elementami kompatybilnymi oceniane w trakcie użycia ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","niezawodność zastosowanych przez producenta zatyczek  oceniane w trakcie użycia.",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","łatwość manipulacji podczas użycia (giętkość, podatność na zmiany położenia, brak efektu gufrowania kaniuli)  oceniane w trakcie użycia– ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","łatwość mocowania",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","opakowanie proporcjonalne do zawartości i masy wyrobu.",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines ",null,"0-2 pkt."]
[]
[]
["Dotyczy pozycji 30"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ","korki sterylne pakowane pojedynczo, w opakowanie łatwe do otwarcia lub na listku z łatwym wyjęciem pojedynczego korka "]
[]
[]
["Dotyczy pozycji 31-32"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ","sterylne, pakowane pojedynczo lub sterylne, pakowane na listku z perforacją celem oddzielenia pojedynczego opakowania"]
["Ÿ"," opakowanie typu tyvek"]
["Ÿ","wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty"]
["Ÿ"," rodzaj sterylizacji – inny niż EO "]
["Ÿ","szczelność połączenia drenu z kranikiem w przypadku zastosowania ze wstrzykiwaczem automatycznym "]
[]
["Dotyczy pozycji 31-32 i 40"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ"," szczelność sprzętu w połączeniu z innymi elementami kompatybilnymi oceniane w trakcie użycia ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","opakowanie proporcjonalne do zawartości i masy wyrobu",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ"," sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines",null,"0-2 pkt."]
[]
[]
["Dotyczy pozycji  33"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ"," objętość wypełnienia 0,09ml, przepływ min 21 l/h"]
["Ÿ","zbudowany z polikarbonatu i silikonu, nie dłuzszy niż 3 cm"]
["Ÿ"," przeznaczone do użytkowania min. 140 użyć (rozpoczęta i zakończona procedura)  oraz dodatkowo określona  w godzinach częstotliwość  wymian "]
["Ÿ"," możliwość podaży lipidów i pobierania krwi"]
["Ÿ"," połączenie luer slip i luer-lock"]
["Ÿ","wolne od ftalanów (DEHP), latexu i PCV"]
[]
[]
["Dotyczy pozycji  34 - 37"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ","logo lub nazwa producenta na samym wyrobie"]
["Ÿ"," filtr hydrofobowy"]
["Ÿ","sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie typu blister"]
["Ÿ","barwne oznakowanie korka portu bocznego i skrzydełek odpowiednie do rozmiaru, zgodne z ISO"]
["Ÿ","rodzaj materiału kaniul - wykonane z  PU (poliuretan) lub  PTFE (politetra-fluoroetylen) "]
["Ÿ","rodzaj sterylizacji R lub EO"]
["Ÿ"," znacznik rtg w postaci minimum 4 pasków"]
["Ÿ"," samodomykający port boczny"]
["Dotyczy pozycji  38 -39"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ","logo lub nazwa producenta na samym wyrobie"]
["Ÿ","filtr hydrofobowy"]
["Ÿ","sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie typu blister"]
["Ÿ","barwne oznakowanie korka portu bocznego i skrzydełek odpowiednie do rozmiaru, zgodne z ISO"]
["Ÿ","rodzaj materiału kaniul - wykonane z  FEP (fluoroetylen)"]
["Ÿ","rodzaj sterylizacji R lub EO"]
["Ÿ","znacznik rtg w postaci minimum 4 pasków"]
["Ÿ","samodomykający port boczny"]
["Dotyczy pozycji 43 - 47"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ"," szczelność sprzętu w połączeniu z innymi elementami kompatybilnymi oceniane w trakcie użycia ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","opakowanie proporcjonalne do zawartości i masy wyrobu",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ"," sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines",null,"0-2 pkt."]

{"sheet":"2","index":2,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"merged":[[11,0,11,4],[13,0,13,4],[22,0,22,4]]}
["PAKIET 2"]
["Butle typu Redon, dreny typu Redon"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Butla typu Redon do niskociśnieniowego drenażu ran, kompatybilna z drenami różnych rozmiarów – jałowa, poj. 240 ml – 300 ml   Warunek bezwzględny:                                              skala w trwały sposób zaznaczona na butelce, nie nalkejana, opakowanie papier-folia UWAGA: Nie wymagamy butli wysokopróżniowych","szt.",{"v":2500,"d":"2,500"},{"$nulls":5},5]
[2,"Butla typu Redon do niskociśnieniowego drenażu ran, kompatybilna z drenami różnych rozmiarów -  jałowa, poj. 400 ml – 500 ml.  Warunek bezwzględny:                                                   skala w trwały sposób zaznaczona na butelce,  nie nalkejana, opakowanie papier-folia UWAGA: Nie wymagamy butli wysokopróżniowych","szt.",{"v":2300,"d":"2,300"},{"$nulls":5},3]
[3,"Dren jałowy typu Redon z PCV, perforacja o długości min. 15 cm,  CH 10 dł. 100 - 120 cm                                               pakowany podłużnie nie skręcany","szt.",100,{"$nulls":5},2]
[4,"Dren jałowy typu Redon z PCV,                            perforacja na długości min. 15 cm,  CH 12                           dł. 100 - 120 cm                                                            pakowany podłużnie nie skręcany","szt.",250,{"$nulls":5},2]
[5,"Dren jałowy typu Redon z PCV,                            perforacja na długości min. 15 cm,  CH 14                          dł. 100 - 120 cm                                                            pakowany podłużnie nie skręcany","szt.",450,{"$nulls":5},2]
[6,"Dren jałowy typu Redon z PCV,                            perforacja na długości min. 15 cm,  CH 16                           dł. 100 - 120 cm                                                            pakowany podłużnie nie skręcany","szt.",500,{"$nulls":5},3]
[7,"Łącznik Y obrotowy z zastawką","szt.",30,{"$nulls":5},0]
["RAZEM"]
[]
["Dotyczy pozycji 1-2"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","wyraźne oznakowanie opakowania np. wyraźna, dokładna skala",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","łatwe w manipulacji ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","szczelność sprzętu w połączeniu z kompatybilnymi drenami różnych rozmiarów",null,"0-2 pkt."]
[]
[]
["Dotyczy pozycji 3-6"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","miękki, podatny ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","szczelność sprzętu w połączeniu z butlami ",null,"0-2 pkt."]

{"sheet":"3","index":3,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"merged":[[8,0,8,4],[10,0,10,4],[17,0,17,4],[25,0,25,4]]}
["PAKIET 3"]
["Zestawy do odsysania, zestawy do drenażu, kanki rektalne"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"," "]
[1,"Zestaw do odsysania pola operacyjnego dł. 200-300 cm,  \nWarunki bezwzględne:\n• dren zabezpieczający antyzagięciowy zapobiegający  odkształcaniu podczas odsysania\n• sterylny \n• możliwość wymiany końcówek ssących  w trakcie zabiegu \n• możliwość kontroli odsysania\n• końcówka  „yankauer” \n• pakowany w wewnętrzne opakowanie-worek foliowy \noraz zewnętrzne typu papier- folia\n• dren zakończony uniwersalnym łącznikiem dopasowanym przez docięcie do każdego typu ssaka lub zakończony uniwersalnym łącznikiem bez możliwości docinania\n","szt.",900,{"$nulls":5},3]
[2,"Zestaw do drenażu pasywnego, jałowy\n- dren silikonowy w rozmiarze CH 18  +/- 2\n- worek na wydzieliny poj. 500 ml  - 700 ml\n- zastawka przeciw zwrotna ze szczelnym elementem spustowym\n","szt.",350,{"$nulls":5},2]
[3,"Zestaw do drenażu pasywnego, jałowy\n- dren silikonowy w rozmiarze CH 28  +/- 2\n- worek na wydzieliny poj. 500 ml  - 700 ml\n- zastawka przeciw zwrotna ze szczelnym elementem spustowym\n","szt.",500,{"$nulls":5},3]
[4,"Kanka  rektalna CH 30, jałowa, dł. 36 - 40 cm, z dwoma dużymi otworami bocznymi, bez otworu centralnego, konstrukcja antyzłamaniowa","szt.",100,{"$nulls":5},2]
["RAZEM"]
[]
["Dotyczy pozycji 1"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","miękki nie zasysający się dren",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","rączka ergonomiczna, dopasowująca się do dłoni ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines ",null,"0-2 pkt."]
[]
["Dotyczy pozycji 2 i 3"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","szczelny element spustowy ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","łatwość otwierania i zamykania zaworu spustowego",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","czytelne oznakowanie skali po napełnieniu worka  ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu jałowego - margines ",null,"0-2 pkt."]
[]
["Dotyczy pozycji 4 "]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","łatwość manipulacji podczas użycia",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines ",null,"0-2 pkt."]

{"sheet":"4","index":4,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[3,10,4,11],[9,0,9,4],[11,0,11,4]]}
["PAKIET 4"]
["Ostrza chirurgiczne"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Ostrze nr 10 -   100 szt. w opakow.","op.",5,{"$nulls":5},0]
[2,"Ostrze nr 11 -  100 szt. w opakow.","op.",45,{"$nulls":5},0]
[3,"Ostrze nr 12  - 100 szt. w opakow.","op.",15,{"$nulls":5},"5 szt."]
[4,"Ostrze nr 15 -   100 szt. w opakow.","op.",30,{"$nulls":5},"5 szt."]
[5,"Ostrze nr 24 -   100 szt. w opakow.","op.",40,{"$nulls":5},"5 szt."]
["Razem:"]
[]
["Dotyczy całego pakietu"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","ostrość  zakończenia  ostrza ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ"," widoczne  oznakowanie  i  data  ważności  lub data sterylizacji ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ"," łatwe  nakładanie  i  zdejmowanie  z  trzonka ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","numer  ostrza  na  każdym  indywidualnym  opakowaniu ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","gładki wygląd skóry po nacięciu – bez szarpnięć ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines ",null,"0-2 pkt."]

{"sheet":"5","index":5,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"merged":[[4,10,4,11],[29,0,29,4],[37,0,37,4]]}
[" PAKIET 5"]
["Zamknięty system pobierania krwi metodą aspiracyjno - próżniową do oznaczania badań z krwi żylnej "]
["oraz mikrokapilary do pobierania krwi włośniczkowej"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Igła  do  strzykawko - probówki  0,7","szt.",{"v":2000,"d":"2,000"},{"$nulls":5},5]
[2,"Igła  do  strzykawko - probówki  0,8","szt.",{"v":28000,"d":"28,000"},{"$nulls":5},10]
[3,"Igła  do  strzykawko - probówki  0,9","szt.",{"v":16000,"d":"16,000"},{"$nulls":5},10]
[4,"Igła  do  strzykawko - probówki  0,6 typu motyl z przedłużką od 7,0 cm -8,0 cm","szt.",{"v":3300,"d":"3,300"},{"$nulls":5},5]
[5,"Igła do strzykawko- probówki 0,8 typu  moty lz przedłużką 7,0cm-8,0 cm","szt.",{"v":1200,"d":"1,200"},{"$nulls":5},4]
[6,"Strzykawko – probówka    z  przeźroczystego  tworzywa  sztucznego  do  hematologicznej  analizy  krwi  pełnej                                   Antykoagulant :  wersenian  dwu  lub  trójpotasowy                                                                         poj.1,6 – 3,0  ml, śr: ok. 11 mm, dł: 66 mm Fragmenty  korka  nie  mogą  zatykać  igieł  pobierających  próbki  krwi  w  automatach  hematologicznych","szt.",{"v":28000,"d":"28,000"},{"$nulls":5},10]
[7,"Strzykawko –probówka  z  przeźroczystego  tworzywa  sztucznego  z  zamknięciem  pozwalającym  na  szybkie  otwarcie,  bez  wystąpienia  „efektu  aerosolowego”, z  przyspieszaczem  wykrzepiania – do  pozyskiwania  surowicy, z  granulkami poj:  ok. 2,6 – 2,7 ml,   śr. 11-11,5 mm, dł ok. 66 mm  ","szt.",{"v":23000,"d":"23,000"},{"$nulls":5},10]
[8,"Strzykawko –probówka  z  przeźroczystego  tworzywa  sztucznego  z  zamknięciem  pozwalającym  na  szybkie  otwarcie,  bez  wystąpienia  „efektu  aerosolowego”, z  przyspieszaczem  wykrzepiania – do  pozyskiwania  surowicy, z  granulkami poj:  4,4 – 5,0 ml,   śr. ok 13,0 mm,   dł:  90-92 mm           ","szt.",{"v":15000,"d":"15,000"},{"$nulls":5},10]
[9,"Strzykawko –probówka  z  przeźroczystego  tworzywa  sztucznego  z  zamknięciem  pozwalającym  na  szybkie  otwarcie,  bez  wystąpienia  „efektu  aerosolowego”, z  przyspieszaczem  wykrzepiania – do  pozyskiwania  surowicy, z  granulkami poj:  5,5  ml,    śr.15,0 - 16,5 mm,   dł:  75 mm        ","szt.",{"v":2000,"d":"2,000"},{"$nulls":5},5]
[10,"Strzykawko- probówka z przeźroczystego tworzywa sztucznego, z zamknięciem pozwalającym na szybkie otwarcie bez wystąpienia „efektu aerozolowego”, osocze z heparyną litową, poj. 4,4- 5,0 ml, śr ok.13 mm, dł ok. 90 mm","szt.",700,{"$nulls":5},3]
[11,"Strzykawko- probówka   do  pobierania  krwi  \ndo  badań  układu  hemostazy,  wykonane  \nz  przeźroczystego  tworzywa  sztucznego, \n z  zamknięciem  pozwalającym  na  szybkie  otwarcie  bez  wystąpienia  „efektu aerosolowego”,  Antykoagulant:  cytrynian  sodu  poj:  2,0 – 3,0 ml,  \nśr ok.13 mm, dł: 65-66 mm   ","szt.",{"v":4000,"d":"4,000"},{"$nulls":5},5]
[12,"Strzykawko – probówka z przeźroczystego tworzywa do OB. w wersji logarytmicznej, poj. 3,5 ml","szt.",300,{"$nulls":5},3]
[13,"Strzykawko probówka   do  pobierania  krwi \n do  badań  układu  hemostazy,  wykonane \n z  przeźroczystego  tworzywa  sztucznego, \n z  zamknięciem  pozwalającym  na  szybkie  otwarcie  bez  wystąpienia  „efektu  areosolowego” Antykoagulant:  cytrynian  sodu, poj:  1,6 – 1,8 ml,\n śr. 13 mm, dł:75 mm   ","szt.",{"v":2500,"d":"2,500"},{"$nulls":5},3]
[14,"Strzykawko –probówka  z  przeźroczystego  tworzywa  sztucznego  z  zamknięciem  pozwalającym  na  szybkie  otwarcie,  bez  wystąpienia  „efektu  aerozolowego  z żelem, do pozyskiwania surowicy poj:  4,4 – 5,0 ml   średnica 13 mm, dł. 90 mm","szt.",{"v":2000,"d":"2,000"},{"$nulls":5},3]
[15,"Strzykawko –probówka  z  przeźroczystego  tworzywa  sztucznego do OB z  zamknięciem  pozwalającym  na  szybkie  otwarcie,  bez  wystąpienia  „efektu aerosolowego”,  poj. 1,8 -  2,0  ml, śr 11,0-12,5 mm, \ndł  66 mm","szt.",100,{"$nulls":5},3]
[16,"Rurka OB ze skalą","szt.",100,{"$nulls":5},5]
[17,"Łącznik (adapter) kompatybilny ze strzykawko-probówką i kaniulą do żył obwodowych mająca zakończenie luer ","szt.",{"v":1000,"d":"1,000"},{"$nulls":5},3]
[18,"Strzykawko-probówka do pobierania krwi do badań małopłytkowości rzekomej, antykoagulant – jony magnezu  poj.2,6-2,7ml  śr.ok.11,5mm, dł. 66mm","szt.",400,{"$nulls":5},3]
[19,"Jednorazowy bezpieczny automatyczny, nożykowy nakłuwacz. Głębokość 1,6x1,5mm","szt.",100,{"$nulls":5},5]
[20,"Probówka do pobierania krwi włośniczkowej z palca poj.600 mikrolitrów do pozyskiwania surowicy","szt.",100,{"$nulls":5},5]
[21,"Probówka do pobierania krwi włośniczkowej z palca poj.600 mikrolitrów do badania morfologii","szt.",900,{"$nulls":5},5]
[]
[]
[]
["Dotyczy całego pakietu"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","  czytelne oznakowanie skali ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ"," łatwość manipulacji podczas użycia ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","szczelność sprzętu ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","wyraźne zróżnicowanie kolorystyczne korków",null,"0-2 pkt."]
[]
["Dotyczy całego pakietu"]
["Warunki bezwzględne (wymagane)"]
[null,"opis"]
["Ÿ","System zamkniety  pobierania krwi tj. pozycje \nod 1 do 18 muszą być kompatybilne i  pochodzić\n od jednego producenta"]
["Ÿ","szkolenie dla personelu povbierajacego"]
["Ÿ"," strzykawko –probówki  z naklejoną etykietą"]

{"sheet":"6","index":6,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[12,0,12,4]]}
["PAKIET 6"]
["Sterylna substancja do znieczuleń miejscowych o właściwościach odkażających, opaski uciskowe, igły do pobierania i rozpuszczania leków,"]
["osłonki, aplikatory, myjki"]
[]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Sterylna substancja do znieczuleń miejscowych \no właściwościach odkażających, kl III, reg 13.\nZawierająca w swoim skaładzie: chlorowodorek lidokainy, roztwór dwuglukonianu chlorheksydyny,  4_hydroksybenzoesan metylu \nglikol propylenowy.\nSubstancja posiadająca dobre właściwości adhezyjne,\nułatwiająca wprowadzanie cewników i narzędzi, \nnie zacierająca obrazu w procedurach endoskopowych.\nSterylizacja : para wodna- dopuszczamy radiacyjnie.\nOpakowanie: ampułko-strzykawka \nPoj. opakowania jednostkowego 4-5 ml \nJakość potwierdzona badaniami na  biokompatybilność chlorhyeksydyny.   ","szt",{"v":2000,"d":"2,000"},{"$nulls":5},2]
[2,"Staza  bezlateksowa  używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonana z rozciągliwego paska gumy syntetycznej, opakowanie z możliwością dzielenia perforowanych opasek, \n 1 rolka =20 - 25 szt.\n","rolki",500,{"$nulls":5},2]
[3,"Igła do pobierania i rozpuszczania leków\n- szlif ołówkowy\n- otwór umieszczony na szczycie igły\n- materiał: stal nierdzewna\n- wykonanie zapewniające szczelność połączenia ze \n  strzykawkami z końcówką luer i luer – lock\n- rozmiar 1,2 x 30 mm (18G)\n- opakowanie : papier – folia\n- margines opakowania umożliwiający otwarcie \n  opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu \n- op. 100 szt.\n","op.",350,{"$nulls":5},2]
[4,"Aplikator gąbkowy do higieny jamy ustnej \n- do nawilżania jamy ustnej\n- do rozprowadzania  preparatów leczniczych\n- zakończony miekką  gąbką\n- pakowany  po  50 szt. \n\n","op.",40,{"$nulls":5},2]
[5,"Myjka do mycia ciała \n- pokryta dwustronnie  żelem  dermatologicznym\n- dająca uczucie nawilżenia  skóry\n- o gramaturze  nie  niższej niż 150 g\n- rozmiar 12-14 x 20-22 cm\nopakowanie jednostkowe  10 szt.","op.",500,{"$nulls":5},2]
[6,"Osłonki na USG, pakowane indywidualnie, pudrowane ","szt.",{"v":6000,"d":"6,000"},{"$nulls":5},2]
["RAZEM"]
[]
[null,"CENA 100%"]

{"sheet":"7","index":7,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[18,0,18,4]]}
["PAKIET 7"]
["Drobny sprzęt jednorazowego użytku"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk do testowania / weryfikacji"]
[1,"Pojemniki na mocz z nakrętką, jałowe,  poj. ok. 100 -120 ml","szt.",300,{"$nulls":5},2]
[2,"Pojemniki na mocz z nakrętką, niejałowe, poj. ok. 120-130 ml","szt",{"v":5000,"d":"5,000"},{"$nulls":5},3]
[3,"Kieliszki na leki,  jednorazowego użytku, z bardzo miękkiego tworzywa ograniczającego ponowne użycie (op. 75 szt.)","op.",800,{"$nulls":5},4]
[4,"Zestaw do lewatywy z atraumatycznym otworem końcowym                         i dwoma  bocznymi","szt.",{"v":1000,"d":"1,000"},{"$nulls":5},2]
[5,"Żel do USG op. 0,5 l z atomizerem ułatwiającym dozowanie, gęsta konsystenacja zapewniająca  utrzymanie żelu na skórze podczas badania","szt.",500,{"$nulls":5},2]
[6,"Golarki jednorazowego użytku ostrze podwójne, wykonane ze stali nierdzewnej","szt.",{"v":4000,"d":"4,000"},{"$nulls":5},2]
[7,"Szkiełka rozmazowe matowe op/50 szt. – używane do pobierania materiału w celu wykonania badań cytologicznych o podwyższonej adhezyjności, np. powłoka typu Super Frost Plus","op.",60,{"$nulls":5},2]
[8,"Szkiełka rozmazowe przeźroczyste / obustronne do podpisu/ op/50 szt. – używane do pobierania materiału w celu wykonania badań cytologicznych","op.",30,{"$nulls":5},2]
[9,"Szpatułki drewniane lub z tworzywa, jałowe, pakowane pojedynczo pakowane po 100 szt.","op.",20,{"$nulls":5},2]
[10,"Worek na zwłoki, kolor biały lub niebieski, zamykany na zamek błyskawiczny","szt",60,{"$nulls":5},2]
[11,"Szczoteczka cytologiczna (sterylna)","szt. ",50,{"$nulls":5},2]
[12,"Szczoteczka Cytologiczna ultra-brush","szt.",{"v":1000,"d":"1,000"},{"$nulls":5},2]
[13,"Spodnie do badań kolonoskopowych, otwór w części tylnej umożliwiający wykonanie badania,  materiał zwarty, nieprzeźroczysty, rozmiar uniwersalny ","szt.",800,{"$nulls":5},3]
[14,"Spódnica jednorazowa z włókniny L – XL  dł. co najmniej 70 cm","szt",{"v":4000,"d":"4,000"},{"$nulls":5},2]
["RAZEM:"]
[]
["CENA: 100%"]

{"sheet":"8","index":8,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[16,0,16,4]]}
["Pakiet 8"]
["Zestawy do drenażu ran"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk\n do testowania / weryfikacji"]
[1,"Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran złozony z: pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 220-250ml, drenu łączącego o długości 125cm +/- 10 cm, z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową, własnym systemem podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml +/- 5 ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. ","szt.",100,{"$nulls":5},1]
[2,"Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran złozony z: pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 450 -500ml, drenu łączącego o długości 125cm +/- 10 cm, z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową, własnym systemem podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 50ml +/- 5 ml.  Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia.","szt.",100,{"$nulls":5},2]
[3,"Butelka wymienna 220 - 250ml do zestawu z pozycji 1 ","szt.",100]
[4,"Butelka wymienna 450 - 500ml do zestawu z pozycji 2","szt.",100]
[5,"Dren płaski. Część drenująca w formie taśmy. Wykonany z 100% silikonu. Zbudowany z płaskiej części drenującej- perforowanej za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących (nie zmieniający swojego ułożenia w ranie) oraz z części zbiorczej. Część drenująca wewnętrznie ożebrowana- o długości 20cm +/- 2 cm.  Materiał części drenującej w całości kontrastującyw promieniach RTG. Długość części zbiorczej 60cm  +/- 10 cm\nSzerokość części płaskiej 2mm x 4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia.","szt.",100,{"$nulls":5},3]
[6,"Dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów.  Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock.  Szerokość drenu 13mm lub 17mm. W proksymalnej części drenu 6 lub 9 dużych, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Długość drenu 350mm lub 500mm. Wersja z 1 lub 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami. ","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[7,"DREN typu PENROSE- Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się, długość 300 mm, lub 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu.  Szer. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia.","szt.",50,{"$nulls":5},1]
[8,"Dren wielokanałowy, wykonany z 100% siklikonu. Połączone niezależne kapilary drenujące. Mozliwość rozdzielenia kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Wersja 7,9,12,16 kanalikowa. Długość 40 cm +/-5cm. W całości kontrastujący w promieniach RTG. Pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana","szt.",50,{"$nulls":5},1]
[9,"Dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym trokarem. Wykonany z PCV, z linią RTG na całej długości, z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, skalowany co 2cm +/-0,5cm z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Długość 22cm - 37cm zgodnie z rozmiarem. Stalowy trokar z uchwytem oraz ostrzem zabezpieczonym osłonką- z oznaczeniem rozmiaru drenu na rączce trokara. Nazwa producenta oraz rozmiar umieszczona na drenie. Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40","szt.",30,{"$nulls":5},1]
[10,"Dren typu  T-Kehr z workiem zbiorczym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Skład zestawu: dren typu  T-Kehr z perforowanym ramieniem zakończony łącznikiem large lock oraz worek zbiorczy o pojemności 800ml +/- 100ml.  Dren wykonany ze 100% silikonu, Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 18x45cm +/- 2 cm.  Tylna ściana worka biała w celu wizualizacji drenowanej treści. Worek z własnym systemem podwieszenia oraz klamrą zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu, rozmiary: CH08-CH24, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia.","szt.",10,{"$nulls":5},1]
[11,"Dren okrągły- Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200mm +/-20 mm, materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Cześć zbiorcza o  długości  600mm +/- 100 mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej-okrągły . Sztywna konstrukcja odporna na zaginanie.  Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. Rozmiary: CH10, 15, 19, 21","szt.",50,{"$nulls":5},2]
[12,"Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych, poj. 150ml+/-10ml, samoprzylepny pierścień dostosowany do śr. drenów 6-12mm, worek wyposażony w zawór spustowy typu przesuwnego, skalowany od 50ml co 20-25ml, sterylny","szt.",50,{"$nulls":5},1]
["RAZEM:"]
[]
[null,"CENA 100%"]

{"sheet":"9","index":9,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[5,0,5,4]]}
["PAKIET 9"]
["Filtry do podawania leków"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Filtry o niskiej zdolności wiązania białka i średnicy porów 0,2 mikrona","szt.",1000,{"$nulls":5},"3 szt"]
["RAZEM"]
[]
[null,"Cena  100%"]

{"sheet":"10","index":10,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"merged":[[17,0,17,4],[19,0,19,4],[26,0,26,4],[35,0,35,4]]}
["PAKIET 10"]
["Cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu-jałowe"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy)","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Cewnik  sillikonowany dwudrożny typu Fole’y     rozm.  12","szt.",50,{"$nulls":5},2]
[2,"Cewnik  sillikonowany dwudrożny typu Fole’y     rozm.  14","szt.",150,{"$nulls":5},2]
[3,"Cewnik  sillikonowany dwudrożny typu Fole’y     rozm.  16","szt.",700,{"$nulls":5},2]
[4,"Cewnik  sillikonowany dwudrożny typu Fole’y    rozm.  18","szt.",700,{"$nulls":5},2]
[5,"Cewnik  sillikonowany dwudrożny typu Fole’y    rozm.  20","szt.",100,{"$nulls":5},1]
[6,"Cewnik  sillikonowany dwudrożny typu Fole’y    rozm.  22","szt.",50,{"$nulls":5},2]
[7,"Cewnik silikonowy dwudrożny typu Fole’y  -  rozm. 14","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[8,"Cewnik silikonowy dwudrożny typu Fole’y  -  rozm. 16","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[9,"Cewnik trójdrożny Dufour, balon 50ml, pooperacyjny, zagięte zakończenie, silikonowy z powłoką hydrożelową rozm 18-24 CH.                    Rozmiar zamawiający określi przy zamówieniu.","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[10,"Cewnik Nelaton CH 6-18. Zamawiający przy zamówieniu określi rozmiar.","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[11,"Worki  do  zbiórki  moczu  sterylne, \n- pakowane  pojedynczo  ze szczelnym  elementem  spustowym    worka, łatwym w manipulacji\n- zastawka antyrefluksowa,\n- podziałka co 100 ml, skala co 500 ml \n- długość drenu  min. 90 cm \n","szt.",{"v":3500,"d":"3,500"},{"$nulls":5},5]
[12,"Worki do godzinowej zbiórki moczu, strylne, bez filtra, \nz zastawkami zapobiegającymi refluksowi moczu,\n z tego jedna na drenie łączącym. Komora pomiarowa poj. 400-600ml, skala w komorze  co 1 ml do poziomu co najmniej od 2 do 80ml objętości.","szt.",30,{"$nulls":5},1]
[13,"Cewnik Tiemann wykonany  z PCV medycznego, przeźroczysty, zagięta końcówka  zakończona stożkowo, lekko zaokrąglona, dwa boczne otwory o wyoblonych krawędziach  rozm. CH 8,10,12,14 ,16,18,20 - Zamwiający określi przy zamówieniu.","szt.",40,{"$nulls":5},2]
["RAZEM"]
[]
["Dotyczy pozycji od 1 do 8"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papier – folia ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ"," z balonem o poj. 5 – 10 ml  ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","rozmiar cewnika i pojemność balonu  nadrukowane  na lejku t",null,"0-2 pkt."]
[]
["Dotyczy pozycji  11 i 12"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","element spustowy łatwy w manipulacji",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","element spustowy szczelny",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","czytelne oznakowanie skali po napełnieniu worka ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu jałowego - margines ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ"," haczyk do zawieszenia worków do zbiórki moczu",null,"0-2 pkt."]
[]
["Dotyczy pozycji  10 i 13"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu jałowego - margines ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","elastyczne",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","rozmiar cewnika oznaczony kolorem konektora",null,"0-2 pkt."]

{"sheet":"11","index":11,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[5,0,8,0],[9,0,9,4]]}
["PAKIET 11"]
["Wzierniki ginekologiczne"]
[]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk\n do testowania / weryfikacji"]
[1,"Wziernik ginekologiczny, pochwowy, jałowy, \nSterylizowany R lub EO, jak niżej:\nopakowanie papier- folia"]
[null,"ROZMIAR XS","szt.",300,{"$nulls":5},1]
[null,"ROZMIAR S","szt.",200,{"$nulls":5},2]
[null,"ROZMIAR M","szt.",{"v":5000,"d":"5,000"},{"$nulls":5},3]
["RAZEM:"]
[null,"CENA 100%"]

{"sheet":"12","index":12,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[5,0,5,4]]}
["PAKIET 12"]
[" Lancety do punktowego nakłuwania skóry"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilości","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"lancet do punktowego nakłuwania skóry w celu uzyskania próbki krwi kalpilarnej, sterylne","szt.",3000,{"$nulls":5},"4 szt"]
["RAZEM"]
[]
[null,"CENA: 100%"]

{"sheet":"13","index":13,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[13,0,13,3],[15,0,15,4]]}
[]
["PAKIET 13"]
["Zestawy urologiczne"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Zestaw do szynowania moczowodów, rozm. 7F/26/2 5F/26/2 , w opcji oba końce kateteru zamkniete lub otwarte - do wyboru podczas zamawiania.","zestaw",20,{"$nulls":5},1]
[2," Cewnik moczowodowy pojedynczy typu Pigtail, \nz prowadnicą,  rozm. 5F/70/2 ","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[3," Cewnik moczowodowy pojedynczy typu Pigtail, \nz prowadnicą , rozm. 7F/70/2 ","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[4,"Prowadnice nitinolowe, pokryte powłoką hydrofilną na całej długości prowadnicy.Miękki koniec dł 3cm. Długośc prowadnicy 150-155cm. Wersja prosta lub zagięta, klasyczna lub sztywna. Zamawiający sam określi wersję.","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[5,"Zestaw do szynowania moczowodów  silikon DJ rozm. 6/26/2, 6/28/2,6/24 , w opcji oba końce kateteru zamkniete lub otwarte - do wyboru podczas zamawiania.","zestaw",20,{"$nulls":5},1]
[6,"Zestaw do nefrostomii 2-stopniowy z cewnikiem hydrożelowanym, z prowadnicą typu Lunderquista, z miękkim bezpiecznym koncem typu J, igła widoczna w USG, rozm.18G x 20-22cm,                                     Igła do prostowania cewnika.","zestaw",10,{"$nulls":5},1]
[7,"Cewnik moczowodowy typu Couvelair, skalowany co 1 cm dł 70cm, widoczny radiologicznie rozmiar        3-8 CH,mandryn metalowy lub nylonowy. Zamawiający przy zamówieniu określi rozmiar.","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[8,"Zestaw do szynowania moczowodów do URS     rozm 4-8 F zawierający cewnik z poliuretanu skalowany co 1 cm , popychacz sterowalny dł min. 80cm, z prowadnicą Seldingera dł 150-155cm z ruchomym rdzeniem .Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy. Cewnik otwarty/ zamkniety. dł 26/28/30/32 cm - do wyboru podczs zamawiania.","zestaw",20,{"$nulls":5},1]
[9,"Jednostopniowy zestaw do cystostomii CH 8,11,14- do wyboru podczas zaqmawiania.","zestaw",10,{"$nulls":5},1]
[]
[]
["Dotyczy pozycji 1-9"]
["Warunki względne (oceniane)"]
[null,"opis",null,"ocena"]
["Ÿ","szczelność sprzętu w połączeniu  z elementami kompatybilnymi",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ"," łatwość manipulacji podczas użycia",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu ",null,"0-2 pkt."]
["Ÿ","termin ważności 36 miesięcy od daty dostawy ",null,"0-2 pkt."]

{"sheet":"14","index":14,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[1,1,1,3]]}
[]
[null,"Pakiet14"]
[null,"Sety do pompy infuzyjnej"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT [%]","Wartość brutto zł","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
["1.","Zestaw do przetoczeń bursztynowy, do pompy LC 5000 lub PLUM firmy Hospira – będących  na wyposażeniu Szpitala. Długość 272 cm, z wbudowanym filtrem 15 mikronów, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, sterylne","szt.",2000,{"$nulls":5},2]
["2.","Uniwersalny zestaw do przetoczeń płynów do pomy LC 5000 lub PLUM firmy Hospira będących  na wyposażeniu Szpitala, długość 272 cm, z portem do igły i filtrem 15 mikronów, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, sterylne","szt.",4000,{"$nulls":5},2]
[]
[]
["Cena 100 %"]

{"sheet":"15","index":15,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[5,0,8,0],[10,0,13,0],[14,0,16,0]]}
["PAKIET 15"]
["Papier do sterylizacji"]
[]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy)","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","VAT [%]","Wartość brutto","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Papier krepowany I generacji - 100% włókno celulozowe, naprzemiennie pakowane, w dwóch kolorach białym i zielonym, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho  i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m,                              w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro                         w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m,                            w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m.  Wytrzymałość na zerwanie  w kierunku walcownia nie mniej niż 800mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN,  wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa, gramatura nominalna 60g/m². zgodność                    z normą PN-EN ISO 11607-1. "]
[null,"Rozmiar   100 x 100 cm  op. po 250 ark.       +/- 5 cm","op.",35,{"$nulls":5},"4 arkusze"]
[null,"Rozmiar   75 x 75 cm  op. po 250 ark.            +/- 5 cm","op.",15,{"$nulls":5},"4 arkusze"]
[null,"Rozmiar   120 x 120 cm   op. po 100 ark.      +/- 5 cm","op.",5,{"$nulls":5},"2 arkusze"]
[null,"RAZEM:"]
[2,"Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej                                 z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej.  Gramatura ≥ 70 g/m2, możliwość stosowania w procesie sterylizacji S i EO, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia. Materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1                    i EN 868-2.                                                                                                   Kolor zielony lub inny."]
[null,"Rozmiar   100 x 100 cm  op. po 250 ark.       +/- 5 cm","op.",1,{"$nulls":5},"2 arkusze"]
[null,"Rozmiar   120 x 120 cm  op po 100 ark.        +/- 5 cm","op.",4,{"$nulls":5},"4 arkusze"]
[null,"Wkładki absorpcyjne w kolorze białym przeznaczone do sterylizacji parą wodną.  Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż  2,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,4 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,5 kN/m.Wytrzymałość na rozerwanie niemniej niż 200 kPa. Absorbcyjność wody nie mniej niż 250% Gramatura nominalna 70 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1."]
[3,"Rozmiar 250 x 300 mm  op. po 1000 szt.        +/- 10 mm","op.",2,{"$nulls":5},"2 sztuki"]
[null,"Rozmiar 300 x 500 mm  op. po 500 szt.          +/- 10 mm","op.",4,{"$nulls":5},"4 sztuki"]
[null,"Razem"]
[]
[null,"CENA 100%"]

{"sheet":"16","index":16,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,16,0],[2,1,16,9]]}
["PAKIET 16 Torebki, rękawy do sterylizacji"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy)","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","VAT [%]","Wartość brutto","Ilość sztuk do testowania / weryfikacji"]
[null,"Torebki i rękawy papierowo-foliowe z testem  do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu  \no konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2,\nze względu na procedury zgrzewania – rękawy i torebki muszą pochodzić od jednego producenta\na) potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację-dopuszczamy wydaną przez producenta na Karcie Danych Techn.\nb) wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii\nc) wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO\nd) jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania\ne) ze względów higienicznych rękawy powinny być nawinięte folią na zewnątrz\nWYMAGANIA PAPIER:\nPapier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3 załączyć charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta\na) wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 400 kPa na sucho i 70 - 150 kPa na mokro\nb) niezwilżalność wodą powyżej 28- 40 s\nc) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 - 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 - 1,3 kN/m\nWYMAGANIA FOLIA:\nFolia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, w celu potwierdzenia\ni oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności folii (PNEN 868-3, PNEN 868-5) załączyć charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta\na) przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów\nWedług poniższego zestawienia:"]
{"$rows_empty":14}
[null,"Rękawy:"]
[null,"Rolka 200 mb:"]
[1,"bez  zakładki – rozmiar szer.   7,5 cm    +/- 0,5 cm"," rolka",6,{"$nulls":5},"3 mb"]
[2,"bez  zakładki – rozmiar szer.   10 cm  +/- 1 cm"," rolka",12,{"$nulls":5},"3 mb"]
[3,"bez  zakładki – rozmiar szer.   12 - 12,5 cm"," rolka",15,{"$nulls":5},"3 mb"]
[4,"bez zakładki – rozmiar szer.    15 cm   +/- 1 cm"," rolka",8,{"$nulls":5},"3 mb"]
[null,"Rolka 100 mb:"]
[5," z zakładką – rozmiar szer.   15 cm   +/- 1 cm","rolka",28,{"$nulls":5},"3 mb"]
[6," z zakładką – rozmiar szer.   20 cm  +/-1 cm","rolka",14,{"$nulls":5},"3 mb"]
[7," z zakładką – rozmiar szer.  38-40 cm","rolka",2,{"$nulls":5},"3 mb"]
[null,"Torebki:"]
[null,"płaskie"]
[8,"  rozmiar  7,5 x 20 cm       op   100 szt    +/- 1 cm","op",24,{"$nulls":5},"1 szt"]
[9,"  rozmiar 15 x 30 cm          op 100 szt    +/- 1 cm","op",18,{"$nulls":5},"1 szt"]
[null,"z zakładką"]
[10,"  rozmiar   15- 17 x  38-40 cm      op 100  szt","op",40,{"$nulls":5},"1 szt."]
[11,"  rozmiar   30- 32  x  50- 55 cm    op 100 szt","op",10,{"$nulls":5},"1 szt."]
[12,"  rozmiar   24-25  x  48-50 cm      op 100  szt","op",20,{"$nulls":5},"1 szt"]
[null,"Razem"]
[null,"Cena 100%"]

{"sheet":"17","index":17,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18}
[]
["PAKIET 17"]
["Testy do kontroli sterylizacji i kontroli zgrzewu"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy)","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","VAT [%]","Wartość brutto","Ilość sztuk do testowania / weryfikacji"]
[1,"Test typu Bowie & Dick do kontroli penetracji pary i usuwania powietrza w sterylizatorze - symulacja ładunku porowatego i rurowego\nTest złożony z duwelementowej kapsuły z możliwością umieszczenia wskaźnika, część kapsuły z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobionym przewodem i część z porowatego metalu\n• bez lateksu\n• długość przewodu symulatora rurowego 150 cm      +/- 5 cm\n• średnica przewodu symulatora rurowego 2 mm       \n• wyraźna zmiana koloru wskaźnika i jednoznaczna interpretacja wyniku\n• wskaźnik bez zawartości ołowiu i soli metali ciężkich\n• wskaźnik samoprzylepny dostosowany do parametrów 134 ºC/3,5 min\n• możliwość przechowywania wskaźników w dokumentacji z kontroli\n• klasa II wg PN-EN ISO 11140\n• aktualny dokument producenta  a nie dystrybutora o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych\n• opakowanie 400 szt. testów kompatybilnych z przyrządem testowym\n• przyrząd testowy do każdego opakowania wskaźników","op",1,{"$nulls":5},1]
[2,"Test do kontroli sterylizacji parą wodną  o parametrach  134 ⁰C - 7 min, 121⁰C   – 20 minut odpowiadający testowi zwalniania wsadu\nTest złożony z korpusu , rurki o długości ok. 150 cm i średnicy ok. 2 mm oraz nakrętki umożliwiającej wizualne sprawdzenie obecności wskaźnika w w przyrządzie\n• czytelny -natychmiastowy odczyt i jednoznaczna zmiana barwy wskaźnika po procesie sterylizacji oraz interpretacja wyników,\n• wskaźnik samoprzylepny,\n• wskaźnik w technologii klasy 6\n• opakowanie 400 szt.\n• przyrząd testowy do każdego opakowani wskaźników\n• aktualny dokument producenta a nie dystrybutora\no braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych","op",3,{"$nulls":5},1]
[3,"Wieloparametrowy wskaźnik paskowy, laminowany,niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych,  z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie deklaracji producenta. W opakowaniach po 240/480 szt. Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta na brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.","op.",100,{"$nulls":5},1]
[4,"Koperty z nadrukowanymi tabelami protokołu mycia i dezynfekcji   \n( 2 myjnie -dezynfektory x 7 cykli)\n","szt.",100,{"$nulls":5},1]
[5,"Koperty z nadrukowanymi tabelami protokołu sterylizacji\n(2 autoklawy x 6 cykli)\n","szt.",100,{"$nulls":5},1]
[6,"Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną   24 - 26 mm  x  55 - 60 m\nwytrzymała na rozerwanie i rozciąganie,wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju.Wskaźnik chemiczny powinien zajmować co najmniej 30% powierzchni taśmy ","szt.",20,{"$nulls":5},1]
[7,"Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów","op.",1,{"$nulls":5},1]
[8,"Etykiety podwójnie przylepne niezwierajace niebezpiecznych sybstancji toksycznych,  ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ),.  Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.   Rolka a` 500 szt.","op.",100,{"$nulls":5},1]
[9,"Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny cienki - opakowanie 10 szt.","op.",1]
[10,"Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny gruby - opakowanie 10 szt.","op.",1]
[null,"Razem"]
[]
[]
[null,"CENA 100%"]

{"sheet":"18","index":18,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"merged":[[5,0,5,4]]}
[]
["Pakiet 18"]
["Testy biologiczne do szybkiego odczytu do pary wodnej"]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Dane identyfikacyjne\n(Producent nazwa\nhandlowa numer\nKatalogowy)","Cena\njednostkowa\nnetto","Wartość\nnetto","VAT[%]","Wartość\nbrutto","Ilość sztuk do\ntestowania/\nweryfikacji"]
["1\n\n\n\n\n\n\n","Fiolkowy wskaźnik biologiczny  o szybkim odczycie do pary wodnej.  Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku \"+\" lub \"-\" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty.   Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilne z autoczytnikiem Attest Auto-reader 390. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej, zgodność  wskaźnika z  EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej ( 50 szt w opakowaniu)","\n\nop.\n\n",4,{"$nulls":5},1]
["Razem","Fiolkowy wskaźnik biologiczny  o szybkim odczycie do pary wodnej. . Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku \"+\" lub \"-\" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej, zgodność  wskaźnika z  EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej"]
[null,"CENA 100%"]

{"sheet":"19","index":19,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12}
[null,"Pakiet 19"]
[null,"Testy do kontroli mycia i dezynfekcji"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość","Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy)","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","VAT [%]","Wartość brutto","Ilość sztuk \ndo testowania / weryfikacji"]
[1,"Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik  chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej  w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy  \nEN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas  i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.   W opakowaniu po 100 szt.","op.",6,{"$nulls":5},1]
[2,"Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie 25 szt. jałowych, pojedyńczo zapakowanych wymazówek, 25 szt. fiolek do wykrywania pozostałości białkowych, 5 szt. fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej, oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia od fiolki kontroli negatywnej i pozytywnej.  W przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór zmienia kolor do 10 sekund   z jasnożółtego na niebieski. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. ","op.",1,{"$nulls":5},1]
[3,"Test kontroli skuteczności mycia mechanicznego      w formie plastikowego arkusza,  niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza              w czterech różnych punktach Arkusz testowy    do zastosowania  z uchwytem  zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu  natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji.       Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem  producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.\n W opakowaniu po 100 szt. ","op.",7,{"$nulls":5},1]
[4,"Uchwyt wielokrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci \"klipsa\", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyjmowania arkusza testowego.","szt.",1]
[5,"Przyrząd do kontroli skuteczności mycia wyrobów o przekroju kanałowym w myjni-dezynfektorze składający się z przewodu o długości 500 mm   i średnicy 2 mm  wykonany z materiału PTFE.  Na jednym końcu urządzenia znajduje się przeźroczysta kapsuła, w której umieszczany jest wskaźnik testowy oraz przeźroczysta nakrętka umożliwiająca sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na drugim końcu znajduje się łącznik luer lock, który pozwala podłączyć przyrząd do myjni-dezynfektora. Kompatybliny z testami do kontroli skuteczności narzędzi kanałowych.","szt.",1]
[6,"Testy do kontroli skuteczności mycia wyrobów medycznych \no przekroju kanałowym w postaci niewielkich arkuszy z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym, niezawierającą pochodnych krwi, zgodną z normą ISO 15883-5. Całkowite zmycie substancji testowej w procesie mycia potwierdza skuteczność procesu. Kompatybilne z przyrządem do kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze. Opakowanie 100 sztuk.","op.",7,{"$nulls":5},1]
[null,"Razem"]
[null,"Cena 100%"]

{"sheet":"20","index":20,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14}
["PAKIET 20"]
["Akcesoria do czyszczenia"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy)","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","VAT [%]","Wartość brutto","Ilość sztuk do testowania / weryfikacji"]
[1,"Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, alginatach  i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający                          w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów  i mydła. Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.","szt.",3]
[2,"Preparat do czyszczenia komór autoklawu, zawierający 30%-40% propan-2-ol, 1%-3% methyl-ether oxirane z 2.2(oxyimino) bis (ethanol).Rozpuszczalny w wodzie, pH neutralne.  Butelka 500ml z atomizerem.","szt.",2]
[3,"Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 65 - 70 cm   - śr. włosia 8mm - dwustronna- opakowanie 3 szt.                                   Dodatkowo oznakowana kolorem.","op.",10,{"$nulls":5},1]
[4,"Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 65 -70 cm   - śr. włosia 10 mm - dwustronna- opakowanie 3 szt.                                       Dodatkowo oznakowana kolorem.","op.",10,{"$nulls":5},1]
[5,"Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 - 20 cm - włosie nylon- opakowanie 3 szt.","op.",10,{"$nulls":5},1]
[6,"Czyścik do usuwania nalotów i rdzy, rozmiar ok. 15 cm x 10 cm - opakowanie 3 szt.","op.",3,{"$nulls":5},1]
[7,"Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przeźroczyste, szer. 15 -18 mm - opakowanie 200szt","op.",5,{"$nulls":5},3]
[8,"Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi, przeźroczyste, szer. 30 - 33 mm - opakowanie 200szt","op.",5,{"$nulls":5},3]
[null,"Razem"]
[]
[null,"CENA 100%"]

{"sheet":"21","index":21,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10}
["PAKIET 21"]
["Szczotki do chirurgicznego mycia rąk"]
[]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy)","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","VAT [%]","Wartość brutto","Ilość sztuk do testowania / weryfikacji"]
[1,"Jednorazowe szczotki suche do czyszczenia przedramion i rąk w strefach  wysokiego ryzyka. Wykonane z nylonowej cienkiej szczeciny o niskiej gęstości  z jednej strony i polietylenowej gąbki  z drugiej. Każda szczotka wyposażona                       w pilnik do czyszczenia paznokci. Wymiary około: dł. 8cm, szer. 5 cm, wys. 4 cm Opakowanie 25 sztuk ","opak.",30,{"$nulls":5},3]
[null,"Razem"]
[]
[]
[null,"CENA 100%"]

{"sheet":"22","index":22,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1]]}
["PAKIET 22"]
["Chusty gazowe"]
[{"$nulls":4}," "," "," "]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Dane Identyfikacyjne (Producent  nazwa handlowa numer katalogowy)","Cena jednostkowa netto zł","Wartość netto zł","VAT[%]","Wartość\nbrutto","Ilość sztuk do\ntestowania/\nweryfikacji"]
[1,"Chusty gazowe   z tasiemką,  z nitką radiacyjną lub     z elementem rtg, rozm.45 x 45 cm (+/ - 10 %), 17-20 nitek,4 warstwy gazy, dobrze wchłaniające, miękkie, spoiste, powierzchnia bez plam, zanieczyszczeń   i rażących błędów tkackich. Gotowy produkt  po praniu technologicznym i  wstępnym praniu.","szt.",22000,{"$nulls":5},10]
[null,null,"RAZEM:"]
[]
[]
[null,"Cena 100%"]

{"sheet":"23","index":23,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[12,1,12,4],[13,1,13,6],[15,1,15,7],[18,1,18,2],[20,1,20,6],[21,1,21,3],[22,1,22,4],[22,5,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[26,5,28,5],[26,6,28,6],[26,7,28,7],[27,1,27,4],[28,1,28,4]]}
["Pakiet 23"]
["Rękawice  chirurgiczne sterylne:  bezpudrowe latexowo – nitrylowe "]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto","Wartość netto ","VAT [%]","Wartość brutto","Producent,  \n nr katalogowy","Ilość   do testowania/\nweryfikacji"]
[1,"Rękawice chirurgiczne sterylne  nr  6,5","para",{"v":6500,"d":"6,500"},{"$nulls":5},"4 pary"]
[2,"Rękawice chirurgiczne sterylne  nr  7,0","para",{"v":5000,"d":"5,000"},{"$nulls":5},"4 pary "]
[3,"Rękawice chirurgiczne sterylne  nr  7,5","para",{"v":3500,"d":"3,500"},{"$nulls":5},"3 pary"]
[4,"Rękawice chirurgiczne sterylne  nr  8,0","para",{"v":2000,"d":"2,000"},{"$nulls":5},"2pary"]
[5,"Rękawice chirurgiczne sterylne  nr  8,5","para",300,{"$nulls":5},"1 pary"]
[]
[null,"Cena  - 100%"]
[null,"Warunki bezwzględne poz .1-5"]
[null,"powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana, delikatnie silikonowana"]
[null,"-    powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem lub materiałem równoważnym, chlorowana , delikatnie silikonowana"]
[null,"-   AQL < 1,0"]
[null," grubość ścianki na dłoni 0,20 mm , grubość ścianki na palcach 0,21 mm,  grubość ścianki na  mankiecie  0,17 mm   (+ / - 0,01 mm)"]
[null,"-    długość min. 295 mm"]
[null,"-    rozciągliwość min. 889 %"]
[null,"-  poziom protein < 50 uq/g rękawicy"]
[null,"-    mankiet rolowany bez zgrubień"]
[null,"-    pakowane w podwójne opakowanie – wewnętrznie w papier i zewnętrznie w opakowanie foliowe odporne na wilgoć"]
[null,"-    oznaczenie rękawicy: lewa (L), prawa (P), producent, rozmiar  "]
[null,"        -     oznaczenie na opakowaniu wewnętrznym: lewa (L), prawa (P), producent, rozmiar  "]
[null,"        -     data produkcji, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym"]
[null,"        -     pakowane  pojedynczo,  po  1  parze"]
[null,"        -     sterylizacja  radiacyjna lub EO"]
[null,"        -     dopuszczalny kolor biały, naturalny lateks, kremowy"]
[null,"         Według Rozporzadzenia (UE)/2016/425 zgodność z normą: EN 374-1:2016  z wyłączeniem 5.3.2, 374-2:2014 (procedura B) ,374-4:2013, 374-5:2016 i 16523-1:2015. Typ ochrony A lub Dyrektywy 89/686/EWG zgodność z normą  EN – 455-1,2,3,4  i  374-1,2,3. F 1671 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami). Fabrycznie oznakowane na opakowaniu, rękawice oznakowane jako produkt medyczny kl. 1 oraz środek ochrony osobistej kat.3."]
[null,"           "]

{"sheet":"24","index":24,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4]]}
["Pakiet 24"]
["Rękawice diagnostyczne- nitrylowe"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość ","Cena jednostkowa netto","Wartość netto ","VAT [%]","Wartość brutto","Producent, \nnr katalogowy","Ilości do testowania/\nweryfikacji"]
[1,"Rękawice diagnostyczne bezpudrowe i bezlateksowe wykonane z cienkiego i wytrzymałego  nitrylu (grubość na palcach 0,08- 0,1 mm  \n(grubość na dłoni – część  środkowa – 0,08 mm   +/- 0,02 mm\nwysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne AQL do 1,5\nmikroteksturowane  na palcach  minimalna dł. rękawicy 240mm\nwewnętrzna powierzchnia rękawicy chlorowana, dopuszczone  do kontaktu z żywnością.  Według Rozporzadzenia (UE)/2016/425 zgodność z normą: EN 374-1:2016  z wyłączeniem 5.3.2, 374-2:2014 (procedura B) ,374-4:2013, 374-5:2016 i 16523-1:2015. Typ ochrony A lub Dyrektywy 89/686/EWG zgodność z normą  EN – 455-1,2,3,4  i  374-1,2,3. F 1671 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami). Fabrycznie oznakowane na opakowaniu, rękawice oznakowane jako produkt medyczny kl. 1 oraz środek ochrony osobistej kat.3  \nPakowane  w opakowania indywidualne  po 100 szt. rozm S\n","op",{"v":2300,"d":"2,300"}]
[2,"Rękawice diagnostyczne  bezpudrowe i bezlateksowe wykonane \nz cienkiego i wytrzymałego  nitrylu (grubość na palcach 0,08- 0,1 mm \n (grubość na dłoni – część  środkowa – 0,08 mm   +/- 0,02 mm\nwysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne AQL do 1,5\nmikroteksturowane  na palcach minimalna dł. rękawicy 240mm\nwewnętrzna powierzchnia rękawicy chlorowana, dopuszczone  do kontaktu z żywnością.  Według Rozporzadzenia (UE)/2016/425 zgodność z normą: EN 374-1:2016  z wyłączeniem 5.3.2, 374-2:2014 (procedura B) ,374-4:2013, 374-5:2016 i 16523-1:2015. Typ ochrony A lub Dyrektywy 89/686/EWG zgodność z normą  EN – 455-1,2,3,4  i  374-1,2,3. F 1671 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami). Fabrycznie oznakowane na opakowaniu, rękawice oznakowane jako produkt medyczny kl. 1 oraz środek ochrony osobistej kat.3      Pakowane  w opakowania indywidualne  po 100 szt. rozm M\n","op.",{"v":4800,"d":"4,800"},{"$nulls":5},"1 opakowanie"]
[3,"Rękawice diagnostyczne  bezpudrowe i bezlateksowe wykonane\nz cienkiego i wytrzymałego  nitrylu (grubość na palcach 0,08- 0,1 mm  \n(grubość na dłoni – część  środkowa – 0,08 mm   +/- 0,02 mm\nwysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne AQL do 1,5\nmikroteksturowane  na palcach minimalna dł. rękawicy 240mm\nwewnętrzna powierzchnia rękawicy chlorowana dopuszczone  do kontaktu z żywnością.  Według Rozporzadzenia (UE)/2016/425 zgodność z normą: EN 374-1:2016  z wyłączeniem 5.3.2, 374-2:2014 (procedura B) ,374-4:2013, 374-5:2016 i 16523-1:2015. Typ ochrony A lub Dyrektywy 89/686/EWG zgodność z normą  EN – 455-1,2,3,4  i  374-1,2,3. F 1671 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami). Fabrycznie oznakowane na opakowaniu, rękawice oznakowane jako produkt medyczny kl. 1 oraz środek ochrony osobistej kat.3   Pakowane  w opakowania indywidualne  po 100 szt. rozm L\n","op.",2500,{"$nulls":5},"1 opakowanie"]
[]
[null,"Cena -100%"]
[null,"Warunki bezwzględne poz. 1-3  "]
[null,"    -   powierzchnia  gładka, bez zgrubień,  pęcherzy  zanieczyszczeń  mechanicznych "]
[null,"        -       obrzeża równomiernie  zrolowane"]
[null,"        -      opisy na opakowaniu jednostkowym w języku  polskim"]