**ZP/220/27/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do procedur okulistycznych oraz mat. zużywalnych do aparatu STOCKERT S5, pompy OLYMPUS LP100 , insuflatora AESCULAP PG150 dla USK nr 2 PUM w Szczecinie.**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**PYTANIE 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

b) w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów;

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany w projektowanych postanowieniach umowy.

**PYTANIE 2**

Odnośnie Zadania 1. Poz. 1 Głowica z nożem

Zamawiający wymaga dostawy głowic z nożem w 11 rozmiarach w terminie maksymalnym 4 dni od zamówienia. Z doświadczenia wynika, że niektóre z wymienionych rozmiarów są bardzo rzadko lub prawie wcale nie zamawiane i producent wykonuje je na specjalne zamówienie. Dla zapewnienia wymaganego 4 dniowego terminu dostawy prosimy o wskazanie 3 rozmiarów głowic (typowe głowice to 400m 450, 500 ), które będziemy w stanie dostarczyć z naszego magazynu w terminie do 4 dni od zamówienia. Dla pozostałych rozmiarów prosimy o zgodę na dostawę do 21 dni od Zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dla wszystkich pozycji z zadania nr 1 wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy na maxymalnie 21 dni . Termin realizacji zamówienia częściowego dla zadania nr 1 wynosi maksymalnie21 dni roboczych, liczone od pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailem. Termin dostawy zamówienia cząstkowego stanowi jedno z kryterium oceny ofert –Zamawiający dokona stosownych modyfikacji SWZ w tym zakresie dla zadania nr 1.

**PYTANIE 3**

Odnośnie Zadania 1. Poz. 6 Trepan próżniowy

Zamawiający wymaga dostawy trepanów w 10 rozmiarach w terminie 4 dni od zamówienia. Z doświadczenia wynika, że niektóre z wymienionych rozmiarów są bardzo rzadko lub prawie wcale nie zamawiane i producent wykonuje je na specjalne zamówienie. Dla zapewnienia wymaganego maksymalnego 4 dniowego terminu dostawy prosimy o wskazanie 2 rozmiarów trepanów (typowe

rozmiary to 8.0 , 8.5), które będziemy w stanie dostarczyć z naszego magazynu. Dla pozostałych rozmiarów prosimy o zgodę na dostawę do 21 dni od Zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dla wszystkich pozycji z zadania nr 1 wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy na maxymalnie 21 dni . Termin realizacji zamówienia częściowego dla zadania nr 1 wynosi maksymalnie21 dni roboczych , liczone od pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailem. Termin dostawy zamówienia cząstkowego stanowi jedno z kryterium oceny ofert –Zamawiający dokona stosownych modyfikacji SWZ w tym zakresie dla zadania nr 1.

**PYTANIE 3**

Odnośnie Zadania 1. Poz. 8 Kapturek ochronny do tonometru Pascal

Według informacji producenta certyfikat tego wyrobu medycznego do sprzedaży w EC jest w trakcie aktualizacji i nie będzie gotowy do końca maja 2024 roku. Proszę o dopuszczenie złożenia oferty w Zadaniu1 bez pozycji nr 8.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w zadaniu nr 1 bez pozycji nr 8. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji zadania nr 1 poprzez usunięcie w całości pozycji nr 8- załącza zmodyfikowany załącznik nr 2 ( FCJ ).

**Pytanie 4**

dotyczące zapisów umowy paragraf 12 ustęp 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z umowy zapisu „nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień”, ponieważ Wykonawca jest już obciążony karą podaną procentowo?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany w projektowanych postanowieniach umowy.

**Pytanie 5**

dotyczące zapisów umowy paragraf 12 ustęp 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosiła 20% wartości umowy brutto?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowane zmiany w projektowanych postanowieniach umowy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe informacje podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor USK -2

Sprawę prowadzi Anna Skrzypiec,

tel. 91-466-1113; a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl