## 1
Wykonawca:
Politechnika Gdańska Centrum Techniczne
ul. Narutowicza 11/12, 80-226 Gdańsk
NIP:584-020-35-93, Regon: 000001620
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU KLIMATYZATORÓW
Data: |  |  | Obiekt [nr]/ jednostka:
Lp. | Producent |  | Nr fabryczny | Model | Lokalizacja | Temperatura parowania [°C] | Rodzaj i ilość czynnika | Pobór prądu [A] | Nazwa wewnętrzna
1 | [7 empty] | L1/L2 /L3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WYKONYNANE CZYNNOŚCI
Klimatyzacja |  | sprawdzenie szczelności instalacji
pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym
sprawdzenie drożności instalacji odpływu skroplin (czyszczenie w przypadku braku drożności)
sprawdzenie poprawności pracy pompek skroplin
czyszczenie / wymiana filtrów powietrza w klimatyzatorach
sprawdzenie wymienników jednostek zewnętrznych i wewnętrznych (czyszczenie zabrudzonych)
sprawdzenie wentylatorów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych (czyszczenie zabrudzonych)
czyszczenie elementów obudowy jednostek zewnętrznych i wewnętrznych
sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej
sprawdzenie pilota oraz ewentualna wymiana baterii
sprawdzenie stanu oraz poprawności działania regulatora obrotów
sprawdzenie stanu falowników wentylatorów
sprawdzenie stanu styczników, przekaźników, itp.
sprawdzenie stanu rozłączników elektrycznych
sprawdzenie stanu wszystkich połączeń elektrycznych
sprawdzenie ustawień regulatora czasowego
dopuszczenie urządzenia do dalszej eksploatacji
UWAGI
MATERIAŁY
………………………………………………………………. | [5 empty] | ……………………………………………………………….
przedstawiciel wykonawcy | [5 empty] | przedstawiciel zleceniodawcy

## Arkusz1
Budynek | Faktura | Pozycja faktury | WYDZIAŁ / DZIAŁ | Sposób obliczeń | Koszt [brutto] | Łączny koszt FV [brutto]
KUŹNIA | 1 | 1.Przegląd klimatyzacji precyzyjnej | WILIŚ | 110,70* 6 = | 664.2 | 1253.37
|  | 2.Przegląd klimatyzacji |  | 79,95 * 3 = | 239.85
|  | 3.Przegląd central wentylacyjnych (nawiewno-wywiewnch klimatyzacyjnych) |  | 349,32 * 1 = | 349.32
| 2 | 1.Przegląd klimatyzacji | WIMIO | 79,95 * 4 = | 319.8 | 319.8
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA