## 1
Politechnika Gdańska Centrum Techniczne |  |  |  | Wykonawca
ul. Narutowicza 11/12, 80-226 Gdańsk
NIP:584-020-35-93, Regon: 000001620
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNEJ
Data: | Obiekt [nr]/jednostka :
Producent | Nr fabryczny |  | Typ / Model |  | Lokalizacja | Nazwa wew.
WYKONANE CZYNNOŚCI
Przepustnica wielopłaszczyznowa* |  | sprawdzenie stanu technicznego przepustnic
sprawdzenie stanu technicznego siłowników
sprawdzenie stopnia zabrudzenia przepustnic
Filtr* |  | wymiana filtrów
sprawdzenie szczelności połączenie ramki filtra z prowadnicą(stosować uszczelki)
sprawdzenie ustawień i test presostatów
Nagrzewnica wodna* |  | sprawdzenie stanu technicznego wymiennika
sprawdzanie stanu zabrudzenia lamel (ewentualne czyszczenie)
sprawdzanie stanu odkraplacza i tacy (ewentualne czyszczenie)
sprawdzenie poprawności działania zaworu nagrzewnicy
sprawdzenie poprawności działania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego
Zespół wentylatorowy * |  | sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów i silników napędowych
sprawdzenie prawidłowego ustawienia i zamocowania zespołu wentylatorowego
sprawdzenie stanu technicznego łożysk i pasków klinowych
sprawdzenie poprawności zamocowania przewodów elektrycznych
|  | pomiar napięcia / pobór prądu silnika |  | nawiew
Wymiennik glikolowy* |  | sprawdzenie stanu technicznego wymiennika
sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika (ewentualne czyszczenie )
sprawdzenie stanu technicznego siłownika, filtra i pompy
sprawdzanie stanu technicznego odkraplacza i tacy (ewentualne czyszczenie)
Nagrzewnica elektryczna * |  | sprawdzenie stanu technicznego nagrzewnicy elektrycznej
sprawdzenie prawidłowości sterowania nagrzewnicą elektryczną
czyszczenie grzałek elektrycznych
Czerpnia / Wyrzutnia* |  | sprawdzenie stanu kratki zabezpieczającej
sprawdzenie stanu zabrudzenia czerpni/wyrzutki (ewentualne czyszczenie)
Rozdzielnia elektryczna* |  | sprawdzenie stanu falowników wentylatorów
sprawdzenie stanu styczników
sprawdzenie stanu rozłączników elektrycznych
sprawdzenie stanu wszystkich połączeń elektrycznych
sprawdzenie ustawień regulatora czasowego
dopuszczenie urządzenia do dalszej eksploatacji
UWAGI
MATERIAŁY
………………………………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………………………….
przedstawiciel wykonawcy |  |  |  | przedstawiciel zleceniodawcy
*niepotrzebne skreślić

## Arkusz1
Budynek | Faktura | Pozycja faktury | WYDZIAŁ / DZIAŁ | Sposób obliczeń | Koszt [brutto] | Łączny koszt FV [brutto]
KUŹNIA | 1 | 1.Przegląd klimatyzacji precyzyjnej | WILIŚ | 110,70* 6 = | 664.2 | 1253.37
|  | 2.Przegląd klimatyzacji |  | 79,95 * 3 = | 239.85
|  | 3.Przegląd central wentylacyjnych (nawiewno-wywiewnch klimatyzacyjnych) |  | 349,32 * 1 = | 349.32
| 2 | 1.Przegląd klimatyzacji | WIMIO | 79,95 * 4 = | 319.8 | 319.8
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA