”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2

Września 16.01.2020r.

Znak sprawy: SA-381- 25/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyrobów medycznych i nie medycznych.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 12 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z opisanym w SIWZ, ale bez serwety na stół z instrumentarium, której rolę pełni serweta 80 x 100 cm, w którą owinięty jest oferowany zestaw? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | Pakiet 12 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie na Bloku Operacyjnym zestawu z serwetami, w których gramatura obszaru wzmocnienia wynosi 109,5 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 3 | Pakiet 12 poz. 6A-C Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o grubości folii 0,05 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 4 | Pakiet 12 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 75 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Pakiet 12 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z 2- warstwowego laminatu o gramaturze 40,2 g/m2? | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Pakiet 28 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS? | Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ |
| 7 | Dot. treści SIWZ Czy w pkt XV 3. nie doszło do omyłki przy opisie sposobu obliczania ceny brutto? Wykonawca powinien w formularzach cenowych samodzielnie podać stawkę podatku VAT dla oferowanego asortymentu i zgodnie z nią obliczyć wartość brutto, nie zawsze będzie to podane w SIWZ 23%. | Tak doszło do omyłki pisarskiej |
| 8 | Dot. treści SIWZ Czy w załączniku nr 2 nie doszło do omyłki w kolumnie 9. Formularza cenowego i zamiast „Wartość netto” należy wpisać „Wartość brutto”? | Tak doszło do omyłki pisarskiej. W kolumnie 9 Formularza cenowego należy wpisać „Wartość brutto”? |
| 9 | Dot. pakietu 28: Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach: - połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach 77 cm ± 1 cm - długość ściągacza ( mankietu) 8 cm± 1 cm, reszta wymiarów zgodna z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza. |
| 10 | Dot. pakietu 38: Czy Zamawiający wymaga produktów o terminie ważności nie krótszym niż 5 lat potwierdzonego kartą danych technicznych? | Nie wymaga dopuszcza |
| 11 | Dot. pakietu 38 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający ze względu na dużą różnorodność zgrzewarek wymaga temperatury zgrzewania laminatu 180-220 stopni Celsjusza zgodnie z normą PN-EN 868-3? | Dopuszcza nie wymaga |
| 12 | Dot. pakietu 38 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z normą EN 868-3 i EN868-5, pomijając normę EN 868-2, która mówi ogólnie o materiałach do sterylizacji w arkuszach - papierze i włókninie, natomiast norma 868-3 dot. papieru przy rękawach pap-fol? | Tak, dopuszcza |
| 13 | Dot pakietu 38, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany utrzymujący sterylność przez 6 (180 dni) miesięcy potwierdzoną deklaracją producenta? | Tak, dopuszcza |
| 14 | Dot. pakietu 39, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji? | Nie |
| 15 | Dot. pakietu 39, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne w opakowaniach po 30 sztuk i przeliczenie oferowanych ilości? | Tak. dopuszcza |
| 16 | Dot. pakietu 49: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały cztery przylepcorzepy, pozwalające na płynną zmianę obwodu i idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania, osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym? | Dopuszcza nie wymaga |
| 17 | Dot. pakietu 49: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.? | Dopuszcza nie wymaga |
| 18 | Dot .umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §5 ust. 1 pkt 1a) naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia była naliczana od wartości niezrealizowanej części zamówienia, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku opóźnienia w dostawie niewielkiej partii asortymentu, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 19 | Dot .umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 5 ust. 1. punkt 1b) oraz pkt 2) wyrażenia „10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy” na wyrażenie „10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 20 | Dot .umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron | Zamawiający wyraża zgodę |
| 21 | Postanowienia umowy Prosimy w § 5 ust. 1 a), 1 b) i ust. 2) o zmianę zapisów dotyczących kar umownych i zamiast naliczania kar od wysokości kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 na naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części umowy. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 22 | Pakiet 14. Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 Pakietu 14. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 23 | Pakiet 17 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości otwartej zszywki 4,5 mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,0 mm. | Zamawiający dopuszcza |
| 24 | Pakiet 17 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości otwartej zszywki 3,85 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5 mm. | Nie |
| 25 | Pakiet 17 Czy Zamawiający w pozycji 6 i 8 dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości zszywki 4,5 mm | Nie |
| 26 | Pakiet 17 Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy głowicy 26 mm, światło 17,0 mm. | Nie |
| 27 | Pakiet 17 Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy głowicy 29 mm, światło 20,0 mm. | Nie |
| 28 | Pakiet 17 Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy głowicy 32 mm, światło 22,0 mm. | Nie |
| 29 | Pakiet 17 Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy głowicy 34 mm, światło 24,0 mm. | Nie |
| 30 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm/ 1600 mm. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 31 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 1,8 mm/ 1650 mm. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 32 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm/ 2300 mm. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 33 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm/ 1800 mm. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 34 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 1,8 mm/ 1600 mm, śr. 0,5 mm, dł. 5 mm. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 35 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie papilot omów o średnicy cewnika 2,3 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,67 mm. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 36 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie papilotomu igłowego trójkanałowego o średnicy proksymalnej części cewnika 2,0 mm, średnica dystalnej części 1,5 mm | Zamawiający nie dopuszcza |
| 37 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie balonów lateksowych z możliwością napełnienia do średnicy 8,5-12-15 mm lub 12-15-18 mm (do wyboru), możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru). | Zamawiający nie dopuszcza |
| 38 | Pakiet 19 Czy Zamawiający w pozycji 15 i 17 dopuści zaoferowanie stentów w zestawach do wprowadzania o średnicy 8 Fr. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 39 | Pakiet 66 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek do zaworów o długości 20 cm. | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że będzie w zestawie |
| 40 | Pakiet 66 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek do zaworów o długości 15,5 cm, średnica 5/10 mm. | Zgodnie z SIWZ |
| 41 | Pakiet 66 Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o śr. cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm. | Zgodnie z SIWZ |
| 42 | Pakiet 66 Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm. | Zgodnie z SIWZ |
| 43 | Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 2 § 3 istotnych postanowień umowy (cyt.): 2. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku do Apteki Szpitalnej w godzinach od 7.30 do 13.30, za wyjątkiem świat. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura wraz z kopiami. i nada jej proponowane brzmienie: 2. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku do Apteki Szpitalnej w godzinach od 7.30 do 13.30, za wyjątkiem świąt. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura wraz z kopiami. Dopuszcza się przesłanie Zamawiającemu faktury VAT mailem lub faksem w dniu dostawy towaru, z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej oryginału wraz z kopiami pocztą poleconą. UZASADNIENIE: W przypadku usytuowania magazynów i spedycji Wykonawcy poza siedzibą jego biura, gdzie wystawiane są faktury za realizowane dostawy towarów, brak jest możliwości dołączenia faktury do dostarczanego wyrobu medycznego (wysyłce zawsze towarzyszy dokument WZ). Na potrzeby logistyczno-formalne (np. przyjęcie towaru do Apteki Szpitalnej Zamawiającego) wystarczające będzie przekazanie wraz z towarem skanu faktury, zaś na potrzeby księgowości oryginał faktury zostanie niezwłocznie dostarczony pocztą. | Tak |
| 44 | Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 1 ust. 1 § 5 istotnych postanowień umowy (cyt.): 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, i nada jej proponowane brzmienie: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5% wartości brutto opóźnionego zamówienia, b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, UZASADNIENIE: Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego uchybienia w realizacji umowy lub jej rozwiązanie, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być wygórowane. Nie powinny też być naliczane od tej części umowy, która została wykonana należycie i z najwyższą starannością. Jest to szczególnie istotne w świetle faktu, że Zamawiający w projekcie umowy nie przewidział czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu. Zapis punktu 1 ust. 1 § 5 istotnych postanowień umowy o postulowanej, zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. | Wyraża zgodę na: - niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, |
| 45 | Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji wynikającej z treści § 13 istotnych postanowień umowy (cyt.): Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości (…) i o podanie w miesiącach maksymalnego czasu, o jaki Zamawiający planuje przedłużyć okres obowiązywania umowy, w przypadku niewykorzystania jej przedmiotu w okresie podstawowym. UZASADNIENIE: Kalkulując cenę towaru do oferty przetargowej, Wykonawca musi posiadać wiedzę o przyjętym okresie obowiązywania warunków umowy. Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu. Z poważaniem Joanna Daniluk – Chrząstek | Max. 6 miesięcy |
| 46 | Dotyczy Pakiet nr 47, pozycja 1: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie przyrządów umożliwiających ustawienie przyrządu na dnie myjki, tak by proces mycia kontrolowany był w czterech płaszczyznach. Dodatkowo prosimy o określenie ilu przyrządów Zamawiający wymaga? | Dopuszcza nie wymaga |
| 47 | Dotyczy Pakiet nr 47, pozycja 2: Wnosimy o odstąpienie od wymogu poświadczenia zgodności testów do kontroli dezynfekcji z normą ISO 15883, gdyż norma ta dotyczy wyłącznie testów do kontroli procesów mycia. Normy stanowią katalog zamknięty i jasno określają do jakich produktów się odnoszą, a wymieniona norma w żadnym razie nie odnosi się do testów do kontroli dezynfekcji | Zamawiający odstępuje |
| 48 | Dotyczy wzoru umowy § 5, ust.1.a): Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02 % wartości brutto zamówienia,” | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 49 | Pakiet 29, poz. 1 Czy zamawiający oczekuje koreczków białych, zwykłych? | Tak |
| 50 | Pakiet 29, poz. 2 Czy zamawiający oczekuje koreczków typu combi , z końcówką męską i żeńską? | Zamawiający dopuszcza |
| 51 | Pakiet 30, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO? | Zamawiający dopuszcza |
| 52 | Pakiet 30, poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. | Zamawiający dopuszcza |
| 53 | Pakiet 30, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO? | Zgodnie z SIWZ aparat musi posiadać rozwiązanie zapobiegające przedostanie się powietrza do drenu (Airstop) |
| 54 | Pakiet 30, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że aparat posiada system Airstop. |
| 55 | Pakiet 30, poz. 1-3 Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? | Tak |
| 56 | Pakiet 35, poz. 4 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych? | Zamawiający dopuszcza |
| 57 | Pakiet 35, poz. 1-3 Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 58 | Pakiet 35, poz. 2 Czy zamawiający dopuści rolki celulozowe 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 58A | Pakiet 35, poz. 2 Czy zamawiający dopuści rolki celulozowe 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 59 | Pakiet 35, poz. 1,3 Czy zamawiający dopuści rolki minimum 40 m? | Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu |
| 60 | Pakiet 36, poz.1 Czy zamawiający dopuści beret bez warstwy pochłaniającej pot? | Zgodnie z SIWZ |
| 61 | Pakiet 36, poz.2 Czy zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym? | Zgodnie z SIWZ |
| 62 | Pakiet 36, poz. 4-6 Czy zamawiający dopuści maskę wysokobarierową, spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych? | Zgodnie z SIWZ |
| 63 | Pakiet 36, poz. 7-9 Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia zapisu SIWZ w zakresie szerokości i długości fartuchów |
| 64 | Pakiet 36, poz.7 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? | Zgodnie z SIWZ |
| 65 | Pakiet 56, poz. 1 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 66 | Pakiet 56, poz. 2 Czy zamawiający dopuści suchą, miękką myjkę bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy wykonana z tkaniny bawełnianej typu Molton (65g/m2 ), pokrytej od wewnątrz obustronnie folią PE (20g/m2), o wymiarze 23 cm x 16 cm (+/- 1 cm), waga pojedynczej myjki - 6,0 g ; grubość pojedynczej myjki - 1 mm , w kolorze białym? | Zgodnie z SIWZ |
| 67 | Pakiet 56, poz. 3 Czy zamawiający dopuści myjkę o wymiarze 15 x 20-25 cm (+/- 1 cm)? | Zamawiający dopuszcza |
| 68 | Pakiet 11 Punkt 1a - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody czynne monopolarne, wejście 4mm typ nóż prosty dł. całkowita 57mm, część robocza 25x3,5 mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 69 | Pakiet 11 Punkt 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kable o długości 5m? | Zamawiający dopuszcza |
| 70 | Pakiet 11 Punkt 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne wielokrotnego użycia o wymiarach 30 x 17 cm silikonowe z kablem dł. 4m? | Zamawiający dopuszcza |
| 71 | Pakiet 11 Punkt 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę do aplikacji elektrod silikonowych dł. 150cm? | Zamawiający dopuszcza |
| 72 | Pakiet 11 Punkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne, dzielone, jednorazowe, hydrożelowe, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, powierzchnia ogólna 170cm2, powierzchnia aktywna 110cm2, pakowana po 5 szt. kompatybilna z aparatem do elektrochirurgii ES350 i oferowanymi kablami do elektrod biernych? | Zamawiający dopuszcza |
| 73 | Pakiet 11 Punkt 12 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę czynną monopolarną, wejście 4 mm typ szpatuła, długość całkowita 67 mm, część robocza 16x2 mm. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 74 | Pakiet 11 Punkt 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody monopolarne o długości całkowitej 12,5 -13,5m, długości roboczej 100mm? | Zamawiający dopuszcza elektrodę o wym.12,5-13,5 mm |
| 75 | Pakiet 11 Punkt 14 - Prosimy o wyłączenie punktu 14 z pakietu 11, ponieważ produkt ten nie jest akcesorium elektrochirurgicznym. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 76 | Pakiet 64 poz. 1 a, b, c, d, e Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: a) gładkich z teksturą na końcach palców; b) z odstąpieniem od uchwytów ściennych do pobierania rękawic; c) bez zawartości protein. | Zgodnie z SIWZ |
| 77 | Pakiet 64 poz. 2 a, b, c, d, e Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych jednolicie teksturowanych; | Zamawiający dopuszcza |
| 78 | Czy Zamawiający w pakiecie 66, poz. 4 dopuści szczotkę krótką o średnicy włosia 5/12 mm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 79 | Czy Zamawiający w pakiecie 66, poz. 4 ma na myśli 2 szczotki czyszczące pakowane w pojedynczy blister? | Nie. Szczotki w pakiecie mają być zapakowane razem |
| 80 | Czy Zamawiający w pakiecie 66, poz. 9 dopuści igłę o średnicy ostrza 0,7 mm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 81 | Dotyczy zapisów umowy w zakresie Pakietu nr 19 poz. 9-18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującej treści: „Zamawiający ma obowiązek pobrać przedmioty przechowywane z zachowaniem zasady pobierania materiałów z najkrótszą datą ważności w ramach danego asortymentu.” | Nie |
| 82 | Dotyczy zapisów umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującej treści: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.” | Nie |
| 83 | Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W przypadku opóźnienia w terminie dostawy towaru Zamawiający, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, ma prawo zakupić niedostarczony towar (…).” | Nie |
| 84 | Dotyczy zapisów umowy § 5 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze” | Nie |
| 85 | Dotyczy zapisów umowy dla Pakietu nr 12 § 5 ust. 1 pkt 1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „(…) kwoty brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie.” | Tak |
| 86 | Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt 1b) oraz 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 87 | Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt 1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2,5%? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 88 | Dotyczy zapisów umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Strony oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” | Nie |
| 89 | Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja? | Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja |
| 90 | dotyczące Pakietu nr 31 Czy Zamawiający w pozycji 9 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści stosowany już przez Zamawiającego zestaw do drenażu opłucnej o następujących parametrach: trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzielona wodną komora regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25cm, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia? | Czy pytający nie miał na uwadze poz. 8 pak.31? Jeżeli tak to Zamawiający dopuszcza |
| 91 | dotyczące Pakietu nr 31 Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z jedną strzykawką 60ml spełniający pozostałe zapisy SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 92 | Pakiet nr 48 poz. 1a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy o objętości oddechowej 150ml – 1500ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 93 | Pakiet nr 48 poz. 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa 150-1500ml, masa 24g, przestrzeń martwa 77ml, wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci „piankowy (gąbkowy)”, port kapno z koreczkiem ? | Zamawiający dopuszcza |
| 94 | PAKIET 32, pozycja 1c: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,7L? Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na umieszczenie większej ilości odpadów medycznych. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie pojemnika o pojemności 0,7L pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 95 | PAKIET 32, pozycja 1d: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1,0L średnicy pojemnika: 102 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 96 | PAKIET 32, pozycja 1e: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2,0L, wysokości 230 mm, oraz średnicy pojemnika: 105 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 97 | PAKIET 32, pozycja 1c, 1d, 1e, 1f, 1g W trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego i pomocniczego, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne ze ściankami o grubości powyżej 0,9 mm i odpornością na przebicie igłą medyczną z siłą powyżej 20N, potwierdzonymi badaniami niezależnego instytutu? Pytanie podyktowane jest faktem, iż ostatnio na rynku pojawiły się małe pojemniki (o pojemnościach 0,7L – 2,0L) na ostre odpady medyczne, o ściankach zbyt cienkich, by spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowników, absolutnie nie zapewniających sztywności ani odporności na jakiekolwiek uszkodzenia. Należy dodać, że Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników j. u. sztywnych (…) mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie. Jednakże nawet w przypadku przywołania w SIWZ powyższego rozporządzenia, cienkie pojemniki są oferowane w postępowaniach przetargowych, znacząco obniżając wartości pakietów. Dlatego koniecznym staje się wprowadzenie do SIWZ wymogu, wskazanego w pierwszym zdaniu niniejszego pytania. | Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane z materiału, który nie ulega przekłuciu przez ostry sprzęt umieszczony w w/w pojemniku |
| 98 | PAKIET 32, pozycja 1c, 1d, 1e, 1f, 1g Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne ze ściankami o grubości 0,8 mm lub cieńsze? | Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane z materiału, który nie ulega przekłuciu przez ostry sprzęt umieszczony w w/w pojemniku |
| 99 | Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? | Tak |
| 100 | dot. pakietu nr 46 Ze względu na zbyt szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (konkretna nazwa parametry jednego wykonawcy), powołując się na art. 7 ust 1 Ustawy PZP oraz art 29 ust 2 Ustawy PZP, zwracamy się z uprzejmym pytaniem czy w celu stworzenia warunków konkurencyjności cenowej – Zamawiający dopuści produkt o takim samym przeznaczeniu jednak o zmienionej gramaturze 4G (2X2G) ? | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt o gramaturze 4G (2x2G) pakowany jest w oddzielnych saszetkach czyli 2x2G z możliwością osobnego ( w różnym czasie) podania |
| 101 | dot. pakietu nr 46 W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informacje czym Zamawijący kierował się przy podjęciu takiej decyzji | Wyjaśnienie w pkt. 100 |
| 102 | dotyczy pakietu nr 54, poz. 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 54 w pozycji 1 dopuści elektrodę do monitorowania EKG, dla dorosłych, o wymiarach 50 x 45mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? | Zamawiający dopuszcza |
| 103 | Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności oferty wydzieli z pakietu 19 pozycję nr 16 i 18? | Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 104 | Dotyczy Pakietu nr 48 poz. 1B Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań? | Zamawiający dopuszcza |
| 105 | Pakiet nr 19 Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje nr 9, 14, 15, 16, 17, 18 i dopuści: Poz. 16 i 18 Prowadnik nitinolowy o dł. końcówki 6 cm. Pakiet nr 66 Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 pętla do polipektomii, jednorazowego użytku; plecionka; pętla owalna, śr. pętli 24 mm, śr. cewnika 2,3 mm, dł. narzędzia 230 cm; funkcja rotacji; rękojeść skalowana co 5 mm. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 106 | Czy Zamawiający w pakiecie 66, poz. 4 dopuści szczotkę krótką o średnicy włosia 5/12 mm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ? | Tak. Zamawiający dopuszcza |
| 107 | Czy w trosce o uzyskanie najwyższej jakości produktów Zamawiający w Pakiecie nr 60 poz. nr 16 wymaga w systemie infuzyjnym ogranicznika przepływu wbudowanego w dystalną końcówkę luer lock, dzięki czemu podczas podłączania infuzora pacjentowi jedynym przyklejanym do skóry pacjenta fragmentem pompy elastomerowej, jest właśnie końcówka dystalna, która z racji połączenia z wkłóciem i tak jest odpowiednio zabezpieczana. Eliminuje to konieczność wykonania dodatkowych czynności, skraca czas podłączania infuzora i uniemożliwia pomyłkę. W przypadku gdy ogranicznik przepływu jest osobnym elementem na linii infuzyjnej personel pielęgniarski musi pamiętać o dodatkowym mocowaniu owego ogranicznika przepływu do skóry pacjenta w innym przypadku gdy ogranicznik nie zostanie do skóry przyklejony nie będzie spełniał swojej funkcji a przez to prędkość podania leku będzie inna niż założona. Czy Zamawiający wymaga także systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy z „czystego” poliizoprenu, bez domieszki silikonu i innych materiałów? Jedynie poliizopren bez dodatków jest w pełni przepuszczalny dla gazów, dzięki czemu pęcherzyki powietrza, które mogą pojawić się podczas napełniania infuzora, w ciągu kilku godzin przechodzą przez elastomer do przestrzeni między balonem a butelką. Ponadto, czy zamawiający wymaga podania leku w systemie zamkniętym (czyli bez filtrów na przebiegu linii) – jedynym bezpiecznym zarówno dla pacjenta i personelu. Norma ISO 28620 dotycząca przenośnych urządzeń infuzyjnych podkreśla, że wszystkie elementy urządzenia przeznaczone do kontaktu z lekiem stanowią zamknięty, wodoszczelny system. Jedynie system zamknięty (bez filtrów na linii) uniemożliwia wnikanie drobnoustrojów i zapobiega potencjalnym wyciekom leku. Czy biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zamawiający wymaga: przenośnego, jałowy, apirogennego system infuzyjnego wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h oraz nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h. Urządzenie zapewniające dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. | Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 108 | Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli: z Pakietu nr 66 pozycję nr 3,4,5,6,7,8,9 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 66a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. | Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 109 | Pakiet 66, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do zaworów o dł. 15,5cm i średnicy włosia 5mm i 10mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 110 | Pakiet 66, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,4mm i rękojeści skalowanej co 10mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 111 | Pakiet 66, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pułapki na polipy z jedną rurką do połączenia pompy i endoskopu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 112 | Pakiet 66, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o średnicy ostrza 0,6mm i długości 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 113 | Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli: z Pakietu nr 19 pozycję nr 6A, 6B, 7, 8, 9, 11, 16, 18 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 19a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. | Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 114 | Pakiet 19, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do opaskowania 7-gumkowego? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 115 | Pakiet 19, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilotomu o średnicy cewnika 2,0 i długości noska 5mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 116 | Pakiet 19, poz. 11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu z jedną, wyskalowaną strzykawką (na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy), o dostępnych średnicach osiąganych przez balon: 10/12/15mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 117 | Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 53 wody do nawilżania konkurencyjnej do Respi Flow o pojemności 640 ml, pozostałe parametry bez zmian. | Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza o mniejszej pojemności |
| 118 | Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 48 poz.1,2 filtrów o objętości oddechowej 150-1000 ml, pozostałe zgodnie z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 119 | Ad par. 5 ust. 1a) Prosimy o uściślenie zapisu poprzez dodanie informacji, że w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki. | Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary do 0,5 %. Wyraża zgodę na: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia |
| 120 | Czy zamawiający oczekuje w pakiecie 24 pozycji 1aSterylnylubrykantpoślizgowy,na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g. opakowanie 2,7g ,144szt w kartoniku? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 121 | Czy zamawiający oczekuje wpakiecie 24 pozycji 1bSterylnylubrykantpoślizgowy,na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g. opakowanie 5g ,150szt w kartoniku? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 122 | Czy zamawiający oczekuje w pakiecie 24 pozycji 2 Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z lignokainą oraz zapewniający optymalne smarowanie przy wstawianiu instrumentów do jam ciała. Skład chemiczny żelu podany na sterylnej ampułkostrzykawce oraz opakowaniu zbiorczym. Ampułkostrzykawka pakowana pojedynczo w bezpieczny blister (zabezpieczający przed uszkodzeniem) z nadrukowanym składem. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 10szt. Składzawarty w 100 g:Lidocaine Hydrochloride 2.000g,Purified Water, Propylene Glycol,Hydroxethylcellulose. Opakowanie 6ml ? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 123 | Czy zamawiający oczekuje w pakiecie 46 pozycji 1Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym -oba działania potwierdzone certyfikatem CE /jednostką notyfikowaną , zbudowany z hydrofilnych mikrocząstekoczyszczonej, naturalnej skrobii o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny;czas biodegradacji min 3 do max 7dni po aplikacji; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający udokumentowane min 3 badaniami na ludziach działanie przeciwzrostowe o min 50% skuteczności; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwośćaplikacji jako, proszek, pasta lubżel. Niecytotoksyczny,nie wspomagający wzrostu komórek nowotworowych. Produkt klasy III? | Zamawiający dopuszcza |
| 124 | Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20, poz. nr 1: - 2 szt. zestawów do operacyjnego leczenia przedniej ściany pochwy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz - 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne, prawa i lewa, do implantacji w/w zestawów ? | Zamawiający dopuszcza |
| 125 | Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20, pozycja nr 2:  3 szt. zestawu do operacyjnego leczenia tylnej ściany pochwy, jednorodny, niewchłanialny, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, długość ramion 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) , oraz - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów ? | Zamawiający dopuszcza |
| 126 | Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20, pozycja nr 3: - 9 szt. taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84 %, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) , oraz - 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne, prawa i lewa, do implantacji w/w zestawów ? | Zamawiający dopuszcza |
| 127 | Prosimy o zwolnienie w Pakiecie nr 20 z dostarczenia próbek lub o możliwość zaoferowania próbek niesterylnych. | Zamawiający niw wymaga |
| 128 | Pakiet 13 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem ? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 129 | Pakiet 24 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 130 | Pakiet 24 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny ? | Zamawiający dopuszcza żele bezpieczne dla pacjenta |
| 131 | Pakiet 53 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, wyposażonego w system mikrodyfuzorów w komorze bocznej, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. | Zamawiający dopuszcza |
| 132 | Pakiet 53 Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu? | Nie wymaga |
| 133 | Pakiet 53 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 134 | Pakiet 53 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 135 | akiet 63 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera kolcowego do pobierania i dostrzykiwania rozpuszczalnika z worka lub butelki o poniższych parametrach : Urządzenie dostępowe do worka, kompatybilny z urządzeniem na strzykawkę, działający w systemie elastomerowych membran gwarantujących suche połączenie, posiadający kod ONB nadany przez FDA. | Zamawiający dopuszcza |
| 136 | akiet 63 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu równoważnego, posiadającego kod ONB nadany przez FDA o poniższych parametrach : adapter na fiolkę pasujący do fiolki o średnicy szyjki 20 lub 13 mm, w zależności od potrzeb Zamawiającego, pracujący w systemie zamkniętym, umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu do strzykawki, wyrównanie różnicy ciśnień i pochłanianie toksycznych aerozoli i oparów dzięki rozszerzającej się komorze o maksymalnej pojemności 100 ml. Przyrząd posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia. | Zamawiający dopuszcza |
| 137 | Pakiet 63 Poz. 3 1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego adaptera do strzykawki kompatybilnego z adapterem na fiolkę, o objętości wypełnienia 0,35 ml, bez możliwości rozłączenia przyrządu po akustycznym potwierdzeniu jego integracji ze strzykawką trzyczęściową luer lock dostarczoną razem z przyrządem. Rozmiar strzykawki, w zależności od potrzeb Zamawiającego : 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml. Adapter jest częścią systemu zamkniętego posiadający kod ONB nadany przez FDA i działa w systemie elastomerowych membran gwarantujących suche połączenie. | Zamawiający dopuszcza |
| 138 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? | Tak |
| 139 | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 2 umowy. | Zamawiający dopuszcza |
| 140 | Pakiet nr 13 Czy Zamawiający w poz. 1. odstąpi od wymagania załączenia dokumentacji o czasie stosowania? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 141 | Pakiet nr 14 Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną do implantacji powleczoną tlenkiem tytanu w proporcjach 33%Ti i 66% O2. Niewchłanialna, monofilamentowa, wykonaną z polipropylenu, elastyczna o gładkiej powierzchni, lekka - 47g/m2. Wielkość porów 2,8 mm. Niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki i ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację. Siła rozciągania 55N/cm. Siatka posiadająca właściwości samonapełniające, samomocujące oraz adhezyjne. Sterylna. Rozmiar: 8x11cm; 10x12cm; 15x15cm; 30x30cm? | Zamawiający dopuszcza w rozm. 8x11cm, 15x15cm, 30x30 cm |
| 142 | Pakiet nr 21 Czy Zamawiający w poz. 2.A i B dopuści kraniki wykonane z poliwęglanu? | Zamawiający dopuszcza |
| 143 | Pakiet nr 21 Czy Zamawiający w poz. 2.A dopuści kraniki wytrzymałe na ciśnienie do 3bar? | Zamawiający dopuszcza |
| 144 | Pakiet nr 21 Czy Zamawiający wyłączy poz. 1 A-D z Pakietu nr 21 i utworzy oddzielny Pakiet? | Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie |
| 145 | Pakiet nr 30 Czy Zamawiający w poz. 2. dopuści aparat z dwuczęściową komora kroplową - twarda góra, miękka dolna część? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza pozostałe warunki zgodnie z SIWZ |
| 146 | Pakiet nr 43 Czy Zamawiający w poz. 1.I dopuści igły jednorazowe ze szlifem krótkościętym? | Zamawiający dopuszcza |
| 147 | Pakiet nr 43 Czy Zamawiający w poz. 2. i 3. dopuści wycenę z opakowanie a’100 sztuk? | Zamawiający dopuszcza |
| 148 | Pakiet nr 43 Czy Zamawiający dopuści w poz. 4.A igłę do wstrzykiwaczy z barwnym kodowaniem rozmiarów na opakowaniu jednostkowym - na naklejce? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 149 | Pakiet nr 43 Czy Zamawiający dopuści w poz. 5.A-G kaniulę z oznaczeniem nazwy producenta na opakowaniu jednostkowym ze standardowym korkiem? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 150 | Pakiet nr 43 Czy Zamawiający dopuści w poz. 6.A-F kaniulę z zabezpieczeniem ze stali nierdzewnej w rozmiarze 16-17G oraz z poliwęglanu w rozmiarze 18-24G? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 151 | dotyczy pakietu 26 pozycja 1A, B, C Czy Zamawiający dopuści jednorazową maskę twarzową do nieinwazyjnej wentylacji (NV) pacjenta zawierającą podkładkę miękką z żelu pęcherzykowego przyczyniającą się do zapewnienia szczelnego przylegania maski oraz poprawy komfortu pacjenta, z elastycznym zaczepem paska nagłownego, kolankowym złączem przewodu wentylacyjnego obracającego się w zakresie 360 stopni, z gniazdem doprowadzenia tlenu, która jest stosowana do wentylacji typu CPAP? | Zamawiający dopuszcza |
| 152 | dotyczy pakietu 26 pozycja 1A, B, C Czy Zamawiający wymaga jednorazowej wentylowanej maski twarzowej do nieinwazyjnej wentylacji , CPAP, z zaworem zapobiegającym uduszeniu dla jednoprzewodowych aparatów oddechowych bez otworu odprowadzenia CO2? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 153 | dotyczy pakietu 26 pozycja 1A, B, C Czy Zamawiający wymaga jednorazowej niewentylowanej maski twarzowej do nieinwazyjnej wentylacji, CPAP, z zaworem zapobiegającym uduszeniu dla jednoprzewodowych aparatów oddechowych z otworem odprowadzenia CO2? | Zgodnie z SIWZ |
| 154 | dotyczy pakietu 26 pozycja 1A, B, C Czy Zamawiający wymaga jednorazowej maski niewentylowanej maski twarzowej do nieinwazyjnej wentylacji, CPAP, dla dwuprzewodowych aparatów oddechowych? | Zgodnie z SIWZ . Zamawiający używa aparatów jednorazowych |
| 155 | dotyczy pakietu 40 pozycja 2A Czy Zamawiający dopuści zestaw: nebulizator Cirrus 2 z ustnikiem i drenem wielokanałowym, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, o długości 2,1m; z końcówką uniwersalną pasującą do każdego źródła tlenu? | Zamawiający dopuszcza |
| 156 | dotyczy pakietu 40 pozycja 2B Czy Zamawiający dopuści zestaw: nebulizator Cirrus 2 z maską i drenem wielokanałowym, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, o długości 2,1m; z końcówką uniwersalną pasującą do każdego źródła tlenu? | Zamawiający dopuszcza |
| 157 | dotyczy pakietu 40 pozycja 2C Czy Zamawiający dopuści zestaw: nebulizator Cirrus 2 z maską dla dzieci i drenem wielokanałowym, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, o długości 2,1m; z końcówką uniwersalną pasującą do każdego źródła tlenu? | Zamawiający dopuszcza |
| 158 | dotyczy pakietu 40 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych z rezerwuarem z drenem? Maska przeznaczona dla osób dorosłych do podawania tlenu o wysokim stężeniu, wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, w rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych, z rezerwuarem tlenowym, z otworami bocznymi z zastawkami, z mocowaniem za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI), w zestawie odłączalny, przezroczysty wielokanalikowy dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) i długości 2,1m, końcówka standardowa? | Zamawiający dopuszcza |
| 159 | dotyczy pakietu 40 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści maskę pediatryczną do podawania tlenu o średniej koncentracji, wykonaną z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, dzięki czemu jest lżejsza o 50% od klasycznych masek z PCV, nie zawierającą ftalanów, z elastomerowym, bezciśnieniowym, termoplastycznym mankietem uszczelniającym, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą w rozmiarze uniwersalnym dla dzieci, z sześcioma podłużnymi otworami bocznymi, mocowaniem za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowanym zachyłkiem nosowym, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI), w zestawie odłączalny, przezroczysty wielokanalikowy dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) i długości 2,1m, końcówka standardowa? | Zamawiający dopuszcza |
| 160 | dotyczy pakietu 51 pozycja 1A, B Czy Zamawiający dopuści zamknięty system odsysania z możliwością stosowania do 72 godzin do rurek intubacyjnych? System składa się z cewnika połączonego z ergonomiczną zastawką do odsysania, kodowaną kolorystycznie, umożliwiającą precyzyjną kontrolę siły ssania, zatrzaskowego systemu blokowania, mocnego transparentnego rękawa z markerami, oraz linii do płukania zakończonej kapturkiem zintegrowanym z portem. Obrotowa zastawka separująca izoluje cewnik do płukania, a zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika. W skład zestawu wchodzą: cewnik do odsysania, widełki do odłączenia systemu, martwa przestrzeń 15F-22F, naklejki z dniami tygodnia? | Zamawiający dopuszcza |
| 161 | dotyczy pakietu 51 pozycja 1C, D Czy Zamawiający dopuści zamknięty system odsysania z możliwością stosowania do 72 godzin do rurek tracheostomijnych? System składa się z cewnika połączonego z ergonomiczną zastawką do odsysania, kodowaną kolorystycznie, umożliwiającą precyzyjną kontrolę siły ssania, zatrzaskowego systemu blokowania, mocnego transparentnego rękawa z markerami, oraz linii do płukania zakończonej kapturkiem zintegrowanym z portem. Obrotowa zastawka separująca izoluje cewnik do płukania, a zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika. W skład zestawu wchodzą: cewnik do odsysania, widełki do odłączenia systemu, martwa przestrzeń 15F-22F, naklejki z dniami tygodnia? | Zamawiający dopuszcza |
| 162 | dotyczy pakietu 48 pozycja 1A Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 163 | dotyczy pakietu 48 pozycja 1A Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o minimalnej objętości oddechowej 200 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 164 | dotyczy pakietu 48 pozycja 1B Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 165 | dotyczące wzoru umowy – dotyczy §5 ust. 1 pkt. 1a) Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów na następujące: „1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia nie zrealizowanego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie,” Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w żadnym wypadku proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób rażący naruszałoby więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. | Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary do 0,5 %. Wyraża zgodę na: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia |
| 166 | Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 4 A z pakietu 43 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 167 | Pakiecie 34 Standardową pojemnością fiolki płynu kontrolnego do glukometru jest 10ml. Czy Zamawiający dopuści płyny kontrolne w takiej objętości, po przeliczeniu finalnej objętości na odpowiednią liczbę opakowań? | Zgodnie z SIWZ |
| 168 | Pakiecie 34 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem korekty hematokrytu, wynoszącym przynajmniej 20-60%? Informujemy, że paski z węższym zakresem korekty hematokrytu (np. 35-60%) mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów u dzieci poniżej 6. roku życia, niemowląt i u kobiet w ciąży, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu u takich pacjentów mogą być niższe niż 35%. Sprawia to, że paski z wąskim zakresem korekty hematokrytu nie powinny być stosowane u licznych grup pacjentów. | Zamawiający dopuszcza |
| 169A | Pakiecie 34 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym? | Zamawiający wymaga |
| 169 | Pakiecie 34 Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 170 | Pakiet 4, pozycja 1D Czy Zamawiający dopuści papier do EKG AsCARD GOLD 3 w rolce 209mm x 40m? | Zamawiający dopuszcza |
| 171 | Pakiet 4, pozycja 4B Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 12 w rolce 50mm x 30m z nadrukiem? | Zgodnie z SIWZ |
| 172 | Pakiet 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll w bloczku o wymiarach 9cm x 9cm x 200 kartek z przeliczeniem opakowań? | Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu |
| 173 | Pakiet 12, pozycja 2, 3, 4, 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu? | Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 174 | Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o poniższym składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm - 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 175 | Pakiet 12, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra o składzie: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: - 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm - 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 176 | Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego o poniższym składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2: - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 177 | Pakiet 12, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów: - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm - 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL - 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL - 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Oznaczenie rozmiaru fartucha poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 178 | Pakiet 28, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do procedur o podwyższonej ilości płynów, do fartucha dołączone 2 ręczniki chłonne o wymiarach 30 x 30cm. Długość rękawa 59cm, całkowita długość 145 cm, długość mankietu 7,5cm. | Zamawiający dopuszcza |
| 179 | Pakiet 29, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści koreczki luer-lock pakowane po 250szt, z przeliczeniem zamawianych ilości na 216 opakowań? | Zamawiający dopuszcza |
| 180 | Pakiet 35, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkłady włókninowe w rolce o wymiarach 50 cm x 50cm (80 szt w rolce) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? | Zamawiający dopuszcza |
| 181 | Pakiet 35, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści podkłady o szerokości 58 cm? | Tak |
| 182 | Pakiet 35, pozycja 5 Czy zamawiający dopuści podkład chłonny 5-warstwowy o wymiarach 100x225cm? | Zamawiający dopuszcza |
| 183 | Pakiet 35, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Zamawiający dopuszcza |
| 184 | Pakiet 36, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki? | Zgodnie z SIWZ |
| 185 | Pakiet 36, pozycja 1,2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Zamawiający dopuszcza |
| 186 | Pakiet 36, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym? | Zgodnie z SIWZ |
| 187 | Pakiet 36, pozycja 3 Ze względu na to, że najmniejsze opakowanie handlowe tej pozycji to 100 szt, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę ilości. | Zamawiający dopuszcza |
| 188 | Pakiet 36, pozycja 4,5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Zamawiający dopuszcza |
| 189 | Pakiet 36, pozycja 6 Ze względu na to, że najmniejsze opakowanie handlowe tej pozycji to 25 szt, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę ilości. | Zamawiający dopuszcza |
| 190 | Pakiet 36, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o wymiarach 71x180cm? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 191 | Pakiet 36, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny o długości 129cm z mankietem? | Zamawiający dopuszcza |
| 192 | Pakiet 36, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Zamawiający dopuszcza |
| 193 | Pakiet 40, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos, gdzie wysokość nosków wynosi ok 13mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 194 | Pakiet 40, pozycja 3A Czy Zamawiający dopuści małe maski tlenowe dla dorosłych w rozmiarze M? | Zamawiający dopuszcza |
| 195 | Pakiet 43, pozycja 5A – 5G Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego? | Zgodnie z SIWZ |
| 196 | Pakiet 43, pozycja 5F Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 16G- 1,7? | Zgodnie z SIWZ |
| 197 | Pakiet 43, pozycja 6A – 6F Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne do wlewów dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego? | Zgodnie z SIWZ |
| 198 | Pakiet 43, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny typu motylek w rozmiarze 25 G (0,5 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza |
| 199 | Pakiet 45, pozycja 1A Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH6 z balonem o pojemności 3ml? | Tak. Zgodnie z SIWZ |
| 200 | Pakiet 45, pozycja 1A-1I Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 7 dni? | Zamawiający dopuszcza |
| 201 | Pakiet 45, pozycja 1C – 1I Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH12 – CH24 z balonem o pojemności 5-10ml? | Tak. Zgodnie z SIWZ |
| 202 | Pakiet 45, pozycja 2A-2C Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 7 dni? | Zamawiający dopuszcza |
| 203 | Pakiet 45, pozycja 4A-4E Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana bez zmrożonej powierzchni? | Zamawiający dopuszcza |
| 204 | Pakiet 45, pozycja 8A-8B Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona bez zmrożonej powierzchni? | Zamawiający dopuszcza |
| 205 | Pakiet 45, pozycja 11A Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 30 dni? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców. | Zamawiający nie dopuszcza nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 206 | Pakiet 52, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy? | Zgodnie z SIWZ |
| 206 | Pakiet 52, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy. | Zgodnie z SIWZ |
| 208 | Pakiet 64, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ma na myśli rękawice nitrylowe, bezlateksowe, bezpudrowe oraz czy nie zaszła pomyłka pisarska dotycząca zawartości protein (których brak jest w rękawicach nitrylowych)? | Zamawiający ma na myśli rękawice nitrylowe, bezpudrowe w zakresie protein nastąpiła pisarska omyłka. |
| 209 | Pakiet 64, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze naturalnego lateksu, biało-kremowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 210 | Pakiet 65, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21±0,02 mm, na dłoni 0,18±0,01 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? | Zgodnie z SIWZ |
| 211 | Pakiet 65, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,20±0,02 mm, na dłoni 0,18±0,02 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? | Zgodnie z SIWZ |
| 212 | Pakiet 65, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,27-0,35 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? | Zgodnie z SIWZ |
| 213 | Pakiet 65, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,33±0,01 mm, na dłoni 0,27±0,02 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 214 | Pakiet nr 7, pozycja nr 4, 5 –Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu nr 7 pozycje nr 4 i 5 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na pozostały w tym pakiecie asortyment, a w razie odmowy umożliwił złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę . | Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 215 | Pakiet nr 7, pozycja nr 20 – Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „przez polskiego producenta”? Z naszej wiedzy wynika, iż w Polsce żaden producent nie produkuje silikonowych zgłębników żołądkowych. | Zamawiający odstępuje |
| 216 | Pakiet nr 7, pozycja nr 32 – Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu nr 7 pozycję nr 32 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na pozostały w tym pakiecie asortyment, a w razie odmowy umożliwił złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę . | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 217 | Pakiet nr 7, pozycja nr 36A – Czy zamawiający dopuści końcówki do otoskopu dla dorosłych 4,00, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 218 | Pakiet nr 7, pozycja nr 36B – Czy zamawiający dopuści końcówki do otoskopu dla dzieci 2,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 219 | Pakiet nr 7, pozycja nr 37 – Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu nr 7 pozycję nr 37 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na pozostały w tym pakiecie asortyment, a w razie odmowy umożliwił złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 220 | Pakiet nr 7, pozycja nr 51a – Czy zamawiający dopuści pojemnik na wycinki o wielkości 50ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 221 | Pakiet nr 7, pozycja nr 51a, 51c,d,e – Czy zamawiający dopuści pojemnik na wycinki na wcisk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 222 | Pakiet nr 7, pozycja nr 51f – Czy zamawiający dopuści pojemnik na wycinki o wielkości 2300 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 223 | Pakiet nr 7, pozycja nr 56 – Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu nr 7 pozycję nr 56 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na pozostały w tym pakiecie asortyment, a w razie odmowy umożliwił złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 224 | Pakiet nr 7, pozycja nr 56 – Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu nr 7 pozycję nr 56 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na pozostały w tym pakiecie asortyment, a w razie odmowy umożliwił złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 225 | Pakiet nr 7, pozycja nr 62 – Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu nr 7 pozycję nr 62 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na pozostały w tym pakiecie asortyment, a w razie odmowy umożliwił złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 226 | Pakiet nr 9, pozycja nr 1 – Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu nr 9 pozycję nr 1 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na pozostały w tym pakiecie asortyment, a w razie odmowy umożliwił złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 227 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1A – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 20g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 250-1500 ml, z portem do kapnografii, oporność 0,6 przy 30 l/min, ze złączem 22M/15F-22F/15M? | Zamawiający dopuszcza |
| 228 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1A – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 20g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 250-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający dopuszcza |
| 229 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1A – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 22 g, przestrzeń martwa 34 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający dopuszcza |
| 230 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1A – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający dopuszcza |
| 231 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1A – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 25 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 232 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1A – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 30 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający dopuszcza |
| 233 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1B – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 20g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 250-1500 ml, z portem do kapnografii, oporność 0,6 przy 30 l/min, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 234 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1B – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 20g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 250-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, ze złączem 22M/15F-22F/15M? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 235 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1B – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 22 g, przestrzeń martwa 34 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 236 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1B – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający dopuszcza |
| 237 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1B – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 25 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 238 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1B – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 30 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 239 | Pakiet nr 48, pozycja nr 1B – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 30 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 240 | Pakiet nr 48, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści łącznik wykonany z PE, pozostałe parametry zgodne z SIWZ | Zamawiający nie dopuszcza |
| 241 | Pakiet nr 51, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką cewnika z otworem głównym i 2 bocznymi otworami, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 242 | Pakiet nr 51, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania kodowany kolorystycznie na obudowie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający dopuszcza |
| 243 | Pakiet nr 51, pozycja nr 1 – Czy zamawiający odstąpi od zapisu „zestaw zatyczek do bronchoskopii (zatyczka zabezpieczająca odłączony cewnik, zatyczka-korek z wejściem dla bronchoskopu)? | Zamawiający nie dopuszcza |
| 244 | Pakiet nr 56, pozycja nr 1 – Czy z uwagi na fakt, iż wymiociny mogą być materiałem zakaźnym Zamawiający wymaga, aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznym? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 245 | Postanowienia umowy Prosimy w § 5 ust. 1 a), 1 b) i ust. 2) o zmianę zapisów dotyczących kar umownych i zamiast naliczania kar od wysokości kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 na naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części umowy. | Zamawiający wyraża zgodę |
| 246 | Pakiet 37 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków spełniających wymagania SIWZ o średnicy otworu 15-90 mm (do przycięcia)? | Zamawiający dopuszcza |
| 247 | Dotyczy pak. 43 poz.4a: Czy zamawiający dopuści igły do pena w opakowaniach po 100 sztuk ? | Zamawiający dopuszcza |
| 248 | Dotyczy pak. 43 poz.4a: Czy Zamawiajacy wydzieli poz 4a z pakietu 43 do oddzielnego pakietu ? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 249 | Dotyczy pak. 43 poz.4a: Prosimy o usunięcie części II z projektu umowy , ponieważ paragraf ten dotyczy dzierżawy nie jest to przedmiotem zamówienia wszystkich pakietów. | Część II dotyczy tylko pakietu nr 16 |
| 250 | Dotyczy pak. 43 poz.4a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 251 | dot. Pakiet 64 poz. 1-2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcach palców. Pragniemy zauważyć, że mikrotekstura znacznie poprawia chwytność rękawicy, zapewniając większy komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania | Zamawiający dopuszcza |
| 252 | dot. Pakiet 64 poz. 1-2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych a’200 szt., z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 253 | Pytanie 3 dot. Pakiet 65 poz. 2,3,5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w zadaniach rękawic, które na wierzchniej części dłoni posiadają jedynie wytłoczony rozmiar. Oznakowanie: L, R - tj. lewa, prawa znajduje się natomiast na wewnętrznej kopercie papierowej. Dodatkowo potwierdzamy iż wyraźne oznakowanie rozmiaru nadrukowane jest również na zewnętrznym foliowym opakowaniu, a także na wewnętrznej kopercie papierowej. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 254 | Dotyczy Zadania 14 Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w pozycji 1 potraktuje jako równoważny i tożsamy i dopuści rozmiar 8 x 15. Oraz w pozycji 3 gramaturę 70 gram. Pozostałe parametry bez zmian. | Tak |
| 255 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 20: poz. 1 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy, o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, materiał: polipropylen, monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, grubość nici 0,15 mm, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar implantu: podstawy: 5-6 cm i 7-9 cm, wysokość 5 cm, 6 cm, 7,5 cm lub 9 cm (do wyboru przez Zamawiającego). | Tak |
| 256 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 20: poz. 2 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy, o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z polipropylenu monofilamentowego, siatka z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką; o grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, porowatości max 1950 µm; o gramaturze 45 g/m², wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar siatki: wysokość – 12 cm, szerokość – 6,3 cm, z dodatkową górną wypustką o wymiarach: szerokość 6,3 cm, wysokość 4 cm, długość każdego ramienia 17,5 cm, szerokość 10 mm (± 1,0 mm). | Tak |
| 257 | Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 20: poz. 3 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm. | Tak |
| 258 | Pakiet nr 4 poz. 2a i 2b Zwracamy się prośbą o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony i Mitsubishi czy też dopuszcza papier kompatybilny. | Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego |
| 259 | Pakiet nr 4 poz. 4a Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 107mm x 23m, przy pozostałych parametrach bez zmian. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 260 | Pakiet nr 4 poz. 4b Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie rozmiaru wymaganego papieru. Papier do defibrylatora Zoll ma rozmiar 9cm x 9cm x 200 kartek. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje właśnie takiego papieru? Jeśli Zamawiający oczekuje jednak papieru 9x9cm x 100 kartek prosimy o dopuszczenie papieru 9 x 9cm x200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 15 opakowań. | W poz. 4B zamawiający wymaga papieru do defibrylatora Lifpak do do wykonywania |
| 261 | Pakiet nr 54 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o odstąpienie od skrobaka na elektrodzie. Pozostałe parametry bez zmian. | Zamawiający odstępuje |
| 262 | Pakiet nr 54 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego dopuszczenie elektrody radioprzeziernej nadającej się do badań Rtg ( z wyłączeniem CT i MRI) , bez skrobaka, przy pozostałych parametrach bez zmian. | Zgodnie z SIWZ |
| 263 | Pakiet nr 54 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. | Zamawiający dopuszcza |
| 264 | Projekt umowy- §4 pkt. 3 Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP). | Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. |
| 265 | Projekt umowy- §5 pkt. 1.1)a Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 5 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto określonej w par 4 ust.2 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany Wskazanie 5% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy .....% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania. Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować. | Wyraża zgodę na: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 5% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia |
| 266 | Projekt umowy- §5 pkt. 1.1)b Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 1b projektu umowy zamiast zwrotu „kwoty brutto określonej w par. 4 ust.2 umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy. | Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” |
| 267 | Projekt umowy- §13 pkt. 1) Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 13 ust. 1.1). Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. | Nie |
| 268 | Projekt umowy- §13 pkt. 4) Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego. | Maksymalny czas – 6 mies. |
| 269 | Pakiet nr 13 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządu do aspiracji płynu z butelek typu mini spike , ze zintegrowanym filtrem powietrza 0,2u i odpowietrznikiem czas użytkowania 7 dni lub 600 aktywacji? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 270 | Pakiet nr 13 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządu do aspiracji płynu z butelek typu spike ze zintegrowanym filtrem bakteryjnym 1,2 um? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 271 | Pakiet nr 21 poz. 1abcd Czy Zamawiający wymaga strzykawek typu luer z niebieskim tłokiem z rozszerzona skala 3-3ml, 5-6ml, 10-12ml,20-24ml z nazwa producenta na cylindrze? pozotałe zgodne z SIWZ | Zamawiający nie wymaga dopuszcza |
| 272 | Pakiet nr 21 poz. 1d Czy Zamawiający wyraz zgodę na przeliczenie strzykawek luer w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 80 sztuk? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 273 | Pakiet nr 21 poz. 2a Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożnego do terapii dożylnej wykonanego z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów wytrzymałość ciśnieniowa 4,5 bary obrót 360 stopni pakowany pojedynczo opakowanie typu tyvec? | Zamawiający dopuszcza |
| 274 | Pakiet nr 21 poz. 2b Czy Zamawiający dopusci kranika trójdrożnego do terapii dożylnej wykonanego z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów wytrzymałość ciśnieniowa 4,5 bary obrót 360 stopni z przedłużaczem 7cm lub 10cm pakowany pojedynczo opakowanie typu tyvec? | Zgodnie z SIWZ |
| 275 | Pakiet nr 21 poz. 3,4,6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? | Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie |
| 276 | Pakiet nr 21 poz. 3 Czy zamawiający wymaga aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych w precyzyjnym zaciskaczem rolkowym z logo producenta z uchwytem na dren oraz miejscem na ige biorcza po użyciu? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 277 | Pakiet nr 21 poz. 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skala przepływu 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10do 40% od 5-200ml/h z drenem o długości 150cm | Zamawiający dopuszcza |
| 278 | Pakiet nr 21 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300ml/h z drenem o długości 180cm? Pakiet nr 21 poz. 6 Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych w kolorze bursztynowym z komora w całości elastyczna bez filtra hydrofobowego na końcu drenu? | Zamawiający dopuszcza |
| 279 | Pakiet nr 21 poz. 6 Czy zamawiający odstąpi od wymogu filtra powietrza o skuteczności filtracji bakterii ? | Zgodnie z SIWZ |
| 280 | Pakiet nr 21 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rampę 5-cio kranikową z osobno dołączonym przedłużaczem do pomp infuzyjnych o długości 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 281 | Pakiet nr 29 poz. 1 Czy zamawiający wymaga koreczków luer z trzpieniem poniżej krawędzi korka? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 282 | Pakiet nr 30 poz. 1 Czy zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów , jałowy z długa elastyczna komora kroplowa zapobiegająca się przedostawaniu powietrza do drenu . długość 62mm (55mm w części przezroczystej) wyposażony z precyzyjny regulator z logo producenta uchwytem na dren oraz miejscem na igle biorcza po użyciu bez zawartości ftalanów? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 283 | Pakiet nr 30 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga aparatu do przetaczania płynów jałowy z długa elastyczna komora, przyrząd wolny od ftalanów z drenem o długości 180cm z filtrem Air stop utrzymującym stały poziom płynu i zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii gdy butelka jest pusta precyzyjny zaciskacz rolkowy z uchwytem na dren i miejscem na igle biorcza po uzyciu. Jak obecnie dostarczmy | Zamawiający dopuszcza |
| 284 | Pakiet nr 30 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga aparatu do przetaczania krwi i preparatów krwi jałowe wolne od PVC z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym z komora kroplowa o całkowitej długości 9,8cm ( 9,0cz w części przezroczystej) precyzyjny zacisk rolkowy z logo producenta uchwytem na dren oraz miejscem na igle biorcza po uzyciu? | Zamawiający dopuszcza |
| 285 | Pakiet nr 30 poz. 1-3 Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 286 | Pakiet nr 42 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 0,7x19 wykonanej FEP widoczna w USG przepływ 13ml/min posiadająca zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia , pakowana pojedynczo, sterylna? | Zgodnie z SIWZ |
| 287 | Pakiet nr 42 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 0,6x19 wykonanej FEP widoczna w USG przepływ 13ml/min posiadająca zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia , pakowana pojedynczo, sterylna? | Zgodnie z SIWZ |
| 288 | Pakiet nr 42 poz. 1-2 Informujemy Zamawiającego ze PTFE i zarówno FEP to są teflony Obecny opis zamówienia nie daje możliwości złożenia oferty innym producentom kaniul jak tylko BD | Zgodnie z SIWZ |
| 289 | Pakiet nr 42 poz. 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 290 | Pakiet nr 43 poz. 1abcdefghi Czy Zamawiający wymaga igieł jednorazowych z kolorystycznym oznaczeniem na opakowaniu typu kartonik? | Zamawiający wymaga |
| 291 | Pakiet nr 43 poz.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki o pojemności 1ml z gil w rozmiarze 0,33x13mm lub 0,5x16mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 292 | Pakiet nr 43 poz. 5 abcdefg Czy zamawiający wymaga kaniuli do wlewów dożylnych z portem bocznym zastawka antyzwrotna zabezpieczająca przed wyciekaniem krwi wykonana z PUR z 4 paskami radiocieniujacymi z korkiem w kolorze rozmiaru z nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 293 | Pakiet nr 43 poz. 5g Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli z PUR w rozmiarze 14G 2,20x45mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 294 | Pakiet nr 43 poz. 6abcdef Czy zamawiający wymaga kaniuli do wlewów dożylnych wykonanej z FEP z dwoma paskami radiocieniujacymi z polimerowym przezroczystym zatrzaskiem zabezpieczającym personel przed zakłuciem z filtrem hydrofobowym | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 295 | Pakiet nr 43 poz. 5-6 Proszę o odstąpienie wymogu pochodzenia venflonow od jednego producenta | Zamawiający nie odstępuje |
| 296 | Pakiet 64. Pozycja 1 Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pokryte obustronnie polimerem w pełni lekko teksturowane na całej powierzchni z dodatkową widoczną i wyczuwalną teksturą na końcach palców? | Zamawiający dopuszcza |
| 297 | Pakiet 64. Pozycja 1 Zwracamy się do zamawiającego o odstąpienie wymogu parametru – „zawartość protein max. 50µg/g” – parametr ten nie dotyczy rękawic wykonanych z tworzyw syntetycznych. | Zamawiający odstępuje( omyłka pisarska w zakresie protein) |
| 298 | Pakiet 64. Pozycja 1 Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic odpornych na przenikanie związków chemicznych w tym min 2 alkoholi 70%( etanol i izopropanol) na min poziomie 1 stosowanych w preparatach dezynfekcyjnych z informacją na opakowaniu? | Zamawiający oczekuje |
| 299 | Pakiet 64. Pozycja 1 Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic odpornych na przenikanie substancji cytostatycznych wg EN 374 -3 ? | Zamawiający oczekuje |
| 300 | Pakiet 64. Pozycja 2 Czy zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe pokryte od wewnątrz polimerem o powierzchni zewnętrznej teksturowanej? | Zamawiający dopuszcza |
| 301 | Pakiet 64. Pozycja 3 Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic bezpiecznych nie zawierających szkodliwych substancji, czyli wolnych od DEHP z informacją na opakowaniu? | Zamawiający oczekuje |
| 302 | Pakiet 64. Pozycja 1,2,3. W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony indywidualnej oraz postępowaniem na 18 miesięcy ( po 21 kwietnia 2019 brak możliwości wprowadzenia do obrotu) zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie oczekiwał rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425, będących środkiem ochrony indywidualnej kat III oraz zgodnych z normami EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej krwi? | Tak, Zamawiający oczekuje |
| 303 | Pakiet 65. Pozycja 1 Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic pakowanych w opakowanie foliowe? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 304 | Pakiet 65. Pozycja 2 Czy zamawiający będzie oczekiwał „na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru” w formie trwałego nadruku? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 305 | Pakiet 65. Pozycja 3 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości : palec max 0,23mm | Zamawiający dopuszcza |
| 306 | Pakiet 65. Pozycja 3 Czy zamawiający będzie oczekiwał „na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru” w formie trwałego nadruku? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 307 | Pakiet 65. Pozycja 4 Czy zamawiający dopuści rękawicę ginekologiczną o długości min. 500mm grubości na dłoni 0,35mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 308 | Pakiet 65.Pozycja 5 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawicy o grubości na palcu min 0,29 mm i dłoni min. 0,27 mm? | Zamawiający dopuszcza |
| 309 | Pakiet 65.Pozycja 5 Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic przebadanych na przenikanie cementu kostnego? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 310 | Pakiet 65.Pozycja 6 Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic ŚOI kat III. odpornych na przenikanie związków chemicznych w tym min 2 alkoholi 70%( etanol i izopropanol) na min poziomie 1 stosowanych w preparatach dezynfekcyjnych ? | Zamawiający oczekuje |
| 311 | Pakiet 65.Pozycja 1,2,3 W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony indywidualnej oraz postępowaniem na 18 miesięcy ( po 21 kwietnia 2019 brak możliwości wprowadzenia do obrotu) zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie oczekiwał rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425, będących środkiem ochrony indywidualnej kat III oraz zgodnych z normami EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016, syntetycznej krwi? | Tak Zamawiający oczekuje |
| 312 | Uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji 4A z pakietu 43 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 313 | Pakiet 17 pozycja 1,2,3,4 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplerów tnących o długościach 60 i 80mm o wysokościach zszywek 3,8 i 4,5mm przed zamknięciem oraz 1,5 i 2mm po zamknięciu oraz ładunków do ww staplerów? | Zgodnie z SIWZ |
| 314 | Pakiet 17 pozycja 5,6,7,8 zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania staplera z jednym ładunkiem załadowanym fabrycznie oraz dodatkowego ładunku ? | Tak |
| 315 | Pakiet 17 pozycja 5,6,7,8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplerów 46 i 60mm, ze zszywkami o wysokościach 3,8 i 4,5mm przed zamknięciem oraz 1,5 i 2mm po zamknięciu, z 19 zszywkami dla rozmiaru 46, oraz 25 zszywkami dla rozmiaru 60 ? | Zgodnie z siwz |
| 316 | Pakiet 17 pozycja 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 25mm, światło 16,5mm, rączka 45cm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, regulacja w zakresie 1,0-2,5 mm z podziałką co 0,5mm, dodatkowa skala w cm na ramieniu staplera? | Zgodnie z siwz |
| 317 | Pakiet 17 pozycja 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 29mm, światło 20mm, rączka rączka 45cm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, regulacja w zakresie 1,0-2,5 mm z podziałką co 0,5mm, dodatkowa skala w cm na ramieniu staplera? | Zgodnie z siwz |
| 318 | Pakiet 17 pozycja 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 31mm, światło 23mm, rączka 45cm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, regulacja w zakresie 1,0-2,5 mm z podziałką co 0,5mm, dodatkowa skala w cm na ramieniu staplera? | Zgodnie z siwz |
| 319 | Pakiet 17 pozycja 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 33mm, światło 24,4mm, rączka 45cm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm, regulacja | Zgodnie z siwz |
| 320 | Pakiet 33, poz. 2a,2b,2c Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii ? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. | Zamawiający dopuszcza nie wymaga |
| 321 | Pakiet 33, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści dren balonowy o długości 30m , z poszerzeniem co 1m. | Zamawiający dopuszcza |

.