#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Implant z możliwością mocowania kapsuły implantu w kości czaszki za pomocą śrub – 10 kpl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Nowy nierekodycjonowany |  |  |  |

Wpisać

| 5 | Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wpisać

5. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika dla przedmiotu dostawy

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( wpisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat od dnia podpisania umowy – podać liczbę lat | TAK, Podać |  |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy – max 2 dni robocze od chwili zgłoszenia | TAK, Podać |  |  |
| 4 | Czas naprawy maksymalnie w ciągu 8 dni roboczych od dnia zgłoszenia | TAK, Podać |  |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

6.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| L.P. | ## Parametry graniczne - minimalne | Potwierdzenie parametru ### Tak/Nie ( podaje wykonawca ) | Parametry oferowane ( szczegółowo opisać) ( podaje wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Możliwość dostarczenia implantu z co najmniej dwupunktowym mocowaniem kapsuły implantu w kości czaszki bez użycia szwów |  |  |
| 1.2. | Implant przystosowany do mocowania bez konieczności wykonania loży kostnej |  |  |
| 1.3. | Procesor mowy spełniający normy wodoodporności (min. IP44) lub posiadający równoważne zabezpieczenie tj. nanopowłoka |  |  |
| 1.4. | Procesor wyposażony w 2 mikrofony |  |  |
| 1.5 | Procesor niewymagający częstej zmiany programów i głośności posiadający system Skoordynowanego Adaptacyjnego Przetwarzania Dźwięku |  |  |
| 1.6 | Możliwość wyboru implantu pozwalającego na wykonanie badania obrazowego MRI do wartości pola indukcji 3T bez konieczności usuwania całego implantu, dopuszcza się możliwość usuwania magnesu na czas przeprowadzenia badania obrazowego MRI |  |  |
| 1.7 | Procesor mowy bazujący na wspólnej platformie z przynajmniej jednym producentem aparatów słuchowych |  |  |
| 1.8 | Implant mocowany za pomocą dwóch śrub w kości czaszki |  |  |
| 1.9 | Dostępność cienkiej matrycy elektrod dookólnych, o średnicy <0,6 mm na długości umieszczanej wewnątrz ślimaka |  |  |
| 1.10 | Umieszczenie elektrody odniesienia na głównym nośniku elektrod w bliskim sąsiedztwie kapsuły |  |  |
| 1.11 | Konstrukcja kapsuły implantu posiadająca antenę nadawczo-odbiorczą nad elektroniką |  |  |
| 1.12 | Dostępne minimum dwa rodzaje elektrod posiadających kontakty dookólne |  |  |
| - Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji (jednorazowego użytku) |  |  |  |
| 2.1. | Zestaw jednorazowych elementów zużywalnych podczas implantacji i dedykowanych do fiksacji kapsuły implantu składających się z minimum 2 śrub |  |  |
| - Użyczenie sprzętu chirurgicznego |  |  |  |
| 3.1 | Wykonawca zobowiązany jest do oddania w użytkowanie instrumentarium chirurgicznego niezbędnego na czas przeprowadzenia zabiegu implantacji. (Wymienić elementy składowe instrumentarium ) |  |  |
| - Szkolenie |  |  |  |
| 4.1. | Przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie implantacji przedmiotu umowy, |  |  |
| 4.2 | Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność inżyniera klinicznego w siedzibie Zamawiającego przy każdym zabiegu |  |  |

7. Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w ramach kryterium

Ocena techniczna

| OPIS PARAMETRU OCENIANEGO | Parametry oferowane – opisać |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Gwarancja obejmująca część zewnętrzną systemu – procesor mowy – minimum 36 miesięcy - 36 miesięcy - 0 pkt. - 48 miesięcy - 3 pkt. - 60 miesięcy i więcej - 5 pkt. |  |
| Gwarancja obejmująca część wszczepialną systemu - min. 10 lat - 10 lat – 0 pkt. - 11 lat – 6 pkt. - 12 lat – 7 pkt. - 13 lat – 8 pkt. - 14 lat – 9 pkt. - 15 lat i więcej – 10 pkt. |  |
| Dostępne minimum dwa rodzaje elektrod posiadających kontakty dookólne (liczba oferowanych rodzajów elektrod) = 2 - 0 pkt. = 3 - 1 pkt. > 3 - 2 pkt. |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 6 i 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych

dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy: ..........................................

.