## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.58.2022.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów medycznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Część | Cena brutto*:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………………………………………………………………………………………………………............................. *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
4. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
5. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
6. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
7. | Oświadczamy, że oferowane materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski
8. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
10. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
11. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*^: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_1
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Znacznik tkankowy typu Hydromark w rozmiarze 14-15G o długości minimum 15 cm do oznaczania guzów piersi przed chemioterapią, aplikowany przezskórnie z podziałką kontroli głębokości wkłucia co 1 cm, zbudowany z biodegradowalnego polimeru hydrożelowego zapewniającego długotrwałą widoczność w USG przez okres min. 12 miesięcy i wyposażony w klipsy tytanowe trwale widoczne w RTG i MRI dostępne w trzech kształtach zapewniających różne możliwości znakowania. | 440 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_2
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Czujnik, elektroda do analizy bispektralnej do posiadanego przez Zamawiajacego systemu Bis Vista | 2000 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_3
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Mankiet uciskowy rozm.M,L na łydkę i udo do posiadanej przez Zamawiajacego pompy przerywanego ucisku pneumatycznego Flowtron ACS900 | 250 | para |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_4
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Elektrody krótkie do termoablacji laserowej tkanek miękkich, dostosowane do posiadanego przez Zamawiającego generatora Echolaser, który emituje fale o długości 1064 nm. Elektroda zawiera w zestawie bardzo elastyczny światłowód kwarcowy o średnicy (300 mikronów) i płaskiej końcówce, do wprowadzenia przezskórnie za pomocą atraumatycznej igłay Chiba o wysokiej echogeniczności i średnicy 0,8mm ( 21G ). Wszystkie akcesoria zawarte w zestawie wymagane do przezskórnej laserowej ablacji termicznej są jednorazowego użytku. Jednorazowe zestawy są dostarczane w czterech kolorach R (czerwony), G (zielony), B (niebieski) i Y (żółty), które system rozpoznaje za pomocą złącza światłowodu SMA | 80 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_5
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Końcówka do posiadanego przez Zamawiającego aparatu elektrochirurgicznego Nexus - końcówka długa 1,9mmx30cm z zestawem drenów | 4 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Końcówka do posiadanego przez Zamawiającego aparatu elektrochirurgicznego Nexus - końcówka zakrzywiona długa 1,6mm z drenem | 4 | szt |  |  | 0 | 0
3. | Końcówka do posiadanego przez Zamawiającego aparatu elektrochirurgicznego Nexus - końcówka zakrzywiona długa 1,9mm z drenem | 4 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Końcówka do posiadanego przez Zamawiającego aparatu elektrochirurgicznego Nexus - microkońcówka 1,6mm do aspiratora z drenem | 4 | szt |  |  | 0 | 0
5. | Końcówka do posiadanego przez Zamawiającego aparatu elektrochirurgicznego Nexus - standardowa końcówka 1,9mm z drenami | 4 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_6
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Osłonki jednorazowe na głowicę laparoskopową do posiadanej przez Zamawiającego głowicy Civco | 200 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_7
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zestaw do terapii ECCO2R (usuwania CO2 z krwii) do posiadanego przez Zamawiajacego aparatu do hemodiafiltracji PrisMax | 10 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_8
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Koc ogrzewający, kołderka do posiadanego przez Zamawiajacego urządzenia Mistral-Air MA2220 | 300 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_9
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Cewnik: - przekrój 14,5 Fr, dwuświatłowy, podwójne D, - długość od mufki: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42, cm, - dystalne zakończenie cewnika typu schodkowego zapobiega recyrkulacji i wykrzepianiu krwi, - końcówka zaopatrzona w otwory boczne zapobiegające przysysaniu cewnika do ściany naczynia, - dodatkowe otwory dla prowadnicy ułatwiające wprowadzenie cewnika do żyły, - posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, - wykonany z poliuretanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego. Zamawiający dopuszcza cewnik o następujących parametrach: cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej 1%. Do okoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera | 100 | szt |  |  | 0 | 0
2. | Cewnik: - 12 Fr, dwukanałowy, - długość 15 cm, 20 cm, 24 cm, - z prostymi i zagiętymi końcówkami, - wykonany z termoczułego materiału poliuretanu zapewniającego odporność na skręcanie i załamania oraz zapewniający sztywność podczas zakładania, - końcówka schodkowa ogranicza recyrkulację, - przepływ do 300 ml/min. | 40 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_10
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Wkład jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu - Kompatybilny z automatycznymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Spectris Solaris MRI Specjalistyczny produkt dedykowany do badań CT Zawiera jeden wkład o pojemności 65 ml, jeden wkład o pojemności 115 ml, jedno złącze niskociśnieniowe o długości 250 cm z trójnikiem Y z zastawką antyzwrotną, dwa ostrza typu spike, jedno ostrze typu Spike duże, przeznaczone do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną, jedno ostrze typu Spike małe, przeznaczone do fiolki z kontrastem. | 2500 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_11
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space typu standard. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Długość drenu 250cm. | 10000 | szt |  |  | 0 | 0
2 | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 250cm. | 1000 | szt |  |  | 0 | 0
3 | Aparat do żywienia enteralnego do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space. Dren bez PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora wykonana z bardzo przeziernego materiału. Z multikonektorem uniwersalnym, bezigłowym portem do wstrzyknięć, złączem żeńskim typu Luer Lock i stopniowanym adapterem stożkowym. Długość drenu 320cm. | 1500 | szt |  |  | 0 | 0
4 | Aparat bursztynowy do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space. Dren bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału. W dolnej częśći drenu port bezigłowy do podaży bolusa. Długość drenu 250cm. | 800 | szt |  |  | 0 | 0
5 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Na żądanie Zamawiającego test zostanie Zamawiającemu przedstawiony. | 100 | szt |  |  | 0 | 0
6 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Na żądanie Zamawiającego test zostanie Zamawiającemu przedstawiony. | 15000 | szt |  |  | 0 | 0
7 | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Długość drenu 240/150cm. | 700 | szt |  |  | 0 | 0
8 | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren z poliuretanu bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. W dolnej częśći drenu port bezigłowy do podaży bolusa. Długość drenu 240/150cm. | 700 | szt |  |  | 0 | 0
9 | Aparat bursztynowy do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren z poliuretanu bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Długość drenu 240/150cm. | 100 | szt |  |  | 0 | 0
10 | Aparat do żywienia enteralnego do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora wykonana z bardzo przeziernego materiału. Złącze pacjenta typu Enfit. Kolec ENPlus do diet dojelitowych. Na linii zamontowany kranik z męskim łącznikiem. Długość drenu 330/220cm. | 1500 | szt |  |  | 0 | 0
11 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 210/155cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Na żądanie Zamawiającego test zostanie Zamawiającemu przedstawiony. | 10000 | szt |  |  | 0 | 0
12 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 210/155cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Na żądanie Zamawiającego test zostanie Zamawiającemu przedstawiony. | 500 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_12
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw jednorazowy do pobierania i usuwania, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego separatorem Spectra Optia i wersją oprogramowania SW 11.2 (dzięki zintegrowanemu pojemnikowi na osocze możliwość poboru osocza podczas procedury CMNC); dostępne procedury: Procedura Ciągłego Poboru Komórek Macierzystych (CMNC), Pobierania Granulocytów (PMN), usuwania leukocytów (WBCD), usuwanie płytek (PLTD), czyszczenie szpiku (BMP). Zestaw zawiera bezpieczny łącznik AC. Opakowanie zawiera 6 zestawów. | 900 | szt |  |  | 0 | 0
2 | Zestaw jednorazowy do pobierania kompatybilny z posiadaną wersją oprogramowania SW 11.2 separatora Spectra Optia (dodatkowa możliwość poboru osocza do pojemnika kolekcyjnego oraz dokonania transferu osocza zdeponowanego w pojemniku osocza do pojemnika kolekcyjnego w sposób zamknięty); dostępne procedury: pobór komórek macierzystych (MHC); zawiera bezpieczny łącznik AC. Opakowanie zawiera 6 zestawów | 50 | szt |  |  | 0 | 0
3 | Przeciwzakrzepowy roztwór cytrynianu dekstrozy A (ACDA), flakon 750 ml. Do wykorzystania podczas procedur wykorzystywanych na separatorze komórkowym: Płyn antykoagulacyjny ACD-A 750 ml, zawiera bezpieczny łącznik AC, wyrób medyczny klasy IIb. Opakowanie zawiera 12 flakonów | 2500 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_13
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1 | Uchwyt do mocowania posiadanych przez Zamawiającego przetworników ciśnienia i imadło do mocowania uchwytu na statywie kroplówki. Uchwyt do mocowania co najmniej dwóch przetworników, uniwersalny, możliwe połączenie przetworników różnych producentów, a co najmniej przetworników produkcji: BBraun, Edwards Lifescience, Becton Dickinson (obecnie używanych). | 10 | szt |  |  | 0 | 0
2 | Dodatkowa rura do układu oddechowego do aparatu do znieczulenia, długość po rozciagnięciu min.2m, końcówki 22F z łącznikiem. Podatność rury 4,4ml/kPa na metr, opór przeplywu przy rozciagnietej rurze 60l/min 1,0 cm H2O. | 1600 | szt |  |  | 0 | 0
3 | Maska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej z użyciem respiratora. Część maski przylegająca do twarzy wykonana z jednego kawałka silikonu. Maska od dołu specjalnie wyprofilowana zapobiegająca otwieraniu ust od zewnątrz umocowane wzmocnienia do mocowania uprzęży. Maska wraz z uprzężą. Kolanko wykonane z twardego plastiku,pełne bez dodatkowych otworów, wyposażone w końcówkę umożliwiającą podłączenie np.tlenu, typu żeńskiego o średnicy wew. 22mm, możliwość obracania części do podłączenia układu pacjenta, gdy jest umocowane w silikonowej części maski. Dopuszcza się zaoferowanie masek do wentylacji nieinwazyjnej, z przeźroczystą pokrywą, przeznaczoną do użytku dla jednego pacjenta, w zakresie rozmiarowym: S, M, L, obejmującym standardowy, pełny zakres rozmiaru pacjenta > 30 kg, zaopatrzona w obrotowe, kątowe złącze, w mankiet wypełniony powietrzem z zaworem umożliwiającym modyfikowanie jego objętości, co pozwala na precyzyjne dopasowanie maski do kształtu twarzy. Utrzymanie maski ułatwiają 4 punkty podporowe (tzw. „trójkąt” maski i podparcie czołowe, w postaci miękkiej powietrznej poduszki) oraz dopinana uprząż na głowę. Ramię łączące maskę z podporą czołową posiada możliwość regulacji. Do każdej maski dołączony jest kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski. Maski przeznaczone do pracy z aparatami z wbudowaną opcją NIV. Maska przeznaczona do pracy z aparatami bez wbudowanej opcji NIV. Dodatkowo zaopatrzona w zawór anty-asfiksja, port wydechowy, z możliwością podłączenia linii pomiarowej ciśnienia lub O2, odpowiednia do pracy w trybie z ciągłym dodatnim ciśnieniem. | 80 | szt |  |  | 0 | 0
4 | Hełm do terapii CPAP i / lub nieinwazyjnej wentylacji zasilany przez respirator z możliwością szybkiego dostępu do głowy pacjenta w postaci otwieranego portu dostępu lub zamka błyskawicznego. | 30 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_14
DFP.271.58.2022.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Układ pacjenta do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Xlung | 20 | szt |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.