Łódź, 12 grudnia  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostawę endoprotez, implantów i dodatkowych wyrobów ortopedycznych - dogrywka - numer sprawy: 47/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet 4 – implanty do chirurgii stopy

Pytanie 1 poz. a) lp.1

Czy Zamawiający dopuści tytanowe śruby kaniulowane o średnicy 2.3mm i 2.9mm.

Śruby 2,3 o długościach w zakresie 10-30mm i 2.9mm w zakresie 10-34mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 poz. b) lp.1

Czy Zamawiający dopuści tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,

kaniulowane o średnicy 5.0 mm i długościach od 30 do 100 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 poz. c) lp.1

Czy Zamawiający dopuści tytanową płytkę dedykowaną do operacji Lapidusa, 4 i 5 otworową, o  grubości min. 1,3 mm. Płytki wyposażone w otwór Presslock, który zwiększa grubość płytki do 1.6mm. Płytka anatomiczna -  prawa i lewa o długości min. 41mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 poz. c) lp.2

Czy Zamawiający dopuści tytanowe płytki do  artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości nie większej niż  1,4 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 4  uniwersalne otwory na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek od 34mm do 41mm.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 poz. d) lp.1

Czy Zamawiający dopuści silikonową, jednoczęściową protezę stawu śródstopno-paliczkowego -  dostępne  protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum  4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej.  W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, składające się z: wiertła, przymiarów, dobijaka i celowników, oraz jednorazowy sterylny przymiar -do oceny wielkości implantu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 5 - Endoprotezy jednoprzedziałowe stawu kolanowego

Czy Zamawiający w pakiecie 5 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA