Gdynia, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy wielorazowych narzędzi i sprzętu chirurgicznego, nr D25M/251/N/19-38rj/19

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1		dot. zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8 tolerancję narzędzi chirurgicznych o długości + / - 10 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2		dot. zadania nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Nóż mikrochirurgiczny o kształcie sierpowatym montowany do uchwytu (rączki) dł. 230 mm, wchodzący w skład zestawu kleinssasera do operacji mikrochirurgicznych krtani ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 3		dot. zadania nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Mikronożyczki krtaniowe proste wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 230 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 4		dot. zadania nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Mikronożyczki krtaniowe odgięte w lewo wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 230 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 5		dot. zadania nr 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Mikronożyczki krtaniowe odgięte w prawo wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 230 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 6		dot. zadania nr 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Mikronożyczki krtaniowe odgięte do góry wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 230 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 7		dot. zadania nr 10 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści Haczyk uszny  o długości 160 mm, tępo zakończony ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 8		dot. zadania nr 10 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki do kostki sitowej typ weil-blakesley proste szerokość 4,0 mm dł. 110 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 9		dot. zadania nr 10 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści Kleszcze do kości sitowej typ weil- blaksley branże tnące proste śr. 5.0 mm długość części pracującej do uchwytu 110 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 10		dot. zadania nr 2 poz. 1 ÷ 52

Niniejszym, mając na względzie zachowanie konkurencyjności i podniesienie jakości składanych ofert – z niekwestionowaną korzyścią dla Zamawiającego - zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanych w zadaniu nr 2 w punktach 1- 52 narzędzi laparoskopowych czołowego światowego producenta, funkcjonalnie tożsamych, lecz o nieco innych parametrach, z zachowaniem wymaganych ilości:

1.  Trokar wielorazowego użytku (komplet z uszczelkami wewnętrznymi i zewnętrznymi) z silikonową zastawką, tubus trokaru gwintowany, matowany, autoklawowalny śr. 11 mm długość płaszcza 105 mm, trokar wyposażony w kranik do insuflacji i desuflacji

2.  Obturator trójgraniasty śr. 11 mm, kompatybilny z trokarem opisanym w poz. 1

3.  Trokar wielorazowego użytku (komplet z uszczelkami wewnętrznymi i zewnętrznymi) z silikonową zastawką, tubus trokaru gwintowany, matowany, autoklawowalny śr. 6 mm długość płaszcza 105 mm, trokar wyposażony w kranik do insuflacji i desuflacji

4.  Obturator trójgraniasty śr. 6 mm, kompatybilny z trokarem opisanym w poz. 3

5. Nożyczki  monopolarne typu metzenbaum, obrotowe 360°, trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji,   wielorazowego użytku, bransze ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 360 mm

6.  Nożyczki  monopolarne typ metzenbaum,  obrotowe 360°, trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji,   wielorazowego użytku, bransze ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 430 mm

7. Kleszczyki preparacyjne  typu maryland, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji,  wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 360 mm

8. Kleszczyki preparacyjne  typu maryland, monopolarne,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 430 mm

9. Kleszczyki preparacyjne  typu maryland z atraumatycznymi ząbkami , monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku,  z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 360 mm

10. Kleszczyki preparacyjne  typu maryland z atraumatycznymi ząbkami , monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 430 mm

11.  Precyzyjny dysektor pod katem 90 °,  narzędzie monopolarne,  obrotowe 360º trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 360 mm.

12. Kleszczyki preparacyjne 90°, monopolarne,   obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 10 mm, dł. 360 mm

13.  Kleszczyki do unieruchamiania  z rowkiem, wąska zwężana końcówka szczęk, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji,   wielorazowego użytku,  z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 360 mm

14.  Kleszczyki do unieruchamiania  z rowkiem, wąska zwężana końcówka szczęk, monopolarne,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji,   wielorazowego użytku,  z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 430 mm

15.  Delikatne kleszczyki dysekcyjne, monopolarne,   obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 360mm

16.  Delikatne kleszczyki dysekcyjne, monopolarne,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 430 mm

17.  Kleszczyki uniwersalne dysekcyjne, krótkie do unieruchamiania i dysekcji, szczęki z otworami, monopolarne,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 360

18.  Kleszczyki uniwersalne dysekcyjne, krótkie do unieruchamiania i dysekcji, szczęki z otworami, monopolarne,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 430mm

19.  Kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm. Partia próbna 1 szt.

20.  Kleszczyki jelitowe, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm

21.  Kleszczyki jelitowe, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 430 mm

22.  Kleszczyki chwytające do tkanek typu babcock, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji,,  wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm

23.  Kleszczyki chwytające do tkanek typu babcock, proste, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. 430 mm

24.  Kleszczyki chwytające do tkanek, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji,  wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm. Partia próbna 1 szt.

25.  Zacisk atraumatyczny typu de-bakey, długość szczęk 40 mm obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm

26.  Kleszczyki chwytające do tkanek, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, ,  wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm

27.  Endo-kleszczyki do chwytania węzłów chłonnych, monopolarne, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm

28.  Endoskopowa instrument do fixacji mięśniaków  śr. 10 mm dł. 360 mm, jednoelementowe, wielorazowego użytku.

29.  Imadło laparoskopowe, bransze wzmacniane węglikiem wolframu, proste śr. 5 mm dł. 360 mm, ergonomiczna rękojeść w osi imadła. Partia próbna 1 szt.

30.  Imadło laparoskopowe proste, bransze wzmacniane węglikiem wolframu śr. 5 mm dł. 360 mm, ergonomiczna rękojeść w osi imadła.

31.  Imadło laparoskopowe odgięte w prawo, bransze wzmacniane węglikiem wolframu śr. 5 mm dł. 360 mm.

32.  Imadło laparoskopowe ze skokowym zapięciem igły,  bransze proste oraz zakrzywione w prawo lub w lewo do wyboru przez Zamawiającego,  z wkładkami z węglika wolframu, zapięcie igły  skokowe autoklawowalne, średnica 5 mm,  długość 360 mm, rękojeść  prosta.

33.  Kleszczyki chwytające, szczęki, ząbkowane, przeznaczone do zabiegów na pęcherzyku żółciowym monopolarne,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji,  wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm

34.  Elektroda monopolarna haczykowa, rozbieralna, dwuczęściowa, ergonomiczna, osiowa rękojeść z przyłączem do HF, wielorazowego użytku, śr. 5 mm, dł. 360 mm, wraz z przewodem do diatermii ERBE/Vallelab (posiadanych przez Zamawiającego) wtyk  5 mm,  jack 4 mm

35. Końcówka robocza elektrody monopolarnej haczykowatej w kształcie litery: „L” kompatybilna z elektrodą opisaną w pozycji 34,  pięć sztuk wymienionego kształtu. Paria próbna – 1 szt. „L”

36. Kleszczyki do przytrzymywania tkanki, ząbkowane,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm

37.  Kleszczyki biopsyjne do śródoperacyjnego pobierania próbek,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm

38.  Narzędzie do retrakcji - odsuwania narządów i struktur tkankowych o śr. 5 mm i długości 360 mm

39.  Nożyczki bipolarne wielorazowe, typ metzenbaum, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm,  dł. 360 mm

40.  Nożyczki bipolarne wielorazowe, typ metzenbaum,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 430 mm

41.  Kleszczyki preparacyjne  typu maryland bipolarne wielorazowe, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 360 mm

42.  Kleszczyki preparacyjne  typu maryland bipolarne wielorazowe, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, końce zakrzywione okienkowe, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 360 mm

43.  Kleszczyki preparacyjne okienkowe typu macro bipolarne wielorazowe,  obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji, wielorazowego użytku, śr. 5 mm , dł. 360 mm

44.  Kleszczyki preparacyjne  okienkowe bipolarne wielorazowe, obrotowe 360° trzyelementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i  dezynfekcji,  wielorazowego użytku, śr. 5 mm , dł. 430 mm

45.  Igła punkcyjna. Dystalna średnica końcówki 1,6 mm,  średnica 5mm, dł. 360 mm

46.  Narzędzie do prowadzenia i spychania węzłów śr. 5 mm dł. 360 mm Partia próbna 1 szt.

47.  Kabel bipolarny/monopolarny  do wyboru Zamawiającego kompatybilny z generatorem typu Erbe, Valleylab posiadanymi przez Zamawiającego

48.  Igła Veress wielorazowego użytku śr. 2,1 mm i długości 130 mm

49.  Igła Veress wielorazowego użytku śr. 2,1 mm i długości 150 mm

50.  Klipsownica laparoskopowa   do zakładania i zdejmowania klipsów, średnica trzonu 10 mm długość 360 mm

51 i 52.  Klipsy tytanowe rozmiar średnio-duży.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11		dot. zadania nr 7 poz. 1 ÷ 9 i 12

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanych w zadaniu nr 7 w punktach 1- 9 i 12 narzędzi laparoskopowych czołowego światowego producenta, funkcjonalnie tożsamych, lecz o nieco innych parametrach, z zachowaniem wymaganych ilości: 1. Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne trzyczęściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 360 mm 2. Kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne trzyczęściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm 3. Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - trzyczęściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 360 mm 4. Kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki wąskie, ząbkowane, ząbki ostre, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - trzyczęściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm 5. Kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki ząbkowane delikatne, monopolarne, obrotowe, rozbieralne -trzyczęściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 360 mm 6. Optyka szerokokątna śr. 10 mm kąt 30° dł. 360 mm 7. Trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gwintowany, matowany, autoklawowalny, śr. 5,5 mm, dł. płaszcza 105 mm 8. Obturator metalowy, trójgraniasty, ostry, śr. 5,5 mm, dł. 105 mm 9. Trokar do endoskopii, płaszcz gwintowany, z zaworem insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr. 10 mm, długość 105 mm, bez obturatora 12. Elektroda monopolarna haczykowa, nierozbieralna, jednoczęściowa, ergonomiczna, osiowa rękojeść z przyłączem do HF, wielorazowego użytku, śr. 5 mm, dł. 360 mm, wraz z przewodem do diatermii ERBE/Vallelab (posiadanych przez Zamawiającego) wtyk 5 mm, jack 4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 12		dot. zadania nr 5 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego w zadaniu nr 5 w punkcie 3 kontenera do przechowywania i sterylizacji optyki, funkcjonalnie tożsamego, lecz o nieco innych parametrach, z zachowaniem wymaganych ilości:

Kontener typu MiniSet Container, z MicroStop®,do sterylizacji i sterylnego przechowywania narzędzi o wymiarach zewnętrznych (w x d x h): 310 x 189 x 65 mm, wymiarach wewnętrznych (w x d x h): 283 x 177 x 40 mm. Kontener składa się z wanny, pokrywy oraz kosza drucianego wewnętrznego. Kontener zawiera barierę mikrobiologiczną MicroStop.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 13		dot. zadania nr 10 poz. 1 ÷ 13

Niniejszym, mając na względzie zachowanie konkurencyjności i podniesienie jakości składanych ofert – z niekwestionowaną korzyścią dla Zamawiającego - zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanych w zadaniu nr 10 w punktach 1- 13 narzędzi dedykowanych do zabiegów mikrochirurgii krtani czołowego światowego producenta, funkcjonalnie tożsamych lecz o nieco innych parametrach, z zachowaniem wymaganych ilości:

1-2. Nóż mikrochirurgiczny o kształcie sierpowatym zintegrowany z uchwytem/rączką, dł. 230 mm, wchodzący w skład zestaw kleinssasera do operacji mikrochirurgicznych krtani

3.Mikronożyczki krtaniowe proste wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 230 mm

4.Mikronożyczki krtaniowe odgięte w lewo wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 230 mm

5.Mikronożyczki krtaniowe odgięte w prawo wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 230 mm

6.Mikronożyczki krtaniowe odgięte do góry wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 230 mm

7.Rama z czterema kółkami do ustawiania wysokości rozwieracza typ draffin 480 mm

8.Ochraniacz zębów, plastikowy, do zębów.

9.Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm

10.Dźwignia uszna (haczyk) typ lucae dł. 145 mm.

11.Haczyk uszny o długości 155 mm, tępo zakończony

12.Kleszczyki do kostki sitowej typ blakesley proste szerokość 4,2 mm dł. 110 mm

13.Kleszcze do kości sitowej typ blaksley branże tnące proste śr. 4,8 mm długość części pracującej do uchwytu 110 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14		dot. zadania nr 7 i nr 10

Czy ze względu na specjalistyczny charakter Zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 7 oraz 1- dp 14 dni

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15		dot. zadania nr 7 i nr 10

Czy Zamawiający dopuści produkty nie medyczne w ofercie ze stawką vat 23% np. typu taca druciana do mycia ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 16		dot. zadania nr 7 i nr 10

Czy zgodnie z zapisem § 6 Umowy Zamawiający obniży kary umowne z tyt. nieterminowej dostawy, na 0,2% wartości brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 17		dot. projektu umowy § 5 ust. 1

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 18		dot. projektu umowy § 6 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia częściowego niedostarczonego w terminie,

- nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto nieterminowej dostawy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej dostawy,

- nie dokonania wymiany asortymentu wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 5 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy,

- odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska