

UE-01/51/KPO/24 Balice, 22.08.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup sortera komórek dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

***Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – punkt 2.11***

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 2.11 sortera komórkowego z podajnikiem dostosowanym do obsługi probówek o objętości 5 i 15ml.

**Odpowiedź na** pytanie nr 1:

Tak, zamawiający dopuszcza również podajnik 5ml oraz 15ml oprócz opisanych w punkcie 2.11 „Podajnik dostosowany do obsługi probówek typu Eppendorf o objętości 1,5 ml i 5ml” (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)„

**Pytanie nr 2**

**SWZ Rozdział V punkt 1**

Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 06.12.2024 r. Produkty zawarte są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Ich transport odbywa się drogą lotniczą lub lądową.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający uwzględnia ten fakt i zmienia czas dostawy na 8 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 06.12.2024 r.**

**W związku z tym zamawiający zmienia brzmienie § 2 SWZ [Termin i miejsce wykonania umowy], punkt.1 na**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości zamówienia, tj. dostarczenia sprzętu, zainstalowania go i sprawdzeniu poprawności jego działania oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego z jego obsługi, w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 6 grudnia 2024 r. Wskazany termin wynika z warunków rozliczenia projektu, o którym mowa w III. 5. SWZ.

**Pytanie nr 3**

**Pytania do umowy** - § 7 ust. 1 punkt 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie gwarancji na offset zgodnie z gwarancją przewidzianą na całość proponowanego rozwiązania?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 7 ust. 1 punkt 2 i nadaje mu poniższe brzmienie:

§ 7

[Rękojmia i gwarancja]

1. Wykonawca zapewnia:

2) gwarancję producenta komputera na okres 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń;

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB