|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.53 do SIWZ | | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 53** | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona, powlekana, w czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 75cm, igła: 26mm, 1/2 koła, okrągła Rozmiar 3/0 | saszetka | **360** |  |  |  | 3315 |  |  |  |
| 2 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona, powlekana, w czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 75cm, igła: 31mm, 1/2 koła, okrągła Rozmiar 0 | saszetka | **1080** |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona, powlekana, w czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 75cm, igła: 31mm, 1/2 koła, okrągła, podwójna Rozmiar 2/0 | saszetka | **24** |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 4 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona, powlekana, w czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 75cm, igła: 40mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona Rozmiar 1 | saszetka | **36** |  |  |  | 385 |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe z glikolidu i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego do 4 tygodni i czasie wchłaniania do 120 dni, długość nici 70cm, igła: 36mm, 1/2 koła, okrągła Rozmiar 1 | saszetka | **36** |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 6 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 150cm, bez igły Rozmiar 3/0 | saszetka | **360** |  |  |  | 4350 |  |  |  |
| 7 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 150cm, bez igły Rozmiar 2/0 | saszetka | **360** |  |  |  | 4150 |  |  |  |
| 8 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 150cm, bez igły Rozmiar 0 | saszetka | **240** |  |  |  | 2900 |  |  |  |
| 9 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 150cm, bez igły Rozmiar 1 | saszetka | **300** |  |  |  | 3755 |  |  |  |
| 10 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 6x45cm, bez igły Rozmiar 1 | saszetka | **120** |  |  |  | 2520 |  |  |  |
| 11 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 150cm, bez igły Rozmiar 2/0 | saszetka | **480** |  |  |  | 6360 |  |  |  |
| 12 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 75cm, igła: 31mm, 1/2 koła, okrągła Rozmiar 2/0 | saszetka | **120** |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 13 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 75cm, igła: 20mm, 1/2 koła, okrągła Rozmiar 3/0 | saszetka | **144** |  |  |  | 1585 |  |  |  |
| 14 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 75cm, igła: 40mm, 1/2 koła, okrągła Rozmiar 1 | saszetka | **120** |  |  |  | 1250 |  |  |  |
| 15 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 90cm, igła: 48mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona Rozmiar 2 | saszetka | **48** |  |  |  | 630 |  |  |  |
| 16 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne z glikolidu i laktydu, pleciona powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego do 5 tygodni i czasie wchłaniania do 70 dni, długość nici 75cm, igła: 20mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiająca Rozmiar 4/0 | saszetka | **120** |  |  |  | 1325 |  |  |  |
| 17 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, niewchłanialne, kosmetyczne, igła dwuwklęsła: 3,8 koła, konwencjonalnie tnaca, 16mm, długość nitki 45cm Rozmiar 5/0 | saszetka | **120** |  |  |  | 2460 |  |  |  |
| 18 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, igła: 1/2 koła, okragła, długość nitki 75cm Rozmiar 2/0 | saszetka | **72** |  |  |  | 750 |  |  |  |
| 19 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłókowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie Igła: ½ koła, okrągła 26mm, długość nitki 100cm Rozmiar: 3/0 Ethibond | saszetka | **72** |  |  |  | 945 |  |  |  |
| 20 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłókowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie Igła: ½ koła, okrągła, tnąca 40mm, długość nitki 75cm, zielony Rozmiar: 2 Ethibond | saszetka | **72** |  |  |  | 645 |  |  |  |
| 21 | Szew syntetyczny, pleciony, niewchłanialny, bezigłowy, zielony, 2x70cm Rozmiar 5 Ethibond | saszetka | **72** |  |  |  | 970 |  |  |  |
| 22 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłókowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie Igła: ½ koła, okrągła 17mm, długość nitki 90cm Rozmiar: 2/0 Ethibond | saszetka | **72** |  |  |  | 945 |  |  |  |
| 23 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłókowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie Igła: ½ koła, okrągła 31mm, długość nitki 75cm Rozmiar: 3/0 Ethibond | saszetka | **72** |  |  |  | 575 |  |  |  |
| 24 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłókowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie Igła: ½ koła, okrągła 31mm, długość nitki 75cm Rozmiar: 0 Ethibond | saszetka | **72** |  |  |  | 540 |  |  |  |
| 25 | Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłókowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie Igła: ½ koła, okrągła 55mm, długość nitki 75cmx4zielony Rozmiar: 5 Ethibond | saszetka | **72** |  |  |  | 2555 |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |