|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.7 do SIWZ | |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 7** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Nić niewchłanialna, pleciona poliestrowa niepowlekana bez igły 1x150cm Rozmiar 3 | saszetka | **144** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić niewchłanialna, pleciona poliestrowa niepowlekana bez igły 1x150cm Rozmiar 4 | saszetka | **72** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa polipropylen i polietylen 1/2 koła igła okrągła 30mm dł. nici 75cm. Rozmiar: 2/0 | saszetka | **72** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa polipropylen i polietylen 1/2 koła igła okrągła 30mm dł. nici 75 cm. Rozmiar: 0 | saszetka | **72** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa poliamidowa: 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 19mm dł. nici 45 cm Rozmiar 2/0 | saszetka | **144** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa poliamidowa: 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 19mm dł. nici 75 cm Rozmiar 3/0 | saszetka | **144** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa poliamidowa: 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 24 mm dł. Nici 75 cm Rozmiar 3/0 | saszetka | **720** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić niewchłanialna monofilamentowa poliamidowa: 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 24mm dł. nici 75 cm Rozmiar 2/0 | Saszetka | **72** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa poliamidowa:3/8 koła igła odwrotnie tnąca 24mm dł. nici 45 cm Rozmiar 2/0 | saszetka | **540** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa poliamidowa: 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 24mm dł. nici 45 cm Rozmiar 3/0 | saszetka | **864** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa poliamidowa: 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 39mm dł. nici 75 cm Rozmiar 0 | saszetka | **216** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa poliamidowa: 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 19mm dł. nici 45 cm Rozmiar4/ 0 | saszetka | **756** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nić wchłanialna, pleciona powlekana syntetyczna okres podtrzymywania tkankowego w 50% 21 dni 1/2 koła okrągła 40mm wzmocniona dł. nici 70cm Rozmiar 1 | saszetka | **432** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nić wchłanialna, pleciona powlekana syntetyczna okres podtrzymywania tkankowego w 50% 21 dni bez igły 6x45cm Rozmiar 1 | saszetka | **360** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nić wchłanialna, pleciona powlekana syntetyczna okres podtrzymywania tkankowego w 50% 21 dni bez igły 3x45cm Rozmiar 0 | saszetka | **1080** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nić wchłanialna, pleciona powlekana syntetyczna okres podtrzymywania tkankowego w 50% 21 dni bez igły 6x45cm Rozmiar 2 | saszetka | **720** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nić wchłanialna, pleciona powlekana syntetyczna okres podtrzymywania tkankowego w 50% 21 dni: 1/2 koła odwrotnie tnąca 37 mm wzmocniona dł. nici 90cm bezbarwna Rozmiar 2 | saszetka | **120** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nić wchłanialna, pleciona powlekana syntetyczna okres podtrzymywania tkankowego w 50% 5 dni:1/2 koła okrągła 26 mm dł. nici 70cm bezbarwna Rozmiar 2/0 | saszetka | **108** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nić wchłanialna, pleciona powlekana syntetyczna okres podtrzymywania tkankowego w 50% 5 dni: 1/2 koła okrągła 30 mm dł. nici 70cm bezbarwna Rozmiar 2/0 | saszetka | **72** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Szew śródskórny z 2 klipsami mocującymi nić monofilament polipropylenowy: 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 24mm dł. nici 45cm Rozmiar: 3/0 | saszetka | **120** |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Szew śródskórny z 2 klipsami mocujacymi nić monofilament polipropylenowy: igła odwrotnie tnąca prosta 51 mm dł. nici 45cm Rozmiar: 3/0 | saszetka | **60** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa polipropylen i polietylen 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 22 mm dł. nici 75cm. Rozmiar: 2/0 | saszetka | **180** |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nić niewchłanialna, monofilamentowa polipropylen i polietylen 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 17 mm dł. nici 75cm.Rozmiar: 5/0 | saszetka | **72** |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nić wchłanialna, pleciona, powlekana, syntetyczna, okres podtrzymywania tkankowego w 50% 21 dni, bez igły, 2x45cm rozmiar: 2 | saszetka | **360** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |  |