|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.43 do SIWZ | |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 43** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Worek do dobowej zbiórki moczu sterylny 2000ml wykonany z PVC o grubości 0,22mm, z zaworem spustowym typu poprzecznego oraz zastawką antyrefluksyjną, skalowany co 100ml (niesterylny) dren łączący o dł 90cm zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System do pomiaru diurezy godzinowej:  - komora kolekcyjna o pojemności 500ml podzielona na dwie komory pośrednie ze skalą co 1ml od 3do40ml, co 5ml w zakresie 40-100ml oraz co 10ml w zakresie 100-500ml  - dwa filtry hydrofobowe oraz dwie zastawki antyzwrotne – w worku oraz pomiędzy komora pomiarową a renem  - dren dwuświatłowy o długości 120cm, wyposażony w klamrę zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką  - smouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek  - obrotowy zawór spustowy komory pomiarowej  - worek zbiorczy o pojemności 2000ml z zaworem spustowym typu T  -sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wieszak do standardowych worków na mocz z pozycji 3 (plastikowy) | szt | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Długa koszula pacjenta włókninowa, wykonana z włókniny SMS rozmiar S-L, w wycięciem Y, zakładana przez głowę, niejałowa, położnicza | szt | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym, PCV, bezlateksowy, zastawką bezzwrotna, dren łączący długości 105cm o dużej średnicy, Samouszczelniający się port do pobierania próbek, komora kroplowa typu Pasteur’a, dwa filtry hydrofobowe. 7 dniowa zbiórka moczu | szt | **2000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ubranie operacyjne jednorazowe włókninowe wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, koszula +spodnie rozmiar od S do XL, niejałowe. | kpl | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Długa koszula pacjenta wykonana z włókniny gramatura 35g rozmiar S-L. Wiązana z tyłu na troki. Niejałowa | szt | **1700** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Staza wielorazowa uciskowa | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Worek-torba na wymiociny 1000 ml z wyprofilowanym kołnierzem oraz zastawką antyzwrotną, j. użytku, niesterylny, bez lateksu | Szt | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pościel jednorazowego użytku, włókninowa komplet niejałowy, wykonany z włókniny polipropylenowej 25g, zawiera: prześcieradło 150x210 cm  Poszewkę na kołdrę 160x210 cm  Poszewka na poduszkę 70x80 cm | szt. | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wziernik jednorazowego użytku ginekologiczny typu Cusco, regulacja rozstawu i blokowania oraz odblokowania wziernika dokonywana centralnym zamkiem przesuwnym poprzez obrót zamka o 90 stopni XS-L | szt. | **4000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Maszynka do golenia z minimum dwoma ostrzami, jednorazowego użytku, pozwalająca łatwo usuwać zarost, zapewniająca higieniczne golenie do stosowania w szpitalu | szt. | **1500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Worek na zwłoki PCV czarny lub biały 225x80cm, zamykany na zamek | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Żel do USG 500 ml-010UG 103S | szt. | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Żel do EKG 250ml-EC 102 S | szt. | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sterylna jednorazowa osłona na przewody, foliowa teleskopowo, złożona z taśmy do mocowania na końcach. Wykonana z folii PE o minimalnej grubości 0,05mm. Duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego. Łatwe montowanie. Rozmiar 16x200cm | szt. | **800** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych. Dwa krótkie cewniki: 1 z zakończeniem żeńskim – lejek, drugi z łącznikiem męskim schodkowym. Pojemnik 16/45mm z dodatkową zakrętką oraz etykietą, jednorazowy, sterylny. | szt. | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ustnik do fiberoskopii jednorazowy | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowy, sterylny aplikator do dezynfekcji pola operacyjnego zawierający 2% roztwór chlorheksydyny oraz 70% alkohol izopropylowy. Preparat dezynfekcyjny aktywowany do części gąbkowej za pomocą przycisku. Pakowany pojedynczo, pojemność 6ml, obszar dezynfekcji 8”x8”, zarejestrowany jako wyrób medyczny. | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do znieczuleń łączonych CSE w skład, którego wchodzi strzykawka niskooporowa z mechanizmem sprężynowym | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do znieczuleń łączonych CSE Standard TSWSS183 | szt. | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Staza bezlateksowa jednorazowa na rolce, wykonana z termoplastycznego elastomeru, rolka długości 11,25m dostępna w minimum dwóch kolorów do wyboru przez zamawiającego. niesterylna | op. | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Jednorazowe kieliszki do podawania leków 30 ml x 90 sztuk | op | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Jednorazowe kieliszki do podawania leków z przykrywką 30 ml x 90 sztuk | op | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Dren T-Kehr silikonowy rozmiar od 12CH do 16 CH. Wykonany ze 100%silikonu klasy medycznej, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 450mmx180mm, sterylny | szt | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Szpatułki niejałowe, drewniane  op. a 100szt. | szt. | **60** |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Prześcieradło flizelinowe jednorazowego użytku rozmiar 80 -90 cm x 210 cm | szt | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Prześcieradło flizelinowe jednorazowego użytku rozmiar 160 cm x 210 cm | szt | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Osłonki na głowicę USG lateksowe, bez zbiorniczka, pudrowane | szt | **1500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Nieprzemakalny pokrowiec higieniczny na kozetkę z folii CPE grubości 0.03nmm niebieski z gumką.  Wymiary: 210cm x 90cm x 20cm | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PRZEŚCIERADŁO /POKROWIEC Z GUMKĄ wykonane z włókniny, gumka na całym obwodzie na kozetkę lekarską  Wymiary 210 cm x 90 cm /pokrowiec na nosze/ | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Opaska do mocowania rurek intubacyjnych | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Nerka tekturowa jednorazowego użytku | szt | **10000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu tzw. Tulipan poj. do 2,5 litra z miarką umożliwiającą odczytanie zebranej ilości, z przykrywką. Nadaje się do sterylizacji wielokrotnej. | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Koc ogrzewający włókninowy jednorazowy rozm. 105 x 110 cm | szt | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Koc ogrzewający włókninowy, pikowany jednorazowy, rozm. 215 x 110 cm | Szt | **4000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pałeczki do wymazów niesterylne x 100 szt. | op | **15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pojemnik na mocz 100ml jałowy | szt | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych: czysta, sterylna szczoteczka z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku do wymazów cytologicznych, wymazów kanałowo-tarczowych, umożliwiająca pobranie w rozmazie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. Typ miotełka lub wachlarzyk. | szt | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Szkiełka podstawowe, cięte, z matowym polem do opisu 76x26x1mm a 50szt | op | **15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kubek na mocz z zakrętką niesterylny 150ml | szt | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pęseta plastikowa, j. użytku, sterylna | szt | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Czepek typu „beret” włókninowy, niejałowy, j. użytku x 100 sztuk | op | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Butelka do zbiórki moczu 2500 ml | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Osłona na kończynę, jałowa, 30 cm x60 cm + taśma chirurgiczna 10 cm x 50 cm | szt | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Kruszarka do tabletek, plastikowa | szt | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Przecinarka do tabletek pakowana w blister A’1szt | szt | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Stapler skórny F 35-W średnica 0,6mm, pojemność 35 zszywek | szt | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Wanienka do sterylizacji narzędzi 3,5 litry | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Wanienka do sterylizacji narzędzi 5 litrów | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Wanienka do sterylizacji narzędzi 10 litrów | szt | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Kaczka sanitarna, j. użytku męska ok. 1000 ml pojemności | szt | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Taca na kieliszki do leków | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Serweta gazowa, niejałowa z nitką i RTG rozmiar 45x70 cm | szt | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |  |