|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.38 do SIWZ | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 38** | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wkłady workowe 1 x użytku, 2000ml, z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny, kompatybilne z pojemnikami typu Serres, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie duży otwór do pobierania próbek i tylko jeden króciec łączący typu schodkowego, dostarczane w wersji całkowicie skompresowanej. | szt | **1500** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy do odsysania złożone z wkładów workowych 2000ml oraz drenu łączącego 180cm z końcówkami typu lejek i dołączonego łącznika schodkowego wyposażonego w przesuwny regulator siły ssania, worek i dren pochodzące od jednego producenta i zapakowane razem w opakowanie folia-papier. | szt | **300** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkłady workowe 1 x użytku, 2000ml, z trwale dołączoną pokrywą, preżelowane, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny, kompatybilne z pojemnikami typu Serres, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie duży otwór do pobierania próbek i tylko jeden króciec łączący typu schodkowego, dostarczane w wersji całkowicie skompresowanej. | szt | **200** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dreny medyczne jednorazowe żłobkowane zewnętrznie, dł. 200cm, śr.wewn.6mm z zakończeniem lejek- stożek, na łączniku stożkowym umocowana dodatkowa zatyczka chroniąca światło drenu przez zabrudzeniem, sterylny, pakowany w podwójne opakowanie. | szt | **1000** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik wielorazowy 2000ml z poliwęglanu do wkładów workowych, wyposażony w obrotowy łącznik stożkowy do podłączenia próżni i zintegrowany zaczep do mocowania, skala pomiarowa ze znacznikami co 100ml. | szt | **4** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymienny łącznik obrotowy do przyłączenia próżni mocowany na pojemnikach wielorazowych. | szt | **4** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uniwersalny uchwyt z tworzywa sztucznego do zawieszania pojemników wielorazowych na szynie wyposażony w sprężynową regulację rozstawu. | szt | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ………….……………………………… | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |