|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | Załącznik Nr 1.49 do SIWZ | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 49** | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | |  |  |  | |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, kolor fioletowy rozmiar 100 x 100 cm | op | **10** |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, kolor fioletowy rozmiar 120 x 120 cm | op | **20** |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 70 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2, kolor zielony, rozmiar 120 x 120 cm, op. a'120 szt. | op | **3** |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu, substancja testowa jednolita bez szlaczków, znak CE oraz przekreślonej dwójki włącznie na opakowaniu zbiorczym – płaski – 1 rolka  50 mm x 200m | szt | 10 |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu, substancja testowa jednolita bez szlaczków, znak CE oraz przekreślonej dwójki włącznie na opakowaniu zbiorczym – płaski – 1 rolka  100 mm x 200m | szt | 10 |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu, substancja testowa jednolita bez szlaczków, znak CE oraz przekreślonej dwójki włącznie na opakowaniu zbiorczym – płaski – 1 rolka  75 mm x 200m | szt | 10 |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu, substancja testowa jednolita bez szlaczków, znak CE oraz przekreślonej dwójki włącznie na opakowaniu zbiorczym – płaski – 1 rolka  150 mm x 200m | szt | 10 |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu, substancja testowa jednolita bez szlaczków, znak CE oraz przekreślonej dwójki włącznie na opakowaniu zbiorczym – płaski – 1 rolka  250 mm x 200m | szt | 10 |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu, substancja testowa jednolita bez szlaczków, znak CE oraz przekreślonej dwójki włącznie na opakowaniu zbiorczym – płaski – 1 rolka  200 mm x 100m | szt | 10 |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu – z fałdą 1 rolka  75 mm x 25 mm x 100m | szt | 10 |  |  |  |  |  | |  |
| 11 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu – z fałdą 1 rolka  100 mm x 40 mm x 100m | szt | 20 |  |  |  |  |  | |  |
| 12 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu – z fałdą 1 rolka  150 mm x 40 mm x 100m | szt | 10 |  |  |  |  |  | |  |
| 13 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu – z fałdą 1 rolka  200 mm x 60 mm x 100m | szt | 10 |  |  |  |  |  | |  |
| 14 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu – z fałdą 1 rolka  250 mm x 60 mm x 100m | szt | 6 |  |  |  |  |  | |  |
| 15 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu – z fałdą 1 rolka  300 mm x 80 mm x 100m | szt | 5 |  |  |  |  |  | |  |
| 16 | Rękaw papierowo-foliowy z 3 wskaźnikami procesu – z fałdą 1 rolka  400 mm x 80 mm x 100m | Szt. | 5 |  |  |  |  |  | |  |
| 16 | Papier krepowy do sterylizacji naprzemiennie pakowany biały/zielony  1200mmx1200mm op. a 100 szt. | op | 30 |  |  |  |  |  | |  |
| 17 | Papier krepowy do sterylizacji naprzemiennie pakowany biały/zielony 1000mmx1000mm op. a 250 szt. | op | 30 |  |  |  |  |  | |  |
| 18 | Papier krepowy do sterylizacji naprzemiennie pakowany biały/zielony  750mmx750mm op. a 250 szt. | op | 40 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | **RAZEM** |  |  | |  |

……………………………………..

Data i podpis Wykonawcy