|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.4 do SIWZ | |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 4** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Cewnik do wkłuć centralnych 7-światłowy (1x16G, 1x14G, 5x18G), wykonany z poliuretanu o rozmiarze 11,5Fr o długości 20cm. Dodatkowo zestaw powinien zawierać: bezpieczna igłę do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy prowadnik „J” pokryty teflonem o długości 60cm, dylatator 8,5Fr/10cm oraz 12Fr/14cm, podwójne skrzydełko mocujące, bezpieczny skalpel, 7 zatyczek do wstrzykiwania, strzykawka 5ml | szt. | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rampa pięciokranikowa. Każdy kranik oznaczony innym kolorem, powleczone wewnątrz polietylenem | szt. | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rampa trójkranikowa. Każdy kranik oznaczony innym kolorem, powleczone wewnątrz polietylenem | szt. | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zatyczka - łącznik bezpieczeństwa stopniowany (typu choinka), może być podłączony do wszystkich sond dojelitowych | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik dializacyjny 2 kanałowy12 FR 20 cm z PUR. W skład zestawu wchodzą: zatyczka bezlateksowa, prowadnik, igła punkcyjna 1,2-1,4 x 70 mm, skalpel, rozszerzadło x 2 sztuki, naklejka identyfikacyjna. | szt | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do blokad nerwów obwodowych współpracująca ze stymulatorem pod kontrolą USG 30 st.  Rozmiary: 22G 0,7x100 mm  22G 0,7x80 mm  22G 0,7x50 mm  21G x 85 mm  21G x 100 mm | szt | **150** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podwójny cewnik do pobierania wydzielin -Aspisafe 60/65 cm | szt | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |  |