|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.41 do SIWZ | |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 41** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland, o długości spawu 20mm, zakres obrotu trzonu 350°, aktywacja za pomocą włącznika ręcznego, współpracujące z generatorem z systemem LigaSure. 3 szt. ładunków jednorazowego użytku do uniwersalnego sztaplera endoskopowego zamykająco-tnące, z nożem w magazynku, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o dł. linii szwów 60mm, posiadające artykulację 45stopnii w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki średnio-grubej wysokość zszywek w ładunku (3,0-3,5-4,0mm), 3 szt. ładunków do endostaplerów zamykająco-tnących z nożem w magazynku, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o długości linii szwów 60mm pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków 3,5mm – po zamknięciu 1,5mm (tk. standardowa). | szt. | **70** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, szczeku typu Meryland, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 44 cm, średnica trzonu 5 mm / 1 op.= 6 szt. / KOD LF 1937. | op | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tacker OMS-TTSD30 – narzędzie laparoskopowe, jednorazowe, używane do mocowania siatek podczas operacji antyrefluksowych i przepuklin brzusznych.  Opakowanie x 5 sztuk | op | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |