|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.8 do SIWZ | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 8** | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne i ochronne, z wewnętrzna warstwą COATS (koloidalny wyciąg z owsa). Grubość na palcu 0,09 (+/-0,02mm), na dłoni 0,07 (+/-0,02mm), dł. 240mm, mikrotekturowane z dodatkową tekturą na końcach palców. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz klasy III – PPE (Środki Ochrony Osobistej). Rozmiary XS-XJ, pakowane po  a’ 200szt. | op. | **200** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe S -M  x 100 szt | op | **50** |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane wewnątrz, teksturowane na palcach, kształt uniwersalny, długość min 300 mm, średnia grubość na palcu min 0,14 mm, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-1,5, EN 421, EN 420, przebadane wg EN 374-3 lub równoważnej na min 50 substancji chemicznych (wyniki badań z jednostki niezależnej), odporne przez min 240 min na min 25 cytostatyków ( w tym Karmustyna, Tiotepa, Fluorouracyl, Busulfan i Melfalan); pakowane a100, rozmiary S – XL | op | **30** |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o  grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm,  teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min 10%, kwas nadoctowy min 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej, pozbawione tiuramów i MBT – potwierdzone wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, Op. a’200 sztuk, rozm. XS-XL | op | **500** |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość 290mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2,  AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych- max 20 µg/g ( wg EN 455-3)-badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; rozm..5,5-9,0 | par | **4000** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane na końcach palców, w kolorze niebieskim, AQL 1,0 ( nadruk na opakowaniu), długość min 240mm, grubość na palcu 0,10±0,01mm, na dłoni 0,07±0,01mm, na mankiecie 0,06±0,01mm, zgodne z EN 455-1,2,3, EN 420, EN ISO 374-1(typB) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 120 min na min 30 cytostatyków ( w tym melfalan, busulfan)- potwierdzone wynikami badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej, op. a100szt, rozm. XS-XL | Op. | **1600** |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |