|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.52 do SIWZ | | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 52** | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | ***Basen sanitarny*** dla leżących, jednorazowego użytku do urządzenia utylizującego Basen głęboki o pojemności 2 litry Surowiec: OIN (czyste nieużywane gazety) utrwalacz 1 kg na 100 g produktu dodatek wodoodporny: 4 kg na 100 kg produktu Odporność na przesiąkanie min. 4 godz. Wymiary: W 85 mm X D 350mm X S 290mm (+/- 5 mm) | szt. | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ***Kaczka sanitarna*** dla leżących, jednorazowego użytku do urządzenia utylizującego Kaczka męska tradycyjna o poj. 875 ml Surowiec: OIN(czyste nieużywane gazety) utrwalacz 1 kg na 100 g produktu dodatek wodoodporny: 4 kg na 100 kg produktu Odporność na przesiąkanie min. 4 godz. Wymiary: W 60mm X D 165mm X S 90mm (+/- 5 mm) | szt. | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ***Przykrywka papierowa*** do basenu do urządzenia utylizującego | szt. | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ***Miska nerkowata*** do urządzenia utylizującego Miska nerkowata o poj. 700 ml Surowiec: OIN(czyste nieużywane gazety) utrwalacz 1 kg na 100 g produktu dodatek wodoodporny: 4 kg na 100 kg produktu Odporność na przesiąkanie min. 4 godz. Wymiary: 45mm x długość 240mm x szerokość 140mm (+/- 5 mm) | szt. | **5000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ***Miska odporna na detergent*** o poj. 4 litry Surowiec: OIN (czyste nieużywane gazety) utrwalacz 1 kg na 100 g produktu dodatek wodoodporny: 4 kg na 100 kg produktu Odporność na przesiąkanie: min. 4 godz. Miska odporna na temperaturę: 45° C Odporność na detergent: dodatek Mystolyne lub równoważny: 4kg na100kg Wymiary: W 110mm X D 360mm X S 260mm (+/- 10 mm) | szt. | **5000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 150cm (+/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 1850 ml/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm2 każde. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 75cm (+/- 1cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność co najmniej 1850 ml/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 3 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm2 każde. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%).. | szt. | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Niepylące prześcieradło transportowe o wymiarach 101cm na 203. Udźwig minimum 260kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy) | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pielucha tetrowa biała bawełniana | szt. | **400** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem sterylizacji Viruton Pre butelka 1 litr ze spryskiwaczem | Szt | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty karty katalogowe potwierdzające oferowany parametr - dotyczy poz 1,2,4,5,6 | | | | | | | | |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy