|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.12 do SIWZ | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 12** | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Łącznik karbowany (przedłużacz o gładkim wnętrzu, z podwójnie obrotowym łącznikiem Katowym rurki intubacyjnej 22M/15F, wyposażony w port do odsysania z kapturkiem ochronnym i gumowym kołnierzem do bronchoskopii, długość min. 15cm, opakowanie typu folia-papier | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik przepływu zewnętrznego dla dorosłych EVM200346 x 10 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do defibrylatora Mindray D 6 Bene Heart -rolka | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |