|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.26 do SIWZ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 26** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Strzykawka trzyczęściowa 2ml, czytelna, niezmywalna skala, logo lub nazwa producenta na strzykawce. x 100 sztuk | op. | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml, czytelna, niezmywalna skala, logo lub nazwa producenta na strzykawce. x 100 sztuk | op. | **400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka trzyczęściowa 10ml, czytelna, niezmywalna skala, logo lub nazwa producenta na strzykawce x 100 sztuk | op. | **400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml, czytelna, niezmywalna skala, logo lub nazwa producenta na strzykawce x 50 sztuk | Op. | **700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml, czytelna, niezmywalna skala, logo lub nazwa producenta na strzykawce na pompę | szt. | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka do płukania o pojemności min 100 ml typu Janette - sterylna | szt. | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml luer lock do leków światłoczułych,  bursztynowa na pompę | szt. | **12000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka 3 częściowa cewnikowa 50ml. | szt. | **200** |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  |
| 9 | Igła iniekcyjna 0.5 x 16-25 mm, opakowanie 100szt. | op. | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła iniekcyjna 0.6 x 25-30 mm, opakowanie 100szt. | op. | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła iniekcyjna 0.7 x 30-35 mm, opakowanie 100 szt. | op. | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła iniekcyjna 0.8 x 35-40 mm, opakowanie 100 szt. | op. | **200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła iniekcyjna 0.9 x 38-40 mm, opakowanie 100 szt. | op. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła iniekcyjna 1.1 x 25mm, opakowanie 100 szt. \* | op. | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła iniekcyjna 0.8 x 50 mm, opakowanie 100 szt. | op. | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła iniekcyjna 1.1 x 38-40 mm, opakowanie 100 szt. | op. | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła iniekcyjna 1.2 x 38-40 mm, opakowanie 100 szt. | op. | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Koreczki do wenflonów, końcówka luer-lock, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | **15 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm, zatyczką typu luer lock. Jednorazowy stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej. | szt. | **2000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kranik trójdrożny luer lock ; z optycznym indykatorem ; stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej ; jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu ; wymagane kolory ; biały, niebieski, czerwony ; | szt. | **2 500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Przyrząd do przetaczania płynów z pomiarem OCŻ  • opakowanie: folia/papier | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Przyrząd jednorazowy do przetaczania płynów infuzyjnych składający się z:  • osłonki igły biorczej  • igły biorczej dwukanałowej, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek  • hydrofobowego filtra powietrza  • zatyczki filtra hydrofobowego  • komory kroplowej 20 kropli = 1 ml  • filtra płynu o wielkości oczek 15 µm  • zaciskacza rolkowego  • łącznika dodatkowej iniekcji  • korka iniekcyjnego  • drenu medycznego o długości 1500 mm  • komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przeźroczystej minimum 62 cm komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów  • pakowany pojedynczo, sterylny  • opakowanie jednostkowe: papier – folia  Firma Margomed | szt. | **33 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Przyrząd jednorazowy do przetaczania leków światłoczułych (bursztynowy) składający się z:  • osłonki igły biorczej  • igły biorczej dwukanałowej, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek  • hydrofobowego filtra powietrza  • zatyczki filtra hydrofobowego  • komory kroplowej 20 kropli = 1 ml  • filtra płynu o wielkości oczek 15 µm  • zaciskacza rolkowego  • łącznika dodatkowej iniekcji  • korka iniekcyjnego  • drenu medycznego o długości 1500 mm  • komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przeźroczystej minimum 62 cm komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów  • pakowany pojedynczo, sterylny  • opakowanie jednostkowe: papier – folia  Firma Margomed | szt | **10 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przyrząd jednorazowy do podawania krwi i preparatów krwi składający się z :  • osłonki igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie  • igły biorczej dwukanałowej uniemożliwiającej wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe połączenie nawet do małych pojemników miękkich  • hydrofobowego filtra powietrza  • zatyczki filtra hydrofobowego w kolorze czerwonym  • komory kroplowej 20 kropli = 1 ml wolna od PVC  • długość komory 90 mm  • pojemność komory 18 ml  • filtra krwi o wielkości oczek 200 µm  • zaciskacza rolkowego  • drenu medycznego o długości 1500 mm  • komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów  • opakowanie kolorystyczne folia-papier,  • sterylny - Firma Margomed | szt | **3 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych sterylny bezbarwny długość 120 – 150 cm produkt pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe: papier – folia  Firma Margomed | szt | **600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych sterylny do leków światłoczułych długość 120 – 150 cm  wolny od ftalanów pakowany pojedynczo  opakowanie jednostkowe: papier – folia  Firma Margomed | szt. | **13 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Regulator przepływu kropli w formie beczki ze skalą do płynów i żywienia | szt | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Podwójny, bezigłowy port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową przezroczystą membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer i Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie stosowany do leków światłoczułych; odporny na lipidy i cytostatyki, zawór wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,35 ml, długość 9-10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500 | szt | **5 0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Igła do pena 30 G x 6 mm x 100 sztuk | op | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Igła do pena 30 G x 8 mm x 100 sztuk | op | **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |